[bookmark: _Toc29944][bookmark: _Toc175068197][bookmark: _Toc99719384]技术参数及要求
一、项目内容
1.拆除原绿化面积约360平方米。
2.铺设10MM厚EPDM塑胶路面约500平方米。
3.所有道沿用白花岗岩收边。
4.图案用白色专用漆画线约55平方米。
5.安装部分儿童、老年健身活动器材、石桌石凳。
6.栽种绿植及铺设喷淋管道。
7.垃圾清运。
具体以工程量清单为准
[bookmark: _GoBack]二、工程量清单编制说明
1、工程概况
“陕西开放大学含光校区老年大学文化活动广场改造项目”位于西安市碑林区含光北路32号。
该工程建设单位是：陕西开放大学。
2、编制范围
本次编制范围包括：土建工程、绿化工程、电气工程。
3、编制依据
1．建设工程规范标准、设计施工图纸、招标文件等；
2．《陕西省建设工程工程量清单计价标准计算标准》(2025)；
3．《陕西省建设工程费用规则》（2025）；
4．正常施工组织设计及施工方法；
5．施工规范及验收规范；
6．施工设计图中选用的相关标准图集；
7．常规的施工组织设计、施工方法及相关标准图集、施工规范、验收规范。
4、编制方法
分部分项工程量清单包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量，工程量根据《陕西省建设工程工程量清单计价标准计算标准》(2025)计算；措施项目清单、其他项目清单根据工程实际情况列项；规费项目清单、税金项目清单根据国家、省政府和省级有关主管部门的规定列项。
三、其他详见工程量清单及图纸

