采购需求
采购包1：
标的名称：2026年医疗设备采购项目六
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	▲
	一、语言评估系列工具
▲1.适应人群：0-8岁，正常发育儿童、语言发育迟缓、语言和语音障碍、自闭症谱系障碍、遗传综合症、听力障碍、整体发育障碍、学习障碍、其他语言障碍相关障碍；

	2
	
	2.测量方式：0-3岁家长问卷式、2.5-8岁为患儿测评式；

	3
	▲
	3.技术原理及专家共识：
▲①技术原理是依据国际DSM-V版本，并具有参照常模的标准化语言评估工具。

	4
	
	②测试方法写入权威诊疗规范、教材或专家共识中。

	5
	
	③提供应用该测评方法进行的临床研究相关科研文献≥3篇。

	6
	
	4.功能内容：
①0-3岁婴幼儿语言沟通筛查：包括语言理解、语言表达、认知玩耍、和社交沟通四个方面，筛查测试形式为家长问卷，系统根据儿童月龄自动匹配筛查题目。筛查的时间：5-7分钟。筛查后即时自动生成报告，筛查报告可以在电脑端打印。

	7
	
	②0-3岁婴幼儿语言沟通测评：从语言理解、语言表达、认知玩耍、和社交沟通四个方面，评估测试形式为家长问卷。测试结果包括：
1）预警部分，显示儿童四个语言能区是否存在预警；
2）发育月龄部分：显示测试儿童的四个能区的发育月龄；
3）语言沟通能力发育曲线部分：显示四个能区发育曲线图；
4）显示测试儿童具体落后的语言技能，并自动制定干预指导方案。

	8
	
	③2.5岁-8岁儿童语言能力筛查：筛查从听力理解和语言表达，语义、句法、以及语用等方面全面筛查该年龄段儿童的语言能力。筛查的时间5-7分钟。该工具可根据儿童的年龄和在答题过程中呈现出的语言能力自动调节题目。

	9
	▲
	▲④2.5岁-8岁儿童语言能力标准化评估：包括整体语言，听力理解，语言表达，词义，句法5个方面。测试结果包括：
1）5能区具体分值；
2）5能区百分位；
3）显示测试儿童具体落后的语言技能，并自动制定个体化干预指导方案。

	10
	
	5.技术指标：
①阿里云服务器： CPU≥ 4核心、≥ 40G硬盘、≥8G内存、≥ 20M独立带宽、ubuntu 18及以上系统。（多台）

	11
	
	②存储技术参数：使用外置NAS或者DAS可根据实际容量横向扩展。
安全防护：只开启必要的端口、 配备IPS和WEB应用防护、服务器配备终端安全防护、采用负载均衡防止服务单端失效。

	12
	▲
	二、数字化学习障碍诊疗系统
（一）、功能要求
1、▲整体要求：以学龄期儿童为主要对象，重点涵盖6-12岁儿童的学习相关领域的评估，并附带主要评估项目同步训练模块。

	13
	
	2、阅读障碍评估训练：评估内容包括：
2.1快速命名测试（需包括命名图片、数字、汉字等内容的速度，至少须有地区常模）；

	14
	
	2.2正字法、语音意识、语素意识评估（包括但不限于真假字/非字判断测试，音素分割/重组删减测试，同音语素辨别/词素结构判断等任务）；

	15
	
	2.3识字量评估（可测试小学一至六年级识字量，须有地区常模，可以精确到学月）；

	16
	
	2.4语言水平测试（要求对6-12岁儿童阅读理解能力及看图说故事能力进行评估，结果可生成其能力对应的年龄或年级）；

	17
	
	2.5视知觉测试（具备MVPT-4或TVPS或其他同等效度的测试，具备生成标准分、百分位数等结果）；

	18
	▲
	▲2.6阅读流畅性测试（具备儿童阅读速度测试，记录错误类型及错误数量）；同时具备相应的训练模块。

	19
	
	3、书写障碍评估训练：评估内容包括但不限于电子化书写板，能进行书写轨迹记录，评估书写速度、着笔时长、空中时长、书写压力、出格、书写错误（加笔、漏笔、笔画错误等）等指标，具备地区常模。同时具备相应的训练模块。

	20
	
	4、数学学习障碍评估训练：评估内容包括但不限于数量与运算、数量关系、测量、空间与几何、逻辑推理、问题解决等，需测得被试能力对应的年龄或年级。同时具备相应的训练模块。

	21
	▲
	▲5、执行功能评估训练：评估内容包括但不限于具备评估儿童的抑制控制、工作记忆、认知灵活性，评估方式包括但不限于Stroop任务、Go/No-Go任务、N-Back任务、数字顺背/数字倒背等，同时具备相应的训练模块。

	22
	
	（二）硬件要求：
1、每一分类模块分别对应一台PC终端，一体机或者平板电脑均可。

	23
	
	2、每一终端包括如下功能：
（1）用户登录的界面；
（2）患者档案查询、修改、查看；
（3）训练数据可查看；
（4）科室内部管理员可对操作人员进行查询、添加、修改、审核、停用。

	24
	
	3、PC终端硬件最低配置：CPU：双核2GHz及以上；机身内存：4G以上；屏幕分辨率：1920x1080及以上；显示屏幕尺寸：≥12英寸；数据传输模式：无线wifi和蓝牙。触摸功能：支持多点触摸。

	25
	
	（三）软件要求：
1、设备需通过医用电器设备检测，提供检测报告；

	26
	
	2、软件需提供软件著作权证明；

	27
	
	3、测试评估的数据结果应提供常模依据，或相关文献支持，以证明其科学性。

	28
	
	三、言语语言评估与训练系统
（一）功能参数要求
适用于各年龄阶段的言语语言障碍、认知障碍患者的语言康复训练，并为语言障碍的评估提供相关信息；系统要求包含测评数据采集工具、测评记录、康复训练、训练记录、资源库、和档案列表等功能模块。

	29
	
	1、系统要求分为管理端及康复端，具备管理员或医生执行登录、忘记密码、修改密码等操作。

	30
	
	2、档案管理功能：具备在档案列表添加患者档案、患者测评记录、评估选项、训练跟进、编辑档案、康复课表、阶段跟进、进度总览、报告记录、打印报告等相关功能。 具备用户档案管理功能，可一键生成标准的档案报告功能。档案报告内容包含：
（1）《儿童情况登记表》
（2）《S-S评估报告》
（3）《评估结果分析表》
（4）《个别化教育计划（IEP）》
（5）《个别训练月计划》
（6）《周/日训练记录》
（7）《家长面谈记录表》
（8）《儿童阶段训练小结》
（9）《儿童后续教育跟踪表》；

	31
	
	3、测评采集工具：具备多种类型的评估，包含但不限于S-S法、VB-MAPP测评数据记录等测评工具。根据选项结果可自动生成报告。

	32
	
	4、训练资源库：包括但不限于听知觉、前语言技能、词汇、句法、语言认知、语用、读写、语言情绪、语言行为等康复训练模块；具备教学设置，设置不同题型的训练功能与规则。

	33
	
	4.1、听知觉训练：至少包含听觉察知、听觉分辨、听觉识别、理解四大模块。

	34
	
	（1）听觉察知：分为无意察知、有意察知

	35
	▲
	▲（2）听觉分辨：综合分辨、精细分辨（包含响度、时长、节拍、音高、旋律、空间及声源定位等≥7个维度，≥2种难度的自适应分辨训练）

	36
	
	（3）听觉识别：辨识游戏、声音识别、语音识别

	37
	
	（4）理解：优美人声

	38
	
	4.2、前语言技能训练：至少包含模仿、提要求、共同注意、轮流、呼名反应五大模块。

	39
	
	（1）模仿：精细动作、表情、粗大动作

	40
	
	（2）提要求：一阶（用手指）

	41
	
	（3）共同注意：回应、发起

	42
	
	（4）轮流：音乐合奏、轮流与分享

	43
	
	（5）呼名反应

	44
	
	4.3、词汇训练：至少包含理解与表达两大模块。

	45
	
	（1）理解：名词、动词、形容词、数字、高级指认、听指令

	46
	▲
	▲①名词：包含≥14个类别，总共≥400个词汇，每个词汇分别具备≥7种不同的多维度的训练方式。

	47
	
	②形容词：包含≥2个类别，总共≥40个词汇，每个词汇分别具备≥7种不同的多维度的训练方式。

	48
	
	③动词：包含≥2个类别，总共≥50个词汇，每个词汇分别具备≥7种不同的多维度的训练方式。

	49
	
	④数字：包含≥2个类别，总共≥100个数字，每每个词汇分别具备≥7种不同的多维度的训练方式。

	50
	
	⑤高级指认：多范例指认、快速指认、泛化指认。

	51
	
	⑥听指令：一步指令、二步指令、三步指令。

	52
	
	（2）表达：至少包含名词、动词、形容词、数词、高级命名等

	53
	
	4.4、句法训练：至少包含理解与表达两大模块。

	54
	
	（1）理解：陈述句理解、疑问句理解

	55
	▲
	▲①陈述句理解：拥有语速调节和背景噪声功能，且≥3档语速（慢、中、快）、≥3种信噪比与≥4类背景噪声（白噪音、音乐噪声、人声噪声、街道噪声）。

	56
	
	②一项记忆（一项理解）：分为低阶、高阶两个阶段，每个阶段有≥5个难度级别，总共≥30000个不同的词汇组合，训练内容为每回合训练随机生成。

	57
	
	③二项记忆（二项理解）：分为低阶、高阶两个阶段，每个阶段有≥5个难度级别，总共≥300000个不同的词汇组合，训练内容为每回合训练随机生。

	58
	
	④三项记忆（三项理解）：分为低阶、高阶两个阶段，每个阶段有≥10个难度级别，总共≥1000000个不同的词汇组合，训练内容为每回合训练随机生成。

	59
	
	⑤四项记忆（四项理解）：分为低阶、高阶两个阶段，每个阶段有≥8个难度级别，总共≥1000000个不同的词汇组合，训练内容为每回合训练随机生成。

	60
	
	⑥疑问句理解：分为“谁”、“什么”、“什么时候”、“哪里”、“为什么”、“怎样”、“综合”等高低阶理解训练。

	61
	
	（2）表达：陈述句表达、疑问句表达

	62
	
	①简单句：包含≥10个句型，总共≥35个句式和8000个例句，训练内容为每回合随机生成，每个句式≥20种词汇搭配，且具备图片填空与仿说训练功能。

	63
	
	②复合句：包含≥9个句型，总共≥55个句式和100000个例句，训练内容为每回合随机生成，每个句式≥20种词汇搭配，且具备图片填空与仿说训练功能。

	64
	
	③疑问句表达：包含低阶及高阶的表达训练。

	65
	
	4.5、语言认知训练：包含概念与事物关系两大模块；

	66
	
	（1）概念类
①物品功能：指认、命名训练，≥60个物品训练项。

	67
	
	②物品特征：指认、命名训练，≥10个物品特征训练项。

	68
	
	③物品类别：指认、命名训练，≥10个物品类别训练项。

	69
	
	④人称代词：指认、命名训练，≥12个人称代词训练项。

	70
	
	⑤肯定与否定：指认、命名训练，≥6种肯定与否定训练项。

	71
	
	⑥对与错：训练小游戏。

	72
	
	（2）事务关系类
①整体与部分：功能、材质、颜色等≥7项整体与部分训练项。

	73
	
	②配对：相似配对、相同配对等≥4个配对训练项。

	74
	
	③因果关系：≥9项因果关系训练项。

	75
	
	④排序：物品排序、时间排序、规则排序等≥3项排序训练项。

	76
	
	⑤理解性游戏：≥3项理解性小游戏。

	77
	
	4.6、语用训练：至少包含提要求、会话、讲述、社交应用四大模块。

	78
	
	（1）提要求：二阶（词汇）、三阶（短句）、四阶。

	79
	
	（2）会话：物品功能、物品类别、物品特征、视频问答。

	80
	
	（3）讲述：看图说话、回忆讲述、绘本。

	81
	
	（4）社交应用：自我介绍、打招呼、告别、礼貌用语、分辨语气。

	82
	
	4.7、读写训练：至少包含拼音、识字、阅读、书写四大模块；

	83
	
	（1）拼音：认读拼音（指认、命名）：≥35个汉语拼音训练项。

	84
	
	（2）识字：认读汉字（指认、命名）、汉字配对：≥100个汉字训练项。

	85
	
	（3）阅读：词语填空、句子阅读、阅读理解、阅读执行：≥30个句子阅读训练项。

	86
	
	（4）书写：运笔训练、仿画图形、仿写数字、仿写拼音、写汉字、写名字。

	87
	
	（二）配套资源：
1.配套测评资源：必须包含OPT口肌疗法测评、普通话构音能力评估、双溪评估量表、个性化能力问卷、早期语言发育进程量表等。

	88
	
	2.配套专题培训资源：负责提供产品相关线上和线下专题培训≥3场。

	89
	
	3.配套硬件及工具要求：

	90
	
	3.1语言康复训练软件≥3套；

	91
	
	3.2设备配套资源：（须含系统运行必要配件即：医疗推车等）推车主机（带打印机）≥1套，康复平板≥3套；

	92
	
	四、多动及学习困难评估与训练系统
（一）功能参数要求
适用于多动及学习障碍儿童的评估及训练。该系统至少需要包含但不限于SNAP 评定量表、CHEXI儿童执行功能量表、PRS学习障碍儿童筛查量表、Conners 评定量表等专业化和系统化的评测体系。

	93
	
	1、康复治疗师管理：管理员可添加、编辑、删除康复治疗师子账号，可查看子账号下关联儿童以及档案信息。

	94
	
	2、档案列表：可添加查看儿童账号，一站式查看康复周期和档案的信息，查看档案详情等操作。

	95
	
	3、档案详情：可一站式查看儿童档案、测评记录、训练记录、阶段反馈等信息；

	96
	
	4、康复训练：康复治疗师角色查看名下关联的儿童，可选择儿童开始训练和查看训练记录；训练记录可按日期维度查看训练记录，包括训练项、训练名称、训练结果、通过率、训练时长；

	97
	
	5、测评：系统要求至少包含SNAP注意力缺陷多动障碍评定量表、执行功能量表CHEXI、Conners教师评定量表(TRS)、父母用症状问卷(PSQ)、学习障碍儿童筛查量表(PRS)等测评，以及具备评估报告自动生成系统、IEP个性化训练方案自动生成功能。

	98
	▲
	▲6、系统具备电子化多维度测评，包括但不限于皮博迪图片词汇测验（PPVT）、Weiss功能缺陷评定量表、威斯康辛卡片分类测验、阅读理解评估、书写表达评估、数学障碍评估、希-内学习能力测验（H-NTLA）、婴儿-初中社会生活能力量表（S-M）、儿童困难问卷（QCD）、联合型瑞文测验（CRT）、长处和困难问卷SDQ（父母版）、长处和困难问卷SDQ（教师版）、长处和困难问卷SDQ（学生版）标准化评估工具等≥13个测评。

	99
	
	7、阶段反馈：可选择日期范围查看训练报告，可查看各领域训练数据与说明；包括领域说明、训练结果分析、教学训练内容分析等，其中训练结果分析需至少包含但不限于短期目标和教学目标的目标数量、目标通过数量、目标通过率、表现评价等；教学训练内容分析需至少包含长期目标、短期目标、教学项目、起始日期、训练次数、通过率、通过情况、能力分析等；

	100
	
	8、教学设置：康复治疗师可给每个儿童的每个题型设定不同教学功能，至少包含但不限于：自适应模式、错题重练、指令倍速、难度类型、训练形式、训练素材、交互音效、训练小结、下课提醒、阶段提醒、训练跳转、训练达标标准、训练提示等；

	101
	
	9、资源库包括：听知觉、视知觉、注意力、执行功能、情绪情感、逻辑思维、阅读困难、书写困难、数学困难等板块，总计≥1000项训练；
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	9.1听知觉：包含听觉分辨、听觉识别、听觉整合等模块；其中听觉分辨≥42项，听觉识别≥18项，听觉整合≥60项；其中听觉分辨训练需能够自动计算用户的感知分辨阈并转化为得分；

	103
	
	9.2视知觉：包含视觉基础、视觉加工、视动整合、观察力等模块；其中视觉基础≥2项、视觉加工≥16项、视动整合≥14项、观察力≥60项，且训练包含眼动采集及反馈功能；
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	9.3注意力：包含持续性注意、注意广度、注意转移、注意分配等模块；其中持续性注意≥120项、注意广度≥36项、注意转移≥29项、注意分配≥40项；
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	9.4执行功能：包含工作记忆、抑制控制、认知灵活性、计划和组织等模块；其中工作记忆≥35项、抑制控制≥4项、认知灵活性≥3项、计划和组织≥6项；
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	9.5情绪管理：包含情绪觉察、情绪调节、情绪表达等模块；其中情绪觉察≥6项（含面部表情、行为反思、你的感受、他人感受、理性信念与非理性信念等）、情绪调节≥9项（含指尖放松、呼吸练习、冷静技巧、正念涂色、静心准备、冥想空间、趣味游戏等）、情绪表达≥2项（含理性表达、直面内心）；
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	9.6逻辑思维：包含概念形成、逻辑推理、语言逻辑、联想思维等模块；其中概念形成≥10项、逻辑推理≥7项、语言逻辑≥28项、联想思维≥6项；

	108
	▲
	▲9.7阅读困难：包含字词解码、语言理解、朗读流畅性、听写等模块；其中字词解码≥190项、语言理解≥54项、朗读流畅性≥54项、听写≥16项；且可以基于外接手写板，识别和同步笔迹，具备自动连接与手动连接、具备实时追踪手写笔定位、具备单个字和同时对多个字进行识别与判断；具备A4纸格式的书写；具备在朗读流畅性训练中采集语音进行分析，对朗读的准确性、语速、流畅性等进行评价；

	109
	▲
	▲9.8书写困难：包含手部协调和力量、书写准备、描摹、书写等模块；其中手部协调和力量≥5项、书写准备≥24项、描摹≥50项、书写≥50项，且可以基于外接手写板，识别和同步笔迹；具备自动连接与手动连接；可根据不同训练格式，自动适配不同的笔迹与展示；具备对单个字和同时对多个字进行识别、分析、评价；具备基于笔迹生成重心、笔画、位置、形态、大小等不同维度的分析结果与建议；具备A4纸格式的书写；
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	9.9数学困难：包含数与运算、数量关系、量与测量、空间几何等模块；其中数与运算≥42项、数量关系≥16项、量与测量≥29项、空间几何≥15项；
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	（二）配套专题培训要求：负责提供针对学习困难评估与训练的线上和线下专题培训≥3场，费用含在报价中。
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	（三）配套硬件及工具要求：
1、数字康复管理平台（带打印机）≥1套：
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	2、康复终端≥2套；
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	3、配备相应配套的手写板
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	五、服务要求
1、厂家设有售后服务机构或有派驻工程师；
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	2、质保期内接到报修，2小时内电话响应，24小时内到现场，更换配件若超过72小时，无条件提供备用机。
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	3、现场培训，为科室培训≥5名操作技师，并提供实时技术指导。



