合同条款

甲    方：咸阳市中心医院

乙    方：

甲方根据需求委托XXX对 咸阳市中心医院XXX设备维保项目 进行竞争性磋商，项目编号为 XXXXX ，确定乙方                为中标人。现依照中华人民共和国《民法典》、《政府采购法》、招投标文件相关内容，签定本合同，双方共同信守。

一、维保服务范围及要求

- 维保服务范围：

乙方负责甲方XXXX（品牌型号）设备维保（SN：XXX），具体维保范围包括XXX。

2、服务要求：

- 故障响应及维修时间：维保服务期内，提供全年365*24小时无节假日服务（400-086-6169），无限次维修服务。设备出现故障时，应在≤0.5小时内电话/微信响应，并给予初步答复，无法远程解决的故障问题，≤2小时工程师须到现场实施故障维修处理，一般软件/小硬件故障≤24小时修复，核心硬件故障≤48小时修复完毕，若无法按规定时间修复故障，乙方须在故障发生后24小时内提供备用设备，并运抵甲方，保障甲方临床诊疗正常有序进行。

- 开机率：维保服务期内，须保证设备正常开机率≥97%（按365天/年计算，每年停机时间不得超过X个日历日，其中年度计划停机不得超过X个日历日，非计划停机不得超过X个日历日），每超过X个日历日，维保服务期自动顺延X个日历日。

- 在合同履行期间，乙方应建立7×24小时突发故障分级处置预案、急诊优先保障预案、户外作业特殊场景处置预案等各种可能发生的突发性问题解决方案及特殊紧急合理化处理措施。

- 在合同履行期间，乙方提供全流程免费人工服务，含检测、维修、校准、培训等；除球管外所有损坏配件免费更换原厂全新。

- 乙方应具备设备维修保养所使用的特殊精密专业工具，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检验报告并承担相应费用。

- 零部件、备件质量要求：维保服务期内，乙方对设备所更换的零部件及备件，必须为全新原厂认证或原厂测试合格产品，配备可溯源追踪编码，且系经合法报关进口的全新(全新是指报关进口后未在其他设备上使用过，与设备配套一致,保障整机运行达到规定标准)零配件；乙方应确保设备维修后的各项技术参数与原设备出厂数据相符。

- 零配件、备件供应要求：设备维修所需常规备件，承诺≤24小时内到场；大型备件承诺≤48小时内到场。

- 维保服务期间内，提供原厂系统免费软件版本升级。

- 巡检、保养要求：乙方应每月提供1次设备安全巡检、每年提供设备保养≥4次（间隔保养，每季度进行1次），间隔保养，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准。巡检、保养内容包含但不限于如下项目：设备维护清洁、性能测试、必要的电气环境检测等。对于每次巡检、维护的结果，提供纸质版维护保养服务报告，并交至医学装备科存档。

- 乙方须配合院方免费完成网络对接，保障设备数据正常传输，同时应严格遵守保密规定，严禁泄露患者隐私及院内相关数据信息，若有违规泄露，将依法追究其法律责任。

- 乙方须全程配合甲方完成上级管理部门开展的设备质检、校验及评审等相关工作，并按需提供全套技术资料及相关数据支撑。

- 维保方在维修期间的人员（不限次数）往返费用以及系统故障维修过程中所更换的配件费、人工费、安装调试费等一切费用均由维保方承担。

- 每年至少能提供1次专项培训，包括日常操作、维护、故障排查、应急处理等内容。

二、服务期限

合同自XXXX年XX月XX日开始生效，至XXXX年XX月XX日服务期终止，服务期一年,本次服务期结束后，根据科室实际需求及考核情况，可再续签两次。

三、费用与支付

1、总维保费用：小写：￥XXXX元；大写：XXXX。

2、付款方式：银行转账

第一期维保费用：维保合同服务期开始后，乙方开具全额发票，甲方在收到相关结算资料后30日内，支付总维保费用的80%。

第二期维保费用：服务期满，由乙方提请考核，经甲方考核合格后30日内支付剩余维保费用的20%。

3、结算方式：乙方持全额发票、成交通知书、付款申请表（付二期款）、考核评价表（付二期款），与甲方结算。

四、双方权利义务

（一）甲方义务：

1、甲方应按照合同约定及时支付合同款项。

2、配合乙方工作人员开展维修、保养排除故障等服务工作。

3、相关职能科室应做好巡检工作。

4、对乙方的维保服务质量进行监督。

（二）乙方义务：

1、按照合同约定内容，认真履职。

2、对甲方提供的数据具有保密义务，未经甲方书面授权，乙方不得将数据透漏给第三方，否则所产生的责任及损失由乙方承担。

3、乙方有义务向甲方及时汇报本项目内容工作的实施开展情况。

4、乙方应保证其提供的维修服务、更换的零配件，在甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等的起诉，若第三方提出侵权指控，乙方应承担由此引起的一切法律责任和费用。

五、合同终止

1、本合同服务期满，双方未另行签订续约协议的，合同自动终止。

2、甲乙双方协商一致，可书面约定提前终止本合同。

3、合同履行期间，乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除并终止本合同，且无需承担违约责任：

（1）未按合同约定提供维保服务，经甲方书面催告后限期内仍未整改达标；

（2）服务严重滞后、多次维修响应超时，影响医疗设备正常临床使用；

（3）擅自转包、分包本维保业务，或提供虚假资料、虚假服务记录；

（4）违反保密约定，泄露患者隐私、医院及设备相关涉密信息；

（5）出现停业、清算、丧失履约能力等无法继续提供服务的情形。

4、因不可抗力致使本合同无法继续履行的，任意一方可书面通知对方终止合同，双方据实结算费用，互不承担违约责任。

5、合同终止后，乙方应配合移交设备巡检、维修、技术档案等全部相关资料；本合同终止不影响双方已存续的保密、违约责任及质保相关约定效力。

- 违约责任

1、由于公认的不可抗力事件造成的损坏，乙方根据实际情况免除部分或全部责任，但应及时通知甲方。

2、由于乙方未按合同约定的故障响应时间完成服务，且未及时向甲方说明情况，导致设备无法正常运行，甲方有权视其为违约行为，同时乙方应承担除约定免费日数以外给甲方造成的直接经济损失，但赔偿总额不超过当年维保费用总额的30%。

3、乙方应保证设备开机率达合同约定要求（XX%（按365天/年计算）），若因乙方责任导致设备累计故障停机时间超过X个日历日，甲方有权视其为乙方根本违约，乙方应同时承担除约定免费日数以外给甲方造成的直接经济损失。

4、乙方承诺所供备件、零配件来源渠道正规，均为全新未使用、与设备型号配套一致，能够保障设备整机运行达到规定标准，并按甲方要求及时提供相关证明材料。若乙方提供的备件、零配件不符合约定标准，甲方有权拒绝更换。乙方若出现此类违约行为，按当年维保费用总额的5%向甲方支付违约金，同时甲方有权单方解除本合同；违约金不足以弥补甲方实际损失的，由乙方另行足额赔偿。违约一经查实，直接将乙方纳入甲方维保供应商黑名单，永久不予合作准入。

5、若乙方提供的产品质量、服务标准达不到本合同约定要求，经甲方书面通知限期整改后仍未达标的，甲方有权单方解除本合同。同时乙方须全额承担因服务履职不到位、合同提前终止给甲方造成的全部直接损失及间接损失。

6、乙方人员应严格遵守附件中廉洁承诺内容，若出现违反该承诺书内所述行为，甲方有权终止服务协议，乙方应同时承担由此给甲方带来的实际损失。

7、由于甲方原因造成的设备的损坏及由此引发的其他损失，乙方不承担任何责任。

七、争议解决

双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，可提交至陕西咸阳市渭城区人民法院进行处理。

八、合同生效

本合同壹式肆份，以中文书就，甲方叁份，乙方壹份。具同等法律效力，经双方签字盖章，加盖骑缝章后生效。

九、合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

以下空白页面，无正文

商务签署页面

| 甲方 | (合同专用章) 法定代表人/委托代理人 (签名)： 年 月 日 | 单位名称 | 咸阳市中心医院 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开票地址及电话 | 咸阳市人民东路78号029-33288883 |
|  |  | 纳税人识别号 | 126104004356319288 |
|  |  | 开户行 | 工行咸阳市人民东路 支行 |
|  |  | 账号 | 2604020409026406316 |
|  |  | 地址 |  |
|  |  | 电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 邮编 |  |
|  |  | 联系人姓名 |  |
|  |  | 联系人手机 |  |
|  |  | 联系人Email |  |
| 乙方 | (公章) 法定代表人/委托代理人 (签名)： 年 月 日 | 单位名称 |  |
|  |  | 开票地址及电话 |  |
|  |  | 纳税人识别号 |  |
|  |  | 开户行 |  |
|  |  | 账号 |  |
|  |  | 地址 |  |
|  |  | 电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 邮编 |  |
|  |  | 联系人姓名 |  |
|  |  | 联系人Email |  |

附件一、服务方案及承诺书

附件二、成交通知书

附件三、廉洁承诺书

廉洁承诺书

咸阳市中心医院：

我公司向贵院郑重承诺依法经营，诚信经营，保证所供产品质量，保障流通秩序，杜绝医药购销中的商业贿赂。具体承诺内容如下：

1、保证做到经销的合法性。凡在贵院经销的医用产品保证做到符合国家相关法律法规的规定，保证质量，保证供应，保证优质服务，及时积极协助医院退货，防积压。

2、保证产品的资质证件、信息良好一致，符合医院要求。

3、所供耗材由意愿耗材采购员、库管员同时验收，再送到使用科室使用。

4、保证自觉遵守医院相关规定。

5、保证不私自邀请医务人员参加以产品宣传、学术讲座、会议、外出学习和参观等名义的各种商业活动；如有宣传活动、学术讲座、会议、外出学习和参观等活动均报医院医务处备案审批。

6、公司保证在医院规定的时间、地点报送产品资料。不在非接待时间、地点递交产品资料、介绍产品情况。

7、公司保证拒绝医院工作人员索要回扣、劳务费、差旅费、赞助费、新药推荐费等不正当要求，并立即向医院进行举报。

8、保证经销人员不以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品等或给予其他不正当利益。不向医院有关科室和个人提供任何形式的回扣或“统方费”、宣传费、开单提成等。

9、保证不干预、影响医院的购销工作及诊疗秩序。

10、保证积极配合医院对购销中有无商业贿赂的审查。

11、若医院发现我公司有以上行为，可终止购销协议并拒绝支付货款。

承诺单位（盖章）：

代   表  签  字：

日           期：