采购需求

一、项目概况

西安市城市排水防涝韧性提升及城市污水收集处理能力提升行动方案（2026-2030）项目紧扣西安市“十五五”排水安全保障总体部署，通过基础资料收集、整理，现状调查及分析，统筹城市雨水防涝与污水治理，补齐排水及治污短板，增强城市防涝韧性、提升污水处置能力，服务黄河流域生态保护和高质量发展，筑牢国家中心城市水安全根基。

二、服务范围及服务对象

（一）服务范围：西安市中心城区，总面积约为766平方公里。

（二）服务对象：西安市市水务局。

三、服务内容及详细要求

深度剖析现存问题以及面临的各类挑战，科学合理地提出西安市2030年的城市排水规划目标及详细、可量化的主要指标体系，明确“十五五”期间的重点工作任务和实施计划，同时对2035年远景目标进行前瞻性展望，为西安市中长期城市排水事业绘制清晰蓝图，最终编制完成内容详实、逻辑严谨、具有高度可行性和操作性的规划报告，并配套完整准确的附表及清晰直观的附图。

四、服务标准及依据

（一）《中华人民共和国水法》；

（二）《中华人民共和国城乡规划法》；

（三）《中华人民共和国土地管理法》；

（四）《中华人民共和国环境保护法》；

（五）《中华人民共和国水污染防治法》；

（六）《西安市国土空间总体规划（2021-2035）》；

（七）《⻄安城市功能体系与布局规划》；

（八）《西安城市总体规划（2021-2035年）》；

（九）《西安市排水（雨水）工程专项规划（2021-2035）（修改调整稿）》；

（十）《西安市排水（污水）工程专项规划（2021-2035）（修改调整稿）》；

（十一）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

（十二）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

（十三）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

（十四）《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）；

（十五）国家、陕西省、西安市等相关法律法规、标准规范及政策文件。

五、服务成果要求

全部成果文件提供纸质版（一式6份）+电子版（U盘存储，可编辑PDF+Word版），资料齐全、数据准确、格式规范、符合采购人验收及归档要求。

六、服务质量要求

（一）所提供的成果报告必须保证是符合国家相关程序和相关规定。

（二）所提供的相关成果报告确保真实性、可靠性，并通过专家评审及市水务局验收。

七、售后服务要求

编制周期内成交供应商能针对客户提出的数据和成果问题及时到场解决，且有一套完整的售后服务方案。

八、验收要求

（一）成交供应商提交全部服务成果后，向采购人提出验收申请。

（二）采购人按照采购需求、服务标准、成果要求，对所有成果文件逐一核查，核对数据真实性、报告完整性、方案可行性，全部符合要求即为验收合格。

（三）验收不合格，成交供应商无条件免费修改完善，直至达到验收标准，由此产生的全部费用由成交供应商自行承担。

九、商务要求

（一）服务期：自合同签订之日起至2026年12月20日前完成全部工作。

（二）服务地点：西安市范围内，具体以采购人指定地点为准。