1、窗按铝合金还是塑钢？回复：按门窗表铝合金窗

- 2.外墙面没有外墙面做法，只有外墙涂料层？回复：按陕09J01外墙做法外涂2.3做法，做法中含有外墙做法。

- 3、图中所指部位是窗还是？回复：条形采光窗

- 4、拆除范围能否明确？回复：1-4轴之间。