采购需求（具体以磋商文件中的需求内容为准）

一、项目概况

永乐小区等8个“已交楼未验收”项目消防整改工程，本项目主要包安装微型消防站、应急照明系统、火灾自动报警系统，桥架安装及防火封堵，通风排烟系统；防火门更换及公区防火门加设闭门器、顺序器，防火分隔墙的砌筑及粉刷、标识牌的制作安装，具体以工程量清单为准。

本项目所属行业为建筑业。（营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业）

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

（一）工程内容：本项目主要包安装微型消防站、应急照明系统、火灾自动报警系统，桥架安装及防火封堵，通风排烟系统；防火门更换及公区防火门加设闭门器、顺序器，防火分隔墙的砌筑及粉刷、标识牌的制作安装，具体以工程量清单为准。

（二）工程地点：西安市碑林区：第一公寓D座、东三道巷21号安置楼、鸡市拐阳光家园、纪检委监察厅家属院、索罗巷安顺安置楼、咸宁广场、永乐小区1#~4#楼、公安五处。

（三）计划工期：自进场之日起60个日历日内竣工。

（四）缺陷责任期：本工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

（五）质量保修期：自验收合格之日起2年。

（六）质量要求：合格。

三、工程量清单和计价依据

1．施工图纸。

2．图纸答疑。

3．《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2025版）、《陕西省建筑、装饰、安装工程消耗量定额》（2025版）、及其配套的有关省市文件。

4.工程量清单电子版使用广联达云计价软件GCCP7.0（版本号：7.5000.23.2）。

5.本工程材料价格按陕西省2026年3月信息价及市场询价。

（二）暂列金额：/

四、施工要求

1.在施工期间，供应商必须注意施工现场人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。

2.供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表。

3.供应商在本工程中的项目负责人(项目经理)，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。

4.施工过程中，严格遵守建设单位的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。

5.严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。

6.工程实行包工包料，供应商必须具备相应的资质，不得转包、分包。

7.供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表，并随磋商响应文件一并提交。

8.施工过程中，严格遵守采购人的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。

9.严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。

10.所有进场材料需携带合格证等质量证明文件，所有提供的材料均需使用环保产品，对小区内住户的健康无危害，由采购人现场代表对所进场材料予以验收并签字确认。

11.施工期间需采取必要措施确保现场正常运行。

12.所有施工人员需统一着装统一单位标识，严禁随意通行。

13.选用的主材、设备、辅材必须使用国家名优产品，并明确其品牌、规格、型号、产地，并附鉴定证书，对主要设备材料必须先提交样品，经认质后，方可订货，不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

14.供应商必须向采购人及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方面认可后，方可进行施工，并做好相应的检验环节。

15.供应商未经采购人同意，不得擅自更换本工程在磋商响应文件中指定的项目施工负责人(项目经理)及施工队伍。不得分包、转包。确需分包时须征得采购人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。

五、商务要求（如合同价款及结算方式等）

款项结算：合同签订且达到付款条件之日起15日内，采购人向供应商支付合同总价40%作为工程预付款；工程竣工验收合格并达到付款条件之日起 15 日内，支付至合同总价的80.00%。竣工验收合格后，由成交供应商报送完整结算资料，结算资料经审核审定完毕后 15 个工作日内，采购人支付至项目最终决算总价款。