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第一部分  谈判公告
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项目概况

榆林市教育技术中心关于榆林市教育科技人才体制机制一体改革-AI赋能儿童青少年体制健康管理试点项目潜在的供应商可在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2026 年9月4日 9时30分 （北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况：

项目编号：KY2026-1-825
项目名称：榆林市教育科技人才体制机制一体改革-AI赋能儿童青少年体制健康管理试点项目

采购方式：竞争性谈判
预算金额：500000.00元

采购需求：

合同包1(榆林市教育科技人才体制机制一体改革-AI赋能儿童青少年体制健康管理试点项目):

合同包预算金额：500000.00元

合同包最高限价：500000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他信息技术服务
	榆林市教育科技人才体制机制一体改革-AI赋能儿童青少年体制健康管理试点项目
	1(批)
	详见采购文件
	500000.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：交货期：合同签订后10日内
二、 申请人资格要求 

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

(2)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

(3)《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

(4)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

(5)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；

(6)《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5 号），相关政策、业务流程可通过陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）办理；

(7)《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

(8)《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财采发〔2022〕5 号）；

(9)《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10 号）；

(10)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

(11)《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）；

(12)《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）；

(13)《陕西省人民政府办公厅关于印发政府采购领域 “整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展” 实施方案的通知》（陕政办发〔2025〕7 号）；

(14)《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

(15)《榆林市财政局关于进一步规范政府采购活动的通知》（榆政财采发〔2023〕8 号）；

(16)其他现行有效、需落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新文件执行）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 

（2）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可） 

注：①提供审计报告的，根据《财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知》财办(2022)32号文件要求，审计报告须有清晰可扫描查询的二维码，若审计报告未赋码视为无效。②提供资信证明的，必须提供资信证明全部页以及基本户信息(提供开户许可证或提供基本银行账户信息)，银行出具的存款证明不能代替资信证明，存款证明无效。 

（3）税收缴纳证明：提供2025年8月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。
（4）社会保障资金缴存证明：提供2025年8月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴存社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。 

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接谈判只须提交其身份证明）。

（8）提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书。

（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业，并提供中小企业声明函。

    备注：本项目不接受联合体投标；单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本项目采购活动。

三、 获取采购文件

时间：2026年8月31日至2026年9月3日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（榆林市）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取
售价：0元

四、 响应文件递交 

截止时间：2026 年9月4日9时30分00秒（北京时间） 

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页<电子交易平台〉陕西政府采购交易系统）企业端〗，在线提交

开启

时间：2026年9月4日9时30分00秒（北京时间） 

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站【首页】不见面开标系统，在线参加开标过程
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

注：（1）平台报名：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。电子招标文件在获取期内进行下载，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。未办理陕西省公共资源交易中心CA锁的投标人可到榆林市市民中心四楼交易中心窗口办理，咨询电话0912-3515031。

（2）投标单位初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站首页“服务指南”下载专区中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

（3）特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话：0912-3515031。 
（4）投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 

1、采购人信息：

名称：榆林市教育技术中心 

地址：榆阳区西沙常乐路68号

联系人：韩老师
电话：0912-3518378
2、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

联系方式：029-81206622-824

3.项目联系方式

项目联系人：刘双莹、丁嘉伟、刘金柯、卢韶华

电话：029-81206622-824

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	名称
	具体内容和要求

	1
	采购项目
	榆林市教育科技人才体制机制一体改革-AI赋能儿童青少年体制健康管理试点项目

	
	采购预算
	500000.00元

	
	最高限价
	500000.00元

	
	公告媒体
	陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（榆林市）

	2
	采购人
	1、名称：榆林市教育技术中心

2、地址：榆阳区西沙常乐路68号
3、电话：0912-3518378

4、联系人：韩老师  

	3
	采购代理机构
	1、名称：陕西开源招标有限公司 

2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

3、电话：029-81206622-824

4、联系人：刘双莹、丁嘉伟、刘金柯、卢韶华 

	4
	供应商资格条件
	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 

（2）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可） 

注：①提供审计报告的，根据《财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知》财办(2022)32号文件要求，审计报告须有清晰可扫描查询的二维码，若审计报告未赋码视为无效。②提供资信证明的，必须提供资信证明全部页以及基本户信息(提供开户许可证或提供基本银行账户信息)，银行出具的存款证明不能代替资信证明，存款证明无效。 

（3）税收缴纳证明：提供2025年8月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。

（4）社会保障资金缴存证明：提供2025年8月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴存社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。 

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接谈判只须提交其身份证明）。

（8）提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书。

（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业，并提供中小企业声明函。

    备注：本项目不接受联合体投标；单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本项目采购活动。

	5
	本项目是否接受联合体谈判
	□是/ eq \o\ac(□,√)否

	6
	响应文件有效期
	响应文件有效期为自谈判之日起算90个日历日

	7
	现场踏勘
	是否组织踏勘：□组织/ eq \o\ac(□,√)不组织

	8
	采购进口产品
	不允许（故不再执行价格折扣政策）

	9
	落实节能、环保产品政策


	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 

2.本项目采购如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 

3.本项目采购如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的如有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 

	10
	支持中小企业
	 eq \o\ac(□,√)本项目专门面向中小企业采购

	
	
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	11
	递交响应文件的截止时间和地点
	1、时间：2026年9月4日9时30分00秒

2、地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页<电子交易平台〉陕西政府采购交易系统）企业端〗，在线提交

	12
	谈判时间和地点
	1、时间：2026年9月4日9时30分00秒

2、地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站【首页】不见面开标系统，在线参加开标过程

	13
	谈判保证金
	无

	14
	交货期、质保期及交货地点等
	1、交货期：合同签订后10日内

2、质保期：激光投影机五年；白板一体机三年；其余设备一年，AI青少年视力健康管理信息平台服务期一年。

3、交货地点：榆林市教育技术中心指定交货地点

	15
	结算方式
	1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。

2、付款方式：验收后一次性付款

	16
	履约保证金
	是否要求提供履约保证金：□是/ eq \o\ac(□,√)否

	17
	成交服务费
	1、中标服务费由招标人与采购代理机构约定中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

2、中标服务费按定额壹万元收取。

	18
	其他
	正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。

	19
	特别提醒
	供应商须使用数字认证证书对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

2、制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（榆林市）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。 

3、递交电子响应文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 

4、响应文件中所有涉及签字、盖章的，各供应商须将所有签字盖章完成后上传。

5、供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响响应文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF格式），并使用该文件重新编制电子响应文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子谈判文件或旧版答疑文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

6、各供应商请随时关注网上报价页面，二次报价开始后请在规定的时间内进行二次报价，如因未及时上报二次报价所带来的不利后果各供应商自行承担。具体操作流程请在陕西省公共资源交易平台下载“政府采购投标单位二次报价操作手册”。

	20
	不见面开标注意事项
	该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。（建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。）相关注意事项如下：

1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：

1）IE 浏 览 器 输 入 网 址 ： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/defau lt/login；

2）在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；

3）在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。

注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器

2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

4、相关技术问题，请咨询软件开发商：

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。

6、本项目采取不见面开标方式，本项目资格审查和身份核验均以解密后的电子响应文件对应的内容为准。

7、谈判报价轮次:本项目多轮谈判在“腾讯会议”app上按时举行，参加开标视频会议的供应商代表(必须是授权委托代理人或法定代表人)，应提前下载该软件，在开标后随时关注榆林市不见开标大厅右侧聊天群消息进入会议，参与项目谈判。


供应商须知正文

一．名词解释

采购人：榆林市教育技术中心
监督机构：榆林市财政局政府采购管理科及采购人监督部门
采购代理机构：陕西开源招标有限公司
供应商：满足本次谈判要求具有相应资格和完成项目能力的供应商

谈判文件：谈判文件与谈判响应文件的统称

成交供应商：由谈判小组推荐经采购人确认的供应商

二．供应商

1、合格供应商

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 

3、谈判委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》

4、谈判费用

无论谈判的结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。
三．谈判文件

1、谈判文件

（1）谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对谈判文件的各方面都应做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

 （2）适用范围

本次谈判依据采购人的采购计划，仅适用于本谈判文件中所叙述的项目。

（3）谈判文件的获取：谈判公告发布后，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载文件，供应商自行转让或复制的谈判文件视为无效谈判文件。 

2、谈判文件的澄清及修改

（1）采购代理机构可对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间三个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足三个工作日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止之日。

（2）各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉榆林市公告·〉更正公告〗；

2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
3、质疑提出与答复 
（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见谈判公告）。 

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：
1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。 

备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的； 

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的； 

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

4、谈判的处理依据

谈判小组有权对在谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本次谈判文件的解释权归采购代理机构。

四．谈判要求

1、谈判内容

本次谈判为：榆林市教育科技人才体制机制一体改革-AI赋能儿童青少年体制健康管理试点项目。供应商可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行谈判，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则谈判无效；谈判、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。
2、供应商资格条件：应当符合供应商须知前附表中规定的资格条件。

3、谈判响应文件的编制

谈判响应文件按照谈判文件提供的内容及格式编制，并对谈判文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的谈判响应函；

（2）响应报价表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）供应商的谈判方案： 

A、供应商企业简介。

B、供应商完成项目的组织机构、实施计划。

C、供应商完成项目保障能力。

D、谈判响应项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

E、供应商认为有必要说明的问题。

（6）供应商承诺书。

4、谈判报价

（1）谈判报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口产品国家按现行税收政策征收的一切税费等，以谈判文件的内容和要求作为谈判依据；

（2）供应商应在谈判响应文件中的响应报价表上，标明谈判响应报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）谈判货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）响应报价表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字或盖章；

（5）本项目不公开唱价。谈判文件中的响应报价表为一次报价，报价超过采购预算时，视为无效报价；供应商谈判后使用CA锁，在电脑上提交的二次报价为最终报价。

（6）合同价格：经谈判小组确认的某一供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（7）凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（8）异常低价管控要求

根据财政部发布财库[2026]2号文要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应）审查程序:

A.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x50%；

B.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价x50%；

C.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；

D.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组有权要求供应商现场书面说明完整成本构成并提供佐证材料；无法提供合理解释与有效佐证的，直接判定为无效响应。

（9）供应商对响应产品只允许有一个报价，不接受超过谈判文件中规定的预算金额的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。

5、服务费缴纳
领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金）。

中标服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

6、政府采购信用担保及信用融资政策

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登

录陕西省政府采购信用融资平台

（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）

或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

	
	榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

	序号
	银行名称
	产品名称
	贷款额度
	贷款期限
	贷款利率
	办理时效
	联系人

	1
	长安银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3%
	72小时
	魏  众15109123951

	2
	中信银行
	政采E贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	高  明18992218795

	3
	光大银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.3%
	72小时
	尹皓永18791214448

	4
	中国银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	李  浩18691230007

	5
	招商银行
	政采贷
	3000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	马  烨15596100007

	6
	浦发银行
	政采E贷
	1000万元
	1年
	3.45%起
	72小时
	朱  君15629169158

	7
	农商银行
	政采贷
	1000万元
	1-2年
	3.45%-5.8%
	24小时
	王  璐15529875056

	8
	农业银行
	政采贷
	1000万元
	1年
	3.1%
	24小时
	王  真15009226862

	9
	民生银行
	政采E贷
	3000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	郝双双15991225850

	10
	兴业银行
	政采贷
	1000万元
	1年期
	3.4%
	72小时
	薛万隆18709258523

	11
	广发银行
	政采通
	1000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	李思嘉15191820101

	12
	建设银行
	E政通
	1000万元
	1年
	3.2%
	72小时
	张 宇 15929397838


备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。
7、谈判响应文件的有效期

谈判响应文件有效期为自谈判之日起算90个日历日；响应文件无谈判有效期或有效期短于规定的谈判有效期，按无 效文件处理。成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8、谈判响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据谈判文件内容和谈判响应文件格式的要求编制谈判响应文件；

（2）本次谈判需提交的响应文件详见供应商须知前附表中规定的要求；

（3）供应商在谈判响应文件中指定的页面落款处，必须按谈判文件要求加盖公章或签字；

（4）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）谈判响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效； 

（6）谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（7）为响应国家环保号召，谈判响应文件建议采用双面打印。

（8）供应商须使用数字认证证书对电子化响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

（9）电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，选择项目点击 “我要投标”，参与谈判活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子谈判文件。 

（10）电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子响应文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。 

（11）制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 

技术支持热线：4009280095、4009980000 

CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-8187144

9、文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的谈判响应文件。

10、本项目不接受联合体谈判
五．谈判响应文件封装、递交

1、谈判响应文件的封装及标记（本项目不适用）

A．供应商应将谈判响应文件的正本、副本、电子版谈判响应文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版谈判响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。谈判响应文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖供应商公章； 

B.封袋正面标识式样（参见格式）

2、谈判响应文件递交

本项目采用电子谈判响应文件与纸质谈判响应文件并行的方式。

（1）电子响应文件递交

 1）电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台> 企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框上传投标文件”，上传加密的响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

2）本项目待采购结果公告后，由供应商补交电子版响应文件壹份（用U盘拷贝）。电子版响应文件提供响应文件正本的word版本、PDF版本及SXSTF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。
（2）纸质响应文件递交

本项目待采购结果公告后，由供应商补交一正两副纸质响应文件（备案用）。
3、谈判响应文件的修改和撤回

（1）谈判响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回谈判响应文件要求，在谈判截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）供应商修改谈判响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按谈判文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为谈判响应文件的组成部分；对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版；

（3）撤回谈判响应文件应以书面的形式通知采购代理机构。如采取书面形式撤回谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回谈判响应文件的正式文件；撤回谈判响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在谈判截止时间后到谈判文件规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件；

（5）供应商在谈判响应文件递交截止时间后，不得对其谈判响应文件做任何修改。

六．谈判、澄清、成交

1、谈判

（1）本项目采取“不见面开标模式”。

（2）采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织谈判会议。供应商法定代表人或被授权人在谈判截止时间前1小时内登录【全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）】网站〖首页•〉不见面开标大厅系统〗签到并参加不见面谈判会议。谈判大会开始时，供应商应在规定时间内将电子响应文件解密。

（3）由采购代理机构工作人员负责对开标过程进行记录，并存档备案。

（4）在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，视具体情况确定是否从线上转线下或者停止开评审活动。

2、谈判小组组成与职责

为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组按相关规定组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不少于谈判小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对所有谈判响应文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；

C、按谈判文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价； 

D、要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照谈判文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

J、配合财政部门的投诉处理工作。

3、谈判响应文件的初审

3、谈判响应文件的初审
（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据谈判文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（3）符合性审查：依据谈判文件规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：
	序号
	符合性审查评审点具体描述

	1
	供应商名称与营业执照、资质证书一致

	2
	谈判响应文件按谈判文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章

	3
	谈判响应文件的有效期达到谈判文件要求

	4
	符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求


（4）异常低价审查：
	序号
	评审点
要求概况
	异常低价的情形

	1
	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。
（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（数量报价下，供应商的报价明显高于其他通过符合性审查供应商的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。


（5）谈判时，谈判响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、谈判响应文件中响应报价表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、谈判响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以谈判小组评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正谈判响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其谈判响应文件无效。

（6）谈判开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。 

4、出现下列情况之一者（包含但不限于），响应文件按无效响应处理：

A、供应商谈判总报价超过本项目采购预算、分项单价最高限价； 

B、响应文件签字、盖章未按照谈判文件要求执行； 

C、不同供应商单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系； 

D、供货周期、质保年限、付款方式、技术参数、质量、服务等存在重大负偏离，未实质性响应谈判文件全部硬性要求； 

E、报价未按谈判文件规定的数量、计量单位、报价货币编制；报价子目漏项、供货数量与采购清单不符；存在选择性报价、有条件报价； 

F、同一供应商递交多份内容不一致响应文件，且未书面明确唯一有效版本； 

G、无响应有效期，或有效期短于谈判文件规定时限； 

H、响应文件附加采购人无法接受的履约限制条款、不合理保留条件； 

I、供应商存在串通响应、弄虚作假（含虚假资质、虚假证明、虚假承诺、隐瞒真实信息）、行贿等违法违规行为； 

J、谈判小组认定报价明显低于其他有效响应，存在履约及质量风险，要求供应商提供成本合理性佐证，供应商无法提供有效证明材料； 

K、逾期递交电子响应文件； 

L、电子响应文件无法正常打开、损坏缺失； 

M、供应商无故拒绝解密电子响应文件；因供应商自身原因（未携带 CA 锁、CA 锁与制作文件不一致、使用旧版谈判文件编制等），规定时限内无法完成解密；

N、响应文件项目名称、项目编号与谈判文件载明信息不一致； 

O、法律法规、政府采购相关制度规定的其他无效情形。
5、有下列情形之一，直接认定串通响应，响应文件无效：

A、不同供应商响应文件由同一单位、同一人员编制； 

B、不同供应商委托同一单位或同一人办理本次谈判全部事宜； 

C、不同供应商响应文件列明的项目对接人员、项目管理人员完全一致； 

D、多家响应文件内容异常雷同，或者报价呈现固定规律性价差； 

E、不同供应商的电子 / 纸质响应文件相互混装
6、澄清 

（1）谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与谈判响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件。 

（2）实质性内容包括但不限于：交货期、付款方式、质保期、主要技术指标等。

（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件内容的，应通过不见面电子询标系统提出。供应商应当在规定的澄清时限内按谈判小组要求的方式，通过不见面电子询标系统或谈判小组指定形式提交。如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，谈判小组有权予以拒绝。

（4）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

7、谈判过程

谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，谈判小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一谈判。请各供应商提前下载腾讯会议软件并调试正常，否则后果自负，谈判小组将在腾讯会议室与各供应商进行谈判等相关事宜。

会议时间为2026年9月4日，腾讯号:226 149 251(请提前下载)，会议密码开标当日发送。
8、谈判方法

（1）谈判原则

本次谈判严格依照财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定执行。本项目采用质量、服务、商务均满足采购实质性需求前提下的最低价成交原则。谈判小组仅在资格审查、符合性审查全部合格的供应商范围内，按照各供应商最终报价由低至高排序推荐成交候选人，由采购人依法确认成交供应商。

（2）谈判程序

本项目实行谈判小组分步逐级评审、淘汰制，严格按照“资格审查→符合性审查→文件澄清→项目谈判→最终报价→推荐成交候选人→编制评审报告”顺序开展；任一环节评审不合格的供应商直接淘汰，不得进入下一评审环节。

A、资格审查

谈判小组依据本项目谈判文件资格要求，对所有供应商统一开展资格审查，核查供应商主体资格、信用状况、财务能力、纳税社保、无重大违法记录、各项法定承诺等资格要件。资格审查不合格的供应商，响应文件无效，不再进入后续评审环节。

B、谈判响应文件符合性审查

谈判小组对通过资格审查的供应商响应文件的有效性、完整性、实质性响应程度进行审查，核查技术参数、供货要求、质量标准、质保服务、商务条款等是否全部满足谈判文件实质性要求。未实质性响应谈判文件要求的，按无效响应处理，供应商不得通过修正、删减、补正资料使其达到实质性响应要求。

C、谈判响应文件的澄清、说明与补正

1、谈判小组在评审过程中，对响应文件含义不明确、同类内容表述不一致、存在明显文字错误或计算差错的内容，可书面要求供应商作出澄清、说明或补正。

2、澄清、说明、补正须以书面形式提交，由法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章，在谈判小组规定时限内完成反馈。

3、供应商的澄清、说明、补正不得超出原响应文件范围，不得更改投标实质性内容，澄清内容作为评审及合同履约的有效依据。

4、评审仅依据响应文件及有效澄清材料据实判定，不适用不利推定评审原则。

D、项目谈判过程

谈判小组针对评审合格供应商的技术方案、供货保障、质量标准、售后服务、履约细节等内容开展集中谈判，所有谈判过程全程保密。各轮谈判确认内容不可更改，最终报价为评审及推荐成交候选人的唯一有效依据。

E、首次谈判报价

供应商须在谈判响应文件中如实填报首次谈判报价，首次报价为本项目初始谈判基准价格。首次报价严禁选择性报价、附条件报价，不得高于本项目采购预算及最高限价。首次报价仅作为项目谈判、需求沟通的基础价格，不作为最终评审、成交定价依据。

F、最终报价

1、全部通过资格审查、符合性审查的合格供应商，在谈判结束后，登录陕西省公共资源交易平台在线提交最终报价，最终报价为本次项目评审、定标的唯一有效价格，属于响应文件有效组成部分。

2、供应商须在平台规定时限内完成最终报价填报，逾期未提交最终报价的，视为供应商自动放弃本次谈判报价权利，主动退出本次谈判，其响应文件按无效响应处理。

3、谈判小组对供应商《政府采购本国产品声明函》开展专项核查，对声明内容存疑的，可要求供应商现场补充佐证材料；供应商无法提供有效材料或不符合本国产品政策要求的，响应文件按无效响应处理。

4、供应商须自行关注平台报价时限及操作要求，未及时报价、操作失误等自身原因造成的不利后果，由供应商自行承担。

G、推荐成交候选人

1、谈判小组在全部满足谈判文件实质性需求、质量及服务均达标的合格供应商中，按照最终报价由低到高排序推荐成交候选人。

2、若供应商报价明显低于市场合理区间、存在履约质量风险的，谈判小组可要求其提供成本合理性佐证材料，无法有效举证的，不予推荐为成交候选人。

3、若本项目存在多个合同包，同一供应商最多仅可成交其中一个合同包。

4、经核查不符合本国产品相关政策要求的供应商，不得推荐为成交候选人。

H、编写评审报告

1、谈判小组根据全体评审成员原始评审记录，统一编制评审报告，主要包含：评审开标时间地点、供应商名单、谈判小组成员名单、评审方法及标准、评审全过程情况说明、无效供应商名单及原因、澄清及谈判记录、报价结果、成交候选人名单等完整内容。

2、谈判小组成员对评审认定事项存在争议的，按照少数服从多数原则形成评审结论。持不同意见的评审专家应当在评审报告中签署不同意见及具体理由，未签署异议的视为完全认可评审结论；拒不签字且拒不说明理由的，由谈判小组如实记录并上报财政监管部门，纳入专家考核台账。
9、谈判内容

（1）谈判评价原则

谈判小组仅对通过资格审查、符合性审查，实质性响应谈判文件全部实质性要求的供应商响应文件开展评价与比较。本项目严格遵循财政部74号令相关要求，执行符合采购需求、质量和服务均等前提下低价优先的成交评审原则。

（2）谈判综合评价考量因素

谈判小组开展谈判及评审比对时，综合考量以下全部因素：

A、供应商最终报价；

B、响应设备的产品质量、整体性能、技术参数匹配度；

C、供应商项目实施组织机构、实施方案、落地保障计划；

D、供应商售后服务、质保履约、技术培训等服务承诺；

E、供应商各项商务条款响应情况；

F、供应商供货能力、技术团队、应急保障等项目履约保障能力；

G、供应商同类项目业绩、行业信誉及市场履约口碑。

（3）谈判终止权利

若本次竞争性谈判过程中，所有合格供应商的最终报价、技术方案、服务标准及履约条件等，均无法满足采购人实际工作及采购需求的，采购人及谈判小组有权保留终止本次谈判、重新组织采购的权利。 

10、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。 

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

(2)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

(3)《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

(4)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

(5)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；

(6)《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5 号），相关政策、业务流程可通过陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）办理；

(7)《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

(8)《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财采发〔2022〕5 号）；

(9)《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10 号）；

(10)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

(11)《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）；

(12)《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）；

(13)《陕西省人民政府办公厅关于印发政府采购领域 “整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展” 实施方案的通知》（陕政办发〔2025〕7 号）；

(14)《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

(15)《榆林市财政局关于进一步规范政府采购活动的通知》（榆政财采发〔2023〕8 号）；

(16)其他现行有效、需落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新文件执行）。

11、成交

（1）成交供应商确定

谈判结束后，采购代理机构在2个工作日内将完整评审结果报告送达采购人。采购人应当自收到评审结果报告之日起5个工作日内，严格按照评审报告推荐的成交候选供应商排序确定成交供应商，并书面复函采购代理机构；采购人逾期未确定且无合法正当理由的，视同认可评审排序第一名候选供应商为成交供应商。

（2）结果公告与成交通知

采购代理机构收到采购人成交确认复函、确定成交供应商后，在2个工作日内于财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布成交结果公告，同步向成交供应商发出《成交通知书》，竞争性谈判文件随成交结果一并公告。《成交通知书》是采购合同的有效组成部分，对采购人和成交供应商均具备同等法律效力。

七．签订合同

1、谈判文件、谈判文件的修改、补充文件,成交供应商的谈判响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起25个日历日内,根据谈判文件确定的事项和成交供应商的谈判响应文件,参照本谈判文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与谈判文件和成交供应商的谈判响应文件内容一致。 采购人或成交供应商不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和成交供应商不得再行订立背离谈判文件、谈判响应文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与成交供应商协商签订补充合同。

4、成交供应商无正当理由拒签合同的,或接到成交通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其成交资格。

发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交的项目。成交供应商不得向他人转让成交的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．成交服务费

1、中标服务费按约定由成交供应商支付。 

2、中标服务费按定额壹万元收取。
九．其他事项

1、谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价/多次报价---评审推荐成交人。
2、成交供应商无正当理由拖延、拒签合同，或未按谈判文件约定时限、要求提交履约担保的，采购人有权取消其成交资格，并按照评审候选排序依次顺延确定替补成交供应商，并将其违约行为如实上报政府采购监管部门，由监管部门依法依规实施失信惩戒及行业处理。 

3、本谈判文件未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）及国家、省、市现行政府采购相关法律法规、政策制度执行。

第三部分  采购内容、技术参数及要求

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	激光投影机
	1. 采用ALPD单色激光四色荧光粉色轮成像技术，纯激光光源；

2. DLP投影技术；

3.分辨率1920×1080；长宽比16:9；

4.画面投射比≤0.25；

5.电动聚焦镜头；

6.对比度≥500000:1；

7.色域：色域覆盖面积大于REC.709标准；

8.亮度≥4300流明；

9.整机IP5X级增压防尘设计，光源系统IP6X级密闭设计；

10.光源寿命≥25000小时； 

11.功耗：功耗≤350W，待机功耗＜0.5W；整机噪音<30bd；

12.垂直方向自动梯形校正功能，具备水平梯形校正及四角校正功能；

13.控制方式：支持无线遥控器，网络RJ45和RS-232控制；

14.接口丰富：输入：HDMI*2; RGB*2; Video(RCA)*1; Audio in(L/R)；RCA*1; Audio in（mini jack,3.5mm）*1; MIC*1；

输出：RBG*1（与RGB in 2共用）；Audio*1（3.5mini jack）；3D SYNC*1

控制：USB-B*1；RS232*1；RJ45*1；

15.激光投影机具备原厂集中控制软件，后台可实现投影机状态实时监控，故障记录实时上报等功能。
	8
	台

	2
	白板一体机【核心产品】

	一、白板一体机外观

1、整机采用一体化设计，A+B+A型，外观尺寸长度≥4500mm，高≥1300mm，双侧极窄边框宽度为≦4mm。

2、整机包含红外触控显示面板、智能中控、电脑主机、功放、音箱、书写副板等功能。在整个框架内,无外露连接线，整机安装无需触控板触摸线、中控等布线施工。（需提供检验报告）

3、主屏采双边用红外触摸技术，显示屏可视尺寸及可触控尺寸≥ 100 英寸，显示比例 16:9，最高可支持 20 点触控。

4、整机将红外感应电子白板、功放、音箱、NFC感应开关等设备功能一体化设计，为达到更好的声音效果，要求采用左右两声道立体声且音箱各位于设备的上端。

5、产品结构：产品结构采用模块化设计，电子白板采用双边红外触摸技术，感应电路板部件需可现场插拔更换红外模组，易于拆装、维护。

6、书写面板及后背板基材为优质镀锌钢板，厚度≥0.35mm,书写板书面光泽度应不大于40%，不应有板本身的原因产生眩光，板面内部垫层为铝蜂窝板，不因空气湿度变化翘曲变形、发霉、结露、生锈。

7、整机壁挂架具有快速定位拼接方式，采用二段快速定位技术，能拼接成整体挂架；通过限位装置能快速对准拼缝接口，按压式卡扣能根据压力调节平整度及拼缝缝隙，安装快捷，售后高效。

8、板体两侧各有 22个或以上物理快捷键，具有触控响应，按键有图片，中文标识;使用物理快捷键可对 PPT 演示文档进行上下翻页控制，方便用户使用;快捷键至少包括触摸校准、自定义、打开、桌面、最小化、窗口关闭、新建页面、上一页、下一页、红笔、蓝笔、黑笔、智能笔、橡皮擦、撤销、清屏、保存、选择、展台等。

9、主屏副屏均采用15mm铝蜂窝芯板材，保证产品整机强度，书写时无形变。

10、主副屏均可用成膜笔书写，直接用板擦快速擦除不留痕迹；副屏绿板同时支持粉笔书写。

11、主副屏拼接采用纯平拼接设计，完全无阻挡，拼缝小于1.5mm。

12、为便于维护使用方便，黑板需具有前掀式维护功能，整体向上掀起角度不小于40度，免拆卸前维护，单人即可进行设备维护。（需提供检验报告）

13、防遮挡：根据客户要求在主屏上任意取四个测试点，每个测试点连续遮挡 1-10个红外发射灯管,然后从未遮挡的区域向遮挡区域连续划线跨过遮挡区域，进行书写;触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。

14、防扭曲功能：即使损坏部分元器件或白板扭曲变形达到10度，仍然可以多点触控;在部分元器件与板体分离的情况下仍可正常多点触控。

15、抗强光干扰：在主屏的各个角度用白炽灯发射 200K LX光强度的光进行干扰，然后对书写功能进行测试，灯与屏的垂直距离为 1M,此种情况下，可正常进行书写。

二、白板一体机控制部分

1、前置中控面板:采用电容触摸按键设计，前面板具有音量+、音量-、静音、系统开/关(含激光显示单元在内的整机开关机)、显示开/关、菜单、确认、上下左右等物理按键，可单独打开/关闭激光显示单元。（需提供检验报告）

2、多种开机方式:支持多种开机方式，包括 NFC 开机、按键开机、遥控开机，NFC专用卡片支持手机读卡复制功能上符合要求能，实现手机开机。NFC支持锁定面板按键，锁定之后，所有面板按键无效，需再次刷卡进行解锁；设置菜单预设NFC开关选项，根据需要自定义是否打开NFC功能

3、NFC 功能:NFC 专用卡片支持手机读卡复制功能，实现手机开机。

4、采用隐藏式前置接口设计，接口盖板材质为铝合金，带磁吸关闭;前置接口包括 HDMI in x1,USB3.0x1，TOUCH USBx1,TYPE-Cx15、接口:后置接口:RS232*1、AUDIO OUT(接功放输出)*1、HDMI OUT*1、AC IN(110V-220V)*1、AC OUT(110V-220V)*1;前置接口:USB3.0 接口*3、TYPE-C 接口*1、USB TOUCH*1、HDMI IN*1。

6、喇叭：音响置于屏幕上方，出音口正前方设计:采用缝隙发声技术，配备25W*4的高保真扬声器。

三、内置电脑参数

1、采用模块化电脑方案，接口为intel标准80针接口，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能，具有信号接口：≥1路HDMI，≥1路LAN 千兆网卡，≥1路HDMI ；支持同步 、异步双显 、支持4K显示。

2、处理器：采用Intel I5；内存：8G内存；硬盘：256G固态硬盘。

3、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少2个USB3.0接口。

4、当老师外接笔记本时，设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道，无需手工调整。

四、中控要求

1、中控后台基础功能包括：系统开同时开电脑、系统关同时关电脑、使用本地IC卡、系统开同时解锁面板、系统关同时锁定面板、上电锁死面板、展台键开门锁、使用HDMI分离音频等功能。

2、中控后台管理支持增加识别学校各种现有的卡，与校园一卡通轻松对接；后台可自主添加IC卡，本地卡实现系统刷卡开机、关机、面板锁定、面板解锁、门锁开、门锁 关等各种自定义功能。

3、中控后台可自定义设置白板一体机中控声音，其中包括输出音量、上电默认输出音量、LINE输入音量、MIC输入音量等功能；显示输入选项可设置固定或其他信号源为EDID（扩展显示器识别数据）。

4、中控后台可自定义设置上电延时、开机延时、关机延时、开电控锁延时等功能。

5、中控后台支持自定义添加投影机控制代码；根据投影仪对应波特率调整串口参数修改投影机控制码。

五、教学白板软件        

1、备授课功能：具有备课模式及授课模式，符合用户使用需求 。

2、提供至少13种(包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、科学、音乐、美术、标准)等学科模式和教学背景模板供老师使用，满足不同教师教学需求;提供幕布、探照灯、字幕播报、锁定、屏幕录制、回放、书写漫游、放大镜、时钟、计算器、垃圾桶、页面编辑、截图、搜索引擎、思维轴、小黑板等常用互动教学工具。

3、语文学科包括学词语、学拼音、成语词典等工具；学词语工具包括图片、汉字、拼音工具及游戏等，点击可快速通过朗读及游戏快速学习词语；学拼音工具包括声母、韵母、整体认读、游戏等音视频动画；成语词典涵盖拼音或汉字搜索工具，可以快速检索成语拼音、解释及出处等。

4、数学学科工具：包含公式、动态课件、立体图形、平面图形四类；公式工具可实现数学公式编辑，提供常规输入与LaTeX模式两种输入方式；动态课件可实现动态课件一键插入、个人动态课件制作编辑；立体图形工具可支持通过手势旋转看到不同面，可展开为平面图形；平面图形工具提供线段、角、弧、三角形、正方形等各种几何图形，支持图形动点调整、一键插入白板。

5、英语学科包括学英标、学词汇等工具。学英标工具包括元音、辅音，通过点击朗读学习；学英语工具包括单词、看图朗读等。

6、物理学科包括力学、电学、电磁学、光学、电学图例等工具，每个工具下面提供不同的图标。

7、化学学科工具提供动态化学元素周期表工具；提供化学器械、化学器皿等多种实验素材，如烧杯、酒精灯、铁架台、玻璃棒、砝码、U型管；提供化学符号，如苯环、化学键、双线桥。

8、生物学科工具提供显微镜功能，模拟实物显微镜，可以进行装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作；提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜、信息传递等工具，可进行R基替换、脱水缩合、互补配对、聚合、信息传递等相应的操作演示，为方便向学生展示，学科工具支持一键全屏播放。

9、地理学科包括地球仪、太阳系、天气符号等工具。地球仪工具可以在任何角度查看国家、气候、地形及显示自转等功能；太阳系工具可以查看九大行星、晨昏线、显示地月、调节速度等；天气符号工具可以查看不同天气标识符号，包括雷阵雨、雾、沙尘暴、多云等天气。
10、历史学科工具提供朝代更替动画演示，包含每个朝代的世系表、疆域图、朝代简介等；丝绸之路工具，可实现丝绸之路的线路动画演示；战国经济工具，可展现战国冶铁中心、水浇地、煮盐中心、商业中心等；赤壁之战工具，可展现三军路线、重要战役、自动演示赤壁之战；西汉疆域图工具包含西汉长城、匈奴、鲜卑、长安等疆域展示；新航路开辟工具可展现迪亚士、达伽马、哥伦布、麦哲伦的航海演示、航行路线等；看历史工具可查看各年代政治、经济、文化、军事、历史事件等，提供年代检索，播放设置。

11、音乐学科工具至少提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种教具；提供音长和音高工具，可进行相应的互动练习游戏；为方便学生操作，学科工具支持一键全屏播放。

12、美术学科工具提供爱涂色功能，包含动物、植物、人物、水果、蔬菜、交通等类别的图画涂色，支持画笔颜色选择、笔迹粗细调节、撤销、擦除、音乐设置、内容检索等功能。

13、书法工具包括毛笔字等工具，例如：隶书、草书、行书、楷书、篆书等。信息技术包括学打字等工具。

14备课模式下提供各种形状素材，包括线段、圆形、三角形、四边形、多边形、特殊图形等各种工具，其中线段部分包括单箭头、双箭头等，特殊图形包括括号、+-等数学符号、对话框等。

15、书写标注：提供多种书写笔，至少包括智能笔、荧光笔、竹笔、纹理笔、图章笔、软笔等不小于10种笔，满足教学书写需求。

16、智能识别:在屏幕上任意手工绘制一个圆或多边形软件能自动识别成规则图形，例如不规范的圆会变为规范的圆或椭圆。

17、教学辅助工具：软件提供探照灯、遮幕、放大镜、页面照相、屏幕照相、 直尺、量角器、圆规、直角尺、手写识别、一键锁屏、自定义田字格笔顺等各种教学工具，帮助教师方便快捷地进行教学。

18、圆规工具：选择圆规工具，选择画弧或画扇形，通过拖动圆规脚可画出对应的弧度或扇形，画的过程，会实时出现角度值和半径值。如果画的是完整的一个圆形会有圆心。

19、课堂活动能够通过软件创建知识连线、互动分类、选词填空、 趣味竞赛、翻翻卡、连词成句、判断对错、比大小等互动类游戏，每类互动游戏提供至少12个适用不同学科、学段风格的模板，每组游戏模板动效不同，支持自主编辑，设置内容、模板、时间、音效。

20、多媒体工具：软件支持插入视频、音频、文字、图片、图窗、Flash、表格、网络链接、3D模型、Word、Exce1 等各种教学资料，方便教师进行讲解与展示。

21、对象的属性：针对对象可支持选取、移动、删除、放大/缩小、克隆等操作。

22、思维导图工具：具备逻辑图、组织结构图、鱼骨图等多种结构。

23、页面特效：支持新闻快报、缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等7种以上页面特效功能，可自定义设置时间及方向。

24、PPT 课件：支持用白板软件读取 PPT 课件，把整个 PPT 课件内容导入到白板软件页面里，白板软件每页只插入一页PPT，PPT 内容在白板页面中可以继续编辑并可结合白板软件使用。  

六、展台

（一）、硬件参数：

1、采用≥1600万像素摄像头；A4大小拍摄幅面。

2、采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。3、整机采用ABS加PC材质，圆弧式设计无锐角；托板采用单板结构,托板尺寸不小于 A4 规格，托板平整无接缝，承托稳定。

4、托板及挂墙部分采用金属加强处理，可承重 5kg 以上，同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。

5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，自带磨砂均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充、亮度均匀，采用触摸调光设计。

6、防护等级：外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，摄像头防护等级达到IP5X 级别。
（二）、软件参数：                                                                                  1、软件自带中英文双语版本，支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、亮度调节、镜像、冻结画面等操作。

2、动态视频和冻结画面批注，批注内容与视频画面保持同步跟随旋转和缩小、放大功能。

3、老师可在一体机上或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或者10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。

4、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示等操作

5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。                     

6、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。                    

7、同屏对比，支持不限幅面分屏对比，每幅图可单独设置放大、缩小、手写批注等功能。再点击“同屏对比”功能退出。

8、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。

9、AI答题：高拍仪专属定制化AI智能交互功能，深度搭载AI大模型算法，依托设备硬件与系统协同能力，实现电脑画面快速截图、图片内容AI智能识别、知识点系统化梳理、题目精准解答、解题全过程智能语音播报一体化闭环服务，适配智慧教学、课堂答疑、课后辅导等核心教学场景，全面满足师生高效互动、即时解题的教学需求，功能运行稳定、响应迅速、识别精准、播报清晰。              

10.AI唤醒：支持快速启动与AI的语音通话功能，无需复杂操作，唤醒响应迅速，可实现无延迟实时语音交互；基于自研大模型，深度适配智慧教学场景，支持知识问答、逻辑推理、文案生成、日程建议、学习辅导等多维度智能应答，同时支持全双工语音对话，可边说边识别，无明显交互延迟，语音识别精准、播报清晰，满足师生高效交互需求。
	8
	套

	3
	吊架
	超短焦投影机专用吊架，可万向调节
	8
	套

	4
	AI青少年视力健康管理信息平台
	一、功能需求

（一）总体需求

1.根据国家政策及管理部门要求设计程序；

2.根据招标单位科研、汇报需要对数据分析统计，并形成相关报表；

3.实现数据库本地或云端部署；

4.要求使用相关技术确保数据安全；

（二）项目管理
1.后台维护

A.对应设置地市、县区级别管理权限；

B.满足疾控、教育等主导部门及医疗机构、学校等不同组织单位的业务需求及管理权限；

C.管理各市区医疗机构、学校等组织的成员信息，并对各组织成员分配对应的权限；对于加入分组的成员只享有该分组的所有权限。以满足不同层级机构管理权限范围内的组织、监测工作；

D.学校可对校内学生信息进行新增、维护，确保学生参与检查；

E.系统根据学校提供的学生信息，按照全市统一的编码规则对调查对象进行编码，同时生成个人二维码和花名册；

F.根据学生年龄、年级、班级等基本信息自动筛选符合要求的调查对象；

G.通过扫描二维码，家长可以查询绑定的孩子的体检结果。对体检异常的学生，系统根据学生检结果提供个体化的健康教育知识，并推荐转诊单位和建议；

H.对参与检测工作的主要仪器编码，用于溯源。

2.项目进度管理

A.可查询所有年度计划中各个地区的完成进度，各地州市、各县区级；

B.多种任务状态查询：已检测、未检测、正常、异常；

C.以适当的统计图表展示项目进程、汇总统计等信息；

D.实现检测仪器、检测时间的全程溯源。

（三）校园筛查

1.检查项目

A.视力检查项目，包括：裸眼视力、矫正视力和色盲色弱；

B.视力筛查项目，包括：左眼球镜度、柱镜度、轴位、可信度；右眼球镜度、柱镜度、柱镜；统计和分析等功能,可设置不同的权限管理，有权限设置控制功能。数据采集度、轴位、可信度；
2.筛查后台维护

A.系统对被筛查者身份信息有自动核对功能，确保被检者信息的唯一性。

B.支持创建学生档案信息或EXCEL表格方式导入学生档案信息；

C.可通过学生信息生成学生唯一的识别码；

D.对于数据采集、管理、统计和分析等功能,可设置不同的权限管理，有权限设置控制功能。

3.数据采集

A.通过扫描二维码自动识别待检学生，确保有序检测；

B.对于丢失二维码或信息不全的学生有实时补打功能；

C.支持在线采集视力检测结果直接上传平台，支持离线采集视力筛查结果导入平台；

D.支持与不同类型服务器、云平台通过互联网传输数据；

4.统计分析

A.主要统计指标：近视率、视力正常率、色盲色弱率、年龄阶段分布等指标；

B.按市、县地区统计，可查询各个地区的主要统计指标分布情况，及各个地区历年的变化趋势；

C.按年龄段进行近视率统计，获得分布和变化趋势；

D.按学年统计近视率、增长趋势情况；

E.按教育阶段统计，可查询幼、小、初、高不同教育阶段的主要统计指标分布情况，及各个学校类型的变化趋势；

F.单个学校健康主要统计指标分布情况描述：全校、年级、班级、性别；

（四）建档管理

后台维护

A.支持PC端统一建档；

B.学籍号或身份证号码作为个人信息唯一识别码，受检学生每一年的报告可根据身份证号码唯一码实现绑定，永久跟随，确保档案的连续性；

C.严格保障调查对象隐私和数据安全。

数据管理

A.支持数据、图像形式；

B.系统支持检查数据的自动采集上传模式；

C.支持同步、异步传输；

D.数据在网络连通后的自动数据上传至数据中心，形成汇总及分类数据；

E.预留与疾控，卫健部门调查数据、学校常规体检数据、医院常规体检数据等多种来源数据库兼容接口，各数据库以身份证号码作为匹配依据，互相兼容又互相独立。

调查对象管理

A.建立学生视力健康档案，建立视力进展数据图，监测学生视力变化情况；

（五）健康平台(家长端)

1.档案管理

A.家长可绑定学生，家长可查阅学生的健康档案资料，并可实时查询系统的视力保护信息、健康指导等建议；

B.通过扫描受检学生唯一码、学生身份证号+姓名方式访问单个学生的检测结果，具备安全保护功能，保护隐私维护数据安全；

C.显示最新的检测结果，及健康情况变化趋势；
二、软件开发技术要求

1.系统总体架构需具备高可用和可扩展的特性。在使用当前硬件资源支撑“儿童青少年视力健康管理信息平台”正常运行的同时需具备横向扩展的特性，方便后期因业务量提升在不影响系统正常使用的情况下扩展数据存储能力；

2.系统应用需采用B/S架构进行开发且应使用成熟稳定的框架，充分保证系统在安全性、扩展性、易维护性等方面的要求；

3.针对不同业务对象配置缓存策略，如缓冲区大小、对象数量、缓存期限、淘汰策略等，数据命中处理时间在3ms以内，保障系统响应速度同时减少对生产服务器的压力。

三、系统性能需求

系统至少能连续7×24小时不间断工作。一般性操作最长不超过5秒，对一般性统计分析不超过10秒。系统能够同时支持不少于300个独立站点的并发访问。

四、系统安全性需求

本系统须遵循《信息系统安全等级保护定级指南》规定和技术要求，根据国标（GB/T22240-2008）以及儿童青少年视力健康管理信息平台的职责和功能定位，按照公安有关安全性建设的要求和技术要求进行设计和建设。

五、系统可靠性要求

系统应具备在一段时间和条件下维持其性能水平的功能需求。成熟性：由软件故障引起的系统稳定与失效成熟度能力要求；容错性：在软件故障或违反指定接口的情况下维持规定的性能水平的要求；易恢复性：在发生故障后进行重建并恢复直接受影响数据的能力要求。

六、系统兼容性要求

1.筛查数据中心支持硬件检查设备信息传输协议，实现检查数据自动同步生成报告；

2.平台必须符合国标规范，实现与国家数据库及全国学生常见病和健康影响因素监测信息系统对接；

3.监管汇报：对接国家数据库及全国学生常见病和健康影响因素监测信息系统；

4.支持拓展：对接学校学生电子档案数据接入。

七、软件系统实用性

1.软件系统具有智能化的提醒功能，满足用户及时接收到提醒信息；

2.对于数据合法性能及时告知，在源头进行修改；

3.系统提供人性化的界面设计，提高系统操作的便捷性；

八、其他要求

1.需提供视力防控平台的软件著作权证书复印件；
	1
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	AI视力检测仪
	（一）设备描述:

采用彩色电子显示屏构造的自动视力检测仪器

（二）设备功能:

1.检测裸眼视力、矫正视力、色盲、色弱

2.检测项目可选择多个项目同时检测或单个项目检测

3.检测数据能自动汇总和初步分析

4.支持1米至6米检验距离

5.支持统计、导出、查询的功能；支持按姓名、班级、性别、视力值、年龄范围、检测时间进行多重条件查询

6.数据分学校、年级、班级多级汇总管理

7.支持档案信息批量导入导出功能，视力检测时拍照采集信息

8.支持宣传内容展示播放

（三）显示功能：

1.显示屏尺寸：≥21.5寸高分辨率液晶触摸屏；

2.屏幕比例：16:9；

3.有效显示面积：477x269mm（HV）；

4.分辨率：≥1920*1080；

5.亮度：350cd/㎡；

6.对比度：1000:1；

7.可视角度：178°（HV）；

8.响应时间：6ms；

9.视屏特性：3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等；

（四）硬件配置：

1.CPU：Intel 1037U@1.8Hz双核

2.内存：≥4GB

3.硬盘：≥32GB

4.操作系统：Win7 64位及以上操作系统

5.解码分辨率：1080P

6.触摸屏：电容十点触摸

7.网络支持：以太网、WiFi

8.音频输出：双声道立体音频输出

9.网络接口：RJ45 10/100M网络自适应

10.USB接口：2个USB HOST

11.视频播放：H.264 MKV、WMV9、MPEG 1/2/4、HD Divx、Xvid RM/RMVB

12.音频播放：MP3、WMA、WAV、EAAC+、MP2 dec、Vorbis(Ogg)、 AC3、FLAC（无损音频）、APE（无损音频）、BSAC

13.图片播放：BMP/PNG/GIF/JPE

14.文字：TXT、Word

15.RTC实时时钟：支持

16.系统升级：支持USB/T卡/网络升级

17.摄像头：200万像素

18.读卡设备：非接触式只读IC、RFID卡读取

19.透光度：86%

20.感应技术：电容触控技术

21.感应物体：手指、电容笔

22.感应时间：3ms

23.感应精度：±1.5mm

24.触摸点数：10点触摸

25.触摸寿命：大于6000万次，触摸游标不漂移

26.触摸分辨率：4096*4096

27.通信方式：驱动芯片和控制软件

28.抗光性：全角度抗强光照射，无错误触摸识别

29.设备尺寸：长*宽*厚（604mm*315mm*48.7mm）；

（五）电控：

1.船型开关：精品行业级开关 10000次开关

2.喇叭：2x5W（8Ω）

3.声音模式：立体声

4.输入电压：AC100-240V  50/60Hz

5.操作电压：DC12V；操作电流：85mA

6.待机功率：≤1W，支持低功耗待机模式；额定功率：≤50W

7.工作温度：-20℃~+60℃；工作湿度：20%~80%

（六）人员验证：

1.认证数据导入

a.现场人脸识别导入数据

b.照片导入人脸识别数据

c.RFID卡数据导入

2.人员识别方式

a.采用常规摄像头人脸识别

b.RFID卡（校园一卡通）刷卡识别

c.手工录入

（七）其他：

1.需提供视力检测系统的软件著作权证书复印件。

2.为保证检测数据真实性和稳定性，视力检测仪与青少年视力健康管理信息平台需为同一厂家产品。
	1
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	AI视力筛查仪
	1、适用对象：6个月-100岁。

2、筛查内容：近视、远视、散光、屈光参差、眼位变化、瞳孔大小及间距、斜视及斜视角度等。对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。

3、测量方式： 双眼模式和单眼模式。双眼及单眼模式可以任意切换。

4、筛查模式： 具备个体筛查和批量筛查模式，具备专业模式和普通模式。

5、测量范围： 球镜度：-10D～+10D；

柱镜度：-3D～+3D； 

轴位：1°～180°。

瞳孔直径：3.2mm～9.0mm

瞳距：35mm～80mm

等效球镜度：-11.5D～+11.5D

6、平均测量时间：1S；

7、测量距离：970±30mm。

8、被测者距离提示：有实时距离提示来确定测试距离的功能，系统能主动提示测距过远或过近。   

9、注视方式：卡通音乐音效，能吸引受测者注意力集中。

10、数据接口：Wi-Fi、USB、蓝牙

11、打印机接口：Wi-Fi / 蓝牙

12、打印报告形式：便签打印报告或A4彩色图文报告（彩色图文报告打印机选配）

13、人体工程学设计：45°前倾操作屏幕，方便使用者以任何姿势操作，方便观察结果。彩色触摸显示屏,屏幕尺寸≥5.0英寸

14、信息录入：主机触屏录入、扫码录入、批量导入。

15、录入方式：可直接在主机上输入中文个人信息，也可从电脑批量导入、导出受测者信息，生成每位受测者对应二维码，便于数据统计及后台上传筛查结果，提高效率。

16、视力筛查仪端口开放性：支持端口开放，实现物联网连接，可对接第三方信息管理系统。

17、机器带移动网络装置（移动信号接收-发送终端），没有网络的场所也能联网打印、处理数据。

18、设备敏感度≥90%，特异性高于90%

19、电池：锂电池组，配备两对，续航≥4小时，方便机器进行长时间筛查活动。

20、充电模式：线充（type-C接口）

机器配备保护腕带，预防机器掉落。
	1
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	人才培训
	复合型人才培养过程中的课程开发、专家授课、实践锻炼补贴等，提升人才队伍专业素养；
	1
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	8
	声健康音频主机
	壁挂式设备，主机电源开关隐藏设计，未有任何裸露的连接线和接口，音频处理部分和功率放大器集成到一个机箱内。
2、整机采用无风扇设计，运行时无任何噪音
3、前面板具有音量指示灯和≥3.5寸LCD液晶触摸显示屏，支持触摸操作，支持密码保护，液晶面板支持自动息屏功能，长时间无操作，即关闭屏幕显示，点击屏幕，则重新唤醒屏幕显示，内置控制软件，具有可编程功能，实现用户定制化需求。
4、具有至少2路48V幻象供电麦克风输入，采用凤凰端子，集成UHF数字调制无线麦克风接收功能，具备≥1路接口同品牌无线麦克风音频输入，具备≥1路网络麦克风音频输入。
5、无线麦克风和网络麦克风输入接口需采用RJ45网口，接口需采用一线通技术可同时传输音频、电源、控制信号；
6、音频输入输出接口要求：支持≥4路音频输入，其中至少2路采用3.5mm接口；支持≥4路凤凰端子插座输出。
7、具有1路USB声卡可直接对接电脑，电脑使用腾讯会议等会议软件时可直接选择该路声卡输入输出；
8.具有≥1路USB控制面板接口，可外接控制面板实现一键上下课、音量控制、麦克风静音等功能；
9.机身侧方具备≥1路Type-c接口。
10.；具有≥2路RS-232接口，具有≥1路RS-485串行接口，具有≥2路的弱电IO接口，可帮助无中控教室进行设备控制；
11、可拓展物联控制功能，可实现教室灯光、窗帘、显示设备等统一控制。
12.系统须具备自检功能，在上课前对教室内扩声系统进行检测，能够精准的检测出话筒、音箱是否正常，能及时发现故障设备，保障正常教学活动，系统完成自检后平台能够实时显示故障问题。

13、内置自适应音频处理算法，在不同场地均能实现自动校准，不需要复杂的声场设计，通过软件进行音频的调试，具体音频相关技术指标要求：反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB；自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB ；回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥ 60dB，收敛速度：≥ 60dB/S ；信噪比：≥95dB，信号处理延时≤8ms ；本地扩声声场不均匀度≤5dB；所有音频处理部分的频率响应： 20Hz-20kHz（±3dB）；
14、功率放大器的最大输出功率：≥2*150W。
15、通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫，混响时间小于1秒；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象；
16、需支持喊话功能，老师使用吊麦和教室音箱可直接与集控中心对话，喊话与吊麦本地扩声互不影响。
17、主机内置调试软件，支持4级抗混响功能，支持无线麦优先功能，支持麦克风信道调换；
18.具有对接配套的音频管理平台，具备定时管理功能，可定时重启，具备本地升级和远程升级，具备对接教务课表系统，实现定时开关音频系统功能，可按课表自动执行系统开启和关闭。
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	声健康扩音麦克风
	1、频率范围：20Hz-20KHz 。
2、灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）。 
3、指向性：全向型。
4、最大声压级：≥135dB。
5、信噪比：≥75dB 。
6、供电电压：48V幻象电源供电。
7、抗手机、电磁、高频干扰。
8、有吊顶的教室使用吸顶方式安装，吸顶安装时露出部分不能超过10厘米，没有吊顶的教室使用吊装方式安装，麦克风最低处离地面至少3.5米（根据教室层高自行调整）。
9、本产品须与数字音频处理器同一品牌。
	2
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	10
	声健康无源音箱
	1、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）。
2、额定阻抗：≤8Ω。
3、总谐波失真（120Hz-20KHz频率范围内）：≤3%。
4、特性灵敏度：≥88dB。
5、长期最大功率：≥60W。
6、高音单元：≥1吋
7、低音单元：≥4吋
	2
	对


 合同范本（仅供参考)
          （以下简称甲方）         采购，在         的监督管理下，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定          (以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的项目名称、服务内容、服务标准组织服务，确保各项服务达到要求，保证甲方工作能够正常进行。

二、合同价格

合同总价：人民币       元整（¥         元） 
说明：

合同总价包含投标报价、其他费用及应缴纳的全部税款等费用。

合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

（一）结算单位：招标人结算，在每次付款前，中标人开具等额发票。

（二）付款方式：验收后一次性付款。
四、交货条件
（一）交货期：合同签订后10日内

（二）交货地点：榆林市教育技术中心指定交货地点
（三）质保期：激光投影机五年；白板一体机三年；其余设备一年，AI青少年视力健康管理信息平台服务期一年。

五、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二）乙方的权利和义务

六、包装运输

（一）运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

（二）运输方式：                 
七、质量保证

（一）乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

（二）设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

（三）安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

（四）有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

（五）属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。

（六）产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

（七）乙方所提供设备质保期为_____。设备质保期按设备安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。

八、技术规格及标准。（详见附件2）

九、配置清单。（详见附件3）

十、技术服务

（一）技术资料：                

（二）人员培训：                
（三）服务承诺：                
十一、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供产品不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十二、验收

（一）项目完工后，由中标人向采购人递交验收申请及相关资料，经采购人确认后，组织专家对中标人的履约能力、项目质量等进行验收。验收合格后，填写项目验收单作为对该项目的最终认可。

（二）验收依据

1、合同文本及合同补充文件（条款）。

2、采购文件。

3、中标人的投标文件。

4、技术内容。

5、技术标准。
十三、其他事项

（一）采购人在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）采购文件、投标文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以采购文件、投标文件为准。
合同签订地点：   

合同签订时间：    年   月    日
甲    方                           乙    方

单位名称：         



   单位名称： 

地   址：  
       



   地    址：

法人代表：                         法人代表： 

联系电话：               


联系电话： 

开 户 行：         




开 户 行： 

账    号：             


 
账    号：
第五部分  谈判响应文件格式
供应商应按照谈判文件要求编制谈判响应文件，编制谈判响应文件前，请详细阅读谈判文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于谈判小组评审）。
项目编号：KY2026-1-825

                                                         （正本或副本）
榆林市教育技术中心

榆林市教育科技人才体制机制一体改革-AI赋能儿童青少年体制健康管理试点项目

谈判响应文件

供应商（公章）：                             
时         间：                             
目    录

第一部分   谈判响应函

第二部分   响应报价表

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   供应商资格条件证明文件

第四部分   谈判响应方案说明

第五部分   供应商承诺书

第六部分   附件

第七部分   封袋正面标识式样

第一部分   谈判响应函
陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2026-1-825号谈判文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1．按照谈判文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的全面技术、售后服务保障。

2．如若成交，将根据谈判文件的要求、谈判响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3．我方已详细阅读和核实谈判文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

4．同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。
5. 成交后按照本谈判文件规定向贵方缴纳成交服务费。

6.我方的谈判响应文件在谈判大会之日起计算有效期为 日历日。

7.所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                                     
电    话：                                                     

传    真：                                                     

邮    编：                                                     

供应商全称（公章）：                                           
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                           

                                                年    月    日

第二部分 响应报价表

项目名称：                                                      

项目编号：

供应商全称：                                                 单位：元

	报价内容

投标内容
	谈判报价
	交货期
	质保期

	
	
	
	

	谈判报价：人民币（大写）                               （¥         元）

	备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。


供应商全称（公章）：                                
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：               
分项报价表

采购项目名称：{请填写采购项目名称}
采购项目编号：{请填写采购项目编号}
采购包号：{请填写采购包编号}
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	产地
	单位
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（人民币大写）：                            （¥          元）

	备注：

1、表内报价内容以元为单位。

2、本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。


供应商全称（公章）：                             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
技术指标偏差表

项目名称：                                                      
项目编号：
	序号
	名称
	谈 判 要 求

技 术 指 标
	谈 判 响 应

技 术 指 标
	响应说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：请按项目的实际技术参数，逐条对应谈判文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。响应说明填写：优于、等于或低于。
供应商全称（公章）：                              
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：              
商务条款响应说明

项目名称：                                                    
项目编号：                          
	序号
	谈判文件要求
	谈判响应文件实际数据
	响应说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：按照供应商须知前附表商务条款须如实填写（包括交货期、质保期、交货地点、结算方式等）。响应说明填写：优于、等于或低于。未填写视为完全响应。
供应商全称（公章）：                               
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：               
第三部分  供应商资格条件证明文件
                法定代表人证明书与法定代表人授权书
 法定代表人证明书

	致：陕西开源招标有限公司

	企

业

信

息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	身份证号
	

	法定代表人身份证复印件
	（正反面）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）

年  月  日 


（法定代表人直接谈判，只须提供法定代表人证明书及身份证明）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：
本授权书声明：注册于（市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号码）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号码）为合法代理人，就贵方组织的有关（谈判项目名称）（项目编号：         ）的谈判、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自谈判大会之日起计算有效期为           日历日。
供应商全称（公章）：                       
法定代表人（签字或盖章）：                 
签发日期：     年    月    日

附：被授权人：           性别：          职务：            
联系地址：                                                     

联系电话：                       传真：                        

法定代表人及被授权人身份证

	法定代表人身份证正反面
	被授权人身份证正反面


说明：

1.本授权书有效期自谈判大会之日计算不得少于90日历日。

2.授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法记录书面声明

致：陕西开源招标有限公司
我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。
以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。
特此声明！
                              供应商全称（公章）：                      

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：      
                              日   期：      年    月    日 

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
致：陕西开源招标有限公司
    我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
特此声明！
                              供应商全称（公章）：                      

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：      
                              日   期：      年    月    日 

非联合体谈判声明函
（内容自拟）
供应商全称（公章）：                          

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：          
日   期：      年    月    日 

榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书
市场主体名称：                                 
证件类型：统一社会信用代码：                                 
证件号码：                                 
法人代表：                                 
承诺有效期限：   年   月   日—   年    月   日

承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：
一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                  
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

         

              承诺单位（盖章）：
       法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

          承诺日期：
注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。承诺有效期为一年。

投标信用承诺书

项目标段：                                                                  
投标人：                                                                    

统一社会信用代码：                               法人代表：                 

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。
（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。
（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。
法定代表人（签章）：             投标人（盖章）：
承诺时间：       年     月     日
说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。
第四部分  谈判响应方案说明

一、供应商企业简介。
二、供应商根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。
三、供应商认为有必要说明的问题。

第五部分   供应商承诺书
一、供应商企业关系关联承诺书（格式一）
二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式二）
格式一：
供应商企业关系关联承诺书
我方对本承诺书的真实性、合法性承担法律责任，承诺内容如下：
1、我方在本项目投标响应中，         （存在/不存在）与其他投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
1-1、股权关系说明
1-1-1、我单位法定代表人（单位负责人）姓名：        。
1-1-2、我单位控股的单位有        。
1-1-3、我单位被        （单位或自然人）            控股。
1-2、管理关系说明
与我单位存在管理关系的单位有                。
2、我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响投标公正性的情形。
3、其他与本项目有关的利害关系说明：                。
我方承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。
供应商全称（公章）：                         

                          法定代表人或被授权人（签字或盖章）：          

日   期：      年    月    日
格式二：
陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
供应商全称（公章）：                            
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
地址：                              邮编：
电话：
                                                 年    月    日

第六部分  附件

. 中小企业声明函(非中小微企业不填写)
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

    ……

    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。
工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写） 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            供应商全称（公章）：                   
                          日  期：      年     月   日
备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。
三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
          供应商全称（公章）：                   
                          日  期：      年     月      日
备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年    月    日 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

五、信用中国陕西榆林承诺申报截图

（投标人须在开标前将附件1、附件2、附件3按时上传至信用中国（陕西榆林）进行公示，并将上传后的截图附在投标文件中。）

附件1 投标人信用承诺书
投标人：                                                                   

统一社会信用代码：                             法人代表：                  

承诺有效期限：         年      月      日—         年      月      日
在                                   项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。
（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。
（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。
（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。
（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                 投标人（盖章）：
                                 承诺时间：       年     月     日
附件2 投标人委托代理人员信用承诺书

在                                   项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。
（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。
（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。
（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。
（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。
承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日
投标人：                                                        
承诺人（签字或盖章）：                 
承诺时间：       年     月     日

附件3  投标信用承诺书

项目标段：                                                                  
投标人：                                                                    

统一社会信用代码：                               法人代表：                 

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。
（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。
（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。
法定代表人（签章）：             投标人（盖章）：
承诺时间：       年     月     日
说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。
附件4 关于信用承诺网上公示的通知及操作指南
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陕西开源招标有限公司


地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000
电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn

电子邮箱：kyzb@kyzb.com.cn










