工程量清单编制说明

- 一、工程概况

“蓝田县2025年教育基础设施建设项目蓝田县小寨镇初级中学修缮工程”位于陕西省蓝田县。其中包含1#教学楼、2#教学楼、1#实验楼、2#实验楼、1#宿办楼、2#宿办楼、综合办公楼、室外工程。

- 二、编制范围

本次编制范围包括：1#教学楼、2#教学楼、1#实验楼、2#实验楼、1#宿办楼、2#宿办楼、综合办公楼的外立面粉刷、屋顶防水修复、房间内部粉刷、走道面层修复、门窗更换等；室外工程的道路硬化、面层修复等。

- 三、编制依据

1.施工图纸；

2.依据陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）》及《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》、《陕西省通用安装工程基价表（2025）》及其他相关的计价依据和办法及其配套定额和相关说明等；

3.常规的施工组织设计、施工方法及相关标准图集、施工规范、验收规范。

- 四、其他有关说明

（一）土建工程

1.本工程采用预拌砂浆、商品混凝土；

2.本项目暂列金额70000元；

（二）编制使用软件

1.广联达云计价平台GCCP7.0，版本号7.5000.23.2。