采购需求

一、工程概况

### 1、工程名称：临潼陵雨干沟、大寨干沟沿线农村生活污水治理项目

2、工程地点：西安市临潼区雨金街道和新市街道

3、建设性质：新建

- 工程规模

1、19938m污水收集管网及配套工程，12800m接户管网及配套工程；

2、检查井、跌水井、隔油井共2469座，道路破修面积27530.6平方米；

- 3、13座污水处理工程，包含12座污水处理设施（三格式化粪池+回用水池，总设计规模200m3/d）和1座污水处理站（设计规模60m3/d）。

- 三、工程范围

- 1、工程建安部分：临潼陵雨干沟、大寨干沟沿线农村生活污水治理工程，主要解决农村生活污水对干沟沿线的污染，提升村容村貌。工程范围包含：雨金街道2个村（新集村、高韩村），新市街道4个村（盐店村、孙陈村、马庄村、走马村），共6个村的污水收集管网、污水治理设施及道路破修工程。

- 2、其他部分：包含土地租赁及青苗补偿费255000.00元；工程暂列金：1195329.00元。

- 四、施工要求

1、施工必须满足现行国家规范及设计图纸相关要求；

2、招标内容为施工图纸及工程量清单所示内容；

3、投标人应完全响应招标文件技术及商务要求。

五、商务要求：

1、施工工期：总工期为12个月。

2、工程质量：合格。

3、工程质保期：一年。

4、付款方式：

合同签订后甲方支付工程款的30%，工程完工后甲方支付工程款的50%，竣工验收决算后甲方支付工程款的17%，剩余的3%作为质保金，自竣工验收合格之日起一年后无工程质量问题，一次性退还。

注：清单编制说明、图纸及工程量清单（详见附件）。