分项报价表

说明：供应商按磋商文件第三章中提供的“航天基地环卫设施维护单价明细表”中的全费用综合单价限价乘以磋商报价表中所报下浮后的比例（1-下浮比例%）填写各项单价（小数点后保留两位，第三位四舍五入）。分项报价表中所报单价高于或等于“航天基地环卫设施维护单价明细表”中的全费用综合单价限价的，作为不实质性响应磋商文件，按无效投标处理。

| 序号 | 维护 项目 | 维护 名称 | 规格型号 | 材质、配置 | 维护 类型 | 单位 | 下浮比例（%） | 投标全费用综合单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修老旧座椅及工具箱 | 烤漆 | 现场测量 | 不锈钢烤漆 | 维修 | ㎡ |  |  |
|  |  | 喷漆 | 现场测量 | 不锈钢喷漆 | 维修 | ㎡ |  |  |
|  |  | 锁 | 三角锁 | 金属 | 更换 | 个 |  |  |
|  |  | 合页 | 叶厚3mm，叶面长75mm | 不锈钢 | 更换 | 个 |  |  |
| 2 | 果皮箱维护 | 内胆 | 280*280*380mm | 镀锌铁皮 | 更换 | 个 |  |  |
|  |  | 分类标识 | 三分类 | 汽车贴，单套1.64 m² | 更换 | 套 |  |  |
|  |  | 锁 | 三角锁 | 金属 | 更换 | 个 |  |  |
|  |  | 弹簧 | 线径0.9mm，外径8mm | 不锈钢 | 更换 | 个 |  |  |
|  |  | 合页 | 叶厚2mm，叶面长50mm | 不锈钢 | 更换 | 个 |  |  |
|  |  | 果皮箱门 | 410*380mm*0.3 | 镀锌铁皮 | 维修 | 扇 |  |  |
|  |  | 烤漆 | 1000*400*850mm | 1.5mm厚304不锈 钢烤漆丝网印 | 维修 | 个 |  |  |
|  |  | 太阳能板 | 18cm*27cm 10W-12V | 单晶 | 更换 | 个 |  |  |
| 3 | 公厕维护 | 增压泵 | 150W250L,直径500mm | 全自动自来水管道 水泵自动增压泵 | 更换 | 个 |  |  |
|  |  | 压力罐 | 1350mm | 不锈钢 | 更换 | 个 |  |  |
|  |  | 室外水管三通 | DN160mm | pvc | 更换 | 个 |  |  |
|  |  | 防窥单透膜 | 宽度1.2米 | 太阳膜 | 安装 | 米 |  |  |
|  |  | 玻璃 | 500*500*3mm | 透明白玻 | 更换 | 平方 |  |  |
|  |  | 增压泵 | 功率300W | 铸铁 | 更换 | 套 |  |  |
|  |  | 顶部漏水处理 | 3300*6250mm | 原防水层拆除；基 层清理、修补1.5mm厚聚酯胎SBS 防水卷材；50mm厚地面水泥砂浆保护层 | 维修 | m² |  |  |
|  |  | 吊顶 | 2800*5750mm | 1.2mm厚铝扣板吊顶 | 维修 | m² |  |  |
|  |  | 内墙 | 2400*12300mm | 墙面原壁纸及基层石膏板拆除，18mm细木工板打底，成品木塑装饰墙板，850高6mm厚高分子纳米护墙板装饰面板墙裙 | 维修 | m² |  |  |
|  |  | 地面处理 | 2800*5750mm | 原地面木地板及地砖拆除，地面300*300防滑耐磨地砖；1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层，墙面上翻500mm高；20mm厚地面水泥砂浆找平层；地面基层清理、修补 | 维修 | m² |  |  |
|  |  | 管道顶进 | DN200mm | 地下顶管工程(PE) | 更换 | m |  |  |
|  |  | 成品化粪池 | 6m³ | 玻璃钢 | 更换 | 个 |  |  |
| 4 | 市容市政物资吊装 |  |  |  |  | 台班 |  |  |
| 5 | 施工零工工费 |  |  |  |  | 工日 |  |  |
| 6 | 焊接施工工费 |  |  |  |  | 工日 |  |  |

备注:本清单第4-6项为独立单列子目，严禁与第1-3项重复计费，只允许单独时发生时计费。

供应商全称：                             （公章）

法定代表人或授权代表：                   （签字或盖章）

年       月      日