采购内容及要求
项目概况：校内22间教室原有墙裙破损严重，多处出现开裂、缺损，破损断面棱角锋利，极易造成学生磕碰划伤，存在较大安全隐患。为切实消除校园安全风险，保障在校师生人身安全，现对22间教室墙裙实施改造。
教室防撞板（一间）清单一览表
	序号
	品目名称
	单位
	数量

	1
	教室内桌椅及柜子搬移
	间
	1

	2
	原教室护墙板拆除
	㎡
	39.50

	3
	防撞板（1.22m*2.44m）
	张
	14

	4
	圆角条
	根
	13

	5
	收口条
	根
	7

	6
	08工子条
	根
	20

	7
	白色结构胶
	支
	22

	8
	防撞板同色结构胶
	支
	8

	9
	发泡胶
	罐
	5

	10
	运费
	车
	1

	11
	辅材
	项
	1

	12
	材料上楼费
	项
	1

	13
	人工费
	项
	1

	14
	垃圾清运
	车
	1
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