## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1技术、服务标准和要求

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,138,084.22

采购包最高限价（元）: 3,138,084.22

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西延高铁项目(鹿苑辖区)外部环境整治企业厂房加固鹿苑东樊段工程 | 1.00 | 3,138,084.22 | 项 | 建筑业 |

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：西延高铁项目(鹿苑辖区)外部环境整治企业厂房加固鹿苑东樊段工程

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 参数性质; 序号; 技术参数与性能指标. 1; 工程内容：对西京水泥厂所有厂房加固，以防构件松动或撕裂后的安全隐患。预估工程量为：52987.62㎡，以现场实际测量面积为准。 （二）工程地点：陕西省西安市高陵区鹿苑街道。 （三）计划工期：自进场之日起60个日历日 （四）缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年 （五）质量保修期：按照《建设工程质量管理条例》规定。 （六）工程量清单编制依据： （一）计价依据：1.《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准及计算标准(2025)》、《2025陕西省房屋建筑与装饰工程计价表》、《陕西省建设工程费用规则(2025)》、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)》、《陕西省通用安装工程基价表(2025)》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)》、《陕西省通用安装工程工程消耗量定额(2025)》、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额(2025)》、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(2025)》。 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 1; 01B001; 彩钢房镀锌扁铁加固; [项目特征] 1.部位:厂区内骨 料间、生产车间 、大门出入口等 部位；2.做法:镀锌扁铁十字交叉敷设加固 3.材质 :-40×3. 5镀锌扁铁 ， 膨胀螺栓固定 [工作内容] 1.高空作业吊车 、材料吊装机械 到场、架设 2.材料装卸 、运 输3.打孔 、敷设 4.施工现场清理; m2; 52987.62（预估量）.. 二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准： 采购包1： 达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准。 三、针对本项目的其他技术服务要求： 1、施工要求 在施工期间，中标供应商必须注意人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。中标供应商应对施工现场的安全负责，在整个施工过程中，不得出现任何事故，否则由此造成的一切后果均由中标供应商承担;若因本项目合同履行造成采购人、中标供应商、各方工作人员或任意第三方人身损害或财产损失的，由中标供应商承担全部责任，若采购人因此遭到索赔的，有权向中标供应商追偿。 四、商务要求 1、合同价款约定：全费用综合单价包干。 全费用综合单价包含但不限于完成本工程的直接费、间接费、保险费、利润和税金以及供应商必须花费的其他费用，并全面考虑所有风险和责任、义务等的全部费用。 2、付款方式：合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，工程竣工、验收合格后15个工作日内支付至合同价款的75%；经财政部门审核后支付剩余合同结算价。 3、合同结算价：按实际施工面积及全费用单价据实结算。 4、付款依据：满足付款条件的情况下，供应商出具符合国家财税规定的发票，否则采购人有权延迟履行付款义务。如因供应商缘故导致采购人无法按时付款，采购人不承担违约责任。 5、单价最高限价：59.22元/㎡；投标总报价=单价最高限价*预估量（小于等于投标总报价则为有效报价，大于投标总报价按无效投标文件处理） 6、违约责任 6.1、按《中华人民共和国民法典》等相关法律法规中的相关条款执行。 6.2、未按合同要求提供材料或工程质量达不到国家标准要求，由供应商负责整改，并承担相关费用，由此引起一切经济损失及影响由供应商承担。 7、技术标准和要求 7.1、本工程在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则供应商应采用新的标准或规范进行实施。过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。 7.2、供应商在实施过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人或采购人指定代表人的同意。 五、其他说明 中标（成交）供应商在开标结束后3个工作日内向代理机构提供纸质版响应文件，响应文件为正本一份，副本二份，电子U盘二个（U盘内容包括Word版本、签字盖章扫描后的PDF版本响应文件及广联达版本报价）。纸质响应文件均须A4纸打印，分别各自装订成册并编制目录和页码 |

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

国家标准、⾏业标准及采购⼈要求

三、针对本项目的其他技术服务要求：

详⻅采购需求

四、工程量清单（详见附件）

（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）

### 3.2商务要求（说明：由采购人依据项目具体需求制定）

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（项目经理） | 具体要求详见资格审查条款 |

#### 说明：

1.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者代理机构应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明。

2.除相关法律或行政法规或规章要求供应商在响应或磋商阶段提供检测报告的，不得要求供应商在响应、磋商阶段提供检测报告，如确实需要检测报告，可要求供应商承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。

3.若要求供应商提供相关人员的职业资格的，不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。

### 3.3其他要求

/