采购需求
一、项目概况
（一）项目概况：经四十二临时连通路工程
（二）工期：自合同签订之日起100个日历天。
（三）项目建设地点：西安市高新区姜仁锦荟城东侧。
（四）质量标准：达到国家、省市或相关行业规范“合格”标准要求。
备注：凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准。
（五）质保期：按照《建设工程质量管理条例》及国家有关规定执行。
（六）工程项目建设相关要求:满足经四十二临时连通路安全运行要求，提前预防事故，最终达到安全管理的目的。
（七）项目暂列金：14.50万元，为不可竞争费用。
二、采购内容
“经四十二临时连通路工程”北起纬三十四路，南至姜仁锦荟城东门口，全长约395m，路宽7米，两侧各设置0.5米土路肩，结构层采用20cm厚C30混凝土+30cm厚水泥稳定碎石。主要包含临时便道工程、道路拆除及恢复、绿化及路灯迁移。
三、工程量清单及图纸（详见附件）
四、施工要求
1、供应商须服从现场管理，配合建设单位、监理、属地监管，做好安全文明施工、扬尘治理、交通疏导等工作。
2、施工过程中产生的垃圾由成交供应商负责清运并承担相关费用。
3、施工用水用电由成交供应商自行解决并承担相关费用。
4、严格遵守安全生产相关规定，承担施工期间全部安全责任。
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