采购内容
1、 项目名称
西乡县园区智慧物流仓储中心建设项目EPC工程总承包检测服务项目
2、 工作内容
1、地基检测：5#-8#楼地基承载⼒（动⼒触探）检测，现场原位测试，出具地基检测报告。
2、消防原材料检测：电线电缆、防⽕⻔、防⽕卷帘、消防⽔带、⽔枪、消防卷盘、消防应急灯具、疏散标志灯具、阻⽕圈、室内消⽕栓、防⽕阀、消⽕栓箱等消防原材料抽样检验（按三套检测预估），完成耐⽕、燃烧、⽔压、外观、密封性等参数检测，出具消防原材检测报告。
3、节能原材料及现场检测：项⽬1#-11#楼建筑节能原材料取样检测；建筑节能现场实体检测，包含围护结构相关现场检测，出具节能原材及节能现场检测报告。
4、防雷装置检测：项⽬总建筑⾯积79890.36m2防雷装置竣⼯检测，包含接闪器、引下线、接地装置、等电位连接等检测，出具防雷检测报告。
5、配套⼯作：现场采样、原始记录留存、影像采集、报告编制、签章、纸质及电⼦成果交付，全部检测成果满⾜⼯程竣⼯验收及城建档案归档要求。
3、 成果要求
根据项目实施阶段，每个检测周期或检测阶段及全部检测工作完成后7个工作日内，向采购人提交正式检测报告纸质版4份和电子版1份。检测报告必须各类印章齐全，检测人、审核人、授权签字人等均签字齐全。
4、 其他要求
1、服务期限：服务期限自甲方通知乙方进场之日起至委托项目所有检测全部完成且至项目竣工验收完成、采购人完成城建档案归档备案为止，具体根据工程实际进度及委托人要求为准；
[bookmark: _GoBack]2、服务地点：西乡县园区智慧物流仓储中心建设项目红线内；
