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[bookmark: _Toc212455737][bookmark: _Toc243410853]第一章　磋商邀请函
西安市市级单位政府采购中心受西安市人民政府办公厅的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对2026年西安市人民政府办公厅信息系统安全维护项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物、服务或工程的供应商参加磋商。
一、项目基本信息：
项目名称：2026年西安市人民政府办公厅信息系统安全维护项目
项目编号：XCZX2026-0129
备案编号：ZCBN-西安市-2026-05043
二、项目性质：非专门面向中小企业的采购项目
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK11]三、采购预算：653544元（最高限价653544元）
四、采购内容和要求：信息系统安全维护项目，服务期1年
详见第三章「磋商内容及要求」。
五、供应商的资格条件：
详见第二章「资格性审查表」。
六、执行的政府采购政策：
1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。
2．《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3．国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
4．《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
5．《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
6．详见第二章「关于政府采购政策」。
七、获取磋商文件的时间及方式：
1．获取时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。
2．获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，门户链接：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投 标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子磋商文件（*.SXSZF）。
3．友情提示：
（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。
（2）制作电子响应文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。
（3）提交首次响应文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有答疑文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
八、提交首次响应文件截止时间及方式：
1．提交首次响应文件截止时间：2026年11月03日10:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。
2．提交首次响应文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗上传加密后的电子响应文件（*.SXSTF）。
九、开启时间、地点及开标形式：
1．开启时间：2026年11月03日10:30
2．开启地点：西安市凤城九路139号市级机关凤城九路办公区2号楼三层开标室311
3．“开标”形式：本项目将采用“不见面开 标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开 标大厅供应商操作手册》。
十、联系方式：
1．采购人：西安市人民政府办公厅
地址：西安市凤城八路109号
联系人：沈老师
联系电话：029-67093020
2．采购代理机构：西安市市级单位政府采购中心
地址：西安市凤城九路139号市级机关凤城九路办公区2号楼
标书联系人及联系电话：徐老师  029-61329453
开标联系人及联系电话：吴老师  029-61329278
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『前附表』
	序号
	内容
	说明和要求

	1 
	项目名称
	2026年西安市人民政府办公厅信息系统安全维护项目

	2 
	项目编号
	XCZX2026-0129

	3 
	项目性质
	☑非专门面向中小企业
☐专门面向中小企业
☐专门面向小微企业

	4 
	项目总预算
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]653544元（最高限价653544元）

	5 
	是否接受联合体
	☐接受  ☑不接受

	6 
	是否允许分包
	☐允许  ☑不允许
允许分包的内容：
占合同总金额的［___］%
分包部分不得再次分包

	7 
	是否允许进口产品
	☐允许  ☑不允许

	8 
	是否适用本国产品支持政策
	☐适用  ☑不适用

	9 
	磋商保证金
	免交

	10 
	履约保证金
	☑不收取
☐占合同总价的___%，由采购人自行收退
☐占合同总价的___%，由西安市公共资源交易中心代收代退

	11 
	代理服务费
	0.00元

	12 
	纸质响应文件份数
	磋商时，供应商无需提供纸质响应文件；
成交后，成交供应商在领取成交通知书时提供一正两副。

	13 
	政府采购信息发布媒体
（采购公告、采购结果公告、变更公告）
	1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告。
　 官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。
2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。
　 官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/

	14 
	询问
	见第一章「磋商邀请函」中的联系方式

	15 
	质疑
	1．采购人受理方式
　 见第一章「磋商邀请函」中的联系方式
2．集采机构受理方式
　 受理部门：本集采机构综合业务组
　 联系电话：029-61329372

	16 
	投诉
	受理单位：西安市财政局政府采购管理处
联系电话：029-89821846
地址：西安市未央区西北国金中心A座18层

	17 
	信用信息查询截至时点
	同提交首次响应文件截止时间

	18 
	“开标”形式
	☑不见面开标：
　 供应商的法定代表人或其授权代表无需到达”开标”现场，即可远程在线实现“开标”、解密、澄清等操作。
☐见面开标：
　 供应商的法定代表人或其授权代表应当持有效身份证件在协商时间前抵达“开标”现场，并在现场专用机上完成解密、澄清等操作。

	19 
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业

	20 
	成交通知书
	领取时间及方式见成交公告。

	21 
	电子化政府采购系统技术支持（国泰新点软件股份有限公司）
	技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095
驻场技术人员：徐工
联系电话：029-61329581

	22 
	现场踏勘和集中答疑
	☑不组织
☐组织
　 集合时间：
　 集合地点：
　 联系人：
　 联系电话：





一、有关定义
1．采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。
2．政府采购监管部门：本项目特指西安市财政局政府采购管理处。
3．供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
4．法定代表人（负责人）：指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，包含企业法人的法定代表人、个人独资企业的投资人、分支机构的负责人、合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）、个体工商户业主、农民专业合作社的法定代表人等。
5．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。
6．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。
二、供应商注意事项
（一）供应商投 标流程
1．办理注册登记（针对初次使用电子化政府采购系统的用户）：供应商应完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。
2．下载电子磋商文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，免费获取本项目电子磋商文件（*.SXSZF），详见第一章「获取磋商文件的时间及方式」。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子磋商文件并做好备份，逾期无法再下载！
3．制作电子响应文件：详见本章「响应文件」一节相关内容。
4．提交电子响应文件：详见本章「响应文件」一节相关内容。
5．在线参加开标大会：详见本章「开启」一节相关内容。
6．等待专家评审：详见本章「开启」一节相关内容。
7．中　标（成　交）供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中　标（成　交）公告前，中　标（成　交）供应商还应预先在陕西省政府采购网上完成注册。
（二）关于询问、质疑和投诉
1．询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。
2．质疑
（1）供应商认为采购文件、采购过程、中　标（成　交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]采购文件由供应商到采购人、采购代理机构指定的地点领取的，领取之日为“应知其权益受到损害之日”；采购文件以网上公告方式发出，并由潜在供应商自行下载的，质疑时效期间的起算日期为采购文件公告期限届满之日。
（2）质疑方式：
① 在线质疑：
登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。
② 书面质疑：
书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。
质疑函范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip
（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托授权代表提出质疑的，应当同时提交供应商签署的委托授权书。
（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。
（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：
① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中　标（成　交）结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；
② 超过法定期限或未以书面形式提出的；
③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；
④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（委托授权代表提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的委托授权书）；
⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；
⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。
3．投诉
（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向同级政府采购监管部门提出投诉。
（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。
投诉书范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip
4．恶意质疑、投诉的法律后果
（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：
《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：
《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
（三）关于保证金
1．磋商保证金
按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交磋商保证金。
2．履约保证金
采购文件要求中　标（成　交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含纸质保函、电子保函）等非现金形式提交。
（1）「前附表」注明“由采购人自行收退”的，供应商可通过上述非现金形式提交给采购人。
（2）「前附表」注明“由交易中心代收代退”的，可选择以下途径提交给西安市公共资源交易中心：
① 采用支票、汇票、本票、网上银行支付形式时，应将履约保证金足额提交至以下账户：
户　名：西安市公共资源交易中心保证金户
账　号：9558853700001663476
开户行：中国工商银行股份有限公司西安曲江支行
② 采用纸质保函形式时，应将履约保函原件递交至西安市公共资源交易中心保证金业务室：
业务咨询电话：029-61329187
业务受理时间：（法定节假日除外）上午9:00-12:00、下午13:30-17:30
业务受理地点：西安市凤城九路139号市级机关凤城九路办公区2号楼二层
③ 采用电子保函形式时，可登录交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）和入账查询。
（3）采用履约保函形式时应注意以下事项：
① 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分采购包，还应写明所投 采购包）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；
③ 担保金额不少于本章「前附表」中规定的履约保证金金额；
④ 保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子磋商文件的一方作为保函申请人。
（4）退还履约保证金
在采购项目验收合格后，中　标（成　交）供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。
（四）关于进口产品
1．根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2．根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，磋商文件将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足磋商文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与磋商时，将作无效响应处理。
（五）关于政府采购政策
1．对中小企业的扶持政策
（1）中小企业的界定
指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合以下条件的，视同中小企业（小型、微型企业）：
① 根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
② 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。
③ 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
① 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
② 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③ 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（3）落实中小企业扶持政策的具体措施：
① 针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格评审优惠幅度为10%~20%（工程项目为3%~5%），具体扣除比例见本章「评审要素及分值一览表」，用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
② 针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，响应无效。
③ 针对专门面向小型、微型企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的小型企业、微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，响应无效。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2．节能、环保产品采购政策
（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。
（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。
（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。
（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。
3．本国产品标准及相关政策 
（1）本国产品标准
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本国产品应当符合的条件：
①在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。
根据《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）规定，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。
②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第①项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。对特定产品，在符合第一条第①项和第②项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
（2）适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）对本国产品的支持政策的具体措施
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
提供符合本国产品标准的产品，供应商应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。
对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
4．政府采购信用担保及信用融资政策
（1）陕西省中小企业政府采购信用融资办法
根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）及《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/
（2）西安市政府采购信用担保及信用融资政策
根据西安市财政局《关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知》（市财发〔2023〕1538号，链接地址：http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/1707310573956952066.html）的规定，为有融资需求的中标（成交）中小企业提供政府采购信用融资及增信担保服务。政府采购信用融资方式分为线上和线下两种模式。1.线上模式。财政部门提供了两个电子操作平台，一个是陕西省政府采购综合管理平台的陕西省政府采购信用融资平台，另一个是中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台（简称中征平台）。政府采购中标（成交）供应商和银行机构通过平台办理融资业务。2.线下模式。是采用书面形式进行确认的政府采购信用融资过程。
5、绿色包装及运输要求
根据《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021﹞29号）文件要求，供应商提供的产品的包装及运输应严格执行财政部《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020﹞123号）文件的相关要求。
（六）关于同一品牌产品的处理
1．提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商时，按一家供应商计算。其中，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同时，最终报价最低的供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同且报价相同时，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格。
2．非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算，按照前一款规定处理。未见载明时，视为不设置核心产品。
（七）关于知识产权和保密事项
1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。
2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次采购活动以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。
（八）关于信用记录的查询和使用
1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别。
2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
3．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。
4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。
（九）关于现场踏勘和集中答疑
本章「前附表」中载明组织现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在磋商文件约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。集中采购机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与磋商文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。
（十）关于联合体
1．本章「前附表」中明确注明接受联合体的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2．联合协议及牵头方：联合体各方之间应当签订联合协议，明确载明各方承担的工作和义务，并由各方共同签署。联合协议必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投　标和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体提交的响应文件、澄清、说明或补正由联合体牵头方的法定代表人（负责人）或其授权的代表签字或盖章（采购文件另有约定的从其约定），并对联合体各方负责。联合协议作为资格证明文件的一部分，随响应文件一并提交；进行资格预审的项目，联合协议应当在提交资格预审申请文件时一并提交。
3．联合体资质：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件。采购人根据项目特点设定的特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应满足对应的资质要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
4．联合体信用记录：资格审查时，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5．商务响应的评审：采购项目以业绩、奖项作为加分或成　交条件时，联合体成员中只要有一方具有相应的业绩、奖项即可。联合体成员间出现同一业绩或同一奖项的，不重复计算。
6．联合体可享受的中小企业优惠政策：
（1）对于预留份额专门面向中小企业的采购项目（或采购包），以联合体形式参加采购活动的，联合体中中小企业承担的部分应达到采购文件规定的比例。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，响　应无效。
（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，当联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上时，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7．联合体出现下列情形之一的，响　应无效：
（1）联合体没有提交有效的联合协议的；
（2）进行资格预审的项目，资格预审后联合体增减、更换成员的； 
（3）联合协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。
（十一）其他重要事项
1．磋商文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。
2．供应商参加本次采购活动的费用自理。
三、磋商文件
（一）磋商文件的解释权
本项目磋商文件的解释权归采购代理机构，磋商小组成员应根据政府采购法律法规和磋商文件所载明的评审方法、标准进行评审。
（二）磋商文件主要内容
第1章　磋商邀请函
第2章　供应商须知
第3章　磋商内容及要求
第4章　合同草案条款
第5章　响应文件构成及格式
（三）磋商文件的检查及阅读
供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在响应文件中对磋商文件做出全面响 应，并按磋商文件的要求提交全部资料。
项目废标后重新组织磋商的，采购代理机构将重新编制、发布新的磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。
（四）磋商文件的修改、澄清
1．提交首次响应文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
2．当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件的截止时间。
3．澄清或修改的内容可能影响响应文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子磋商文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
4．请各供应商在提交首次响应文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：
（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；
（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
四、响应文件
（一）响应文件的式样
1．组成及格式
供应商依照磋商文件第五章《响应文件构成及格式》给定形式进行编制响应文件。项目分采购包的，应按所投 采购包分别准备响应文件。
2．语言
磋商活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。
3．计量单位
响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但磋商文件另有规定的除外。
（二）响应文件的有效期
响应文件有效期为自磋商开启之日起不少于90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。
（三）磋商报价
磋商报价是供应商响 应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。
1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
2．磋商项目实行多轮报价（一般情况下为两次），每轮报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价都将不予接受，其响应文件视为无效文件。
（1）第一次报价：供应商应按照响应文件「第一次磋商报价表」中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。
（2）最后报价：磋商结束后，所有实质性响应磋商文件要求的供应商应当在磋商小组给定的时限内提交最后报价。最后报价也是响应文件的有效组成部分。
3．磋商报价货币：人民币；单位：元。
4．因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。
（四）电子响应文件的制作、签章及加密
1．电子响应文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。
链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html
2．编制电子响应文件前，务必先做好电子磋商文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子磋商文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子磋商文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制响应文件各个部分。
再次提醒：提交首次响应文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子磋商文件（*.SXSCF）。
3．电子响应文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。
若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投　标文件工具”打开未加密的电子响应文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电电子化政府采购系统技术支持。
4．在生成电子响应文件时，需要使用CA锁对响应文件进行加密（开启时还须使用同一把CA锁进行解密）。
（五）电子响应文件的提交
供应商可于提交首次响应文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗，上传加密后的电子响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。
出现下述情形的，电子响应文件将被系统拒收：
1．误投的；
2．逾期提交电子响应文件的；
3．使用旧版电子磋商文件制作电子响应文件的。
（六）电子响应文件的撤回、补充及修改
供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对已提交的电子响应文件进行撤回、补充及修改。对已提交的电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧响应文件，然后再重新提交新文件。
成交后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，并与电子响应文件保持一致，不得再进行补充和修改。
（七）关于电子投　标文件的雷同性分析
根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由磋商小组在评标系统中对供应商的电子投　标文件进行雷同性分析。
雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投　标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投　标文件是否出自同一台设备。
若“文件制作机器码”一致，则表明不同供应商的电子投　标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视同“响应文件由同一单位或者个人编制的”情形。
若“文件创建标识码”一致，则表示不同供应商使用投　标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由磋商小组结合项目情况综合判定。
（八）响应文件出现下列情形之一的，视为供应商串通投　标，其响应无效：
1．不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；
2．不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；
3．不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
4．不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；
5．不同供应商的响应文件相互混编或混装的。
五、开启
开启工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管部门的监督、管理。
1．提交首次响应文件截止时间前，请各供应商务必确认已正常提交了响应文件。
2．登录“不见面开标”系统：各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。
（1）操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。
（2）链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html
（3）突发状况的处置：整个磋商期间，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开标、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。
3．开启响应文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该电子响应文件时使用的CA锁（必须是同一把锁，否则将会导致解密失败）”对电子响应文件进行解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网及其他不可抗力等因素，导致系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。出现以下情形之一的，响应文件将被视为无效：
（1）供应商放弃或拒绝对电子响应文件进行解密的；
（2）因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版磋商文件编制响应文件等情形；
（3）上传的电子响应文件无法正常打开的；
（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。
按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）相关规定，对供应商的各轮磋商报价均不予公开。
4．进入评审环节：评审期间磋商小组可能会要求供应商对响应文件做出澄清和最终报价。供应商请保持在位，因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。
六、磋商方法和程序
（一）组建磋商小组
为了确保评审工作的公平、公正，依据《政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）有关规定，成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。
评审专家将从省级政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。
由采购代理机构组织磋商小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长。
在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对磋商小组名单负有保密责任。磋商小组成员、采购人代表、采购代理机构工作人员及与评审工作有关的其他人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
（二）资格性审查
磋商文件经确认后，磋商小组对响应文件中的供应商资格证明文件进行审查（其中供应商信用记录审查由采购人进行）。
供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。出现下列情形的，响应文件将被视为无效：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）未按磋商文件要求提供资格证明文件，或资格证明文件未按磋商文件要求签字、盖章的；
（3）磋商小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商通过公共资源电子交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，供应商不能在规定时限内提供符合磋商文件要求的证明文件的；
（4）法律法规规定的其他无效情形。
资格审查结束后，磋商小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效响应供应商资格审查未通过的原因。
『资格性审查表』
	序号
	资格性审查项
	审查内容

	一
	基本资格条件

	1
	有效的注册登记证明文件
	在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。

	2
	财务状况报告（任选其一）
	[bookmark: OLE_LINK1]1．2025年度经审计的财务会计报告，审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；
2．提供供应商基本存款账户信息及开标日期前90日内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

	3
	社保资金缴纳证明
	自2025年7月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，缴费种类至少包括养老保险。单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

	4
	税收缴纳证明
	自2025年7月1日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，税种为增值税或企业所得税。纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

	5
	无重大违法记录声明
	参加本次政府采购活动前三年内（以自然日计）在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

	6
	法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
	法定代表人（负责人）委托授权代表参加投标时，应提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（负责人）身份证明书。

	二
	特定资格条件

	1
	无
	

	注意事项：
1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与政府采购活动时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。
3．依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与本项目时，只须提供身份证复印件。
4．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》\《法定代表人身份证明书》应按第五章《响应文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。
5．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对供应商的信用记录进行核查，出现采购文件第二章中「关于信用记录的查询和使用」所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。
6．以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应具备基本资格条件前五项要求，第六项要求由牵头方填写。对于特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应具备对应的资质；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。


（三）符合性审查
资格性审查通过后，磋商小组将对符合资格要求的供应商的响应文件的有效性、完整性和响应程度审查。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
符合性审查时，任意一项审查项未通过，响应文件视为无效。符合性审查结束后，磋商小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过符合性审查的供应商，磋商小组应当场告知其未通过的原因。
『符合性审查表』
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	响应文件与本项目的一致性
	至少以下三处的项目名称、项目编号、采购包与「磋商邀请函」中的相一致：
（1）响应文件封面
（2）响应函
（3）法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
项目未划分采购包的，采购包处留空或填写“/”。

	2
	响应文件组成
	响应文件应包含以下部分：
（1）响应函
（2）第一次报价表
（3）资格证明文件
（4）实质性条款响 应（磋商文件未设置实质性条款时请忽略此项）
（5）响应方案
（6）供应商概况

	3
	签章
	签章均符合磋商文件要求，且无遗漏。

	4
	语言和计量单位
	符合磋商文件的要求

	5
	响应文件有效期
	符合磋商文件的要求

	6
	磋商报价
	同时满足以下条款：
（1）货币单位符合磋商文件要求
（2）报价符合唯一性要求
（3）未超出采购预算或最高限价
（4）符合《第一次报价表》的填报要求

	7
	实质性条款响 应
	完全响 应磋商文件第三章标注了“★”的各项实质性条款。
（磋商文件未设置实质性条款时请忽略此项）

	8
	合同条款响 应
	完全理解并响 应磋商文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。

	9
	电子响应文件雷同性分析
	电子响应文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。

	10
	其他
	完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或磋商文件规定的其他无效情形。


（四）磋商
磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商在磋商过程中切勿擅自离席，否则由此引发的不利后果，由该供应商自行承担。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
（五）提交最后报价
磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
提交最后报价的供应商不得少于3家，但以下情形除外：
1．根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。
2．根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）及国库司的留言答复〔留言编号：5719-3628959〕，政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。
[bookmark: OLE_LINK6]（六）异常低价的审查
1．评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
① 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
② 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
③ 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；
④ 磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2．磋商小组启动异常低价响应审查后，属于第①项至第④项情形的，相关供应商应当在40分钟内通过电子化交易平台，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（七）综合比较与评分
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
『评审要素及分值一览表』
	项别
	总分值
	评审要素
	备注

	
	100
	分项最高分值
	
	

	价格
	15
	15
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，各供应商的最后报价得分按下列公式计算：（磋商基准价/最后磋商报价）×15％×100。
	

	[bookmark: OLE_LINK36]技术/服务部分
	63
	4
	项目理解：
一、评审内容
供应商针对本项目实施内容的行业情况及采购人特征，提出对项目的分析理解，包括①项目背景分析②服务内容及服务范围分析。
二、评审标准：
1、完整性：内容详细全面，对本项目了解透彻；
2、针对性：切合本项目实际情况，描述贴合实际和本次采购要求。
三、赋分标准
①项目背景分析：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。
②服务内容及服务范围分析：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。
	




	
	
	16
	服务方案：
一、评审内容
供应商提供针对本项目的服务方案，包括：
①监测点（资产）梳理与主机威胁监测服务方案；②互联网暴露面排查与安全评估服务方案；③涉密风险排查服务方案；④渗透测试服务方案；⑤弱口令排查服务方案；⑥开源组件安全检测服务方案；⑦网络安全应急演练与重要时期保障（重保护网）服务方案；⑧安全培训方案。
二、评审标准
1.完整性：内容须详细全面，表述清晰完整，完全满足磋商文件要求；
2.可实施性与针对性：方案能够紧扣项目实际情况，步骤清晰、合理，操作性强。
三、赋分标准
①监测点（资产）梳理与主机威胁监测服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。
②互联网暴露面排查与安全评估服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。
③涉密风险排查服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。
④渗透测试服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。
⑤弱口令排查服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。
⑥开源组件安全检测服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。
⑦网络安全应急演练与重要时期保障（重保护网）服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。
⑧安全培训方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。
	

	
	
	3
	成果交付计划：
一、评审内容
针对各服务内容成果交付内容及交付节点，制定成果交付计划，包括：进度计划安排及进度计划保证措施。
二、评审标准：
1.完整性：内容须详细全面，表述清晰完整，完全满足磋商文件要求；
2.可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理，操作性强；
3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准
每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。
	

	
	
	3
	应急预案及安全保障措施：
一、评审内容：
提出针对本项目的应急预案及安全保障措施，包含但不限于①应急预案（包括但不限于机房网络链路中断、遭遇DDoS攻击等紧急情况）②安全保障措施。
二、评审标准
1.完整性：内容须详细全面，表述清晰完整，完全满足磋商文件要求；
2.可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理，操作性强；
3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准
①应急预案：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。
②安全保障措施：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。
	

	
	
	6
	服务质量保证方案：
一、评审内容
提出针对本项目的服务质量保证方案，包括①质量保证措施；②项目管理制度。
二、评审标准
1.完整性：内容须详细全面，表述清晰完整，完全满足磋商文件要求；
2.可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理，操作性强；
3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准
①质量保证措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。
②项目管理制度：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。
	

	
	
	2
	保密制度：
提供针对本项目的保密服务制度,描述详细、逻辑严密，包括保密制度建设（需含制度细则、执行流程等）；保密措施实施（需含人员管理、资料管控、技术防护等模块）及保密责任划分。
二、评审标准
1.完整性：内容须详细全面，表述清晰完整，完全满足磋商文件要求；
2.可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准
每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。
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	人员配备：
1、项目经理（9分）：
（1）具备计算机相关专业、全日制本科及以上学历（提供学历证书扫描件）得1分；
（2）具备计算机相关专业高级（含副高）职称得2分，中级职称得1分；
（3）职业能力认证（共6分）：
①具备项目管理专业人士认证（PMP）证书，得2分；
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]②具备注册信息安全管理人员、或注册数据安全官（CISP-DSO）、或注册信息系统安全专家（CISSP）证书，得2分；
③具备信息安全保障人员认证—安全运维方向、或信息安全保障人员认证—风险管理方向、或信息安全保障人员认证—数据安全方向证书，得2分。
2、项目组成员（不包括项目经理）：
为保障项目质量以及服务的稳定性，供应商针对本次项目投入的服务支撑团队不少于5人，否则以下内容不得分：
[bookmark: OLE_LINK8]服务团队成员具备计算机相关专业中级（含）以上职称，或具备注册信息安全专业人员、信息安全保障人员认证、注册信息系统安全专家（CISSP）证书。每有一人具备上述职称/认证任意1项，得2分，最高得10分。同一人员持多项（职称/认证）仅计分一次。
注：1、以上1、2点以响应文件《拟派项目团队人员情况表》（至少包括人员姓名、工作经历）及相关证书扫描件为计分依据。
2、以上1、2点人员均需提供提交响应文件截止时间前6个月内供应商为其缴纳的任意一个月的社保证明（至少包括养老保险）材料、及身份证正反面扫描件，否则该人员不计分。
	

	
	
	10
	承诺服务实施过程中配备以下类别工具：
①APT探针平台软件工具；
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7]②互联网暴露面排查工具；
③渗透测试工具；
④弱口令检测工具；
⑤开源组件检测工具。
每承诺配备1项得2分，满分10分。
提供承诺函（格式自拟）加盖公章，承诺函中需逐项列明工具类别与对应工具名称；未提供、或未列明工具类别与对应工具名称的，该对应项不得分。
	

	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]商务部分
	22
	6
	供应商服务体系：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]①具有有效的质量管理体系认证得2分；
②具有有效的信息安全管理体系认证得2分；
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]③具有有效的信息技术服务标准（ITSS）运行维护服务能力成熟度符合性证书得2分。
提供证书扫描件作为计分依据，否则不得分。
	

	
	
	6
	服务承诺：
1、 供应商明确承诺接受采购人对本项目服务的考核、监督及管理，定期调研采购人对服务质量的满意度并加以改进，确保服务工作的优质高效，得2分。
2、 供应商明确承诺对采购人委派或确认的、未超出服务范围实质性变更的新增工作，不另行收费，得2分。
3、供应商明确承诺上岗人员固定，不得随意更换，若出现服务人员因事、病等不能工作的，及时调整其他同等能力的服务人员补充，确保服务工作的正常进行，得2分。
以上提供承诺函加盖公章（格式自拟），无承诺该项不得分。
	

	
	
	10
	业绩：
供应商提供2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）同类项目（即服务内容中包括信息系统安全维护）的业绩（即合同，及合同对应的任意一期发票，二者同时提供方为有效），每提供一份有效业绩得2分，最高得10分。
注：1、合同至少包括关键页，包括合同首页、服务内容页、双方签字盖章页，否则不计分。
2、提供材料不清晰、缺项或无法辨认的视为未提供，不计分。
	

	说明
	1．磋商小组成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。
2．价格评审优惠：
对符合政府采购优惠政策的小型和微型企业制造的货物、承接的服务的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。未提供中小企业声明函的不享受价格扣除优惠政策；供应商所供货物并非全部由小型或微型企业生产的，不享受价格扣除优惠政策。


（八）推荐成交候选人并编写评审报告
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，可以推荐2家成交候选供应商），并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
七、成交
1．采购代理机构在评审工作结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确认。
2．采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
3．采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上公布成交结果。成交公告期限为1个工作日。
4．在公告成交结果的同时，采购代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》，成交供应商在领取成交通知书时提供一正两副纸质响应文件用于备案。
5．采购代理机构按照相关规定将评审报告送同级政府采购监管部门备案。
八、合同签订、履行及验收
磋商文件、响应文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。
（一）签订政府采购合同
1．自成交通知书发出之日起25日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的约定，签订书面合同。
2．成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
3．采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。
4．质疑或者投诉事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
5．拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（二）合同公示
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
（三）合同履行
1．采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。
2．政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
（四）验收或考核
1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及磋商文件的要求组织验收或考核。
2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等规定及采购合同的约定支付合同款项。
九、其他
1．除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
2．磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。
3．出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但本章「提交最后报价」第二款及本小节第5条所列情形除外。
4．在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
5．重新组织采购的项目，当再次出现有效供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。
6．磋商文件未明确的其他事项，按《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及相关法律法规执行。
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[bookmark: _Toc212455739][bookmark: _Toc243410855]第三章　磋商内容及要求
（标注★的为实质性条款）
一、项目概况
（一）项目背景
依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规及国家网络安全战略要求，本项目拟采用政府购买第三方服务的方式，为市政府办公厅（以下简称“办公厅”）所属信息系统提供全方位的安全保障技术服务，切实筑牢网络安全防线，确保全年无重大网络安全事件发生。
（二）服务目标
持续构建办公厅信息系统安全可靠保障能力。补充应用防护工具能力，构建多层防御体系，从站点主机安全监测等层面，加强业务站点安全。通过人、产品、服务相结合的方式提供全方位的安全保障，确保业务不被入侵、不被篡改，数据不丢失、不泄露，提供重大时期安全保障、日常巡检、安全监测、预警分析、处置闭环、应急演练、安全培训等安全专项服务，充分发挥防护措施和安全服务人员作用，杜绝重大网络安全事件。
二、采购内容
本项目服务内容涵盖政府网站站群平台、移动办公系统、邮箱系统、档案管理系统等关键信息系统。
具体包括以下11项服务内容：
	序号
	服务分类
	服务名称
	数量
	单位

	1
	安全监测与防护
	监测点梳理服务
	1
	次

	2
	
	主机威胁监测服务
	1
	项

	3
	安全评估与排查
	安全评估服务
	3
	次

	4
	
	涉密风险排查服务
	16
	次

	5
	
	渗透测试服务
	6
	次

	6
	
	互联网暴露面排查服务
	8
	次

	7
	
	弱口令排查服务
	12
	次

	8
	
	开源组件排查服务
	3
	次

	9
	安全应急与保障
	应急响应、演练服务
	2
	次

	10
	
	重保、护网安全保障
	8
	次

	11
	安全培训
	安全意识培训
	4
	次


三、技术（服务）要求
（一）技术要求
[bookmark: _Toce9bpl3][bookmark: _Tocfxi5bj][bookmark: _Toc9aojy5][bookmark: _Tocw9hs8c][bookmark: _Tocc3nqfl][bookmark: _Tocg8fewh][bookmark: _Tocvgqjha][bookmark: _Toc3yont0][bookmark: _Tockbxtb4][bookmark: _Tocabzx4w][bookmark: _Toc211097092][bookmark: _Toc212400633][bookmark: _Toc20600]1.安全监测与防护
[bookmark: _Toc7365]1.1.监测点梳理服务
基本要求：供应商应对办公厅所有业务资产包括虚拟机、端口等进行识别、分类和管理。包括收集资产信息、确定资产责任人、资产详细属性，将资产测绘结果与服务进行关联，确保资产的安全使用和管理。
服务内容要求：结合已有台账和技术工具等资产数据来源，通过人工服务梳理办公厅当前所有业务资产的分布数量以及部署位置，对资产进行梳理，形成全面的资产清单，完成资产台账的登记，作为安全管理的基础。
通过人工服务协助摸清家底，建立资产动态台账，可展示资产状态和详情，包括资产属性、责任人、资产使用状态、部署位置等，协助办公厅梳理资产管理制度和机制，关联“资产—责任人”，落实资产管理责任制，消除资产管理盲区。若在梳理完成后，资产有少量更新，需协助录入新增资产信息和数据。
服务成果要求：完成资产管理服务后，输出《资产统计清单》，清单至少包括资产名称、IP、用途、责任人、部署位置等信息，协助办公厅进行资产台账登记。
[bookmark: _Toc1903]1.2.主机威胁监测服务
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK33]基本要求：供应商提供主机流量监测服务，服务工具的性能和数量须满足市政府办公厅实际业务需求，覆盖所有涉及的主机监测能力，针对当前所有资产的Web攻击、恶意病毒样本、勒索病毒爆发、挖矿行为、内部主机受控、暴力破解、隐蔽信道数据传输、弱口令攻击等进行安全监测，提升业务的安全监测预警能力。
服务内容要求：对办公厅管理的所有业务提供威胁监测服务，包括安全威胁监测、政务邮件安全检测、业务附件威胁检测、深度威胁检测、攻击溯源、业务资产管理、场景分析、可视化等能力。
安全威胁监测：支持国产化云、X86云环境下的威胁监测能力，能够实时发现Web攻击、恶意文件攻击、可疑流量、后门访问、挖矿行为、扫描行为、暴力破解、漏洞攻击、邮件社工类攻击等常见攻击行为，可实现对高危风险攻击行为的实时监测和预警，支持智能语义分析能力。能够基于攻击者维度、受害者维度等进行多维视角的聚合分析，自动识别出攻击者的攻击总次数以及攻击行为是否成功。能够基于威胁情报技术，进行威胁情报分析，并进行聚类展示，包括挖矿、隧道通信、远控等分类进行展示。
政务邮件安全检测：支持对邮件社工攻击的检测，可检测类型包括但不限于邮件头欺骗、发件人欺骗、钓鱼邮件、恶意链接邮件等；支持对邮件附件、二维码等内容进行检测，识别潜在的内容安全风险。
业务附件威胁分析：支持对业务站点上传或传输的文件附件进行威胁分析，检测是否为病毒或黑客上传的文件。
深度威胁检测：支持对高级威胁的深度威胁检测能力，支持对加密流量进行检测，可查看加密流量详情，并支持通过技术手段对TLS1.3、DH密钥算法加密的流量进行检测。
攻击溯源：支持对攻击者进行深度溯源，可一键溯源查看攻击全过程，展示攻击路径、攻击过程等。
业务资产管理：支持实时基于业务云主机资产监控状态，展示资产健康度、资产类型分布、资产重要性分布等，并支持对云主机资产详情进行查看和配置。
场景分析：提供安全场景化展示，包括对勒索病毒、弱口令、挖矿等常见安全场景的专项展示，可统计展示风险IP、风险详情；支持提供AI安全助手，实现在线安全知识检索、智能问答、安全威胁详情分析等。
可视化：提供云主机安全态势的可视化呈现，包括但不限于攻击来源地图、风险趋势、风险攻击类别等内容，可点击查看风险详情。
服务成果要求：每月输出《威胁监测服务报告》，服务期内不少于12份，针对当月的威胁监测服务情况进行汇总分析，至少包括威胁监测总览概述、监测情况、高危事件情况等。
[bookmark: _Tocm6x00k][bookmark: _Toc0no8to][bookmark: _Tochn1yby][bookmark: _Toc95zhs1][bookmark: _Toc2ihxsl][bookmark: _Tocbgjbbh][bookmark: _Tocwd5afv][bookmark: _Toc9413][bookmark: _Toci1849q][bookmark: _Tocx5oor0][bookmark: _Tocagnkep][bookmark: _Toc212400634][bookmark: _Toc29475][bookmark: _Toc211097093]2.安全评估与排查
[bookmark: _Toc27609]2.1安全评估服务
基本要求：评估成果需形成结构化评估报告，明确风险等级划分（高、中、低），针对每个风险点详细说明成因、影响范围及整改优先级，并提供可落地的技术方案与管理建议；同时需配合办公厅完成整改验证，定期开展风险复评，建立“评估—整改—复测”的安全闭环，确保业务系统持续符合政务信息安全防护要求，支撑办公厅日常办公与政务服务高效运转。服务期内提供不少于3次评估。服务期内所有信息系统至少开展一次源代码安全审计并出具报告。
服务内容要求：需提供全流程服务支撑，制定评估工作计划，准备风险评估调研表、调研问卷等材料，评估过程严格依照评估内容及相关标准规范，规范评估行为，按照尽量不影响正常业务和工作的原则，制定评估工作应急保障和风险规避措施，参考相关国内标准和行业相关规范，满足《网络安全法》、《信息安全技术 信息安全风险评估方法（GB/T 20984—2022）》的相关要求，对业务资产面临的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用而带来风险的可能性的评估。主要从安全技术和管理两方面开展，从资产、威胁、脆弱性的角度，进行风险值量化，并评估安全策略、规章制度、程序表单的完整性和落实情况，清晰展现信息资产面临的风险。对评估系统开展风险评估工作，并对已有安全措施进行确认，在完成了资产识别、威胁识别、脆弱性识别后，需综合资产价值及脆弱性的严重程度判断安全事件一旦发生造成的损失，输出《风险评估报告》。在相关运维人员对《风险评估报告》中涉及的风险问题进行处置后，需对已修复的风险问题进行人工验证复核，确保问题已得到修复，对确因客观原因无法修复的问题，报相关管理人员审核后，归档记录。
服务成果要求：《风险评估方案》《风险评估测试报告》《风险评估复测报告》《源代码安全审计问题清单》《源代码安全审计报告》。
[bookmark: _Toc29028]2.2涉密风险排查服务
基本要求：供应商提供保密检查服务，为办公厅提供常态化服务器端保密检查服务，针对信息系统相关主机、文件服务器的涉密风险排查工作每年不少于16次。
服务内容要求：协助完成办公厅各信息系统服务器、移动存储介质、办公网络安全保密事项的日常检查和抽查，包括但不限于敏感文件、移动介质使用、策略合规性等方面，按需完成排查工作，并输出相关工作报告。
服务成果要求：《保密检查报告》（按需检查后输出）。
[bookmark: _Toc9514]2.3渗透测试服务
基本要求：供应商以模仿黑客的方式，借助工具，以人工为主，对办公厅指定的测试对象业务进行测试，围绕指定测试业务，基于常见的渗透路径、测试方法，尽可能多的发现测试对象的各类安全风险、漏洞问题，并提供相应的修复建议、完成后续复测。通过渗透测试服务为安全加固、风险管理等工作提供依据，服务期内提供不少于6次服务。
服务内容要求：在得到办公厅授权的前提下，供应商通过采用辅助工具和适当的人工测试手段，对待测业务系统进行深层次的渗透测试，通过模拟黑客使用的工具、分析方法对信息系统进行安全测试，发现测试目标存在的安全隐患、漏洞，结合人工测试和分析，识别扫描工具无法发现的问题，从技术层面定性的分析业务系统的安全性，查找系统存在的安全隐患点，并通过有效的验证每个安全隐患点的可利用程度。并根据测试结果输出渗透测试报告，针对每种发现的脆弱性风险进行详细描述，内容包括测试过程、使用的技术手段以及风险成果，并给出相关的安全建议。
渗透测试内容包括但不限于：信息收集类、配置管理类（HTTP方法测试、应用中间件测试、信息泄露、异常错误等）、认证类（用户枚举、密码猜解、密码重置、密码策略测试等）、会话类（cookie测试、session会话测试等）、授权类（越权访问、路径遍历、任意文件下载、逻辑缺陷测试等）、数据验证类（SQL注入、跨站脚本、代码注入、URL跳转、文件上传测试等、输入输出校验绕过、数据篡改）、系统应用漏洞等。
在各系统运维人员修复安全风险问题后，完成复测验证，确保渗透的安全风险问题完全修复。对因客观原因暂时无法修复的问题，给出安全建议，协助进行风险规避或降低，并记录。
服务成果要求：完成渗透测试工作后输出《渗透测试报告》，至少包含测试结论、测试情况、测试过程、测试内容、测试结果详情、安全加固建议等内容。
[bookmark: _Toc16984]2.4互联网暴露面排查服务
基本要求：供应商对办公厅暴露在互联网上的系统应用相关的域名、端口、IP等进行梳理，并对存在暴露风险、高危风险的资产进行关停或整改，以减少信息系统在互联网上的暴露风险，降低被黑客攻破的可能，服务期内每季度不少于2次服务（共不少于8次）。
服务内容要求：针对办公厅互联网资产（互联网域名、端口、IP等）开展暴露面检测，评估互联网资产的安全暴露风险，基于检测结果协助清除影子资产、无主资产、高危风险资产，减少资产风险隐患。
需在确保不影响业务稳定性的情况下开展检测工作，针对所有互联网资产进行检测，提供所有互联网资产的测绘结果数据，人工对检测结果进行分析，针对高危资产提供安全建议。
提供技术支撑工具，辅助完成暴露面检测，工具可针对IP地址、域名、DNS解析、端口服务等进行检测，对业务资产的域名备案、子域名、运营商、IP、端口、地理位置、返回标题、历史解析记录、Web框架等信息进行采集。
服务成果要求：完成暴露面检测工作后，输出《互联网暴露面检测报告》和《互联网资产清单》，暴露面检测报告至少包括检测结果、检测资产情况、检测到的高危资产列表及详情、安全建议等内容，互联网资产清单至少包括资产URL、IP地址、资产名称、开放端口、web框架、返回标题等信息。
[bookmark: _Toc28737]2.5弱口令排查服务
基本要求：该服务需依据国家政务信息安全相关标准及西安市办公厅安全管理规定，明确弱口令判定标准，包括密码长度不低于12位、需包含大写字母、小写字母、数字及特殊字符（如！、@、#等）四类字符、不包含个人信息及政务相关敏感标识、近3次密码不重复等要求。排查完成后需形成详细排查报告，清晰列明存在弱口令的账户名称、所属系统、弱口令类型及风险等级，同时提供针对性整改方案，如强制密码重置流程、账户权限临时管控建议、密码定期更换提醒机制设置等；此外，需配合办公厅开展整改验证，二次核查弱口令账户整改情况，确保所有问题账户均符合安全要求，并输出整改验收报告，助力构建账户安全防护体系。服务期内共计开展不少于12次弱口令排查。
服务内容要求：需提供全流程风险处置与支撑服务，排查发现弱口令账户后，第一时间向办公厅提交风险预警通知，明确高危账户（如管理员账户）的紧急处置建议，协助临时冻结高风险账户权限或强制密码重置。完成全面排查后，输出结构化排查报告，报告需包含账户清单、弱口令账户明细（标注所属系统、弱口令类型、风险等级）、排查过程说明及风险分析；同时制定可落地的整改方案，涵盖密码复杂度规则配置（如强制12位以上、四类字符组合）、账户密码定期更换机制（如每90天提醒更换）、冗余 / 僵尸账户清理流程等内容。此外，需配合办公厅开展整改效果验证，通过二次扫描与人工抽查，确认弱口令账户整改到位；并提供账户安全培训材料，指导相关人员掌握合规密码设置方法，助力强化账户安全管理意识。 
服务成果要求：《弱口令检查报告》。
[bookmark: _Toc2395]2.6开源组件排查服务
基本要求：对办公厅业务的软件成分进行安全评估，发现软件成分中的已知漏洞、代码许可证信息等，对组件成分及漏洞进行梳理和分析，服务期内提供不少于3次服务，提供组件漏洞优化更新建议。以服务提升业务软件的自身安全，降低业务系统的潜在安全风险，提升系统的自身安全性。
服务内容要求：对重要业务系统的软件成分进行评估和扫描识别，收集待测系统相关的所有源代码、服务器应用系统信息，采用工具扫描和人工分析确认相结合的方式，对被测系统所使用的开源软件代码、组件等进行分析，识别内容包括但不限于软件名称、版本、已知漏洞等级、许可协议、漏洞利用难度等方面，并对软件依赖关系进行分析。
通过评估服务发现软件组件成分存在的已知安全漏洞，兼容CNVD、CNNVD、Github等漏洞情报信息，覆盖常见的组件漏洞类型，包括但不限于代码注入、信息泄露、授权问题、命令注入、访问控制问题、缓冲区错误、跨站脚本、跨站请求伪造、路径遍历、输入验证错误、配置错误等类型，同时对业务软件所使用的开源软件许可证进行分析，关联分析许可协议风险和许可依赖，出具代码组件成分评估报告，并通过网络安全协调指挥及防控运营平台下发，提供修复建议协助业务人员修复安全问题，在各系统运维人员修复安全风险问题后，完成复测验证，确保评估出的已知安全风险问题完全修复。对因客观原因暂时无法修复的问题，给出安全建议，协助进行风险规避或降低，并记录。
服务成果要求：《代码组件成分评估报告》。
[bookmark: _Tocvnqaz9][bookmark: _Toc4q89ta][bookmark: _Toc5qxqap][bookmark: _Toc7y7dp0][bookmark: _Tocopoihq][bookmark: _Tocb7cj4g][bookmark: _Tocjenbzl][bookmark: _Toc36kdn5][bookmark: _Toc8o93mb][bookmark: _Toc8928][bookmark: _Toc1z9zk8][bookmark: _Toc211097094][bookmark: _Toc212400635][bookmark: _Toc31737]3.安全应急与保障
[bookmark: _Toc14093]3.1应急响应、演练服务
基本要求：供应商提供不少于2次应急演练服务，根据办公厅需求定制应急演练服务，通过演练检验各业务、应急流程环节的配合程度。通过演练落实应急处置工作责任制，明确应急处置责任人，提升安全防范意识和处理能力。
服务内容要求：应协助办公厅完成应急演练工作，设立应急演练工作小组，并设置不同角色负责不同职责，拉通所有相关人员，包括但不限于安全团队、业务系统运维和管理人员、办公厅相关人员，搭建模拟仿真业务环境，模拟各种业务突发安全事件场景，严格按照应急预案设定的应急事件的响应流程，进行分析研判、溯源分析、应急处置、隐患消除、处置恢复等，确保各角色、各流程环节熟悉应急流程，并在演练完成后输出演练总结报告，对演练暴露出的问题进行优化提升。
服务成果要求：《应急演练实施方案》、《应急演练总结报告》。
[bookmark: _Toc9977]3.2重保、护网安全保障
基本要求：供应商提供重大活动保障服务，在重大活动期间开展7×24小时安全保障工作，满足办公厅在重要时期的安全保障要求，保障业务的正常稳定运行。服务期内按办公厅要求时间节点提供重保支撑服务，保障次数不少于8次，保障天数不少于40天。
服务内容要求：提供重保活动前风险自查工作，扫描发现潜在的安全风险威胁等，同时对自查出的风险问题进行跟进闭环。
重保活动期间7×24小时进行值守、实时监测、预警提醒、处置闭环，一旦发生安全事件或风险第一时间进行处置响应，并同步办公厅相关接口人，对高危事件即时响应。除重保保障人员外，供应商通过服务团队提供进行即时支持，快速支撑处置安全问题，阻止和降低重保期间发生的安全事件带来的严重性影响，及时消除安全隐患。提供符合密评要求的国际算法SSL通配符证书，为相关应用系统提供通讯加密功能。提供技术手段缓存市政府网站内容，在站点出现安全事件或故障时，可紧急展示缓存的站点内容，确保网站正常展示。
服务成果要求：在重保活动结束后输出相应的《重要活动保障服务总结报告》，报告至少包含重保总体工作概况、值守情况总结、保障过程、保障风险总结等。
[bookmark: _Toc211097095][bookmark: _Toc9713][bookmark: _Toc212400636]4.安全培训
[bookmark: _Toc26182]4.1安全意识培训服务
基本要求：供应商提供安全培训服务，为办公厅信息化相关技术、管理、运维人员进行集中培训，通过培训使参训人员全面深度掌握国家网络安全相关的法律法规、制度、标准和相关行业要求，了解网络安全细分领域相关情况，掌握应急及安全防范技术措施等，服务期内提供至少4次业务培训服务。
服务内容要求：在培训前需与办公厅确认培训主题，定制符合办公厅实际需求的培训课程，完成培训课程的相关讲义、课件、资料等准备，培训师资视办公厅实际需求确定，包括但不限于供应商自身提供、聘请外部专家。
培训的课程内容包括但不限于安全意识、安全政策及法律法规、安全基础常识、安全风险应对、安全处置响应、安全运维、安全加固、安全产品使用等方面。
服务成果要求：《培训签到表》《培训课件》，培训签到表应至少包括培训地点、时间、主题、参训人员名称、签字等。
（二）服务保障要求
[bookmark: _Tochy7r8x][bookmark: _Tocdn5kjd][bookmark: _Toc731yln][bookmark: _Toc16t6n8][bookmark: _Toc12389][bookmark: _Toc0e6bfy][bookmark: _Toclanyle][bookmark: _Tochu2963][bookmark: _Toc77zpep][bookmark: _Toc01q1mm][bookmark: _Tocng4qn7][bookmark: _Toc212400642][bookmark: _Toc4696]1.考核指标
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	指标分类
	一级指标名称
	指标描述
	指标计算方式
	指标权重

	产出指标
	数量
指标
	渗透测试
	≥6次
	0.1

	
	
	互联网暴露面排查
	≥8次
	0.1

	
	
	涉密风险排查服务
	≥16次
	0.1

	
	
	应急演练
	≥2次
	0.1

	
	
	重保服务
	≥8次
	0.1

	
	质量
指标
	服务质量达标率
	≥90%
	0.1

	
	
	系统故障次数
	≤2次/年
	0.1

	
	时效
指标
	技术支持服务
	7×24小时
	0.05

	
	
	现场服务响应时间
	≤2小时
	0.05

	效益指标
	社会效益指标
	全年重大网络安全事件
	0次
	0.1

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	用户满意度
	≥90%
	0.1


[bookmark: _Toc13464][bookmark: _Toc212400644]2.应急保障
2.1制定应急预案 
针对可能出现的各类突发事件，如网络攻击、服务器故障、系统中断、数据丢失等，制定详细的应急预案。应急预案应明确应急处理流程、各成员的职责分工、应急资源的调配等内容，确保在突发事件发生时能够迅速、有序地开展应急处理工作。 
2.2开展应急演练 
定期组织开展应急演练，模拟不同类型的突发事件场景，检验和完善应急预案的可行性和有效性。通过应急演练，提高运维管理小组成员的应急处理能力和协同作战能力，确保在实际突发事件发生时能够快速响应、有效处置。 
2.3应急响应与恢复 
当突发事件发生时，运维管理小组应立即启动应急预案，按照预案流程开展应急响应工作。在最短时间内定位问题原因，采取相应的措施进行处理，如隔离故障设备、恢复数据、修复系统等。在应急处理工作完成后，对应急处理过程进行总结和分析，提出改进措施，完善应急预案。
3、服务工具
服务实施过程中配备服务工具支持，包括但不限于：
APT探针平台软件，用于在网络关键节点监测高级持续性威胁，通过流量分析、行为检测、威胁情报和沙箱发现C2通信、横向移动、数据外传等潜伏攻击；
互联网暴露面排查工具，从攻击者视角梳理域名、IP、端口、服务、Web/API等互联网资产，发现影子资产和高危暴露，帮助收敛攻击面；
源代码审计工具，通过静态分析源代码或字节码，发现SQL注入、XSS、命令执行、硬编码密钥等缺陷，在开发阶段修复漏洞；渗透测试工具在授权前提下模拟攻击者，验证漏洞可利用性和影响范围，覆盖信息收集、漏洞验证、提权、横向移动并输出报告；
弱口令检测工具，检查主机、数据库、中间件、网络设备和登录接口的弱密码、默认密码、空口令，推动口令加固和多因素认证；
开源组件检测工具，扫描项目依赖，匹配已知漏洞和许可证风险，生成SBOM，管理供应链安全。
（三）团队人员
1、为保障项目质量与服务稳定性，供应商应为本项目配备不少于5人的服务团队。团队成员应具备政务信息系统安全评估或同类安全测评项目的实施经验，并持有与所承担工作相匹配的信息安全专业能力资质，包括：
（1）项目经理
拟派项目经理应具备与信息系统安全维护项目相匹配的项目管理能力和信息安全专业能力：
①具备计算机相关专业、全日制本科及以上学历；具备计算机相关专业中级及以上职称：
②具备项目管理专业人士认证（PMP）证书；注册信息安全管理人员、或注册数据安全官（CISP-DSO）、或注册信息系统安全专家（CISSP）证书；具备信息安全保障人员认证—安全运维方向、或信息安全保障人员认证—风险管理方向、或信息安全保障人员认证—数据安全方向证书。
（2）项目组成员要求（不含项目经理）
项目组成员不少于5人。具备计算机相关专业中级（含）以上职称，或具备注册信息安全专业人员、信息安全保障人员认证、注册信息系统安全专家（CISSP）证书。
2、提供7*24小时技术支持服务，针对各类问题或需求响应时间不超过0.5小时，收到现场服务请求后的2小时内到达现场。
★3、供应商承诺，参与本项目的全部人员在进场前签订保密协议，严格遵守政务数据安全管理规定，不得泄露、留存或向第三方提供服务过程中接触的政务信息；保密义务不因合同终止而解除。提供承诺函加盖供应商公章（格式自拟）。
（四）服务依据
本次安全服务工作主要依据以下法律法规和标准：
《中华人民共和国网络安全法》
《中华人民共和国数据安全法》
《中华人民共和国个人信息保护法》
《网络数据安全管理条例》
《互联网政务应用安全管理规定》
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]《信息安全技术个人信息安全规范》(GB/T 35273—2020)
《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号)
《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》(GB/T 28448—2019)
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239—2019)
《信息安全技术政府部门信息技术服务外包信息安全管理标准规范》(GB/T 32926—2016)
《信息安全技术政务网站系统安全指南》(GB/T 31506—2022)
《信息安全技术信息安全风险管理实施指南》（GB/T 24364—2023）
四、商务要求
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]（一）服务期
1年，以合同约定的起止时间为准。
（二）成果交付要求
供应商的成果交付需满足合规性、完整性、可追溯性和可用性。交付成果见下表：
西安市人民政府办公厅信息系统安全维护项目交付成果表
	序号
	服务内容
	交付成果

	1
	安全监测与防护
	监测点梳理服务
	1.完成资产管理服务1次，输出《资产统计清单》，清单至少包括资产名称、IP、用途、责任人、部署位置等信息，协助办公厅进行资产台账登记。

	
	
	主机威胁监测服务
	1. 主机流量监测服务工具性能和数量满足实际业务需求。
2. 每月输出《威胁监测服务报告》，服务期内不少于12份，针对当月的威胁监测服务情况进行汇总分析，至少包括威胁监测总览概述、监测情况、高危事件情况等。

	2
	安全评估与排查
	安全评估服务
	1. 组建专业评估团队，团队成员需具备政务信息系统安全评估经验等权威资质，且需签订保密协议以保障政务数据安全。
2. 评估成果需形成结构化评估报告，明确风险等级划分（高、中、低），针对每个风险点详细说明成因、影响范围及整改优先级，并提供可落地的技术方案与管理建议。
3. 配合办公厅完成整改验证，定期开展风险复评，建立“评估—整改—复测”的安全闭环，确保业务系统持续符合政务信息安全防护要求，支撑办公厅日常办公与政务服务高效运转。
4. 服务期内提供不少于3次安全评估服务，服务期内所有信息系统至少开展一次源代码安全审计并出具报告。
5. 输出《风险评估方案》《风险评估测试报告》《风险评估复测报告》《源代码安全审计问题清单》《源代码安全审计报告》。

	
	
	涉密风险排查服务
	1. 为办公厅提供常态化服务器端保密检查服务，针对信息系统相关主机、文件服务器的涉密风险排查工作每年不少于16次。
2. 输出《保密检查报告》（按需检查后输出）。

	
	
	渗透测试服务
	1.以模仿黑客的方式，借助工具，以人工为主，对办公厅指定的测试对象业务进行测试，围绕指定测试业务，基于常见的渗透路径、测试方法，尽可能多的发现测试对象的各类安全风险、漏洞问题，并提供相应的修复建议、完成后续复测。
2.通过渗透测试服务为安全加固、风险管理等工作提供依据，服务期内提供不少于6次服务。
3.完成渗透测试工作后输出《渗透测试报告》，至少包含测试结论、测试情况、测试过程、测试内容、测试结果详情、安全加固建议等内容。

	
	
	互联网暴露面排查服务
	1. 对办公厅暴露在互联网上的系统应用相关的域名、端口、IP等进行梳理，并对存在暴露风险、高危风险的资产进行关停或整改，以减少信息系统在互联网上的暴露风险，降低被黑客攻破的可能，服务期内每季度不少于2次服务。
2. 完成暴露面检测工作后，输出《互联网暴露面检测报告》和《互联网资产清单》，暴露面检测报告至少包括检测结果、检测资产情况、检测到的高危资产列表及详情、安全建议等内容，互联网资产清单至少包括资产URL、IP地址、资产名称、开放端口、web框架、返回标题等信息。

	
	
	弱口令排查服务
	1. 依据国家政务信息安全相关标准及西安市办公厅安全管理规定，明确弱口令判定标准，包括密码长度不低于12位、需包含大写字母、小写字母、数字及特殊字符（如！、@、# 等）四类字符、不包含个人信息及政务相关敏感标识、近3次密码不重复等要求。
2. 排查完成后需形成详细排查报告，清晰列明存在弱口令的账户名称、所属系统、弱口令类型及风险等级，同时提供针对性整改方案，如强制密码重置流程、账户权限临时管控建议、密码定期更换提醒机制设置等。
3. 配合办公厅开展整改验证，二次核查弱口令账户整改情况，确保所有问题账户均符合安全要求，并输出整改验收报告，助力构建账户安全防护体系。
4. 服务期内完成不少于12次排查。
5. 输出《弱口令检查报告》。

	
	
	开源组件排查服务
	1. 对办公厅业务的软件成分进行安全评估，发现软件成分中的已知漏洞、代码许可证信息等，对组件成分及漏洞进行梳理和分析，服务期内开展不少于3次服务，提供组件漏洞优化更新建议。
2. 输出《代码组件成分评估报告》。

	3
	安全应急与保障
	应急响应、演练服务
	1. 提供不少于2次应急演练服务，根据办公厅需求定制应急演练服务，通过演练检验各业务、应急流程环节的配合程度。
2. 输出《应急演练实施方案》、《应急演练总结报告》。

	
	
	重保、护网安全保障
	1. 提供重大活动保障服务，在重大活动期间（两会、春节、国庆、或办公厅要求的特殊时期）开展7×24小时安全保障工作，满足办公厅在重要时期的安全保障要求，保障业务的正常稳定运行。
2. 服务期内按办公厅要求时间节点提供重保支撑服务，保障次数不少于8次，保障天数不少于40天。
3. 提供国际算法SSL通配符证书；提供网站内容缓存应急展示能力。
4. 在重保活动结束后输出相应的《重要活动保障服务总结报告》，报告至少包含重保总体工作概况、值守情况总结、保障过程、保障风险总结等。

	4
	安全培训
	安全意识培训
	1. 为办公厅信息化相关技术、管理、运维人员进行集中培训，通过培训使参训人员全面深度掌握国家网络安全相关的法律法规、制度、标准和相关行业要求，了解网络安全细分领域相关情况，掌握应急及安全防范技术措施等，服务期内提供至少4次业务培训服务。
2. 输出《培训签到表》《培训课件》，培训签到表应至少包括培训地点、时间、主题、参训人员名称、签字等。


（三）供应商能力
为确保项目实施能力，供应商应具备与本项目相关的管理体系认证（包括质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、ITSS 信息技术服务 运行维护 符合性认证）。
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甲方（采购人）：西安市人民政府办公厅
乙方（成交供应商）：_________________
一、服务条件：
（一）服务地点：甲方指定地点。
（二）服务内容：见本项目磋商文件
（三）服务期：_______________
（四）成果交付要求：见磋商文件
二、合同价款
（一）本合同项下总价款为人民币_________元（小写，精确到小数点后两位），即__________（大写）。合同履行期间，合同总价固定不变，不受市场价格变化因素的影响。
（二）总报价包括完成本项目所需的人员工资、社会保险及按规定提取的福利费、行政办公费用、企业固定资产折旧、临时性加班的加班费用、法定税费及合理利润等全部费用。采购人不再额外承担其他任何费用。
三、款项结算
（一）付款进度：
服务期开始后，乙方开具正式发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付总价款的20%；服务期过半且阶段性验收合格后10个工作日内支付合同总价款的60%；服务期满且整体项目验收合格后10个工作日内支付合同总价款的20%。
（二）支付方式：银行转账。
名  称：_____________________
开户行：_____________________
账  号：_____________________
甲方仅认可上述指定账户并向该账户付款。否则甲方有权拒绝向指定账户之外的任何账户付款，并且由此导致的付款延迟责任由乙方承担。
（三）结算方式：乙方持成交通知书、政府采购合同、发票、政府采购项目验收单，与甲方结算。
乙方要如实开具发票，不得变更开票内容，乙方开具发票出现税务争议时，乙方需承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任以及其他相关责任。
四、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1．对本项目实施监管和指导，检查服务质量、进度和安全操作。
2．按合同约定考核乙方，考核方式、内容及结果运用由甲方决定。
3．乙方进场人员须经甲方确认，甲方有权对人员提出调整要求，乙方需积极配合。
4．有权审核乙方服务方案、测试授权、应急预案及服务成果，并组织验收。
5．应提供必要的资料、权限和便利，明确接口人，对乙方合理需求及时响应。
6．按合同约定支付款项。
8．对未达到约定标准的事项，有权要求乙方限期整改。
（二）乙方的权利和义务
1．有权要求甲方提供必要的资料、权限和便利。
2．有权按合同约定要求支付款项。
3．乙方不得擅自将本合同委托事项转委托/转包/分包给第三方。
4．应按约定组建合格团队，提供信息系统安全维护服务，包括安全巡检、漏洞管理、暴露面排查、弱口令检测、开源组件检测、源代码审计、渗透测试、威胁监测、应急响应等。
5．应制定并执行服务方案、安全措施和应急预案，遵守甲方管理制度及变更审批要求。
6．扫描、测试、渗透等行为须在甲方书面授权范围内进行，不得影响业务连续性或获取非授权数据。
7．发现漏洞、风险或安全事件应及时报告，并配合处置、溯源和整改验证。
8．应按时提交真实、准确的服务报告和交付物，接受甲方监督、检查和考核。
9．应严格保密，妥善保管甲方资料、账号、权限和数据，服务结束按要求归还或销毁。
10．应加强人员管理，人员变动提前通知甲方并取得确认；因乙方过错造成损失的，应承担赔偿责任。
11．应配合甲方开展等保测评、安全检查、攻防演练等活动。
12．履行法律法规及合同约定的其他权利和义务。
五、知识产权及承诺
（一）乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。
（二）经甲乙双方协商一致，本项目产生的知识产权归甲方拥有。
六、验收
（一）服务期满后，甲方根据磋商文件和响应文件及相关文件，进行验收，确认服务标准和服务方式是否达到采购要求。
（二）甲方组织邀请有关专家进行项目验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单作为对项目的最终认可。
（三）乙方向甲方提供服务过程中的所有资料，以便甲方日后管理。
（四）验收依据：
1．磋商文件、响应文件、澄清表（函）；
2．本合同及附件文本；
3．国家相应的标准、规范。
七、违约责任
（一）在本合同履行过程中，双方因违约或造成对方经济、社会效益等损失的应当赔偿。
（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。
（三）其他违约责任由双方平等协商后补充。
八、合同的变更和修改、中止和终止
（一）本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，经双方同意后，以补充协议方式由双方法定代表人或其授权代表签字后生效。
（二）甲方因乙方不履约或乙方其他原因而解除合同的，乙方须返还甲方全部费用、赔偿甲方由此产生的损失并承担其他相关责任，相应责任承担方式按照本合同约定执行。
（三）乙方因甲方不履约或甲方其他原因而解除合同的，乙方不予返还甲方已付乙方已提供相应服务的费用款项，甲方赔偿乙方由此产生的损失并承担其他相关责任。
九、保密条款
（一）乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。
（二）本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。
十、争议解决
（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律。
（二）凡与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商后仍不能达成协议时，按下列第1种方式解决。
1．提交西安仲裁委员会。
2．依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、不可抗力
（一）不可抗力是指合同签字后发生的非甲乙双方所能控制的、并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的事件，包括战争、地震等重大自然灾害、重大公共卫生紧急事件、或者法律法规变动等。双方互不负违约责任。
（二）受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，五日内将所发生的不可抗力事件的情况书面通知另一方，并另一方尽快审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。
（三）当不可抗力发生后，如果服务并未因此中断或受到影响的，则就本合同执行来说，视为不可抗力未发生。
十二、合同生效及其他
（一）本合同自签订之日起生效。
（二）合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份。
（三）未尽事宜由双方在签订合同时具体明确或签订补充合同。
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[bookmark: _Toc212455742][bookmark: _Toc243410857]第五章　响应文件构成及格式



［项目名称］
响应文件
（项目编号：［项目编号］）






供应商：__________________
采购包：__________________
时　间：__________________
特别提醒：本章中项目名称、项目编号、采购包等信息须按照磋商邀请函自行填写。


目　　录


第一部分　响应函	X
第二部分　第一次报价表	X
第三部分　资格证明文件	X
第四部分　实质性条款响应	X
第五部分　响应方案	X
第六部分　供应商概况	X
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第一部分　响应函
西安市市级单位政府采购中心：
我方收到贵中心发布的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目采购包［___］（项目不分采购包时留空或填写“/”，全文同）的采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1．我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。
2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。
3．我方同意向贵中心提供与本次采购活动有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。
4．我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结果。
5．我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；
6．我方不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
7．我方响应文件在开启之日起［___］个日历日（应不少于90个日历日）内有效。
8．若我方成交，我方承诺：
（1）将成交文件有效期延长至合同执行完毕；
（2）收到成交通知书后提交纸质响应文件一正两副，并按时足额交纳履约保证金；
（3）遵照磋商文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。
9．所有关于此次采购活动的函电，请按下列方式联系：
（1）法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）
（2）联系电话：
（3）通讯地址：
（4）邮　　编：
（5）电子邮箱：
供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日
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第二部分　第一次报价表


	报价内容

项目及采购包
	A
	B

	
	磋商报价（元）
	服务期

	［项目名称］
采购包［___］
	
	


供应商：（供应商全称并加盖公章）

〖注〗以下情况按无效响应处理：
1．A栏未按银行小写金额样式填写，B栏未填写服务期。
2．本表A栏值与分项报价表中的“合计”值不一致的。
3．磋商报价超过本项目预算的。
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分项报价表
采购包［___］
	序号
	费用名称
	费用描述
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	


供应商：（供应商全称并加盖公章）

说明：1．此表各项费用由供应商自行列支；
2．表格空间不足时，可以自行扩展。


第三部分　资格证明文件
（一）基本资格条件
1．有效的注册登记证明文件



2．财务状况报告
说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式自行填写基本存款账户信息。
『基本存款账户信息』
账户名称：
账户号码：
开户银行：
法定代表人：（签字或盖章）
基本存款账户编号：（请向开户银行进行询问）
供应商：（供应商全称并加盖公章）
日期：　　年　月　日


3．社会保障资金缴纳证明



4．税收缴纳证明


5．无重大违法记录声明
说明：按下方给定格式进行填写
（1）供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查。
（2）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
『无重大违法记录声明』
西安市市级单位政府采购中心：
我方作为［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的供应商，在此郑重声明：
1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中［___］（填“没有”或“有”）重大违法记录。
2．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。
	供应商：（供应商全称并加盖公章）
	日　期：　　年　月　日


6．法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
说明：按下方给定格式进行填写（二选一）。法定代表人（负责人）亲自参加磋商时，提供法定代表人（负责人）身份证明；法定代表人（负责人）委托授权代表参加磋商时，提供法定代表人（负责人）委托授权书。
『法定代表人（负责人）身份证明』（格式）
西安市市级单位政府采购中心：
［法定代表人（负责人）姓名］系［供应商全称］的法定代表人（负责人），特此证明。
	法定代表人（负责人）
身份证正反面（扫描件）
或护照资料页（扫描件）


供应商：（供应商全称并加盖公章）
日期：　　　年　月　日


『法定代表人（负责人）委托授权书』（格式）
西安市市级单位政府采购中心：
现委托［授权代表姓名］代表我方参加贵中心组织的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。
本授权有效期与响应文件有效期一致。授权代表无转委托权。
授权代表姓名：_________________________	联系电话：______________
身份证（护照）号码：_________________	职务：__________________
通讯地址：_______________________________________________________
	法定代表人（负责人）
身份证正反面（扫描件）
	
	授权代表
身份证正反面（扫描件）

	或护照资料页（扫描件）
	
	或护照资料页（扫描件）


法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
供应商：（供应商全称并加盖公章）
授权日期：　　　年　月　日


（二）特定资格条件（如有）
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第四部分　实质性条款响应
说明：对第三章“磋商内容及要求”标注“★”的各项实质性条款作出响应，若磋商文件未设置实质性条款，则请忽略此表。
	序号
	磋商文件
	响应文件
	响 应说明

	
	实质性条款
	响 应内容或索引
	

	示例：
	某单位购买扫描设备
	
	

	1
	★平均无故障时间：≥500小时
	平均无故障时间：600小时
	优于

	2
	★扫描速度：每分钟25页以上
	扫描速度：每分钟25页
	符合

	3
	★扫描方式：双面高速扫描
	扫描方式：单面高速扫描
	负偏离

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	① 表格行数不够时，请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响 应内容（如用于证明产品性能、功能的图、表、认证证书、检测报告等）时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方4.1 表题”或“见本表下方4-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。
③ “响 应说明”应根据实际响 应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”，对实质性条款的响应出现负偏离的，按无效响应处理。
④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。


附：	实质性响应材料
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第五部分　响应方案
（一）技术（服务）条款响应
1.技术（服务）要求（非实质性）条款偏差表
	序号
	磋商文件
	响应文件
	响应说明

	
	技术要求非实质性条款
	技术要求响应内容或索引
	

	示例
	黑色，打印量≥1500页
	1、黑色，打印量1500页……
2、产品描述、产品优势（若有）
	符合

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	① 只需对第三章技术（服务）要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.1.1 表题”或“见本表下方5-1-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。
③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。
④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。



[bookmark: _GoBack]2.技术（服务）部分响应方案
供应商结合第三章《磋商内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》技术/服务方案各评审要素逐项编写方案。示例如下：
1．项目理解

2．


拟派项目团队人员情况表
	[bookmark: OLE_LINK19]岗位
	姓名
	年龄
	性别
	资格\学历\职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作业绩和经历

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	① 表格行数不足时请自行扩展。
② 磋商文件对人员“资格\学历\职称”提出要求的，应在本表下方附相应的“资格证\学历证\职称证”等证明材料。


附：人员资格证\学历证\职称证等材料



（二）商务条款响应

商务评审部分方案
供应商结合第三章《磋商内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》商务部分中各评审要素逐项编写方案。示例如下：

1．供应商服务体系


2． 




（三）合同条款响应
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选☑：Alt+小键盘9745）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	合同主条款
	合同条款明细
	响应文件响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	① 表格行数不够时，请自行扩展。
② 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
③ “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。




（四）其他需要提供的资料
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第六部分　供应商概况
（一）供应商基本信息
	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	统一社会信用代码
	
	单位性质
	

	法定代表人
（负责人）
	
	所属行业
	

	基本存款账户
开户银行
	
	基本存款
账户账号
	

	上年度营业收入*
	
	资产总额
	

	经营范围
	

	资质证书名称
	证书号
	等级
	类型

	
	
	
	

	
	
	
	

	从业人员情况

	从业人员总数
	　　（人）
	管理人员
	　　（人）
	专业技术
	　　（人）

	
	
	残疾人
	　　（人）
	少数民族
	　　（人）

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	说明
	① 成立时间至提交首次响应文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”；
② 磋商文件接受联合体的，联合体各方均应提供；
③ 表格空间不足时，请自行扩展。




（二）供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，将被视为无效响应，其责任由供应商自行承担。
1．质量安全责任承诺书
为保证本采购项目顺利进行，作为参与本次采购活动的供应商，现郑重承诺：
（1）我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
（2）我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
（3）对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
（4）我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。
（5）若我方所投产品或原材料属于强制性产品认证目录内品目，我方承诺该产品或原材料满足国家强制性产品认证要求，具备“中国国家强制性产品认证证书”。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日

2．参加政府采购活动行为自律承诺书
作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：
（1）不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；
（2）不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；
（3）不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；
（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
（5）不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（6）不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；
（7）不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；
（8）不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；
（9）不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
（10）尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日
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（三）享受政府采购优惠政策需要提供的资料
成交供应商享受了政府采购优惠政策的，将随成交结果公开其声明或者有关证明文件，接受社会监督。
1．中小企业声明函
说明：
① 供应商在填报前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），供应商为中小企业的，按下文给定格式填写《声明函》。
联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
未按要求提供的，将不享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
② 声明函中的中小企业指的是货物制造商、工程承建商或服务承接商。对于货物类项目，供应商希望获得政府采购优惠政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。
③ 声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
④ 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见第二章「前附表」。

『中小企业声明函』（服务类格式）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（1）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；承接企业为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；
（2）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；承接企业为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日

2．残疾人福利性单位声明函
说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），供应商为残疾人福利性单位的，按下文给定格式填写声明函（给定格）。
未按要求提供的，将不享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
『残疾人福利性单位声明函』（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日

3．监狱企业证明函
说明：供应商在填报前请认真阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）, 供应商为监狱企业的，按下文要求提供证明文件。
未按要求提供的，将不享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
『监狱企业证明函』
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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