费用明细表

项目名称：

项目编号：

采购包：

| 名称 | 序号 | 项目名称 | 计量 | 工程数量 | 全费用综合单价 （含税） （元） | 合价 （含税） （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非市政工程（200㎡以内） | 1 | 拆除人行道（暂定量） [项目特征] 1.材质:6cm透水砖，2cm砂浆垫层 2.零星小面积拆除 3.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾外运 | m2 | 200 |  |  |
|  | 2 | 拆除混凝土垫层（暂定量） [项目特征] 1.拆除5cmC20混凝土垫层 2.零星小面积拆除 3.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾外运 | m2 | 200 |  |  |
|  | 3 | 拆除基层（暂定量） [项目特征] 1.材质:拆除C30水泥基础 2.零星小面积拆除 3.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m3 | 50 |  |  |
|  | 4 | 拆除路面（暂定量） [项目特征] 1.材质:拆除原有沥青路面12cm 2.零星小面积拆除 3.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m2 | 200 |  |  |
|  | 5 | 拆除路缘石（暂定量） [项目特征] 1.拆除路缘石及靠背 2.材质规格投标时综合考虑 3.零星小面积拆除 4.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m | 150 |  |  |
|  | 6 | 拆除树坑板（暂定量） [项目特征] 1.拆除树坑板（1.2*1.2m） 2.零星小面积拆除 3.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m | 100 |  |  |
|  | 7 | 拆除柱型阻车石（暂定量） [项目特征] 1.材质:拆除柱型阻车石 2.规格等投标时综合考虑 3.路面恢复 4.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 3.路面恢复 | 个 | 100 |  |  |
|  | 8 | 拆除球型阻车石（暂定量） [项目特征] 1.材质:拆除球型阻车石 2.规格等投标时综合考虑 3.拆除垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | 个 | 10 |  |  |
|  | 9 | 树池恢复（暂定量） [项目特征] 1.材料品种、规格:恢复树坑板（1.2*1.2m） [工作内容] 1.树池砌筑 2.树池盖制作、安装 | m | 100 |  |  |
|  | 10 | 恢复阻车石（暂定量） [项目特征] 1.材料品种、规格:恢复阻车石（球型） 2.尺寸投标时自行考虑 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 个 | 10 |  |  |
|  | 11 | 恢复阻车石（暂定量） [项目特征] 1.材料品种、规格:恢复阻车石（柱型） 2.尺寸投标时自行考虑 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 个 | 100 |  |  |
|  | 12 | 更换可调式球墨铸铁井框盖（暂定量） [项目特征] 1.可调式球墨铸铁井框盖更换 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 套 | 10 |  |  |
|  | 13 | 晶石面层（暂定量） [项目特征] 1.材质:25*25*5cm晶石砖 2.垫层:2cm砂浆垫层 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | ㎡ | 200 |  |  |
|  | 14 | 晶石面层（暂定量） [项目特征] 1.材质:30*30*5cm晶石砖 2.垫层:2cm砂浆垫层 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | ㎡ | 200 |  |  |
|  | 15 | 晶石面层（暂定量） [项目特征] 1.材质:40*40*5cm晶石砖 2.垫层:2cm砂浆垫层 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | ㎡ | 200 |  |  |
|  | 16 | 混凝土垫层（暂定量） [项目特征] 1.5cmC20混凝土 垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 200 |  |  |
|  | 17 | 透水砖面层（暂定量） [项目特征] 1.材质:6cm透水砖 2.垫层:2cm砂浆垫层 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | m2 | 200 |  |  |
|  | 18 | 石材人行道面层（暂定量） [项目特征] 1.材质:石材人行道 2.垫层:3cm砂浆垫层 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | m2 | 200 |  |  |
|  | 19 | 乳化沥青粘油层（暂定量） [项目特征] 1.透油层0.5kg/m2 [工作内容] 1.洒油 2.碾压 | m2 | 200 |  |  |
|  | 20 | 乳化沥青透油层（暂定量） [项目特征] 1.粘油层1kg/m2 [工作内容] 1.洒油 2.碾压 | m2 | 200 |  |  |
|  | 21 | 沥青混凝土（暂定量） [项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度:5cm [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 200 |  |  |
|  | 22 | 沥青混凝土（暂定量） [项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度:7cm [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 200 |  |  |
|  | 23 | 安装高强路缘石（暂定量） [项目特征] 1.材料:安装高强路缘石 2.尺寸、形状:600*350*150 3.垫层:C20混凝土灌浆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 100 |  |  |
|  | 24 | 安装乙式路缘石（暂定量） [项目特征] 1.材料:安装乙式路缘石 2.尺寸、形状:800*350*133 3.垫层:C20混凝土灌浆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 100 |  |  |
|  | 25 | 混凝土面层（暂定量） [项目特征] 1.混凝土强度等级:30cmC30混凝土面层 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.路面养生 | m2 | 200 |  |  |
| 非市政工程 （200㎡以外） | 26 | 混凝土垫层（暂定量） [项目特征] 1.5cmC20混凝土 垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 500 |  |  |
|  | 27 | 透水砖面层（暂定量） [项目特征] 1.材质:6cm透水砖 2.垫层:2cm砂浆垫层 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | m2 | 500 |  |  |
|  | 28 | 更换可调式球墨铸铁井框盖（暂定量） [项目特征] 1.可调式球墨铸铁井框盖更换 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 套 | 10 |  |  |
|  | 29 | 更换重型水泥外方内圆井框盖（暂定量） [项目特征] 1.更换重型水泥外方内圆井框盖 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 个 | 10 |  |  |
|  | 30 | 拆除路缘石（暂定量） [项目特征] 1.拆除路缘石及靠背 2.材质规格投标时综合考虑 3.拆除垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m | 150 |  |  |
|  | 31 | 透水混凝土（暂定量） [项目特征] 1.6cmC20透水混凝土 [工作内容] 1.传力杆及套筒制作、安装 2.混凝土浇筑 3.拉毛或压痕 4.路面养生 | m2 | 500 |  |  |
|  | 32 | 透水混凝土（暂定量） [项目特征] 1.每增减1cmC20透水混凝土 [工作内容] 1.传力杆及套筒制作、安装 2.混凝土浇筑 3.拉毛或压痕 4.路面养生 | m2 | 500 |  |  |
|  | 33 | 金刚砂盲道（暂定量） [项目特征] 1.金刚砂盲道 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | m | 150 |  |  |
|  | 34 | 拆除路面（暂定量） [项目特征] 1.材质:拆除原有沥青路面12cm 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾堆放 | m2 | 3800 |  |  |
|  | 35 | 拆除基层（暂定量） [项目特征] 1.材质:拆除有骨料基层（30cm） 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 3800 |  |  |
|  | 36 | 拆除基层（暂定量） [项目特征] 1.材质:拆除无骨料基层（30cm） 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 3800 |  |  |
|  | 37 | 垃圾外运（暂定量） [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.运距投标时自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车、清理 | m3 | 100 |  |  |
|  | 38 | 素土回填（暂定量） [项目特征] 1.填方材料品种:素土回填 2.密实度:满足设计要求 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 50 |  |  |
|  | 39 | 外购回填土（暂定量） [项目特征] 1.填方材料品种:外购回填土 2.满足设计要求 [工作内容] 1.运输 | m3 | 50 |  |  |
|  | 40 | 石灰稳定土（暂定量） [项目特征] 1.材质:30cm石灰稳定土 2.含灰量:投标时自行考虑 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 3800 |  |  |
|  | 41 | 二灰石基层（暂定量） [项目特征] 1.厚度:30cm二灰石 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 3800 |  |  |
|  | 42 | 乳化沥青粘油层（暂定量） [项目特征] 1.透油层0.5kg/m2 [工作内容] 1.洒油 2.碾压 | m2 | 3800 |  |  |
|  | 43 | 乳化沥青透油层（暂定量） [项目特征] 1.粘油层1kg/m2 [工作内容] 1.洒油 2.碾压 | m2 | 3800 |  |  |
|  | 44 | 沥青混凝土（暂定量） [项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度:5cm [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 3800 |  |  |
|  | 45 | 沥青混凝土（暂定量） [项目特征] 1.沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度:7cm 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 3800 |  |  |
|  | 46 | 升降检查井（暂定量） [项目特征] 1.升降检查井 2.升降高度:20cm 以内 [工作 内容] 1.砌筑 | 座 | 20 |  |  |
|  | 47 | 沥青铺摊机进出场费（暂定量） [项目特征] 1,沥青铺摊机进出场2.每次进出场包含机械往返一次 [工作内客] 1,大型机械场外运输、安装、拆卸费 | 台班 | 2 |  |  |
|  | 48 | 压路机进出场费（暂定量） [项目特征] 1,压路机进出场2.每次进出场包含机械往返一次 [工作内客] 1,大型机械场外运输、安装、拆卸费 | 台班 | 2 |  |  |
|  | 49 | 拖车进出场费（暂定量） [项目特征] 1,拖车进出场2.每次进出场包含机械往返一次 [工作内客] 1,大型机械场外运输、安装、拆卸费 | 台班 | 2 |  |  |
|  | 50 | 挖掘机进出场费（暂定量） [项目特征] 1,挖掘机进出场2.每次进出场包含机械往返一次 [工作内客] 1,大型机械场外运输、安装、拆卸费 | 台班 | 2 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须按“费用明细表”的格式详细报出投标总报价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理；报价精确到小数点后两位；

2、本表各明细报价总计应当与“开标一览表”总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与总计报价。

3、如果不提供明细报价将视为无实质性响应招标文件。

4、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：    年    月    日