计算说明

- 污水管道拆除总长度为8m，DN600、DN300各计入4m

- 地面破除及恢复按120mm厚C25混凝土计入预算

- 井道封堵暂按250mm厚C25商品砼封堵

- 厂房管道De160UPVC排水管按330m计入预算

- 本项目为维修改造工程，工程量据实结算

- 暂列金按30000元计入预算

- 陕西省汉中监狱

- 2026.5.28