采购需求

采购包1：

一、采购标的需实现的功能或者目标

本次搬迁范围涵盖地质学系工科实验平台全部仪器设备、试验台、通风橱等全套实验室配套设施。本次需搬迁的核心设备主要包括：多功能电液伺服岩石真三轴试验机、高压封闭生烃动力学模拟装置、气相色谱仪、高温高压多功能岩心评价系统、稳定同位素质谱、红外碳硫分析仪、全自动索氏浸提仪、在线质谱仪、微区取样仪、阴极发光仪、荧光光谱仪、气相色谱-质谱联用仪、导热系数仪搭配高精度控温仪、偏光显微镜（镜质体反射率）、偏光显微镜（裂变径迹测试系统）、傅里叶成像光谱仪、Linknm显微冷热台、高标晶体偏光显微镜（阴极发光仪）、GDS动三轴实验系统、非饱和土动态环剪仪等各类大型精密科研与岩土测试设备。清单如下：

| 仪器名称 | 厂家 型号 | 数量 | 仪器价值（元） | 设备分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能电液伺服岩石真三轴试验机 | 长沙亚星数控技术有限公司 YZSZ-2000 | 1 | 1625000 | 重型设备，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 高压封闭生烃动力学模拟装置 | 深圳弗赛思 定制组装 | 1 | 1048000 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 气相色谱仪 | GC9720Plus | 1 | 95000 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 高温高压多功能岩心评价系统 | 北京永瑞达科贸有限公司 YRD-3 | 1 | 1448600 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 渗透率测定仪 |  | 1 | 48500 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 孔隙度测量仪 |  | 1 | 45000 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 气体增压系统 | 江苏华安科研仪器有限公司 QTZY-60 | 1 | 67000 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 岩心抽空加压饱和实验装置 | 海安石油仪器厂 BH-1 | 1 | 12500 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 高温高压岩电参数测试系统 | 江苏珂地石油仪器有限公司 KD-DZ型 | 1 | 270000 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 稳定同位素质谱仪 | 安捷伦 MAT253plus | 1 | 4356063 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 红外碳硫分析仪 | 美资力可仪器（上海）有限公司 CS744 | 1 | 825000 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 全自动索氏浸提仪 | FOSS SOXTEC8000 | 1 | 446400 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 在线质谱仪 | 普发 GSD350.O1 OmniStar | 1 | 440000 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 微区取样仪 | RELION MSS | 1 | 381852.97 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 偏光显微镜+阴极发光仪 | 尼康中国、BII D28、CLF-1 | 1 | 469693 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 荧光/偏光显微镜+荧光光谱仪 | 蔡司、PTI Axio Scope.A1、QUANTAMASTER | 1 | 668067 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 微观驱油（气、液）驱替联测实验装置 | 海安 组装 | 1 | 175000 | 精密分析仪器，需持证工程师参与拆装调试 |
| 体视显微镜 | Leica S9D | 1 | 75403.56 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 气相色谱-质谱联用仪 | THERMO TRACE1300 ISQQD-300 | 1 | 618326.87 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 气相色谱仪 | 安捷伦 7890B | 1 | 419257.6 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 样品抛光系统 | 司特尔 LABOPOL-60 | 1 | 207528.47 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 双目显微镜 | 蔡司 STEMI508 | 1 | 101755.9 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 导热系数仪+高精度控温仪 | 西安夏溪 TC3000E、 9P3031 | 1 | 96000 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 偏光显微镜（镜质体反射率） | 德国蔡司 AXIO IMAGER.M2M | 1 | 482001.62 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 偏光显微镜（裂变径迹测试系统） | 德国蔡司 Axio Scope.A1 | 1 | 716297 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 傅里叶成像光谱仪 | 美国热电 nicolet10* | 1 | 953972 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| Linknm显微冷热台（20112193） | Linknm 徕卡公司 DM4500P | 1 | 483102 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| Linknm显微热台（20112192） | Linknm 、徕卡公司 DM4500P | 1 | 403000 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 全尺寸拍照 | 日本尼康公司 A2-100型* | 1 | 353385 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 高标晶体偏光显微镜（阴极发光仪） | 尼康 LV100POL | 1 | 135522 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| Linknm显微冷热台（DM500P） | 徕卡公司 DM2500P* | 1 | 202855 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 核磁共振岩心分析仪 | Manufacturer onigin MARAN-2 | 1 | 1803266 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 真空高压饱和装置 | 南通华兴石油仪器有限公司 ZYB-2 | 1 | 78000 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 高速冷冻离心机 | 南通华兴石油仪器有限公司PC-102 | 1 | 98000 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 交变湿热试验箱 | 无锡市布兰博实验设备 GDJS-150 | 1 | 36000 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 油气评价工作站（岩石热解仪） | 江苏华兴 OGB-VI | 1 | 850000 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 透反两用偏光显微镜 | 蔡司 Axio Scope.A1 | 1 | 304616 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 工程扫描仪 | 无 | 1 | 97500 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 微机控制环刚度试验机 | 济南恒思 S1－220 | 1 | 63600 | 重型设备 |
| 微机控制单轴试验机 | 济南恒思 YADW-1000 | 1 | 122800 | 重型设备 |
| 微机控制电子式岩石直剪仪 | 济南一诺 YDW-300A | 1 | 143300 | 重型设备 |
| ECM岩石电子蠕变持久试验机 | 朝阳长春 ECM-200 | 1 | 122500 | 重型设备 |
| 固结仪 | 南京土壤仪器厂 GZQ-1 | 1 | 92000 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 岩石渗透分析仪 | 济南海威尔仪器 HYS-4 | 1 | 44800 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 双向电磁振动三轴仪 | 南京土壤仪器有限公司 TSZ-2 | 1 | 88000 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 双向电磁振动三轴仪 | 南京土壤仪器有限公司 TSZ-2(6T) | 1 | 89000 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 非饱和土动态环剪仪 | 美国GCTS公司 SRS－150 | 1 | 699898 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 非饱和土直剪仪（3联） | 永昌工程实验仪器公司 FDJ-20 | 1 | 80000 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 非饱和土三轴蠕变仪（3联） | 永昌工程实验仪器公司 FSR-10 | 1 | 80000 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 非饱和土三联低压固结仪（4联） | 南京土壤仪器有限公司 WG系列 | 1 | 5100 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 非饱和土应变控制三轴仪 | 永昌工程实验仪器公司 fsy1-30 | 1 | 128000 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 大型直剪仪 | 美国 S2450-3 | 1 | 336624 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 非饱和土三轴蠕变仪（3联） | 江苏永昌 JYC-FSR-20 | 1 | 116500 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 非饱和土三轴蠕变仪（3联） | 江苏永昌 JYC-FSR-20 | 1 | 116500 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| GDS动三轴实验系统 | 英国欧美大地公司 V2 | 1 | 3593820 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 岩石取芯机 | 无 | 1 | 28600 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 岩石切割机 | 无 | 1 | 19800 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 洗油装置+风机等 | 定制组装 | 1 | 23200 | 一般仪器设备，通电测试即可 |
| 岩心超声波测量仪 | 江苏珂地 KDCS-Ⅱ | 1 | 340000 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 超临界CO2物模及数模装置 | 江苏珂地 KDWU-CO2 | 1 | 730000 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 岩心覆压孔渗仪 | 江苏珂地 KDFY-KS | 1 | 720000 | 精密分析仪器，需原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的工程师技术人员参与拆装调试 |
| 试验台（边台） | 153m | 1 |  |  |
| 吊柜 | 89组 | 1 |  |  |
| 通风橱 | 5组，每组2m×1.5m | 1 |  |  |
| 实验配套设施 | / | 1批 |  | 包括但不限于货架、试验台、气瓶架等配套设施。 |

本次设备搬迁严格遵循精密仪器原厂技术标准、高校实验室安全管理规范及国有资产管理相关要求，聚焦精密设备防护、精度复原、安全溯源、教学科研复工、新校区环境适配五大核心方向，具体拟实现核心功能如下：

1、精密设备无损拆装与安全转运功能

严格依据各设备原厂技术规范，开展标准化模块化搬迁作业，全程完成设备模块化拆解、零部件分类标记、专业防护封装、防震减震运输、专项吊装移位等工序。重点针对稳定同位素质谱仪的精密光学组件、真空系统、核心检测单元等高精密部件实施专项防护作业，全程杜绝磕碰、震动、位移损伤等问题，实现精密核心组件零磕碰、零震动损伤，全方位保障设备硬件结构与核心性能完好。

2、设备精准复位与精度复原功能

设备转运至新校区实验室后，开展全方位精准复位与精度复原工作。逐一完成所有设备精准就位、场地水平校准、地基找平、管路系统复原、电路线路复位等基础安装作业。安装完成后开展系统化整机调试，包含通电试运行、真空度校准、压力参数标定、设备灵敏度校验、实验基线校准、数据重复性测试等全套校验流程，确保稳定同位素质谱仪等核心精密设备的测试精度、分辨率、运行稳定性全面恢复至搬迁前标准，保障设备实验数据精准可靠，满足教学科研测试精度要求。

3、全流程安全管控与溯源存档功能

搭建设备搬迁全流程台账溯源管理体系，对设备拆解、防护包装、校区运输、现场入场、设备安装、系统调试、项目验收等全流程环节进行详细记录、分类归档。实现每台设备搬迁全过程可追溯、作业流程可核验、安全责任可追责，充分契合高校大型仪器设备资产管理、实验室安全检查、科研设备运维溯源的各项要求，进一步规范国有资产搬迁、调配、运维全流程管理，实现实验设备资产制度化、规范化管控。

4、快速恢复教学科研使用功能

依托标准化、专业化的搬迁调试作业体系，最大程度压缩设备停机、实验停滞周期。所有设备搬迁及调试验收工作完成后，可即刻投入常态化使用，全面支撑本科实验教学、研究生科研试验、各级纵向课题、横向合作课题测试等相关工作有序开展。有效规避校区搬迁导致的科研停滞、实验积压、教学延误等问题，保障地质学系全年教学、科研工作连续、稳定、高效推进。

5、适配新校区标准化实验室运行功能

依托新实验楼恒温、防震、洁净、稳压的标准化实验环境，针对性开展设备布局优化、管线规整、电路线路整改及环境适配调试工作，适配新校区实验室标准化运行条件。通过系统性优化，打造布局合理、运行安全、管控规范、性能稳定的现代化地质工科实验平台，实现设备集约化管理、高效化共享、常态化运维，全面支撑地质学一流学科建设与高质量发展。

6、新楼实验室设备整体布局设计与规划功能

结合原有实验室全部仪器设备、试验台、通风橱及各类配套设施的使用属性、尺寸参数、试验工况与操作流程，依托新校区实验楼房间户型结构、空间尺度、通风条件、水电点位、承重标准及安全规范，开展专业化、系统化的设备搬迁布局设计与整体规划工作。严格按照地质实验学科分类、设备功能分区、试验操作流线、安全防护距离要求，对岩土力学测试设备、光谱质谱分析设备、微观观测设备、高温高压模拟设备、前处理实验设备及配套试验台、通风橱、辅助设施进行分区布局、定点排布、分类规划。科学规划设备摆放位置、操作通道、检修空间、安全疏散区域，统筹优化水电管线、通风管路、真空管路、信号线路的走向与布设，规避设备相互干扰、操作空间拥挤、管线交叉混乱、安全间距不足等问题。通过科学化布局设计，实现新实验室设备分区清晰、操作流线顺畅、空间利用高效、安全管控到位，适配各类地质实验、检测分析、科研试验常态化开展，构建功能分区明确、集约高效、安全规范的全新实验空间体系，适配新校区实验室长期标准化、规范化运行需求。

7、若搬迁项目涉及特定品牌、进口精密仪器的拆装，供应商须协调原厂家（或原厂授权的代理公司），或者取得原厂家（或原厂家授权的代理公司）出具的相关证书的技术人员参与搬运前状态确认、拆卸以及搬运后的安装调试、状态确认，所产生费用已包含在项目内，不另行支付。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1、服务与工程类标准（搬迁执行标准）

通用搬迁与物流标准：需执行国家关于货物运输、设备拆卸、安装调试的相关通用标准，如《汽车货物运输规则》等，确保搬迁过程中的安全、环保及操作规范。

精密仪器搬迁规范：针对地质行业高精尖仪器（如物探设备、实验测试仪器等），需执行精密仪器防震、防磁、恒温搬迁的特定行业操作规范，确保设备在搬迁过程中的精度不受影响。

2、仪器设备类标准（设备属性与质量执行标准）

地质仪器设备标准：需执行地质行业相关的仪器设备标准，如《地质仪器设备折旧标准》（DZ/T 0403-2022）等，该标准对地质仪器的分类、编码、折旧年限等进行了规范，是评估搬迁设备原值、残值及合理定价的重要依据。

设备质量与检测标准：搬迁涉及的仪器设备需符合其出厂时的国家或行业质量、检测标准（如各类地质勘探仪器、实验测试仪器的相关行业标准），搬迁后的设备性能需满足原标准要求。

三、服务内容

本次地质学系工科实验平台搬迁为一体化整体承包服务，覆盖设备勘查勘测、方案设计、拆装防护、运输吊装、安装复位、精度调试、环境适配、资料归档、验收交付、售后保障等全流程工作，严格按照高校实验室建设标准、精密仪器原厂技术规范、安全生产管理规定执行，具体服务要求、服务标准、服务期限、人员配置要求如下。

（一）服务总体要求

服务商需具备高校大型精密仪器搬迁成熟服务经验，针对地质类高温高压、岩土力学、光谱质谱、微观观测等高精密、高价值、易损设备，提供专业化、标准化、一体化搬迁。全过程落实无损搬迁、精度复原、安全可控、全程溯源的服务原则，不得出现设备损坏、精度丢失、零部件遗失、资料缺失等问题。服务全过程需服从学校实验室管理、资产管理、安全管理相关规定，配合校方完成现场勘查、方案报审、过程检查、竣工验收、资产台账更新等各项工作，确保搬迁工作安全、有序、高效完成。

（二）专项服务内容要求

1、前期勘测与方案设计服务：提前完成新旧实验室现场实地勘测，核查房间尺寸、地面承重、水电通风点位、防震降噪条件、场地通道及吊装条件；结合全部搬迁设备参数、工况需求及新楼布局规范，编制专项搬迁实施方案、设备布局规划方案、安全施工方案、应急处置方案，经校方审核通过后方可进场施工。

2、设备拆装与防护包装服务：严格按照原厂技术标准完成所有仪器设备、试验台、通风橱及配套设施模块化拆解、零部件分类编号、标识归档、分级防护包装；针对质谱仪、精密显微镜、高压模拟装置等精密设备采用防震、防潮、防尘、防压专项防护工艺，杜绝设备损伤。

3、运输吊装与现场移位服务：提供适配大型精密设备的专业运输车辆、防震运输装置、专业吊装设备，落实分区、分类、分批次运输；现场进场、吊装、移位、落地全程规范操作，规避磕碰、倾斜、震动损伤，保障设备转运安全。

4、安装复位与精度调试服务：完成设备精准就位、地基找平、水平校准、管路线路复原搭建；开展整机通电调试、参数标定、精度校准、重复性测试、稳定性验证，确保所有设备性能、精度、指标恢复搬迁前标准，满足教学科研使用要求。

5、场地规整与环境适配服务：完成新实验室设备规整摆放、管线梳理、线路整改、场地清洁，优化实验空间布局、操作通道、安全疏散区域，适配新校区恒温、洁净、稳压、防震的标准化实验环境。

6、资料归档与验收交付服务：建立搬迁全流程台账档案，整理汇总勘测资料、搬迁方案、设备拆装记录、调试数据、校准报告、验收资料等全套材料，完成分类归档、溯源备案，配合校方完成资产核验、安全检查、项目竣工验收。

7、售后保障与运维衔接服务：项目验收完成后提供质保服务，质保期内出现搬迁相关的设备安装、管路线路、调试精度问题，需免费上门整改调试，保障实验平台长期稳定运行。

（三）服务执行标准

1、技术标准：严格遵循各仪器设备原厂安装、拆解、运输、调试技术手册及行业规范，执行精密仪器搬迁国家及行业标准，所有设备精度恢复至搬迁前出厂技术指标。

2、安全标准：严格遵守高校实验室安全管理条例、施工现场安全管理规范，落实动火、用电、吊装、高空作业安全管控，实现施工全过程零安全事故、零设备损伤、零人员伤亡。供应商应做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（包括但不限于电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如有损坏，按市场价原价进行赔偿。搬迁服务过程中若出现任何安全事故，由供应商负责全部责任。

3、管理标准：全流程作业规范化、台账资料标准化、资产管控制度化，满足高校国有资产管理、大型仪器设备溯源管理、实验室安全督查各项要求。

4、质量标准：搬迁后设备运行稳定、数据精准，实验布局规范合理，管线布设整齐规范，实验室整体环境符合地质学工科实验教学、科研试验标准。

（四）服务期限要求

服务商需严格按照校方统一搬迁进度安排，合理排布施工工期，分阶段、分批次完成设备勘测、方案报审、旧楼拆除搬迁、新楼安装调试、场地规整、资料归档、竣工验收全部工作。整体工期紧凑高效，最大限度压缩设备停机时间，保障在学校规定周期内全面完成搬迁交付，确保教学科研工作快速恢复常态化运行。

（五）服务人员配置要求

项目实行专项团队驻场服务，组建专业、稳定的搬迁作业团队，人员配置满足整体施工进度与精密设备作业要求。团队配置包含项目负责人、精密仪器技术工程师、岩土设备专项技师、安全管理员、现场施工人员、资料归档专员，人员持证上岗、经验丰富，具备大型高校实验室精密设备搬迁作业经验。项目全程专人对接校方，负责现场协调、进度管控、技术答疑、问题整改及验收对接工作，保障项目全程高效推进，中标人派遣迁移人员需统一着装，未统一着装人员不得进入项目实施场地。

采购包2：

一、采购标的需实现的功能或者目标

1、电量的扩容，满足相应机房的用电量要求

2、每个工位达到强电到位；弱电点到位

3、普通教室根据需求增加强电点位

4、部分教室根据需求及空间情况增加储物柜

5、根据房间面积重新计算房间空调的配冷量，需自电井引电扩容。

6、根据机房控制室需求分割房间，增加轻质隔墙。

7、由于墙面的承重墙厚度同隔墙厚度有偏差，需补平墙面为后期挂教学设备做准备。

拟实现的功能：满足机房及教室教学的使用要求

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1、GB 50174-2017 《数据中心设计规范》

2、GB 50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》

3、GB/T 50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》

4、GB 50016-2014 《建筑设计防火规范》（2018年版）

5、GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》

6、GB/T 2887-2011 《计算机场地通用规范》

7、GB 50462-2024 《数据中心基础设施施工及验收规范》

8、GB/T 36340-2018  《防静电活动地板通用规范》

9、GB 55024-2022  《建筑电气与智能化通用标准》

三、施工范围及工作内容

地面瓷砖拆除及修复、强弱电改造、包管道、包暖罩、轻质隔墙制作、展柜制作、墙面修补。（详见附件工程量清单及设计图纸）