采购需求

一、总体要求

按照医院信息化建设总体目标，增加并更新现有医技科室（超声科、影像科、医学美容诊疗中心）分诊排队叫号系统，实现检查室自主分配，将患者隔离，疏导分离高峰期人流量。检查室外小屏显示当前排队患者，等候区大屏显示当前区域所有检查室总体排队患者量。

分诊排队叫号系统需与我院内HIS系统，PACS系统数据保持一致。（接口中包含：患者病历号、性别、年龄、就诊时间、挂号时间、医嘱信息、收费状态、开单住院 、就诊科室、住院科室、患者队列号等信息）。其中接口费用涵盖在本次合同内。