一、设备名称：全数字化通用型平板血管造影系统
二、数量：壹套
三、设备用途：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗，可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求，能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。
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