## Sheet1
2026年宁强县域生态环境质量监测技术服务项目分项报价表
序号 | 类型 | 类别 | 断面名称 | 项目 | 频次 | 采样方式 | 单次费用（元） | 全年（元）
1 | 地表水 | 国控 | 烈金坝 | 1.现场监测项目5项:水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率。2.实验室分析项目21项。 | 每月1次，全年共12次
2 |  | 国控 | 盐井河陕西出境 |  | 每月1次，全年共12次
3 |  | 国控 | 八庙沟 |  | 每月1次，全年共12次
4 |  | 市控 | 黑水河 |  | 每月1次，全年共12次
5 |  | 市控 | 玉带河 |  | 每月1次，全年共12次
6 |  | 县交界（农业面源污染） | 巨亭镇 | 1.现场监测项目4项:水温、pH值、溶解氧、电导率。2.实验室分析项目21项。3.每季度第一个月增加硝酸盐（以N计）、流量。 | 每月1次，全年共12次
7 |  | 农业面源污染 | 燕子砭 | 流量、高锰酸盐指数、化学需氧量、总氮、总磷、氨氮、硝酸盐（以N计），共7项指标 | 每季度1次，全年共4次
8 | 县城水源地 | 地表水型 | 县城二郎坝集中式饮用水水源地保护区监测 | 在取水口上游一级保护区、二级保护区水域边界至少各设置1个监测断面。《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项），表3的优选特定项目33项，共62项。 | 每季度1次，全年共4次
|  | 地表水型 | 县城东方红饮用水水源地保护区监测 | 在取水口上游一级保护区、二级保护区水域边界至少各设置1个监测断面。《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项），表3的优选特定项目33项，共62项。 | 每季度1次，全年共4次
9 | 千吨万人水源地 | 地表水型 | 后河饮用水源地 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项），共28项 | 每季度1次，全年共4次
|  |  | 韩家河饮用水源地 | 1.地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项），共28项。 | 每季度1次，全年共4次
2.第三季度开展一次全分析109项
10 | 镇级水源地 | 地表水型 | 12个 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项），共28项。(除去PH、水温、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷、石油类、六价铬、铜铅锌镉汞砷硒铁锰，共18项） | 每半年1次，全年共2次 | 送样
|  | 地下水型 | 2个 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中39项指标：色（铂钴色度单位）、嗅和味、肉眼可见物、总硬度（以 CaCO₃计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物（除去pH、浑浊度、氨氮、高锰酸盐指数、六价铬、铜铅锌镉铁锰、汞、砷、硒锑钡镍钴铍铝钼，共21项） | 每半年1次，全年共2次 | 送样
11 | 监督性监测 | 污染源 | 县城污水处理厂 | 出水水质指标19项。《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中12项，表2中7项。 | 每季度1次，全年共4次
|  | 污染源 | 7家砖瓦厂废气监测 | 脱硫塔废气排放口：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 氟化物 | 全年共1次
12 | 调查监测 | 涉金属矿产开发生态环境综合整治规划水质监测 | 4个断面 | 项目：PH、铜、砷、汞、铅、锌、铬、镍、铁、锰、铝、钒、钛、铊、硫酸盐，共15项。（除去PH、铜、铅、锌、镍、铁、锰、铝、钒、钛、铊，共11项） | 每月一次，全年12次 | 送样
|  | 稻渔种养 | 4个企业 | 进水：《渔业水质标准》（GB11607—89）表1中33项色臭味、漂浮物质、悬浮物质、pH、溶解氧、生化需氧量（5天，20℃）、总大肠菌群、汞、镉、铅、铬、铜、锌、镍、砷、氰化物、硫化物、氟化物、非离子氨、凯氏氮、挥发性酚、黄磷、石油类、丙烯腈、丙烯醛、六六六（丙体）、滴滴涕、马拉硫磷、五氯酚钠、乐果、甲胺磷、甲基对硫磷和呋喃丹。（除去悬浮物质、pH、溶解氧、汞、镉、铅、铬、铜、锌、镍、砷、石油类，共12项） | 半年1次，全年2次 | 送样
|  |  |  | 出水：《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T 9101—2007）表1中10项。悬浮物、pH、化学需氧量（CODMn）、生化需氧量（BOD5）、锌、铜、总磷、总氮、硫化物和总余氯。（除去悬浮物、pH、化学需氧量（CODMn）、锌、铜、总磷、总氮，共7项） |  | 送样
|  | 地下水区域点位 | 县城汉源筒车河村 | 水质和水位。《地下水质量标准》表1中29项， pH、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODmn法，以02计)、氨氮(以N计)、硫化物、钠、亚硝酸盐(以N计)、硝酸盐(以N计)、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯和甲苯。 | 一年一次
合计费用