## 采购需求

本次采购项目为神木市高家堡镇人民政府木瓜山村五组新建排洪渠及蓄水池项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 单价编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高家堡镇木瓜山村基本农田灌溉项目 |  |  |
| 1.1 |  | 平面图一 |  |  |
| 1.1.1 |  | 挖基土方 | m3 | 436.48 |
| 1.1.2 |  | 回填土方 | m3 | 419.12 |
| 1.1.3 | 1 | DN600双壁波纹管 SN8 | 100m | 124 |
| 1.1.4 | 2 | 3m浆砌片石挡墙 | m3 | 108.102 |
| 1.2 |  | 平面图二 |  |  |
| 1.2.1 |  | 混凝土水渠 |  |  |
| 1.2.1.1 |  | 挖基土方 | m3 | 182.4 |
| 1.2.1.2 |  | 回填土方 | m3 | 51.072 |
| 1.2.1.3 | 3 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 9.576 |
| 1.2.1.4 | 4 | C25混凝土水渠（1.2m*1.2m） | m3 | 57.456 |
| 1.2.1.5 | 5 | 模板 | m2 | 382.584 |
| 1.2.1.6 | 6 | 钢筋制安 | t | 2.8728 |
| 1.2.1.7 |  | 150厚砂砾石垫层 | m3 | 6.84 |
| 1.2.1.8 | 3 | 100厚C20混凝土面层 | m3 | 4.56 |
| 1.2.2 | 2 | 3m浆砌片石挡墙 | m3 | 108.102 |
| 1.3 |  | 平面图三 |  |  |
| 1.3.1 |  | 挖基土方 | m3 | 253.44 |
| 1.3.2 |  | 回填土方 | m3 | 231.84 |
| 1.3.3 | 7 | DN1000钢筋混凝土管 | m | 18 |
| 1.3.4 | 8 | DN800双壁波纹管 | m | 54 |
| 1.3.5 | 2 | 3m浆砌片石挡墙 | m3 | 108.102 |
| 1.4 |  | 平面图四 |  |  |
| 1.4.1 |  | 钢筋混凝土水渠（3m*2.5m） |  |  |
| 1.4.1.1 |  | 挖基土方 | m3 | 1914 |
| 1.4.1.2 |  | 回填土方 | m3 | 1584 |
| 1.4.1.3 | 3 | 200厚C20混凝土垫层 | m3 | 83.6 |
| 1.4.1.4 | 4 | C25混凝土排水渠 | m3 | 419.1 |
| 1.4.1.5 | 6 | 钢筋制安 | t | 30.8 |
| 1.4.1.6 | 5 | 模板 | m2 | 594 |
| 1.4.1.7 |  | 钢筋混凝土盖板 |  |  |
| 1.4.1.7.1 | 9 | C25混凝土盖板 | m3 | 125.4 |
| 1.4.1.7.2 | 5 | 模板 | m2 | 330 |
| 1.4.1.7.3 | 6 | 钢筋制安 | t | 13.728 |
| 1.4.2 | 2 | 3m浆砌片石挡墙 | m3 | 108.102 |
| 1.5 |  | 平面图五 |  |  |
| 1.5.1 |  | 挖基土方 | m3 | 221.76 |
| 1.5.2 |  | 回填土方 | m3 | 172.62 |
| 1.5.3 | 7 | DN1000钢筋混凝土管 | m | 63 |
| 1.6 |  | 平面图六 |  |  |
| 1.6.1 |  | 土方回填 | m3 | 5594.46 |
| 1.6.2 |  | 铺设土工布 | m2 | 3625.5 |
| 1.6.3 |  | 阀门井 | 座 | 1 |
| 1.6.4 | 10 | PE200管道 | m | 12 |
| 1.6.5 |  | 土方开挖 | m3 | 165.91 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。