采购需求

一、项目基本情况

（一）、项目名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会物业餐饮服务项目；

（二）、项目类别：服务类；

（三）、最高限价：21,620,687.59

（四）、采购内容及用途：为采购人提供办公场所物业餐饮服务。

（五）、服务期：一年(服务期满后，经采购人同意可续签，最长可再沿用两年。续签合同采用一年一签的形式。)

（六）、项目概况：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会办公场所位于陕西省西咸新区秦汉新城兰池大道中段，本次物业服务总面积约 40830.44㎡ ，满足956人就餐。

- 二、采购需求

## （一）物业采购需求

（1）综合管理。根据本物业的特点和甲方授权的服务要求，做好物业管理服务工作，管理相关档案资料等。

（2）建筑物管理。做好物业管理区域建筑物及其附属设施的检查和维修养护工作，公用设施设备维修养护，使建筑物及其附属设施处于完好状态。

（3）设施设备管理。针对设施设备特点，做好日常运行、维修、养护和管理工作；运动场地维护修缮、办公用房的修缮、围墙石材修缮更换，院内监控设备维修更换等，对操作人员进行相关培训；加强维护保养工作；定期校验设备中的仪表和安全附件，确保设备灵敏可靠；科学检测、诊断故障，确保设施设备安全运行；做好设备事故预防和处理工作。

（4）保洁服务。做好物业管理区域公共部位和相应场所的清洁卫生、消杀灭害、垃圾收集分类和清运等工作。

（5）绿化养护和管理。绿地、花木的养护更换管理、水池维修清洗，做好物业管理区域的公共绿地、树木、灌木、景观及室内公共场所植物等养护、管理工作。

（6）节能管理。在甲方的指导下开展公共机构节能工作，做好物业管理服务区域的电、水、燃气等能源资源消耗的统计、分析工作。

（7）公共秩序管理。维护物业管理区域全天候公共秩序，加强安全管理，包括人员出入管理、安全巡视、24小时物业监控和突发事件处理等。

（8）交通秩序维护与车辆停放管理。维护物业管理区域各类车辆进出秩序，引导车辆有序停放，加强停车场所的安全使用管理。

（9）消防防灾管理。完善各类消防管理制度，落实消防工作责任制，负责物业管理服务区域的消防监控值班和巡查，消除火灾等安全隐患，按要求制定应急预案并定期开展预案演练，一旦发生火灾等灾情及时报告，并配合相关部门及甲方做好处置应对。

（10）会务及接待服务。按甲方要求提供日常会务服务和重要政务活动保障，并配合甲方做好安全保卫工作。

（二） 餐饮采购需求

（1）保障办公区早餐、午餐、晚餐供应。

另外需保障临时加班用餐、各类公务接待用餐和会议、培训等用餐任务（服务时间段包含双休日、节假日）（以上任务不支付餐饮服务费，仅由就餐人员自行支付餐费）。

（2）承担办公区干部餐厅餐饮、公务接待、会议用餐、餐厅保洁等业务和与此相关的管理工作。

（3）用餐标准

早餐：两凉菜、两热菜、两粥、馒头、花卷、包子鸡蛋、一小吃等。

午餐：两凉菜、四热菜、双主食、一汤、一小吃等。

晚餐：一凉菜、一热菜、一粥、馒头。

（4）餐饮服务费组成

本项目收益合计为采购人提供的餐饮服务费+就餐人员自行支付餐费。采购人提供的餐饮服务费部分为本次招标所产生的中标单价*实际就餐人数据实结算；就餐人员自行支付部分根据实际就餐次数凭卡自行支付（合计每人每天不超过11元）。

- （三）客户服务

1、内容

（1）前台服务：工作时间，前台工作人员对来访客人身份进行严格验证，电话联系被访人员，经确认同意后，登记来访人姓名、单位、身份证件号码、会客部门和人员、会客时间；接受、处理报修，并督办反馈客户；定期电话回访业主，听取对各项服务的意见和建议；接受会议预定，将会议预订单下发相关部门；接待问询、留言，负责意见反馈等。

（2）会议服务：为举办的各类会议、活动提供会场布置、音响调试、茶水供应、清洁、智能会议管理系统等服务。

2、标准

（1）建立健全完善的客户服务规章制度，操作流程和质量记录。

（2）服务人员身体健康无纹身，通过政治审查和无犯罪记录审查。

（3）统一着装，淡妆上岗，3声内接听电话，使用普通话礼貌用语，热情待客，回复清晰，记录完整。

（4）报修处理10分钟内到场，维修完毕后电话回访率100%，记录完整。

（5）进行客户满意度调查，并分析改进不足，记录完整，满意度达到95%以上。

（6）客户档案妥善保管，档案完整率100%。

（7）每月至少1次专业培训，有培训记录，培训合格率100%。

（四）安全管理

1、内容

（1）门岗服务：来访人员的通报、证件检验、登记，物品进出控制等；

（2）治安服务：对楼内和楼外红线区域内进行24小时监控和巡视，处理各类治安隐患，重大活动安全防控，日常秩序维护工作及处理其它突发事件；

（3）消防服务：消防中控室24小时值守，处理火灾报警，消防设施巡视检查，发现问题及时处理，消除火灾隐患，定期向客户宣传、培训消防安全知识；

2、标准

（1）建立健全完善的消防、治安规章制度，操作流程和质量记录；

（2）建立完整的来访人员登记记录、物品出入记录、巡视记录和值班交接班记录，并妥善保管；

（3）统一着装上岗并符合国家相关规定，日常使用文明礼貌用语，消防值机岗位持证上岗率100%；

（4）服务人员身体健康，无传染性和运动障碍类疾病；

（5）建立健全各类应急突发事件处理预案，每季度演练1次，每年全部内容覆盖；

（6）提供7*24小时中控室值班，巡逻服务，并有完整记录；

（7）每月至少1次礼仪礼貌和治安、消防、反恐专业培训，有培训记录，合格率100%；

（8）消防设备设施联动测试每半年1次；消火栓检查每周1次；烟感温感测试每半年1 次，全年覆盖，每年清洗1次；消电检每年1次：全部合格率100%：

（9）消防报警后5分钟内到达现场进行处理，报警和处理记录完整，并妥善保管；（10）每年2次消防火灾处理应急演练和宣传，协助客户组建义务消防队；

（11）安全重大责任事故为0；

（12）建立消防安全体系，包括消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案等，确定消防安全责任人、消防安全管理人，明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责，定期进行消防工作检查考核；

（13）按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期测试、维护消防设施设备，发现设施设备故障时，应及时报修并做好记录，保证消防系统能正常使用；

（14）根据情况对易燃易爆品设专区管理，确定专人每日巡查，填写检查记录；

（15）定期对消防通道和安全出口进行检查，在消防通道设置禁止占用的明显标志，保持通畅；

（16）在显著位置张贴平面疏散示意图，定期开展防火检查、巡查，及时消除隐患；

（17）定期组织消防安全宣传和培训，开展灭火和应急疏散演练；

（18）建立消防档案，统一保管、备查。

（五）环境维护

1、内容

（1）公共区域清洁：每日对大厦内楼梯、大厅、走廊、天台花园、电梯间、卫生间、公共活动场所等所有公共部位的保洁工作；

（2）入室清洁：每日对会议室、办公室内进行清洁，定期对地毯进行清洗；

（3）布草清洗、更换和客用耗材补充；

（4）消杀防疫：定期进行大厦内公共区域的杀虫、灭鼠、灭嶂、消毒服务及其它临时性清洁服务等；

（5）生活垃圾收集、清运：每日分类收集办公区域、公共区域垃圾并清运。

2、标准

（1）建立健全完善的环境清洁和消杀防疫管理规章制度，操作流程和质量记录：

（2）统一着装上岗，日常使用文明礼貌用语；

（3）服务人员身体健康，无传染性和运动障碍类疾病；

（4）提供7*14小时（每日7：00-21：00）现场保洁服务；

（5）每月至少1次礼仪礼貌和清洁消杀专业培训，有培训记录，合格率100%；

（6）配备专业的环卫清洁设备和工具，由专人负责检查监督，合格率100%；

（7）大堂、楼梯、楼道、卫生间、茶水间等公共区域每天清洁2次，完成率100%；办公室、会议室等区域每天1次，合格率100%；

（8）做好计划性大清工作，地毯每周清洗1次；公共区域设施每周1次；3米以下窗户、 屋檐、字体等每月1次；合格率100%；

（9）布草清洗更换，客用品耗材补充，按照房间使用实际情况和客户要求，即时进行；

（10）生活垃圾（不含餐饮厨余垃圾）收集和分类，每日至少2次，清运每日1次，无遗撒污染；

（11）公共区域消杀工作每月1次，每季度更换药品1次，使用有合格证的环保无污染药剂，对疫情病毒有关联性，按照国家要求的标准执行，并有记录；

（12）灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂达到全国爱卫会规定的标准。

（13）防疫物资储备能够满足日常用量，有出入库和使用记录，并妥善保管。

（14）提供服务单位具备消杀防疫资质。

（15）安全重大责任事故为0。