附件：分项报价表（标的清单）

标的清单

采购项目名称：{请填写采购项目名称}

采购项目编号：{请填写采购项目编号}

采购包号：{请填写采购包编号}

| 序号 | 耗材名称 | 型号/规格 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试管 | 10 毫升 |  |  |  |  |  |
| 2 | 锥形瓶 | 100ml |  |  |  |  |  |
| 3 | 玻璃棒 | 20cm |  |  |  |  |  |
| 4 | 棕色试剂瓶 | 30ml |  |  |  |  |  |
| 5 | 量筒 | 500ml |  |  |  |  |  |
| 6 | 漏斗 | 150mm |  |  |  |  |  |
| 7 | 盖玻片 | 24*24mm |  |  |  |  |  |
| 8 | 磨边载玻片 | 25.5x76.2x2mm（50 片/盒） |  |  |  |  |  |
| 9 | 盖玻片 | 22x22mm |  |  |  |  |  |
| 10 | 白容量瓶 | 25ml |  |  |  |  |  |
| 11 | 玻璃试管 | 5ml |  |  |  |  |  |
| 12 | 白色试剂瓶 | 30ml |  |  |  |  |  |
| 13 | 白容量瓶 | 250ml |  |  |  |  |  |
| 14 | 烧杯 | 50ml |  |  |  |  |  |
| 15 | 烧杯 | 500ml |  |  |  |  |  |
| 16 | 烧杯 | 1000ml |  |  |  |  |  |
| 17 | 烧杯 | 2000ml |  |  |  |  |  |
| 18 | 量筒 | 1000ml |  |  |  |  |  |
| 19 | 量筒 | 10ml |  |  |  |  |  |
| 20 | 量筒 | 2000ml |  |  |  |  |  |
| 21 | 烧杯 | 200ml |  |  |  |  |  |
| 22 | 试管 | 20ml |  |  |  |  |  |
| 23 | 碱式滴定管 | 50ml |  |  |  |  |  |
| 24 | 刻度试管 | 15ml |  |  |  |  |  |
| 25 | 白容量瓶 | 100ml |  |  |  |  |  |
| 26 | 酸式滴定管 | 50mL |  |  |  |  |  |
| 27 | 英式棕色滴瓶 | 250mL |  |  |  |  |  |
| 28 | 烧杯 | 3000ml |  |  |  |  |  |
| 29 | 塑料洗瓶 | 500ml |  |  |  |  |  |
| 30 | 刻度吸管 | 1ml |  |  |  |  |  |
| 31 | 温度计 | 0-200℃ |  |  |  |  |  |
| 32 | 刻度吸管 | 5ml |  |  |  |  |  |
| 33 | 直型冷凝器 | MZZ 中量制备仪配件 |  |  |  |  |  |
| 34 | 分液漏斗 | 125ml |  |  |  |  |  |
| 35 | 胶头滴管 | 15cm |  |  |  |  |  |
| 36 | 温度计套管 | MZZ 中量制备仪配件 |  |  |  |  |  |
| 37 | 尾接管 | MZZ 中量制备仪配件 |  |  |  |  |  |
| 38 | 蒸发皿 | 10cm |  |  |  |  |  |
| 39 | 量筒 | 200ml |  |  |  |  |  |
| 40 | 量筒 | 100ml |  |  |  |  |  |
| 41 | 玻璃点样毛细管 | 0.5*100mm |  |  |  |  |  |
| 42 | 量筒 | 50ml |  |  |  |  |  |
| 43 | 一次性培养皿 | 90mm |  |  |  |  |  |
| 44 | 三角烧瓶 | 250ml |  |  |  |  |  |
| 45 | 烧杯 | 400ml |  |  |  |  |  |
| 46 | 烧杯 | 300ml |  |  |  |  |  |
| 47 | 具塞刻度试管 | 10mL |  |  |  |  |  |
| 48 | 比色皿 | 1.0cm(723 用） |  |  |  |  |  |
| 49 | 棕色进样瓶 | 安捷伦液相用 |  |  |  |  |  |
| 50 | 比色皿 | 0.5cm(723 用） |  |  |  |  |  |
| 51 | 普通漏斗 | 口径 9cm |  |  |  |  |  |
| 52 | 刻度移液管 | 2ml |  |  |  |  |  |
| 53 | 蓝盖试剂瓶 | 透明、1000ml |  |  |  |  |  |
| 54 | 防脱载玻片（多聚赖 氨酸处理） | 50 片/盒 |  |  |  |  |  |
| 55 | 大张滤纸 | 60x60 |  |  |  |  |  |
| 56 | 量筒 | 5ml |  |  |  |  |  |
| 57 | 量筒 | 25ml |  |  |  |  |  |
| 58 | 量筒 | 250ml |  |  |  |  |  |
| 59 | 火柴 | 10 盒/包 |  |  |  |  |  |
| 60 | 酒精灯 | 200ml |  |  |  |  |  |
| 61 | 草纸 | 100 张 |  |  |  |  |  |
| 62 | 药勺 | 22cm |  |  |  |  |  |
| 63 | 插板 | 6 孔 |  |  |  |  |  |
| 64 | 枪头盒 | 96 孔 |  |  |  |  |  |
| 65 | 订书针 | 12# |  |  |  |  |  |
| 66 | 去污粉 | 500g |  |  |  |  |  |
| 67 | 水桶 | 中号 |  |  |  |  |  |
| 68 | 鞋套 | 无纺布 |  |  |  |  |  |
| 69 | 一次性输液器 | 7# |  |  |  |  |  |
| 70 | 标签纸 | 10 张 |  |  |  |  |  |
| 71 | 标签 | 试剂瓶签 |  |  |  |  |  |
| 72 | 称量纸 | 200 张/包 |  |  |  |  |  |
| 73 | 方盘 | 21X30 |  |  |  |  |  |
| 74 | 容量瓶 | 1000ml |  |  |  |  |  |
| 75 | 移液管 | 10ml |  |  |  |  |  |
| 76 | 量筒刷 | 大、中、小 |  |  |  |  |  |
| 77 | 烧杯刷 | 大、中、小 |  |  |  |  |  |
| 78 | 试管刷 | 大中小各 5 个 |  |  |  |  |  |
| 79 | 移液管 | 1ml, |  |  |  |  |  |
| 80 | 脱脂棉 | 400g |  |  |  |  |  |
| 81 | 塑料离心管 | 50ml |  |  |  |  |  |
| 82 | 塑料离心管 | 100ml |  |  |  |  |  |
| 83 | 脱脂棉球 | 500g/包 |  |  |  |  |  |
| 84 | 塑料离心管 | 5ml |  |  |  |  |  |
| 85 | 大剪刀 | 18cm |  |  |  |  |  |
| 86 | 称量纸 | 100*100 |  |  |  |  |  |
| 87 | 不锈钢方盘 | 30*20cm |  |  |  |  |  |
| 88 | 乳胶管 | Φ6mm×9mm |  |  |  |  |  |
| 89 | 英式滴瓶 | 红色，配套乳胶帽 125mL |  |  |  |  |  |
| 90 | 称量纸 | Φ7.5*7.5cm |  |  |  |  |  |
| 91 | 标签 | 红色两格 65 x 35mm 12 个/张 |  |  |  |  |  |
| 92 | 皮筋 | 500g |  |  |  |  |  |
| 93 | 耐酸碱手套 | M |  |  |  |  |  |
| 94 | 试管夹 | 木质 |  |  |  |  |  |
| 95 | 双面刀片 | 5 片/盒 |  |  |  |  |  |
| 96 | 单面刀片 | 5 片/盒 |  |  |  |  |  |
| 97 | 皂粉 | 500g |  |  |  |  |  |
| 98 | 保鲜袋 | 30*50 cm |  |  |  |  |  |
| 99 | 移液枪枪头盒 | 96 孔 |  |  |  |  |  |
| 100 | 一次性手套 | 医用 |  |  |  |  |  |
| 101 | 医用弯剪 | 18cm |  |  |  |  |  |
| 102 | 医用直剪 | 18cm |  |  |  |  |  |
| 103 | 刻度移液管 | 5ml |  |  |  |  |  |
| 104 | 止血钳 | 16cm |  |  |  |  |  |
| 105 | 眼科直剪 | 10cm |  |  |  |  |  |
| 106 | 止血钳 | 14cm |  |  |  |  |  |
| 107 | 手术弯剪 | 16cm |  |  |  |  |  |
| 108 | 白胶布 | 医用 |  |  |  |  |  |
| 109 | 擦镜纸 | 10x15cm |  |  |  |  |  |
| 110 | 塑料试管 | 12X100 |  |  |  |  |  |
| 111 | 活性炭口罩 | 1 盒里面 50 副 |  |  |  |  |  |
| 112 | 安尔碘皮肤消毒液 | 60ml |  |  |  |  |  |
| 113 | 毛巾 | 棉质 |  |  |  |  |  |
| 114 | 一次性塑料尖滴管 | 3mL |  |  |  |  |  |
| 115 | 酒精灯芯 | 4mm |  |  |  |  |  |
| 116 | 洗衣粉 | 2kg |  |  |  |  |  |
| 117 | 洗衣液 | 2kg |  |  |  |  |  |
| 118 | 注射器用水系滤膜 | 100 个 0.45um |  |  |  |  |  |
| 119 | 纱布 | 500g |  |  |  |  |  |
| 120 | 石英比色皿 | 光程 1cm |  |  |  |  |  |
| 121 | EDTA 抗凝管 | 2ml |  |  |  |  |  |
| 122 | 硅胶 G 薄层预制板 | 50 ×200mm |  |  |  |  |  |
| 123 | 医用黄色垃圾袋 | 大号 |  |  |  |  |  |
| 124 | 变色硅胶 | 500g |  |  |  |  |  |
| 125 | 医用黄色垃圾袋 | 中号 |  |  |  |  |  |
| 126 | 一次性使用采血针 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 家用手套 | 小号 |  |  |  |  |  |
| 128 | 医用乳胶手套 | 中号 |  |  |  |  |  |
| 129 | 耐用乳胶帽 | 50 |  |  |  |  |  |
| 130 | 试管塞 | 约 4 厘米长 |  |  |  |  |  |
| 131 | 医用乳胶手套 | 7.5 |  |  |  |  |  |
| 132 | 医用乳胶手套 | 7 |  |  |  |  |  |
| 133 | 家用手套 | 乳胶 |  |  |  |  |  |
| 134 | 称药勺 | 牛角 |  |  |  |  |  |
| 135 | 导尿管 | 成人 |  |  |  |  |  |
| 136 | 卫生纸 | 拍板纸 |  |  |  |  |  |
| 137 | 创可贴 | 100 片 |  |  |  |  |  |
| 138 | 眼科剪刀（直） | 12.5cm |  |  |  |  |  |
| 139 | 眼科镊子（直） | 12.5cm |  |  |  |  |  |
| 140 | 仪表恒温水浴锅（双 孔） | 500W |  |  |  |  |  |
| 141 | 针头有机过滤膜 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 142 | 肥皂 | 200g-240g/块 |  |  |  |  |  |
| 143 | 接种丝 | 10 根/包 |  |  |  |  |  |
| 144 | 密封袋 | 3 号，4 号，5 号，6 号，7 号 |  |  |  |  |  |
| 145 | 白瓷托盘 | 25*35cm |  |  |  |  |  |
| 146 | 无尘纸 | 知名品牌 |  |  |  |  |  |
| 147 | 肾形盘 | 中号 |  |  |  |  |  |
| 148 | 一次性乳胶无尘手套 | 无粉；1 盒=100 只 |  |  |  |  |  |
| 149 | 一次性医用无尘手套 （丁腈手套） | 无粉；1 盒=100 只 |  |  |  |  |  |
| 150 | 封口膜 | 4IN*125FT，透气不透水，半透明材质，可自动封口 |  |  |  |  |  |
| 151 | 湿盒 | 10 片 |  |  |  |  |  |
| 152 | 黑色手提式垃圾袋 | 中号 |  |  |  |  |  |
| 153 | 塑料脸盆 | 直径 38cm |  |  |  |  |  |
| 154 | 橡胶手套 | L |  |  |  |  |  |
| 155 | 医用无菌棉签 | 10 厘米 500 支/包 |  |  |  |  |  |
| 156 | 透明胶带 | 宽 4.5cm |  |  |  |  |  |
| 157 | 乙醇 | 75% 500ML |  |  |  |  |  |
| 158 | 乙醇 | 95% 500ML |  |  |  |  |  |
| 159 | 最大号活动扳手 | 大号 |  |  |  |  |  |
| 160 | 手术剪 | 直 |  |  |  |  |  |
| 161 | 眼科镊 | 弯 |  |  |  |  |  |
| 162 | 拧水拖把 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 医用脱脂纱布 | 10m（包） |  |  |  |  |  |
| 164 | 医用脱脂纱布块 | 5*7*8 |  |  |  |  |  |
| 165 | 医用脱脂棉 | 500g |  |  |  |  |  |
| 166 | 一次性无菌中单 | 1 米*2 米 |  |  |  |  |  |
| 167 | 纯艾条 | 18MM*200M |  |  |  |  |  |
| 168 | 实验室台面小废弃物 桶 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 柱层层析硅胶 | 200 目 |  |  |  |  |  |
| 170 | 电子天平秤充电款 | 圆盘 300g 精准到 0.01g |  |  |  |  |  |
| 171 | 医用检查手套 | 6.5# |  |  |  |  |  |
| 172 | 电极-PH 复合电极 | E-201-C |  |  |  |  |  |
| 173 | 文件袋 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 皮肤消毒液 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 洗手液 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 针灸针 | 0.30x40mm |  |  |  |  |  |
| 177 | 化妆瓶 | 压瓶 |  |  |  |  |  |
| 178 | 驱蚊花露水 | 200ml |  |  |  |  |  |
| 179 | 线手套 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 打火机 | 一次性 |  |  |  |  |  |
| 181 | 电池 | 5 号 |  |  |  |  |  |
| 182 | 缝被针 | 大号 |  |  |  |  |  |
| 183 | 红墨水 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 双面胶 | 12mm(30401)知名品牌 |  |  |  |  |  |
| 185 | 一次性纸杯 | （200ml） |  |  |  |  |  |
| 186 | EP 管 | 2ml |  |  |  |  |  |
| 187 | 牛皮纸信封 | 324mmX229mm |  |  |  |  |  |
| 188 | 牛皮纸信封 | 176mmX125mm |  |  |  |  |  |
| 189 | 王不留行籽耳穴贴 | 600 |  |  |  |  |  |
| 190 | 电池 | 1 号 |  |  |  |  |  |
| 191 | 黑色中性笔 | S856 |  |  |  |  |  |
| 192 | 红色中性笔 | S857 |  |  |  |  |  |
| 193 | 布氏漏斗 | Ø9cm |  |  |  |  |  |
| 194 | 抽滤瓶 | 500mL |  |  |  |  |  |
| 195 | 分液漏斗（聚四氟乙 烯塞） | 1000mL |  |  |  |  |  |
| 196 | 球形冷凝管 | Ø29cm |  |  |  |  |  |
| 197 | 磨口试剂瓶 | 500mL |  |  |  |  |  |
| 198 | 一次性输液贴 | 100 片/盒 |  |  |  |  |  |
| 199 | 三腔二囊管 | 16# |  |  |  |  |  |
| 200 | 渗漉筒 | ∮3.5cm，高 40cm |  |  |  |  |  |
| 201 | 玻璃层析柱（聚四氟乙烯塞子，无筛板） | ∮2cm，高 50cm |  |  |  |  |  |
| 202 | 缝合线 | 各型号 |  |  |  |  |  |
| 203 | 缝合针 | 圆针 7*17 |  |  |  |  |  |
| 204 | 硅胶 G 薄层预制板 | 50*100mm |  |  |  |  |  |
| 205 | “S”夹 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 万能夹 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 烧瓶夹 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 螺旋夹 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 纱布绷带 | 8x600 |  |  |  |  |  |
| 210 | 玻璃毛细管 | 0.3 μm |  |  |  |  |  |
| 211 | 玻璃棒 | 0.5cm*30cm |  |  |  |  |  |
| 212 | 锐器盒 | 1 升 |  |  |  |  |  |
| 213 | 锐器盒 | 2 升 |  |  |  |  |  |
| 214 | 塑料离心管 | 2mL |  |  |  |  |  |
| 215 | 锐器盒 | 3 升 |  |  |  |  |  |
| 216 | 移液管架 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 电池 | 7 号 |  |  |  |  |  |
| 218 | 电吹风 | 功率 1800W，冷热风，5 挡以 上档位调节。 |  |  |  |  |  |
| 219 | 磁搅拌子 | 7mm*15mm |  |  |  |  |  |
| 220 | 血糖试纸 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 采血针 | 知名品牌 |  |  |  |  |  |
| 222 | 定性滤纸 | 9cm(100 张/盒) |  |  |  |  |  |
| 223 | 医用棉球 | 500g |  |  |  |  |  |
| 224 | 10ml 离心管 | 100 支/包 |  |  |  |  |  |
| 225 | 灭菌橡胶外科手套 | 6.5,7,7.5（50 双） |  |  |  |  |  |
| 226 | PH 试纸 | ph 范围 5.5-9.0 |  |  |  |  |  |
| 227 | 保鲜膜 | 30cm*120cm |  |  |  |  |  |
| 228 | 手术玻璃拨针 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 一次性灭菌手术单 | 中单 |  |  |  |  |  |
| 230 | 大鼠动脉夹 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 手术直剪 | 14cm |  |  |  |  |  |
| 232 | 定性滤纸 | 12.5cm(100 张/盒) |  |  |  |  |  |
| 233 | 动脉插管 | BL-2020 |  |  |  |  |  |
| 234 | 压力换能器 | PT-100 |  |  |  |  |  |
| 235 | 张力换能器 | FT-100 |  |  |  |  |  |
| 236 | 多通道信号采集系统电源线 | BL-420F |  |  |  |  |  |
| 237 | 多通道信号采集系统数据线 | BL-420F |  |  |  |  |  |
| 238 | 记号笔 | 知名品牌 |  |  |  |  |  |
| 239 | 三通管 | 压力换能器用 |  |  |  |  |  |
| 240 | 压力换能器垫片 | 红色 |  |  |  |  |  |
| 241 | 压力换能器垫片 | 白色 |  |  |  |  |  |
| 242 | 药品过滤袋 | 23*30cm |  |  |  |  |  |
| 243 | 酒精缸 | 22cm |  |  |  |  |  |
| 244 | 眼科剪 | 弯 |  |  |  |  |  |
| 245 | 移液器 | 100ul |  |  |  |  |  |
| 246 | 签字笔 | 红色（30 个）、蓝色、黑色 （各 10 个） |  |  |  |  |  |
| 247 | 双面胶 | 宽 1.5cm |  |  |  |  |  |
| 248 | 脱脂纱布块（无菌） | 5 片/包 |  |  |  |  |  |
| 249 | 洗洁精 | 1.5kg |  |  |  |  |  |
| 250 | 一次性手术帽 | 20 个/包 |  |  |  |  |  |
| 251 | 一次性无菌棉签 | 20 小包 |  |  |  |  |  |
| 252 | 香皂 |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 马桶刷 |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 透明服帖（留置针用） | 6x7 |  |  |  |  |  |
| 255 | 插线板 | 48 孔 |  |  |  |  |  |
| 256 | 静脉输液贴 | 100 贴 |  |  |  |  |  |
| 257 | 双头记号笔 | 红色、蓝色、黑色（各三个） |  |  |  |  |  |
| 258 | 一次性使用胃管 | 14 号 |  |  |  |  |  |
| 259 | 一次性使用鼻氧管 | 1.5m |  |  |  |  |  |
| 260 | 一次性使用口腔包 | 护理型 |  |  |  |  |  |
| 261 | 医用胶布 | 2.5cm |  |  |  |  |  |
| 262 | 烧杯 | 25ml |  |  |  |  |  |
| 263 | 一次性巴氏滴管 | 5ml |  |  |  |  |  |
| 264 | 电热套 | 500mL |  |  |  |  |  |
| 265 | 芦荟手套 | 小号 |  |  |  |  |  |
| 266 | 芦荟手套 | 中号 |  |  |  |  |  |
| 267 | 医用手术手套 | 8 号 |  |  |  |  |  |
| 268 | 载玻片 | 20mm×20mm,厚度 2mm |  |  |  |  |  |
| 269 | 乙酸纤维薄膜 | 8x2cm（50 片） |  |  |  |  |  |
| 270 | 定性滤纸 | 7cm |  |  |  |  |  |
| 271 | 促凝管 | 10ml |  |  |  |  |  |
| 272 | 手术刀片 | 23 |  |  |  |  |  |
| 273 | 尸体袋 | 大号 |  |  |  |  |  |
| 274 | 玻片储存盒 | 50 片装 |  |  |  |  |  |
| 275 | 蓝枪头 | 500 个/包，1000ul |  |  |  |  |  |
| 276 | 黄枪头 | 1000 个/包，200ul |  |  |  |  |  |
| 277 | 枪头 | 1000 个/包，10ul |  |  |  |  |  |
| 278 | 纳米级劲护滤网-专业 S3 型 | FY6177 |  |  |  |  |  |
| 279 | 自封袋 | 10*20cm |  |  |  |  |  |
| 280 | PH 试纸 | 1-14pH |  |  |  |  |  |
| 281 | 小鼠灌胃针头 | 8# |  |  |  |  |  |
| 282 | 钢丝球 | 40g |  |  |  |  |  |
| 283 | 抹布 | 超细纤维毛巾 |  |  |  |  |  |
| 284 | 打印纸 | A470g |  |  |  |  |  |
| 285 | 剪刀 | 知名品牌 |  |  |  |  |  |
| 286 | 塑料扫帚 | 带簸箕 |  |  |  |  |  |
| 287 | 防护服 | 中号 |  |  |  |  |  |
| 288 | 防护服 | 大号 |  |  |  |  |  |
| 289 | 医用缝合线 | 1 号和 4 号 |  |  |  |  |  |
| 290 | 滑石粉 |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 彩色粉笔 | 无尘盒 |  |  |  |  |  |
| 292 | 白色粉笔 | 无尘盒 |  |  |  |  |  |
| 293 | 板擦 | 个 |  |  |  |  |  |
| 294 | 组织包埋盒 | 有盖拆装 200 个/盒 |  |  |  |  |  |
| 295 | HE 染色试剂盒 | G1120-3 × 100ml |  |  |  |  |  |
| 296 | 三角锥形瓶 | 250ml |  |  |  |  |  |
| 297 | 三角锥形瓶封口膜/组培封瓶膜 |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 带盖螺口玻璃试剂瓶 | 250ml |  |  |  |  |  |
| 299 | 白色滴瓶 | 60ml |  |  |  |  |  |
| 300 | 离心管 | 15ml 知名品牌 |  |  |  |  |  |
| 301 | 扁止血带（橡胶管） | 300*15*1mm（独立包装） |  |  |  |  |  |
| 302 | 一次性医用外科口罩 | 医用 |  |  |  |  |  |
| 303 | 一次性使用无菌导尿 包 | 16FR |  |  |  |  |  |
| 304 | 黑色加厚大号垃圾袋 | 100*110*100 只 |  |  |  |  |  |
| 305 | 黑色加厚垃圾袋 | 40*58*100 只 |  |  |  |  |  |
| 306 | 医用抗菌消毒洗手液 | 500ml/瓶 |  |  |  |  |  |
| 307 | 医用酒精 75% |  |  |  |  |  |  |
| 308 | PE 手套(实验用） |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 护目镜 |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 蛙类毁脊针 |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 中性树胶 | 100ml |  |  |  |  |  |
| 312 | 毛巾被 |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 心电图纸 |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 牙菌斑显示剂 |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 吸尘器 | 无线手持 |  |  |  |  |  |
| 316 | 蜡 烛 | 无要求 |  |  |  |  |  |
| 317 | 劳保线手套 | 线织 |  |  |  |  |  |
| 318 | 碘伏棉签 | 60 支/筒 |  |  |  |  |  |
| 319 | 肥皂盒 | 15*10mm |  |  |  |  |  |
| 320 | 葡萄酒瓶 | 750mL |  |  |  |  |  |
| 321 | 浆糊 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 软木塞 | 24*44 |  |  |  |  |  |
| 323 | 手术刀片 | 圆刀片 |  |  |  |  |  |
| 324 | 橡木片 | 100g/包 |  |  |  |  |  |
| 325 | 牙签 | 100 支/包 |  |  |  |  |  |
| 326 | 塑料透明直尺 | 20cm |  |  |  |  |  |
| 327 | 酒帽 | 10 个/组 |  |  |  |  |  |
| 328 | PVC 手套 | 100 只/盒 |  |  |  |  |  |
| 329 | 线绳 | 10 米 |  |  |  |  |  |
| 330 | 一次性口杯 | 纸质口杯 |  |  |  |  |  |
| 331 | 一次性品尝杯 | 50mL/只 |  |  |  |  |  |
| 332 | 一次性品尝勺 | 50 只/包 |  |  |  |  |  |
| 333 | 一次性品尝杯 | 100 只/包 |  |  |  |  |  |
| 334 | 滤膜 | Φ40 |  |  |  |  |  |
| 335 | 导电膏 | 946g/瓶，磨砂型 |  |  |  |  |  |
| 336 | 烧杯 | 100ml |  |  |  |  |  |
| 337 | 烧杯 | 250ml |  |  |  |  |  |
| 338 | 拖鞋 |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 直尺 | 10cm |  |  |  |  |  |
| 340 | 转印滤纸 | 7.5 × 10cm，100 张/包 |  |  |  |  |  |
| 341 | 保养液 | 1、溶液为无色透明、无毒、无腐蚀性，有效成分无挥发性的溶液。 2、不含甲醛、戊二醛、苯及其衍生物等有毒成份。 3、长期浸泡保存标本不变色、不霉变、不腐臭、不脱水、不溶胀，标本保持原有的形状、颜色、软硬度和韧性保持良好。 4、保存液长期使用不需更换，溶液清澈，无沉淀。 5、直接接触对皮肤、粘膜无刺激。 6、对物品无腐蚀性，无不良反应，属于无毒级产品。 7、有效成分不挥发、不分解、化学性质稳定，可以长期保存和使用. 8、对组织标本具有一定的固定作用。 9、具有尸体保存液类知识产权证书。 10、具有国际SGS重金属及有毒有害物质检测报告；SGS甲苯及二甲苯含量检测报告；SGS甲醛含量检测报告；SGS皮肤刺激性检测报告；SGS眼刺激性检测报告。 |  |  |  |  |  |
| 342 | 甲醛 | 30%-40% |  |  |  |  |  |
| 343 | 甲醛 | 30%-40%，500ml |  |  |  |  |  |
| 344 | 医用外科手套 | 7.5 号，50 双/盒 |  |  |  |  |  |
| 345 | 肌内效贴布 | 5*5 |  |  |  |  |  |
| 346 | 弹力带 | 1.5 米，22 磅 |  |  |  |  |  |
| 347 | 耦合剂 | 100ml |  |  |  |  |  |
| 348 | 刮痧油 | 100ml |  |  |  |  |  |
| 349 | 液体石蜡 | 500ml |  |  |  |  |  |
| 350 | 换药包 |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 百岁艾灸盒 |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 艾柱 |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 火罐 | 4 号 |  |  |  |  |  |
| 354 | 刮痧板 |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 节育器 |  |  |  |  |  |  |
| 356 | 一次性盘子 | 50 只/包 |  |  |  |  |  |
| 357 | 一次性叉子 | 200 只/包 |  |  |  |  |  |
| 358 | 化妆品油 | 180ml/瓶 |  |  |  |  |  |
| 359 | 卷尺 | 10 米 |  |  |  |  |  |
| 360 | 锡箔纸 | 30cm*15m |  |  |  |  |  |
| 361 | 标本夹 | 河南雨林 |  |  |  |  |  |
| 362 | 手术灯 | 单孔 |  |  |  |  |  |
| 363 | 小鼠电子体重台秤 | 0.01-500g |  |  |  |  |  |
| 364 | 玻璃研钵 | ∮9cm |  |  |  |  |  |
| 365 | 索氏提取器 | 500ml， ∮24cm |  |  |  |  |  |
| 366 | 挥发油分离器 | 比水重 |  |  |  |  |  |
| 367 | 圆底烧瓶 | 1000ml |  |  |  |  |  |
| 368 | 层析缸 | 10*10cm |  |  |  |  |  |
| 369 | 玻璃层析柱（聚四氟乙烯塞子，无筛板） | 外径 ∮2.5cm，高 60cm |  |  |  |  |  |
| 370 | 铁圈 | ∮9cm |  |  |  |  |  |
| 371 | 玻璃棒 | ∮3.5cm，高 40cm |  |  |  |  |  |
| 372 | 白棉线 |  |  |  |  |  |  |
| 373 | 碱式滴定管 | 25mL |  |  |  |  |  |
| 374 | 一次性医用口罩 | 医用，10 个/包 |  |  |  |  |  |
| 375 | 大张吸水纸 | 60×60 中 |  |  |  |  |  |
| 376 | 微滤滤膜 | 水系，0.45µm |  |  |  |  |  |
| 377 | 自封袋 | 8 号 |  |  |  |  |  |
| 378 | 杀虫剂 |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 塑料收纳箱 | 40*28*22 |  |  |  |  |  |
| 380 | 数显恒温磁力搅拌器 | HJ-3 磁力加热搅拌器 |  |  |  |  |  |
| 381 | 厨房用纸 |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 烧杯 | 5000ml |  |  |  |  |  |
| 383 | 玻璃点样毛细管 | 0.3mm，1000 支/筒 |  |  |  |  |  |
| 384 | 布氏漏斗（配套抽滤 圈） | 9cm |  |  |  |  |  |
| 385 | 原电池实验器 | 套 |  |  |  |  |  |
| 386 | 盐桥 | 玻璃 |  |  |  |  |  |
| 387 | 转换头 | 24 转 29 |  |  |  |  |  |
| 388 | 玻璃棒 | 0.4*40cm |  |  |  |  |  |
| 389 | 玻璃棒 | 0.6*60cm |  |  |  |  |  |
| 390 | 玻璃棒 | 0.3*60cm |  |  |  |  |  |
| 391 | 塑料烧杯 | 5L |  |  |  |  |  |
| 392 | 电热套 | 1000ml |  |  |  |  |  |
| 393 | C18 色谱柱 | 4.6mm*250mm,5um |  |  |  |  |  |
| 394 | 硅胶 G 薄层板 | 5 ×20cm |  |  |  |  |  |
| 395 | GF254 薄层板 | 1 ×5cm |  |  |  |  |  |
| 396 | 定量毛细管 | 5ul 100 支/瓶 |  |  |  |  |  |
| 397 | 微滤滤膜 | 水系，0.22µm |  |  |  |  |  |
| 398 | 微滤滤膜 | 有机系，0.22µm |  |  |  |  |  |
| 399 | 分液漏斗（聚乙烯氟） | 125ml |  |  |  |  |  |
| 400 | 一次性滴管 | 3ml |  |  |  |  |  |
| 401 | 称量纸 | 4cm |  |  |  |  |  |
| 402 | 碘化钾淀粉试纸 |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 精密 ph 试纸 | ph5.9 |  |  |  |  |  |
| 404 | 比色管 | 50ml |  |  |  |  |  |
| 405 | 比色管 | 25mL |  |  |  |  |  |
| 406 | 玻璃棒 | 25cm |  |  |  |  |  |
| 407 | 古蔡氏测砷装置 | 200ml |  |  |  |  |  |
| 408 | 容量瓶 | 25mL |  |  |  |  |  |
| 409 | 液相进样瓶 | 1.5ml |  |  |  |  |  |
| 410 | 进样瓶盖 | 50 |  |  |  |  |  |
| 411 | 移液枪 | （20-100ul） |  |  |  |  |  |
| 412 | 移液枪 | （10-50ul） |  |  |  |  |  |
| 413 | 尼龙网布 | 过滤布 120 目，1 米宽 |  |  |  |  |  |
| 414 | 球形冷凝管 | ∮24-29 |  |  |  |  |  |
| 415 | 洗耳球 |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 自封袋 | 10 号 |  |  |  |  |  |
| 417 | 循环水式真空泵 |  |  |  |  |  |  |
| 418 | 圆底烧瓶 | 3000mL |  |  |  |  |  |
| 419 | 电热套 | 3000mL |  |  |  |  |  |
| 420 | 标签 | 28mm*24mm*30pc |  |  |  |  |  |
| 421 | 标签 | 48mm*37mm*9pc |  |  |  |  |  |
| 422 | 硅胶 G 薄层预制板 | 10*10cm |  |  |  |  |  |
| 423 | 容量瓶 | 250ml |  |  |  |  |  |
| 424 | 容量瓶 | 100ml |  |  |  |  |  |
| 425 | 容量瓶 | 10ml |  |  |  |  |  |
| 426 | 离心管（连盖） | 10ml |  |  |  |  |  |
| 427 | 离心管（连盖） | 5 mL/300 个/包 |  |  |  |  |  |
| 428 | 一次性吸管 | 1ml |  |  |  |  |  |
| 429 | 一次性吸管 | 3ml |  |  |  |  |  |
| 430 | 具塞刻度试管 | 50ml |  |  |  |  |  |
| 431 | 精密试纸 | PH1-5 |  |  |  |  |  |
| 432 | 精密试纸 | PH6-14 |  |  |  |  |  |
| 433 | 广泛试纸 | PH1-14 |  |  |  |  |  |
| 434 | 称量纸 | 10*10cm,200 张/包 |  |  |  |  |  |
| 435 | 微滤滤膜（针头） | 水系 0.45um |  |  |  |  |  |
| 436 | 微滤滤膜（针头） | 水系 0.22um |  |  |  |  |  |
| 437 | 微滤滤膜 | 水系0.45um，直径：50mm |  |  |  |  |  |
| 438 | 玻璃比色皿 | 1cm |  |  |  |  |  |
| 439 | PH 缓冲剂 | 邻苯二甲酸氢钾（4.0） /(6.8)雷磁 |  |  |  |  |  |
| 440 | 尼龙筛网 | 直径：20.5cm （16 目） |  |  |  |  |  |
| 441 | 标准筛网 | 制粒筛 16 目 |  |  |  |  |  |
| 442 | 标准筛网 | 制粒筛 14 目，孔径：1.43mm |  |  |  |  |  |
| 443 | 烧杯 | 800ml |  |  |  |  |  |
| 444 | 乳钵 | 玻璃，带杵 |  |  |  |  |  |
| 445 | 挥发油提取器（分离 器） | 轻油 |  |  |  |  |  |
| 446 | 显微镜盖玻片 | 18*18mm,100PCS,0.13-0.17 mm |  |  |  |  |  |
| 447 | 磁转子 | 3cm 长，0.7cm 厚 |  |  |  |  |  |
| 448 | 大鼠灌胃针 |  |  |  |  |  |  |
| 449 | 洗瓶 | 白色 |  |  |  |  |  |
| 450 | 玻璃砂芯过滤装置 | 1000ml |  |  |  |  |  |
| 451 | 玻璃砂芯过滤配套的锥形杯 | 1000ml 锥形杯 |  |  |  |  |  |
| 452 | PH 复合电极 |  |  |  |  |  |  |
| 453 | 一次性丁腈手套 | M 号 |  |  |  |  |  |
| 454 | 手术剪刀 | 医用 |  |  |  |  |  |
| 455 | 电热恒温水浴锅 |  |  |  |  |  |  |
| 456 | 防锈油 |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 卫生纸 | 100 抽 |  |  |  |  |  |
| 458 | 不锈钢盒子 | 10L |  |  |  |  |  |
| 459 | 小奶锅 |  |  |  |  |  |  |
| 460 | 离心管 | 50mL |  |  |  |  |  |
| 461 | 三口瓶 | 19 口、250ml |  |  |  |  |  |
| 462 | 三口瓶 | 500mL |  |  |  |  |  |
| 463 | 温度计套管 |  |  |  |  |  |  |
| 464 | 转接口 | φ25mm 转 19mm |  |  |  |  |  |
| 465 | 自封袋 | 2 号 |  |  |  |  |  |
| 466 | 不锈钢盆 | 36cm |  |  |  |  |  |
| 467 | 一次性滴管 |  |  |  |  |  |  |
| 468 | DIY 口红空管 | Ø12.1mm |  |  |  |  |  |
| 469 | 不锈钢药匙 | 长 16cm |  |  |  |  |  |
| 470 | 电导仪 | AR8011 |  |  |  |  |  |
| 471 | 肥皂模具（硅胶） | 出皂＞90g |  |  |  |  |  |
| 472 | 肥皂模具（硅胶） | 出皂＞50g |  |  |  |  |  |
| 473 | 烧杯（带把） | 500ml |  |  |  |  |  |
| 474 | 烧杯（带把） | 300ml |  |  |  |  |  |
| 475 | 手工皂包装袋（塑料） | 10cm*16cm |  |  |  |  |  |
| 476 | 手工皂包装袋（塑料） | 15cm*15cm |  |  |  |  |  |
| 477 | 塑料圆盘 | 直径 25cm,深 4-5cm |  |  |  |  |  |
| 478 | 一次性培养皿 | Ø10cm |  |  |  |  |  |
| 479 | 电子秤 | 1000g |  |  |  |  |  |
| 480 | 绳子 | 直径 8mm |  |  |  |  |  |
| 481 | 电源插座（三项孔+两 项孔） |  |  |  |  |  |  |
| 482 | 数字照度计 | TA8120 |  |  |  |  |  |
| 483 | 工兵铲 | 多功能可折叠 |  |  |  |  |  |
| 484 | 花盆（方形） | 直径 10-12cm |  |  |  |  |  |
| 485 | 素描纸 | 8K |  |  |  |  |  |
| 486 | 标本夹 | 云南 |  |  |  |  |  |
| 487 | 塑料离心管带盖子 | 50ml,尖平底 |  |  |  |  |  |
| 488 | 塑料离心管带盖子 | 25ml,尖平底 |  |  |  |  |  |
| 489 | 小鼠灌胃针头 | 12# |  |  |  |  |  |
| 490 | 大鼠灌胃针头 | 16# |  |  |  |  |  |
| 491 | 种子网袋 | 45*35cm |  |  |  |  |  |
| 492 | 收纳箱 | 55*43*35cm |  |  |  |  |  |
| 493 | 84 消毒液 | 500ml |  |  |  |  |  |
| 494 | 自封袋 | 9 号 |  |  |  |  |  |
| 495 | 滴定台 | 黑色 |  |  |  |  |  |
| 496 | 手压式抽水器 | 加厚 |  |  |  |  |  |
| 497 | 恒压滴液漏斗 | 中量制备仪/19 口 |  |  |  |  |  |
| 498 | 分析天平 | 精确到 0.0001g |  |  |  |  |  |
| 499 | 封口毛细管 | 0.9 × 100 mm |  |  |  |  |  |
| 500 | 蒸馏头 | 19 口 |  |  |  |  |  |
| 501 | 白酸滴定管 | 50ml |  |  |  |  |  |
| 502 | 白碱滴定管 | 50ml |  |  |  |  |  |
| 503 | 控制器（电动搅拌玻璃恒温水浴锅） | 76-1 用 |  |  |  |  |  |
| 504 | 乌氏粘度计 | 1836 型/0.9-1.0mm |  |  |  |  |  |
| 505 | 水浴锅 | 双列 6 孔 |  |  |  |  |  |
| 506 | 层析缸 | 10*23 |  |  |  |  |  |
| 507 | 圆筒层析缸 | 10*30 |  |  |  |  |  |
| 508 | 掏耳勺 |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 多功能电极架 |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 酸度计螺钉螺母 |  |  |  |  |  |  |
| 511 | 磁搅拌子 | 2cm 橄榄型 |  |  |  |  |  |
| 512 | 温度传感器 | ZNCL-G |  |  |  |  |  |
| 513 | 单口瓶 | 19 口、100ml |  |  |  |  |  |
| 514 | 骨钻（手摇） |  |  |  |  |  |  |
| 515 | 医用石膏 | 10cm*750cm |  |  |  |  |  |
| 516 | 夹板 | 上下肢 |  |  |  |  |  |
| 517 | 牵引支架（颈椎） | 门悬钢丝牵引 |  |  |  |  |  |
| 518 | 骨牵引（下肢） | 下肢牵引（中号） |  |  |  |  |  |
| 519 | 手术包 |  |  |  |  |  |  |
| 520 | 血压计 |  |  |  |  |  |  |
| 521 | 医用纱布辅料 | 10*12cm/100 片 |  |  |  |  |  |
| 522 | 克氏针 | 单头/双头 3.5 |  |  |  |  |  |
| 523 | 斯氏牵引针 | 3.5*250mm |  |  |  |  |  |
| 524 | 软尺 | 150cm |  |  |  |  |  |
| 525 | 查体叩诊锤 | 医用标准 |  |  |  |  |  |
| 526 | 量角器 | 医用标准 |  |  |  |  |  |
| 527 | 棉签 | 医用 12cm |  |  |  |  |  |
| 528 | 免洗手外科手消毒凝 胶 | 500ml |  |  |  |  |  |
| 529 | 擦手纸 | 200 抽/包 |  |  |  |  |  |
| 530 | 弹力绷带 | 12 个/包 |  |  |  |  |  |
| 531 | 臂式电子血压计 |  |  |  |  |  |  |
| 532 | 电子体温计 |  |  |  |  |  |  |
| 533 | 玻璃板 | 5*20cm |  |  |  |  |  |
| 534 | 磨砂膏 | 知名品牌 |  |  |  |  |  |
| 535 | 脑电膏注射器 | 平头，10ml |  |  |  |  |  |
| 536 | 一次性毛巾 | 50*70cm |  |  |  |  |  |
| 537 | 洗发水 | 500ml |  |  |  |  |  |
| 538 | 偏重亚硫酸钾 | 12.5g/包 |  |  |  |  |  |
| 539 | 乳酸菌 | 1g/包 |  |  |  |  |  |
| 540 | 果胶酶 | 2g/包 |  |  |  |  |  |
| 541 | 碘量瓶 | 250mL |  |  |  |  |  |
| 542 | 玻璃珠 | 1000 个/包 |  |  |  |  |  |
| 543 | 无菌采样袋 | 100 个/包 |  |  |  |  |  |
| 544 | 一次性帽子 | 100 只/包 |  |  |  |  |  |
| 545 | 灭菌干燥拭子 | 100 支/包 |  |  |  |  |  |
| 546 | 餐盘 |  |  |  |  |  |  |
| 547 | 无纺布电极片 | 40*40（2.5 孔） |  |  |  |  |  |
| 548 | 一次性使用埋线辅助 包 | 8# |  |  |  |  |  |
| 549 | 离心管 | 1.5ml |  |  |  |  |  |
| 550 | 吸尔球 | 90ml |  |  |  |  |  |
| 551 | 红色乳胶滴管胶头 | 100 个/包 |  |  |  |  |  |
| 552 | 一次性巴氏滴管 | 1ml/BS-XG-01（100 支/盒） |  |  |  |  |  |
| 553 | 一次性培养皿 | 120mm/10 套/包 |  |  |  |  |  |
| 554 | 钢制裁纸器 | A3 |  |  |  |  |  |
| 555 | 浮漂 | 1.5mL/17 孔 |  |  |  |  |  |
| 556 | 打印墨盒 |  |  |  |  |  |  |
| 557 | 解剖针 |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 组织镊 | 16cm |  |  |  |  |  |
| 559 | 皮镊 | 16cm |  |  |  |  |  |
| 560 | 甲醛溶液 | 无色透明液体，含 8%-14%的甲醇以防聚合,5L/桶 |  |  |  |  |  |
| 561 | 防毒面具 | HG800 |  |  |  |  |  |
| 562 | 自吸过滤式防毒面具过滤件 | P-A-2 |  |  |  |  |  |
| 563 | 黑色中性笔 | AGP87902 |  |  |  |  |  |
| 564 | 红色中性笔 | AGP87902 |  |  |  |  |  |
| 565 | 保鲜膜 | 30cm*60m |  |  |  |  |  |
| 谈判报价（折扣） |  |  | % |  |  |  |  |
| 备注： 1、谈判报价为耗材单价折扣。 2、例：折扣为9折=90% |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日