政府采购货物项目

招 标 文 件

项目名称：中药饮片调剂系统

项目编号：0617-2522HZ3846

西北（陕西） 国际招标有限公司

二〇二六年六月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知及前附表	11

第三章 拟签订采购合同文本	40

第四章 投标文件格式	50

第五章 招标内容及技术规范	89

第六章 评标方法	109

第一章 招标公告

项目概况 中药饮片调剂系统采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗。登录后，选择“交易乙方”身份进入供应商界面。首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。供应商须在获取招标文件时限内，下载获取电子招标文件并做好备份，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响投标文件编制及后续投标活动。获取招标文件，并于2026年07月20日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0617-2522HZ3846

项目名称：中药饮片调剂系统

采购方式：公开招标

预算金额：3650000 元

采购需求：

合同包 1（中药饮片调剂系统）

合同包预算金额：3650000.00 元

合同包最高限价：3650000.00 元

| 序 号 | 品 目 名 称 | 采购 标的 | 数量（套） | 技术规格、参数及要求 | 品 目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他化学药品和中药设备 | 中药饮片调剂系统 | 1 | 详见采购文件 | 3650000 | 3650000 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后，乙方在收到甲方订单后，六十个日历日，完成货物的安装、调试并正常运行，通过甲方验收。

二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1（中药饮片调剂系统）特定资格要求如下：

（1）信用信息：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商。

（2）法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）证明书；法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，还须出具法定代表人（单位负责人）授权书，同时提供开标时间前连续三个月（开标当月不算）被授权人（供应商授权代表）在本单位缴纳的社保记录。

（3）供应商非采购人单位职工及家属投资开办，其法人、股东和经营管理人员非采购人单位职工及家属（提供声明文件）。

（4）供应商与其他参与本次投标的供应商无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和采购代理机构职工在本单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，一旦中标必须坚守诚信、认真履约等（提供承诺书）。

（5）供应商为所投系统生产厂家或集成商的，如所投产品属于医疗器械的，提供《医疗器械生产许可证》及产品《医疗器械注册证》或备案凭证，如所投产品不属于医疗器械，提供相关证明材料；供应商为代理商的，如所投产品属于医疗器械的，提供供应商经行政监督管理部门许可（或备案）的产品经营相应的证明文件，同时提供产品《医疗器械注册证》或备案凭证，如所投产品不属于医疗器械，提供相关证明材料。

三、获取招标文件

时间：2026年6月30日至2026年7月6日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取。在招标文件获取时间内登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，选择“交易乙方”身份进入供应商界面。首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。供应商须在获取招标文件时限内，下载获取电子招标文件并做好备份，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响投标文件编制及后续投标活动。

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止及开标时间：2026年07月20日09点30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点及方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSZF）。

开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）→不见面开标系统。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

五、公告期限

自本公告发布之日起5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业 ”。本项目非专门面向中小企业；不接受进口产品。

2.供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》

中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/） 注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3.供应商初次使用电子交易平台时，请先阅读 【全国公共资源交易平台 (陕西省·西安市)】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）网站 〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的 《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记 、CA 认证及企业信息绑定。

4.办理 CA 认证:电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京 CA 四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均 可 使 用上 述 四 家 CA 公 司 签 发的 数 字 证 书 。 办 理 须 知 及 所 需资 料 详 见 ： http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545da b02e53c.htm1

5.供应商于文件发售时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省 ·西安市）系统（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动；网上报名成功后，下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页 ·〉电子交易平台 · 〉陕西政府采购交易系统 · 〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程 ·〉项目管理 ·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响投标文件编制及后续投标活动；

6.制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具进行编制，编制完成后使用CA 锁对电子投标文件进行签章、加密递交电子投标文件。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页 ·〉服务指南 ·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收。

7.提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公区资源交易平台（陕西省 ·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程 ·>项目管理 ·>答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF）,使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

8.本项目采用“不见面开标 ”方式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省 ·西安市）→不见面开标系统。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（西安市）网站〖首页 ·〉服务指南 ·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

9.因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由供应商自行承担后果。

10.本项目采购活动执行下列政府采购政策（具体办法详见招标文件）：（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕 185 号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（5）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；（6） 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；（9）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号；（10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（11）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19 号；（12）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》财库〔2022〕35 号。(13)陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务通知(陕财办采〔2023〕5 号)；（14）国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）；（15）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)；（16）其他需执行的政府采购政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市中医医院

地址：西安市未央区凤城八路69号

联系方式：029-89626819

2.采购代理机构信息

名称：西北(陕西)国际招标有限公司

地址：西安市南二环西段58号成长大厦10～14层

联系方式：029-89651836

3.项目联系方式

项目联系人：张龙、张勃

电话：029-89651836

电子化招投标项目特别告知

一、说明

1.西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省（陕西省 ·西安市）】的简称，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

2.企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页 ·〉电子交易平台 ·〉陕西政府采购交易系统 · 〉企业端〗，快捷登录网址：

http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、供应商投标流程

使用电子交易系统（新点系统）的采购项目（即电子招投标线上全流程项目），将同时提供 WORD\PDF 格式（仅用于在线预览）和 SXSZF 格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1．预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页 · 〉交易大厅 · 〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF 格式）；

2．办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记 ”；

（2）办理数字认证（CA 锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA 锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA 办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：

http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html

（3）绑定和激活 CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

（4）西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）

国泰新点软件股份有限公司

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167 转 80310

3．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页 · 〉电子交易平台 · 〉陕西政府采购交易系统 · 〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程 ·〉项目管理 ·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4．制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源） ”进行编制，编制完成后使用CA 锁对电子投标文件进行签章、加密。

软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2 f6b0601e66.html

编制电子投标文件前，务必做好电子招标文件的备份工作 。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF)或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

5．提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，或误投或采用旧版电子招标文件的系统将会拒收；

6．在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标 ”系统，并按要求及时签到。收到主持人“开始解密 ”指令后，使用 CA 锁（必须与加密文件时的CA 锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标 ”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167 转 80310

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html。

7．等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席或离线，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8．关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021 年 7 月 22 日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码 ”和“文件创建标识码 ”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如 MAC 地址、硬盘序列号、 CPU 编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码 ”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕 18 号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码 ”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

9.投标文件视为无效的情形

（1）供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带 CA锁、或携带的CA 锁与加密文件的CA 锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

（3）上传的电子投标文件无法正常打开的；

10.突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

11.CA业务网点

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心

客服电话：4006-369-888

网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼

咨询电话：029-88661241

网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口

咨询电话：029-86510073转80211

12.中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

三、其他

本项目为全流程电子化招标投标，供应商除仔细阅读上述特别告知内容外，还可登录西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】—首页—服务指南—常见问题汇总（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004002/20190118/1fc60415-edd0-454e-8aea-d4585be73514.html），查阅相关信息。

第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。）

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：西安市中医医院 地址：西安市未央区凤城八路69号 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：西北（陕西）国际招标有限公司 地址： 西安市南二环西段58号成长大厦10～14层 邮编：710075 电话：029-89651836 项目负责人：张龙 |
| 2.1 | 中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
|  | 本项目特定条件 | （1）信用信息：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商。 （2）法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）证明书；法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，还须出具法定代表人（单位负责人）授权书，同时提供开标时间前连续三个月（开标当月不算）被授权人（供应商授权代表）在本单位缴纳的社保记录。 （3）供应商非采购人单位职工及家属投资开办，其法人、股东和经营管理人员非采购人单位职工及家属（提供声明文件）。 （4）供应商与其他参与本次投标的供应商无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和采购代理机构职工在本单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，一旦中标必须坚守诚信、认真履约等（提供承诺书）。 （5）供应商为所投系统生产厂家或集成商的，如所投产品属于医疗器械的，提供《医疗器械生产许可证》及产品《医疗器械注册证》或备案凭证，如所投产品不属于医疗器械，提供相关证明材料；供应商为代理商的，如所投产品属于医疗器械的，提供供应商经行政监督管理部门许可（或备案）的产品经营相应的证明文件，同时提供产品《医疗器械注册证》或备案凭证，如所投产品不属于医疗器械，提供相关证明材料。【注：如所投产品不属于医疗器械，供应商可以提供书面说明加盖单位公章（格式自拟）或提供厂家出具的不属于医疗器械的书面说明加盖厂家公章（格式自拟）作为证明材料。】 |
| 2.4 | 是否接受联合体 | ☐是 否 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 3 | 投标人信用信息查询 | “信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn，页面跳转至“中国执行信息网”tp://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效，同时采购代理机构将打印上述失信记录作为无效投标的证据留存。 |
| 6.3 | 招标内容的实质性响应要求 | 招标文件“第五章 招标内容及技术规范”中以“★”号标记的条款为不允许偏离的技术和商务的实质性要求和条件，不满足实质性要求和条件的投标为无效投标。 |
| 8.1 | 投标人提出质疑的时间及代理机构指定的接受质疑联系部门 | 已经合法获取招标文件的供应商对招标文件有质疑的，可以在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，针对同一采购程序环节以书面形式向采购代理机构一次性提出，在此之后提出的质疑均为无效，采购代理机构不予受理。 质疑方式： 1、在线质疑：登录西安市公共资源交易平台〖首页 ·〉电子交易平台 ·〉陕西政府采购交易系统 ·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程 ·〉提出质疑 ”，填写表单提交质疑。 2、书面质疑：格式见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区 ”； 3、联系部门：西北（陕西）国际招标有限公司综合监督处； 4、联系电话：029-85362812 5、通讯地址：陕西省西安市雁塔区南二环西段58 号成长大厦 12 楼 1203 室，邮编710075 |
| 8.2 | 质疑内容要求 | 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。 质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签名；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法定代表人授权书）签名或者盖章（鲜章），并加盖公章。 质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本 ”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。 |
| 8.3 | 采购代理机构答疑的时间 | 1.对于投标人依法提出的询问，采购代理机构将在三个工作 日内答复。 2.对于投标人在规定时间内依法提出的质疑，采购代理机构将在七个工作日内答复。 |
| 11.1 | 报价要求 | 1.固定总价：投标人应结合项目招标要求、自身生产或供应能力、价格水平、货物及服务的全周期综合成本进行报价，包括但不限于设备费（含软件、硬件）、运输费、保险费、系统安装调试费及为完成本项目所需的一切费用。 2.供应商提供的报价应是招标文件所确定的服务内容和范围内的全部工作内容的价格体现。 3.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。 |
| 11.3 | 是否允许备选方案 | ☐是 具体要求： 否 |
| 11.4 | 本次投标的最小单元要求 | 本次投标的最小单元为“包 ”，供应商可对任一包进行报价，但不能对包中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。 |
| 12.2 | 投标人资格证明文件 | （一）具有独立承担民事责任的能力。 提供注册登记凭证（营业执照、其他组织经营的合法凭证， 自然人的提供身份证明文件）。 （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 提供经审计的且具有注册会计师行业统一监管平台出具赋码的2024 年或2025年经审计的财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；事业法人提供部门决算报告； /或在开标日期前3个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）； /或专业担保机构出具的投标担保函； /或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明； 以上四种形式的资料提供任何一种即可。 （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 提供声明文件。 （四）具有依法缴纳税收的良好记录。 提供缴费所属日期为投标截止时间前 12 个月内任一月份（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据或税务机关出具的完税证明（在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件）； /或具有依法缴纳税收的诚信声明； 以上二种形式的资料提供任何一种即可。 （五）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录。 提供缴费所属日期为投标截止时间前 12 个月内任一月份（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明（在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件）； /或具有依法缴纳社会保障资金的缴纳记录的诚信声明； 以上二种形式的资料提供任何一种即可。 （六）提供参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （七）信用信息：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商。 （八）法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）证明书；法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，还须出具法定代表人（单位负责人）授权书，同时提供开标时间前连续三个月（开标当月不算）被授权人（供应商授权代表）在本单位缴纳的社保记录。 （九）供应商非采购人单位职工及家属投资开办，其法人、股东和经营管理人员非采购人单位职工及家属（提供声明文件）。 （十）供应商与其他参与本次投标的供应商无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和采购代理机构职工在本单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，一旦中标必须坚守诚信、认真履约等（提供承诺书）。 （十一）供应商为所投系统生产厂家或集成商的，如所投产品属于医疗器械的，提供《医疗器械生产许可证》及产品《医疗器械注册证》或备案凭证，如所投产品不属于医疗器械，提供相关证明材料；供应商为代理商的，如所投产品属于医疗器械的，提供供应商经行政监督管理部门许可（或备案）的产品经营相应的证明文件，同时提供产品《医疗器械注册证》或备案凭证，如所投产品不属于医疗器械，提供相关证明材料。 注:以上除第（七）项在评标现场网上查询外，其余项资格证明文件投标人必须完全提供，一项不合格即按照无效投标处理，此外，第（十一）项中，如所投产品不属于医疗器械，供应商可以提供书面说明加盖单位公章（格式自拟）或提供厂家出具的不属于医疗器械的书面说明加盖厂家公章（格式自拟）作为证明材料。 |
| 12.3 | 商务响应证明文件（评审项） | 详见“第六章 评标方法”商务评审要求 |
| 12.4.2 | 货物合格性证明 文件 | 如所投产品属于医疗器械的，提供产品《医疗器械注册证》或备案凭证；如所投产品不属于医疗器械，提供相关证明材料。 注：如所投产品不属于医疗器械，供应商可以提供书面说明加盖单位公章（格式自拟）或提供厂家出具的不属于医疗器械的书面说明加盖厂家公章（格式自拟）作为证明材料。 |
| 15.1 | 是否要求投标 保证金 | 否 |
| 16.1 | 投标有效期 | 开标后 90 天。 |
| 17.1 | 投标文件份数 | 投标人无需提供纸质文件； 中标供应商下载中标（成交）通知书后，向采购代理机构提供一正两副（可根据需要调整数量，要求采用从编标工具中导出的最终签章后的文件进行双面打印，封面盖投标人公司鲜章）纸质投标（响应）文件用于备案及档案保存。电子版投标文件一套：WORD 版本和编标工具导出的投标文件及签章后的PDF 版本。 在公告中标（成交）结果的同时，代理机构在线向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，供应商可登录【全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖我的项目/项目流程〗模块中点击下载“中标（成交）通知书”。 |
| 17.2 | 电子投标文件要求 | 1.电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源） ”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。 链接地址： http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html 2.编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作 ，然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。 再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体 ”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程 ·〉项目管理 ·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。 3.电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，可使用“法人 CA 锁 ”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA 锁 ”进行签章。 若导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具 ”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 |
| 17.3 | 签字盖章 | 需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA 锁 ”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业 CA 锁 ”进行签章。 注： 1.若导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具 ”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 2.招标文件规定盖公章处，可加盖经公章授权的本单位其他印章（附公章授权书，格式自拟）。 |
| 18.1 | 电子投标文件加密 | 在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。 注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则会导致解密失败。 |
| 19.1 | 投标文件的递交 | 投标文件递交地址: 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/） 投标文件递交方式:详见“特别告知”、“招标公告”及“投标人须知” 投标截止时间: 2026年07月20日9时30分00秒 提示：供应商上传完加密投标文件后，还需单独填写开标一览表信息，且须与投标文件开标一览表内容保持一致（务必认真填写）。 注：（1）在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。 （2）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。 （3）上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。 |
| 21.1 | 开标时间和地点 | 开标时间: 同投标文件递交截止时间 开标地点: 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅，详见“特别告知”及“投标人须知”相关条款 注：本项目采用“不见面开标”。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）西安市公共资源交易中心网-不见面开标系统。 建议供应商在投标截止时间（开标时间）前1小时内登录不见面开标大厅，并及时签到，否则将无法参与不见面开标活动。 |
| 21.3 | 唱标 | 系统将自动展示投标人名单及其投标报价 |
| 21.4 | 评审环节 | 开标结束进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。 |
| 24.1 | 评标方法 | 综合评分法（详见第六章 评标方法）。 |
| 26.1 | 中标候选人数量 | 推荐3 名中标候选人。 |
| 26.7 | 评标特别规定 | 无 |
| 30 | 招标代理服务费 | 1.招标代理服务费收费标准：采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的标准下浮10%向中标人收取代理服务费。 2.缴费时间：中标人应在收到中标通知3日内，向招标代理机构一次付清招标代理服务费。 3.银行信息: 户名：西北（陕西）国际招标有限公司 开户银行：交通银行西安长安大学支行 账号：611301151018010003843 |
| 32.4 | 政府采购政策功能 （融资政策） | 1、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采 〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号，详见本章附件1，文件链接地址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696）等文件的要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府釆购网—信用融资平台（http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），或同级财政部门官网或融资平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。政府采购监管部门业务咨询电话：029-68936409、68936154、68936341 2、对于投标人符合政府采购政策关于小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业等规定的，在评标时给予相应的价格折扣，具体办法详见第六章“评标办法 ”。 |
|  | 政府采购政策功能（本国产品标准） | 1、是否适用本国产品标准政策 是 ☐否 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 2、对本国产品的支持政策： - 对于供应商符合政府采购关于本国产品政策的，在评标时给予相应的价格折扣，具体办法详见第五章“评标办法”。 - ☐否 |
|  | 招标文件下载注意事项 | 请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响投标文件编制及后续投标活动。 |
|  | 关于投标文件的雷同性分析 | 1.根据陕西省公共资源交易中心 2021 年 7 月22 日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。 2.雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码 ”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文 件制作设备的特征信息（如 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设 备。 2.1、若“文件制作机器码 ”一致，则表明不同投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标人串通投标，其投标无效。 2.2、若“文件创建标识码 ”一致，则表示不同投标投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。 |
|  | 现场踏勘 | 本项目集中组织现场踏勘，时间为项目报名结束后第一个工作日：即2026年07月7日9时整；地点为西安市未央区凤城八路69号医院东门；联系人及电话：史老师 13152106197 【现场踏勘事宜采购人及代理机构将不再单独通知，参与踏勘的供应商请携带单位介绍信按规定的时间到达指定地点，如因供应商自身原因未能按时参与踏勘，责任由供应商自负】 |

附件1

陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》

陕财办采〔2018〕23号

各设区市、西咸新区、韩城市财政局，省级各部门、单位，各有关金融机构、有关企业：

自2012年起，我省启动了政府采购信用担保融资试点工作，取得了一定成效。为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。结合我省政府采购信息化建设实际，我们制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》，现印发给你们，请遵照执行。

陕西省财政厅

2018年10月8日

陕西省中小企业政府采购信用融资办法

第一条 为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。 根据《政府采购法》以及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条  本办法所称“中小企业”包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

第三条  本办法所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

第四条  开展政府采购信用融资的银行，应当为在陕西省境内注册或设立分支机构，并经财政部门审核且在我省政府采购信息系统搭建服务链接窗口的金融机构。

第五条  政府采购信用融资应当坚持“财政引导，市场运行，银企自愿，互惠共赢”的原则。

第六条 省财政厅以全省统一的电子化政府采购系统为平台，对接银行信息化系统，推进政府采购中标成交信息、合同信息、融资信息、支付信息和信用信息等信息资源共享。

第七条 各级财政部门应当以政府采购诚信考核和信息化建设为基础，积极为中小企业信用融资搭建平台，提供银企对接的机会和相关的服务支持，但不得为相关贷款项目提供任何形式的担保。

第八条  各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与供应商签订融资协议；各供应商也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。任何单位和个人均不得干预银企双方开展政府采购信用融资业务。

第九条 政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

第十条 银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

第十一条 中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

第十二条 银行应按规定对申请信用融资的供应商的政府采购合同信息进行审查，必要时可通过陕西政府采购网对该政府采购合同进行审核，以确保政府采购合同的真实性和有效性。

第十三条 对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

第十四条 各银行应当建立政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化贷款审批程序，制定相应业务管理规范，审核无误后，银行应当凭合同和事先约定的优惠利率及时予以放款，提供快捷、方便、专业的融资服务。

第十五条 省本级政府采购资金支付时，各采购单位必须将采购资金支付到备案合同中指定的融资银行及收款账号，以保障贷款资金的安全回收。

第十六条 各市县操作程序由各地结合本地实际自行拟定，但应当体现“便捷高效、监管有效、风险可控”的原则。

第十七条 供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反本办法规定情形的，除按融资合同约定承担违约责任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入供应商诚信档案；情节严重的，应记入供应商“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第十八条 本办法由陕西省财政厅负责解释。

第十九条 本办法自2018年11月1日起施行。

投标人须知

一.总  则

1.采购人、采购代理机构和资金来源

1.1 采购人名称、地址见前附表。

1.2 实施本次招标的采购代理机构为西北（陕西）国际招标有限公司。西北（陕西）国际招标有限公司具有中华人民共和国财政部授予的中华人民共和国政府采购代理机构甲级资格，在陕西省政府采购网登记备案。

1.3 本次招标采购所签订合同将使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2.合格的投标人

2.1 合格投标人条件

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

6）中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件（见投标人须知前附表）；

7）落实政府采购政策需满足的资格要求（见投标人须知前附表）；

8）根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特定条件（见投标人须知前附表）。

2.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

2.3 参加本次投标的供应商不得与采购单位（包括西北（陕西）国际招标有限公司、采购人及用户）的附属机构（单位）或存在管理、控股关系。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系，其投标文件按无效处理。

2.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述事实，则该投标无效。

2.5 如果在招标文件中接受联合体报价（见投标人须知前附表），两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。以联合体形式进行投标的，联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.1 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作、义务、合同份额和相应的责任，并将联合投标协议附在投标文件中一并提交。

2.5.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3 以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则，其相关投标均为无效。

2.6 投标人必须在西北（陕西）国际招标有限公司依法获取招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

2.7 投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3.投标人信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。采购代理机构将打印上述失信查询记录作为该投标人无效投标的证据留存。

4.投标文件内容的真实性

4.1 投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5.招标过程的监督和管理

5.1 同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件规定了要求提供的货物和服务。招标程序和合同条件在招标文件中

均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 拟签订采购合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 招标内容及技术规范

第六章 评标方法

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部必要的资料，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3 如果投标文件没有对招标内容做出实质性响应，其投标为无效投标。

6.4 本招标文件的解释权归招标人及西北（陕西）国际招标有限公司。

7.招标文件的澄清修改

7.1采购人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2（A）澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

7.2（B)采购人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在交易平台发布答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到切换到〖我的项目〗模块，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF）,使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前在交易平台；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8.招标文件的质疑、询问及答复

8.1已经合法获取招标文件的供应商对招标文件有疑问，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

已经合法获取招标文件的供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“投标人须知前附表”规定的时间内，以书面形式向采购代理机构指定的联系部门提出质疑，在此之后提出的质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

8.2供应商提出质疑应当按照“投标人须知前附表”的要求提交质疑函和必要的证明材料。

8.3对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在规定的时间内予以答复。

8.4有下列情形之一的，属于无效质疑：

8.4.1对采购文件提出质疑的质疑人不是合法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

8.4.2超过法定期限或未以书面形式提出的；

8.4.3缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

8.4.4质疑函没有合法有效的签名、加盖公章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

8.4.5针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

8.4.6不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。。

三.投标文件的编制

9.投标语言、投标货币和计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有文件、资料、来往函电均应使用简体中文。对不同文字文本投标文件（包括产品样本、彩页、说明书等）的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

9.3计量单位。投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

10.投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中“投标文件格式”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案和投标价格。若项目分标段/包的，应按所投标段/包分别准备投标文件。

10.2 投标人应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

11.投标报价和投标方案要求

11.1 投标人应按照“投标人须知前附表 ”中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的投标将按照无效投标处理。

11.2 投标人应按照投标报价表的内容标明投标的所有单项价格和总价。投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格提交的投标均按照无效投标处理。

11.3 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标按照无效投标处理。如果允许提供备选方案，则按照评标方法中的规定对备选方案进行评审。

11.4 本次投标的最小单元见“投标人须知前附表 ”中的规定，投标人可对任一最小单元进行投标，但不能对最小单元中的部分内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

12.投标文件的构成

投标人提交的投标文件应包括下列内容：

12.1 按照投标人须知的要求和投标文件规定格式填写的投标书、投标报价表；按要求格式出具的法定代表人身份证明及法定代表人授权书。

12.2 按照招标文件要求提交的资格证明文件（详见“投标人须知前附表 ”）。

12.3 按照招标文件要求提交的商务响应证明文件（详见“投标人须知前附表”）。

12.4 按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容应包括货物和服务的详细说明、技术规格响应表、配置说明、供货一览表、彩色样本、使用说明书，质量保证和售后服务承诺等。

12.4.1 投标人应在投标文件中提交货物满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明及文件。缺少上述证明及文件或证明及文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按照无效投标处理。

12.4.2 上述证明可以是文字资料、图纸、图片和数据，也可以是实物，它包括： 1) 本次采购特别要求的货物和服务合格性证明文件；

2）货物主要技术指标和性能、配置、供货范围和服务内容的详细说明；

3）国家法定检验机构出具的检验报告；

4) 对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件，并是否按照招标文件要求提供相应的支持文件；

5）设备配置、供货范围和服务内容的详细说明。

13.落实优先采购节能、环保产品的政策

按照政府采购政策，投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的；进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，提供证明文件。拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购；属于优先采购节能产品，环境标志产品的，在评标中给予加分优惠或者价格折扣（详见评标方法）。

14. 落实促进支持小微企业、监狱企业、残疾人企业发展的政策

按照政府采购政策，在评标中对于符合文件要求的小微企业制造的产品和服务，给予价格折扣优惠 (详见评标方法)。生产厂商属于（财库〔2020〕46号）文件规定的中小企业的，提供中小企业声明函；生产厂商属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业；生产厂商属于（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

15.投标保证金

15.1 如果招标文件有要求，投标人应按照“投标人须知前附表 ”的要求，在投标时向西北（陕西）国际招标有限公司提交投标保证金,其有效期与投标有效期一致，并作为其投标的一部分。

15.2 投标保证金的数额、形式、缴纳办法和交纳时间见“投标人须知前附表 ”。

15.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.4 开标后经审查，未按照“投标人须知前附表 ”的要求交纳投标保证金的、已交纳的投标保证金金额不足的或有效期不足的，其投标按照无效投标处理。

15.5 未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还； 中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

15.6 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

15.6.1 投标人在提交投标文件截止时间后撤回其投标的；

15.6.2 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

15.6.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外， 中标供应商不与采购人签订合同的；

15.6.4 投标人与采购人、其他投标人恶意串通的；

16.投标有效期

16.1 投标应在 “投标人须知前附表 ”中规定的投标有效期内保持有效。不满足规定有效期的投标将按照无效投标处理。

16.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金予以退还。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

17.投标文件的制作和签章

17.1投标供应商无需提供纸质文件；中标供应商下载中标（成交）通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购代理机构提供纸质投标文件用于备案及档案保存。

17.2需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源） ”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗 中 的《政府采购项 目投标文件制作软件及操作手册》 。链接地址： http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2 f6b0601e66.html。

17.3 编制电子投标文件前，务必做好电子招标文件的备份工 。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF)或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

17.4电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA 锁 ”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA 锁 ”进行签章。

若导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具 ”找开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

四.投标文件的递交

18. 投标文件的加密

18.1 在生成电子投标文件时，需要使用CA 锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一 CA，否则会导致解密失败。

19.投标文件递交方式和投标截止时间

19.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页 ·〉电子交易平台 ·〉陕西政府采购交易系统 ·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程 ·〉项目管理 ·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

19.2（A)采购代理机构拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的投标文件和投标资料。

19.2（B)逾期提交、误投或采用旧版电子招标文件的投标文件将被拒绝接收。

20．投标的修改与撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提供新文件；中标后提交的纸质文件（备案用，若有要求）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

20.2 投标文件的修改或重新提交应按本须知第17 条和18 条的规定编制和提交。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

20.4 在开标之后，对于投标人正常经营活动必须的资质和其他证明文件原件（包括但不限于：营业执照、税务登记证、经营许可证、资质等级证书、中标通知书、合同等），如需要提供原件的，经审查后予以退还。其他投标文件和资料一律不予退还。

五.开标、审查与评标

21.开标

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标前，请各投标人至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页 · 〉不见面开标〗系统。

21.2 解密投标文件：收到主持人“开始解密 ”指令后，使用CA 锁（必须与加密文件时的CA 锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。除因“西安市公共资源交易中心 ”断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标 ”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。

21.3 唱标：详见“投标人须知前附表 ”。

21.4 开标结束：进入评审环节。投标人请保持在线，评审期间评标委员会可能

会要求投标人做相应的澄清。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。

21.5“不见面开标 ”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a41 6-c2f6b0601e66.html。

21.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格和投标保证金缴纳情况进行审查。合格投标人不足三家的，不进行评标。

22．评标组织及评标原则

22.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在投标截止时间后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3 在评标期间，对于投标文件中含义不明确、 同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4 如果投标人在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

23．评标过程的保密

23.1 评标委员会成员、采购人与采购代理机构有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标专家、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。

24．评标方法

24.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表 ”。

1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

25．评标程序

评标程序为投标文件审查、澄清、比较与评价、推荐中标候选人名单。

六.定标、 中标通知与签约

26．定标

26.1 评委会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐 1～3 名中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评委签字确认。

26.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日 内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定中标人。

26.3 采购人也可以委托评委会直接确定中标人。

26.4 中标人确定之后， 中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上公告。如果中标人为享受政府采购规定扶持政策的企业，将同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。

26.5 投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《政府采购质疑和投诉办法》之规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

26.6 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.7 关于本次评标的特别规定（见“投标人须知前附表）。

27．中标与招标结果通知

27.1西北（陕西）国际招标有限公司将自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

27.2在公告中标结果的同时，西北（陕西）国际招标有限公司将发出《中标通知书》； 向未中标的投标人发出《招标结果通知》。

27.3中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。 中标通知书发出之后，采购人擅自改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.4中标通知书发出后五个工作日内，西北（陕西）国际招标有限公司退还其投标保证金。中标人的投标保证金将在合同签订之后五个工作日内退还。

28. 中标合同的签订

28.1 采购人应当自 中标通知书发出之日起二十五日 内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

28.2 采购人自政府采购合同签订之日起 2 个工作日 内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29．中标合同的履约验收

29.1 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。

30．招标代理服务费

30.1 中标人应在收到中标通知书 3 日内， 向西北（陕西）国际招标有限公司一次性支付招标代理服务费。

30.2 招标代理服务费的金额见前附表。

31.废标与采购方式的变更

31.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

31.2 废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要重新招标的，依法重新招标；需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

32.其它

32.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

32.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3 非单一产品采购项目，在第五章招标内容一览表中载明核心产品，核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商，按以上规定处理。

32.4 其它需要说明的见投标人须知前附表。

第三章  拟签订采购合同文本

（本合同格式为拟签订合同文本格式，最终以双方实际签订内容为准）

西安市中医医院

XX采购项目

甲  方：西 安 市 中 医 医 院

乙  方：

2026年

中国 西安

制式

西安市中医医院采购合同

甲  方：西安市中医医院

乙  方：

就甲方所需设备，按照政府采购程序，确定乙方为XX中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》,以及采购中心/采购代理机构招标文件、中标通知书、合同附件，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 单价(含税） （万元） | 金额（含税） （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）大写： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

乙方保证甲方在使用中标设备（服务）时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。如第三方就设备（服务）的知识产权提出异议，由乙方负责解决，并承担全部费用和赔偿责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件退还已收取的全部合同货款，并赔偿由此给甲方造成的全部直接和间接损失。

二、合同价款

1、合同总价款为人民币（大写）        元整（¥       ）（含税）

2、合同总价包括：设备费、运输费（含保险费）、搬运费、安装调试费、税金、备品备件、配套工具、检测验收费、培训、维保、税费及其它费用。

3、本合同为固定总价合同，乙方按照合同约定向甲方供货。

4、乙方需提供与生产企业签订的第二年及第三年质保合同后,甲方按合同第三条约定支付合同款项,否则甲方有权拒付合同款项。(本条适用于质保期大于1年的项目)

三、款项结算

1、付款：合同签订后，支付合同价30%的预付款，设备安装调试、使用并经科室及院内外专家验收合格后支付合同总价款60%；设备验收合格，且正常运行满1年后支付合同总价款5%；设备验收合格，且正常运行满3年后支付合同总价款5%。

2、结算方式：验收合格后填写验收单，开具增值税发票（按合同总价值开给甲方），持供货合同、增值税发票、采购项目验收单等，到甲方办理资金结算。乙方应先提供等额增值税发票，否则甲方有权暂不付款且不承担逾期付款的违约责任。

3、支付方式：银行转帐、分期付款。

4、乙方如提供虚假发票，乙方需承担由此引起的一切经济责任及法律责任。因此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

5、乙方账户信息：

开户银行：

帐    号：

四、双方权利和义务

1、甲方的权利和义务

1.1 甲方有权根据自身需求向乙方下订单。

1.2 按照本合同约定提供乙方所需。

1.3甲方有权对乙方供应的货物进场查验，甲方查验不符合合同约定的，有权要求乙方退、换货，乙方应按照甲方要求整改。

1.4乙方供应货物数量短缺的，甲方有权要求补足或退货，乙方应按照甲方要求整改。

1.5如货物在验收后发现质量不合格的，甲方仍有权要求退、换货，乙方无条件执行。

2、乙方的权利和义务

2.1 按照国家、行业标准和规定，安全文明施工。

2.2 乙方应当按照本合同约定向甲方供货并提供相应服务。

2.3 负责拆除及所有无关附件并进行清运，做到工完清场，拆除及清运费用包含在本次项目中，不再增加任何费用。在此过程中造成的一切损失由乙方承担，由此给甲方造成任何损失的，乙方负责赔偿。

2.4 设备更换过程中，与屋面现有的管道、阀门对接时，对原有的管道、阀门及配件以及控制线路，负责更换，确保对接后设备正常运行，更换费用全部包含在本次项目中，不再增加任何费用。在此过程中造成的一切损失由乙方承担，由此给甲方造成任何损失的，乙方负责赔偿。

2.5 在施工过程中，做好安全防护措施，在施工区范围内做好围挡和醒目的标识标牌，防止高空坠物对人身造成伤害，确保医院内工作人员和就医患者的安全。施工过程中，造成的所有人员伤亡及经济损失，乙方承担全部赔偿责任。若给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

2.6如乙方在提供服务过程中对甲方、甲方员工或其他第三方的人身及财产造成损害的，由乙方承担全部赔偿责任，与甲方无关。

2.7乙方员工在提供服务过程中受到损害或对他人造成损害的，由乙方承担全部赔偿责任，与甲方无关。

五、交货条件：

1、交货地点：甲方指定地点。

2、交付期：合同签订后，乙方在收到甲方订单后，六十个日历日，完成货物的安装、调试并正常运行，通过甲方验收。

六、运输

1、运输及安装由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从设备供应地点到安装地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费、安装费等。乙方负责清运设备外包装等材料，运输中的风险由乙方承担。产品最终系统验收通过后，乙方将产品交付给甲方，自产品交付甲方之日起，所有权和风险转移至甲方；产品通过最终系统验收前，乙方不得向甲方交付产品，所有权和风险归乙方。

2、运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货、安装及调试。

七、质量保证

乙方所供设备必须执行下列条款：

1、乙方提供的医疗设备及其包装必须符合《医疗器械监督管理条例》等医疗器械法规的要求，并按要求向甲方提供全部有关资质文件。乙方如提供资质文件有虚假或伪造行为，甲方有权单方面解除合同，合同自书面解除通知到达乙方之日起解除，甲方停止支付乙方为甲方供货的所有货款，同时乙方返还甲方已支付货款，乙方要承担由此引起的一切经济及法律责任, 并应赔偿由此给甲方造成的经济损失，并按合同约定总价的30%支付违约金。

2、保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正规，配置合理，设备全新且未经使用，全面满足甲方要求，并附设备（产品）合格证和相关部门认证。

3、符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。甲、乙双方应共同对本合同产品的质量实行跟踪记录。甲方在使用乙方提供的设备中，若出现因设备问题导致的人员损伤、财产损失，乙方及生产厂商应承担全部责任。

4、自安装、调试正常运行并验收合格之日起整机原厂质保XX年。一年二次定期巡检。质保期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，应当更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时，到场解决问题不超过24小时，对问题较大48小时内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在10个日历日内免费提供替代产品，确保正常运行。若10个日历日后仍未彻底解决问题，乙方应支付违约金，违约金按日计算，每逾期一天按该合同约定总价的千分之一支付违约金。

八、售后服务

乙方所供设备提供以下售后服务：

1、质保期内：

1.1发生质量问题，接到甲方通知后，应按合同第七（4）条执行，派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

1.2新设备自开箱使用三个月内，如非甲方人为原因出现任何质量或运转不正常等问题，乙方应在2日内无条件提供设备退换服务，并承担由此产生的一切费用；在新换设备到来并验收合格之前，若甲方由此产生损失，乙方应赔偿损失。如乙方逾期提供退换服务的，乙方应赔偿损失，如乙方未在前述期限内完成退换的，每逾期一天，应按合同约定总价的千分之一支付违约金，直至问题处理完毕之日止；

1.3定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；

1.4排除故障的期限不得超过48小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。如甲方预先垫付了维修费用的，乙方应在 甲方垫付后15 日内付清甲方垫资，逾期则按银行同期贷款利率按日支付滞纳金。

2、质保期结束前，乙方应对所供设备进行系统测试，全面保养维护，维护内容包括：检查所有设备的各类连接件等，确保设备正常运行。

3、质保期满后，乙方应保证以质保期间配套零件和专用耗材价格提供维护和保养服务，当发生故障时，乙方应按质保期内响应的服务标准进行维护处理。

4、乙方不得以转让、部分转让、分包或与第三方合作等方式履行本合同义务。如有违反，甲方有权解除合同，乙方除承担返还合同全部已付款项外，还应按合同约定总额30%承担违约金。

5、乙方免费提供设备使用中必要的培训及指导，直至使用人员能正确熟练操作使用本设备。

6、乙方保证设备每年95%以上的正常开机率（按365天计算），如未达到95%的开机率，则按照未达到天数，每日按合同约定总价的千分之一支付违约金。

九、技术与服务

1、需提供的技术资料：

1.1 设备合格证；

1.2 设备使用说明书（中文）；

1.3 检验测试报告；

1.4 检验检疫证明和进口报关单或免检证明（进口设备）

1.5 其它资料。（操作手册、维护手册、图纸等）。

2、服务承诺：以招标文件、投标文件、澄清表<函>、合同和随设备的相关文件为准。

3、优惠承诺：自安装、调试正常运行并验收合格之日起整机原厂质保XX年。一年二次定期巡检。设备生命周期内不得提配件耗材高价格。

十、验收

1、设备及设备附件到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，在乙方和甲方相关负责人双方同时在场的情况下，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

2、设备安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后能够正常使用时通知甲方。

3、甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方进行系统验收（必要时甲方可委托第三方检测机构或技术专家对货物进行系统验收，费用由甲方承担，但如验收不合格的，费用由乙方承担）。验收合格后，甲方填写政府采购项目履约验收单（验收单）作为对货物的最终认可。

4、乙方向甲方提交设备实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

5、验收依据：

5.1 招标文件、投标文件、澄清表<函>；

5.2 本合同及附件文本；

5.3 合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

十一、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方逾期提供设备(及服务)的，每逾期一日应向甲方支付合同约定总价千分之一的违约金，逾期3日的，甲方有权单方面解除合同，合同自乙方收到甲方的解除通知时自动解除。合同解除后，乙方除应退还已收取的甲方全部货款外，甲方停止支付乙方为甲方供货的所有货款，同时乙方返还甲方已支付货款，并按合同约定总价的 30%支付违约金，还应赔偿甲方因此所造成的一切直接和间接损失。

3、未按合同要求提供设备或设备质量不能满足招标文件技术要求，除了按照逾期交付时间计算违约金外，乙方必须在10天内无条件更换设备，提高技术，完善质量并承担由此产生的一切费用。否则，甲方有权解除合同，合同自书面解除通知到达乙方之日起解除；同时乙方应赔偿解除合同给甲方造成的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规定交付使用可能产生的租赁费以及其他由此造成对于第三方的违约损失），并按照合同约定总价的30%支付违约金。同时，按《中华人民共和国政府采购法》和《陕西省政府采购供应商管理办法》对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份。本合同甲、乙双方法定代表人签字且单位盖章后生效，合同执行完毕后，自动终止（合同的服务承诺则长期有效）。

十四、其他事项

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均为合同不可分割的部分。

2、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，签订补充协议作为合同补充，与本合同具有同等法律效力。补充合同与原合同约定不一致的，以补充协议为准。

3、合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

十五、项目联系人及方式

甲方项目联系人：           乙方项目联系人：

联系电话：                 联系电话：

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定XX为甲方项目联系人，乙方指定XX为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

附件1：西安市中医医院医疗器械廉洁购销合同

附件2：配置清单

附件3：设备配套零配件和专用耗材的报价及优惠供货价格

甲  方（盖章）                       乙  方（盖章）

单位名称：西安市中医医院             单位名称：

地  址：西安市凤城八路69号          地  址：

法定代表人：（签章）                 法定代表人：（签章）

主管院长：（签章）

代理人：（签字）                     代理人：（签字）

经办人：（签字）

联系电话：                            联系电话：

签订日期：2026年  月  日             签订日期：2026年  月  日

附件1：

西安市中医医院医疗器械廉洁购销合同

甲方：西安市中医医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医疗器械购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及医疗器械产品购销合同约定购销医疗设备、相关配件及耗材等医疗器械产品。

二、甲方应当严格执行医疗器械产品购销合同验收、入库制度，对采购医疗器械产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医疗器械产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医疗器械产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定XX作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医疗器械产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本承诺，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医疗器械购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医疗器械产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

代理人（签章）：                            法定代表人（签章）：

2026年    月     日                         2026年     月     日

附件2：配置清单

附件3：设备配套零配件和专用耗材的报价及优惠供货价格

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 产地 | 报价 | 优惠价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第四章 投标文件格式

政府采购项目

投 标 文 件

（资格部分）

项目名称：

项目编号：

投标人：                   （公章）

日期：     年    月    日

目 录

（一）法定代表人（单位负责人）证明书（适用于法定代表人（单位负责人）直接参与，无须再提供“授权委托书”）

法定代表人（单位负责人）授权书（适用于有委托代理人的情况，同时还须提供“法定代表人（单位负责人）身份证明”）

（二）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（三）资格证明文件

一、法定代表人（单位负责人）证明书

供应商名称：_________________________

单位性质：_________________________

地址：_________________________

成立时间：          年        月        日

经营期限：_________________________

姓名：          性别：         年龄：        职务：_________

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件（双面）

供应商：                 （盖单位公章）

年       月       日

法定代表人（单位负责人）授权书

致：西北（陕西）国际招标有限公司

(供应商名称     ) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立，现注册地址为（ 填写完整的地址信息           ），营业（办公）地址为（填写完整的地址信息           ）正式联系电话为（             ）。    (法定代表人姓名       )特授权（被授权人姓名       ）代表我公司全权办理针对本次政府采购 （中药饮片调剂系统、0617-2522HZ3846）项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月   日起签字生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖名章： | 法定代表人（单位负责人）签字或盖名章： |
| --- | --- |
| 所在部门： |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

附件：

1、法定代表人、被授权人身份证复印件（必须印正反两面的完整信息）

2、须开标时间前连续三个月（开标当月不算）被授权人（供应商授权代表）在本单位缴纳的社保记录

二、陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（加盖单位公章）：______________

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖名章）：______________

三、资格证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

提供注册登记凭证（营业执照、其他组织经营的合法凭证， 自然人的提供身份证明文件）。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供经审计的且具有注册会计师行业统一监管平台出具赋码的2024 年或2025年经审计的财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；事业法人提供部门决算报告；

/或在开标日期前3个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）；

/或或专业担保机构出具的投标担保函；

/或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明；

以上四种形式的资料提供任何一种即可。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

提供声明文件。

（四）具有依法缴纳税收的良好记录。

提供缴费所属日期为投标截止时间前 12 个月内任一月份（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据或税务机关出具的完税证明（在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件）；

/或具有依法缴纳税收的诚信声明；

以上二种形式的资料提供任何一种即可。

（五）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录。

提供缴费所属日期为投标截止时间前 12 个月内任一月份（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明（在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件）；

/或具有依法缴纳社会保障资金的缴纳记录的诚信声明；

以上二种形式的资料提供任何一种即可。

（六）提供参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，格式见后附件）

（七）信用信息：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商。

（八）法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）证明书；法定代表人（单位负责人）授权代表参加投标的，还须出具法定代表人（单位负责人）授权书，同时提供开标时间前连续三个月（开标当月不算）被授权人（供应商授权代表）在本单位缴纳的社保记录。

（九）供应商非采购人单位职工及家属投资开办，其法人、股东和经营管理人员非采购人单位职工及家属（提供声明文件，格式见后附件）。

（十）供应商与其他参与本次投标的供应商无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和采购代理机构职工在本单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，一旦中标必须坚守诚信、认真履约等（提供承诺书，格式见后附件）。

（十一）供应商为所投系统生产厂家或集成商的，如所投产品属于医疗器械的，提供《医疗器械生产许可证》及产品《医疗器械注册证》或备案凭证，如所投产品不属于医疗器械，提供相关证明材料；供应商为代理商的，如所投产品属于医疗器械的，提供供应商经行政监督管理部门许可（或备案）的产品经营相应的证明文件，同时提供产品《医疗器械注册证》或备案凭证，如所投产品不属于医疗器械，提供相关证明材料。

注:以上除第（七）项在评标现场网上查询外，其余项资格证明文件投标人必须完全提供，一项不合格即按照无效投标处理。此外，第（十一）项中，如所投产品不属于医疗器械，供应商可以提供书面说明加盖单位公章（格式自拟）或提供厂家出具的不属于医疗器械的书面说明加盖厂家公章（格式自拟）作为证明材料。

附件：

诚信声明

（  填写供应商名称  ）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖名章）：

日     期：       年     月     日

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：（西安市中医医院）

（填写供应商名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：______________

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖名章）：______________

日  期：         年      月      日

关于非西安市中医医院职工及其亲属投资开办或控股的企业书面声明

致：（西安市中医医院）

我单位参与  西北（陕西） 国际招标有限公司 组织的项目名称  中药饮片调剂系统 （项目编号： 0617-2522HZ3846 ）的采购项目，我单位郑重声明：我方非西安市中医医院职工及其亲属投资开办或控股的企业，如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

供应商名称（加盖单位公章）：______________

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖名章）：______________

日  期：         年      月      日

注：

1、供应商未提供或提供虚假声明，都将作为无效投标处理。

2、本承诺书列入资格性审查，承诺内容及格式不得更改。

3、若在定标阶段发现中标候选人为招标人单位职工及其亲属投资开办或控股的企业，则取消其中标资格。

承诺书

我单位与其他参与本次投标的供应商无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和采购代理机构职工在我单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，一旦中标必须坚守诚信、认真履约等。

供应商名称（加盖单位公章）：______________

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖名章）：______________

日  期：         年      月      日

政府采购项目

投 标 文 件

（技术和商务部分）

项目名称：

项目编号：

投标人：                   （公章）

日  期：     年     月     日

目 录

（一）投标函

（二）投标报价表

（三）投标方案说明书

（ 四） 中小企业声明函（货物）

（五）残疾人福利性单位声明函

（六）关于符合本国产品标准的声明函

一、投标函

致：西北（陕西） 国际招标有限公司

根据贵方为（中药饮片调剂系统）项目招标采购货物及服务的投标邀请(0617-2522HZ3846)，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称) 提交下述文件。

我方承诺如下：

- 投标总价为大写（人民币）：          ；小写（¥）：          。

- 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在贵方文件规定的投标有效期内（自开标之日起90天内），本投标函对我方具有约束力。

- 我方承诺，按照招标要求提交的全部资格和其他证明文件的真实性，如有虚假，愿承担一切法律责任。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果中标，向西北（陕西）国际招标有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

详细地址：                          邮政编码：

电话/传真：                         电子邮件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖名章）：

日     期：2026年    月    日

二、投标报价表

2.1 开标一览表(投标报价表)

| 货物名称 | 投标总价 （元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中药饮片调剂系统 | 小写金额： 大写金额： |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖名章），或加盖单位公章：

日     期：2026年     月     日

2.2 分项报价表

单位：元

| 序号 | 货物内容 | 生产厂家 | 型号或规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 调剂系统工作站 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 中药饮片调剂台（含摄像头） |  |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 4 | 调剂发药单元（包括大、小包装发药单元） |  |  | 按需 配置 | 台 |  |  | “数量”栏由投标人根据自身所投设备情况据实填写 |
| 5 | 调剂输送线 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 除尘系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 自动上药机械手 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 药筐 |  |  | 150 | 个 |  |  |  |
| 9 | 显示大屏 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 智能药筐传输系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 手持加药设备 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 12 | 发药核对扫码枪 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 13 | 自动包装喷码/贴码系统 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 14 | 智能审核工作站（含摄像头） |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 15 | UPS |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 饮片包装袋（年用量） |  |  | 1 | 年 |  |  |  |
| 17 | 贴码/贴标相关耗材 |  |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 18 | 人工调配台（含药斗） |  |  | 8 | 个 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  | 如有，投标人可自行添加 |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果按单价计算的结果与总计金额不一致，以单价为准修正总计金额；小计金额之和应与总计金额及投标函中的投标总价金额一致。

投标单位在填写时注意各项金额计算、汇总过程中算术计算的准确性，避免低级错误！

法定代表人或授权代表（签字或盖名章），或加盖单位公章：

日     期：2026年     月     日

三、投标方案说明书

按照招标文件的要求编制投标方案说明书，说明所提供的货物对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。包括但不仅限于以下内容：

1、技术响应说明书

1.1 实施方案；

1.2 产品技术指标及功能响应；

1.3 产品选型配置；

1.4 自动调配中药饮片品种（格式见后附件：投标单位能够满足的常用中药饮片调剂品种）；

1.5 特殊煎法药味自动调剂品种（格式见后附件：投标单位能够满足的特殊煎法药味自动调剂品种）；

1.6 供货、安装、调试方案；

1.7 产品来源渠道证明；

1.8 售后服务及培训方案。

2、商务响应文件

2.1 2023年1月1日至今，投标人承担的≥300味中药饮片分剂量自动调剂系统类似业绩案例；

2.2 交货期、付款及结算方式；

2.3 投标人认为其他需要说明的内容。

附表1：技术偏差表

技术偏差表

| 条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商保证：除技术偏差表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部技术内容要求。

特别提示：

针对“第五章  招标内容及技术规范”—“三、技术要求”中加“▲”项条款，投标人应提供技术支持材料，包括但不限于①彩页；②技术白皮书；③使用说明书；④产品检测报告；不按要求提供按负偏离处理）

法定代表人或授权代表（签字或盖名章），或加盖单位公章：

# 日     期：2026年     月     日

零配件和耗材价格表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格 | 价格（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、零配件 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二、耗材 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1、须提供所有零配件和耗材价格表，并保证设备生命周期内不得提高价格，如不提供视为设备运行的所有易耗品或耗材均为终身免费提供。

2、此价格表作为采购方后期价格参考依据。

法定代表人或授权代表（签字或盖名章），或加盖单位公章：

日     期：2026年     月     日

附件：投标单位能够满足的常用中药饮片调剂品种

| 常用中药饮片清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药品名称 | 单位 | 投标单位能够满足的常用中药饮片调剂品种（满足打√） |
| 1 | 黄芪 | 千克 |  |
| 2 | 茯苓 | 千克 |  |
| 3 | 黑顺片 | 千克 |  |
| 4 | 桂枝 | 千克 |  |
| 5 | 炙甘草 | 千克 |  |
| 6 | 茯神 | 千克 |  |
| 7 | 白术 | 千克 |  |
| 8 | 麸炒白术 | 千克 |  |
| 9 | 党参 | 千克 |  |
| 10 | 生地黄 | 千克 |  |
| 11 | 白芍 | 千克 |  |
| 12 | 当归 | 千克 |  |
| 13 | 牡蛎 | 千克 |  |
| 14 | 陈皮 | 千克 |  |
| 15 | 熟地黄 | 千克 |  |
| 16 | 薏苡仁 | 千克 |  |
| 17 | 丹参 | 千克 |  |
| 18 | 炒鸡内金 | 千克 |  |
| 19 | 赤芍 | 千克 |  |
| 20 | 醋郁金 | 千克 |  |
| 21 | 川芎 | 千克 |  |
| 22 | 醋北柴胡 | 千克 |  |
| 23 | 煅牡蛎 | 千克 |  |
| 24 | 甘草 | 千克 |  |
| 25 | 姜半夏 | 千克 |  |
| 26 | 太子参 | 千克 |  |
| 27 | 炒莱菔子 | 千克 |  |
| 28 | 鸡血藤 | 千克 |  |
| 29 | 麸炒薏苡仁 | 千克 |  |
| 30 | 土茯苓 | 千克 |  |
| 31 | 麦冬 | 千克 |  |
| 32 | 厚朴 | 千克 |  |
| 33 | 麸炒枳壳 | 千克 |  |
| 34 | 首乌藤 | 千克 |  |
| 35 | 白茅根 | 千克 |  |
| 36 | 葛根 | 千克 |  |
| 37 | 砂仁 | 千克 |  |
| 38 | 北柴胡 | 千克 |  |
| 39 | 麸炒山药 | 千克 |  |
| 40 | 炒芥子 | 千克 |  |
| 41 | 醋延胡索 | 千克 |  |
| 42 | 麸炒苍术 | 千克 |  |
| 43 | 麸炒枳实 | 千克 |  |
| 44 | 炒白芍 | 千克 |  |
| 45 | 合欢皮 | 千克 |  |
| 46 | 炒紫苏子 | 千克 |  |
| 47 | 牡丹皮 | 千克 |  |
| 48 | 醋鳖甲 | 千克 |  |
| 49 | 芦根 | 千克 |  |
| 50 | 枸杞子 | 千克 |  |
| 51 | 制吴茱萸 | 千克 |  |
| 52 | 煅瓦楞子 | 千克 |  |
| 53 | 海螵蛸 | 千克 |  |
| 54 | 红花 | 千克 |  |
| 55 | 夏枯草 | 千克 |  |
| 56 | 伸筋草 | 千克 |  |
| 57 | 浙贝母 | 千克 |  |
| 58 | 半枝莲 | 千克 |  |
| 59 | 醋香附 | 千克 |  |
| 60 | 山药 | 千克 |  |
| 61 | 仙鹤草 | 千克 |  |
| 62 | 川牛膝 | 千克 |  |
| 63 | 炒桃仁 | 千克 |  |
| 64 | 盐菟丝子 | 千克 |  |
| 65 | 生半夏 | 千克 |  |
| 66 | 透骨草 | 千克 |  |
| 67 | 盐泽泻 | 千克 |  |
| 68 | 酒萸肉 | 千克 |  |
| 69 | 炒酸枣仁 | 千克 |  |
| 70 | 盐知母 | 千克 |  |
| 71 | 炒麦芽 | 千克 |  |
| 72 | 石菖蒲 | 千克 |  |
| 73 | 炙淫羊藿 | 千克 |  |
| 74 | 杜仲 | 千克 |  |
| 75 | 珍珠母 | 千克 |  |
| 76 | 续断 | 千克 |  |
| 77 | 炮附片 | 千克 |  |
| 78 | 玄参 | 千克 |  |
| 79 | 桑寄生 | 千克 |  |
| 80 | 连翘 | 千克 |  |
| 81 | 法半夏 | 千克 |  |
| 82 | 盐车前子 | 千克 |  |
| 83 | 炒柏子仁 | 千克 |  |
| 84 | 盐黄柏 | 千克 |  |
| 85 | 清半夏 | 千克 |  |
| 86 | 麸炒芡实 | 千克 |  |
| 87 | 桔梗 | 千克 |  |
| 88 | 乌梅 | 千克 |  |
| 89 | 金钱草 | 千克 |  |
| 90 | 盐杜仲 | 千克 |  |
| 91 | 芒硝 | 千克 |  |
| 92 | 百合 | 千克 |  |
| 93 | 醋莪术 | 千克 |  |
| 94 | 瓜蒌 | 千克 |  |
| 95 | 牛膝 | 千克 |  |
| 96 | 黄芩 | 千克 |  |
| 97 | 制远志 | 千克 |  |
| 98 | 茜草 | 千克 |  |
| 99 | 蒲公英 | 千克 |  |
| 100 | 酒黄芩 | 千克 |  |
| 101 | 麸炒神曲 | 千克 |  |
| 102 | 人参片 | 千克 |  |
| 103 | 干姜 | 千克 |  |
| 104 | 大血藤 | 千克 |  |
| 105 | 大枣 | 千克 |  |
| 106 | 炒僵蚕 | 千克 |  |
| 107 | 生石膏 | 千克 |  |
| 108 | 防风 | 千克 |  |
| 109 | 楮实子 | 千克 |  |
| 110 | 酒女贞子 | 千克 |  |
| 111 | 山楂 | 千克 |  |
| 112 | 泽泻 | 千克 |  |
| 113 | 黄连片 | 千克 |  |
| 114 | 猪苓 | 千克 |  |
| 115 | 白及 | 千克 |  |
| 116 | 天麻 | 千克 |  |
| 117 | 醋五味子 | 千克 |  |
| 118 | 煅磁石 | 千克 |  |
| 119 | 炒苦杏仁 | 千克 |  |
| 120 | 白花蛇舌草 | 千克 |  |
| 121 | 金荞麦 | 千克 |  |
| 122 | 浮石 | 千克 |  |
| 123 | 木香 | 千克 |  |
| 124 | 北沙参 | 千克 |  |
| 125 | 佛手 | 千克 |  |
| 126 | 天花粉 | 千克 |  |
| 127 | 秫米 | 千克 |  |
| 128 | 酒苁蓉 | 千克 |  |
| 129 | 盐补骨脂 | 千克 |  |
| 130 | 炙黄芪 | 千克 |  |
| 131 | 猫爪草 | 千克 |  |
| 132 | 浮小麦 | 千克 |  |
| 133 | 盐巴戟天 | 千克 |  |
| 134 | 白芷 | 千克 |  |
| 135 | 醋青皮 | 千克 |  |
| 136 | 桑叶 | 千克 |  |
| 137 | 佩兰 | 千克 |  |
| 138 | 盐益智仁 | 千克 |  |
| 139 | 阳起石 | 千克 |  |
| 140 | 莲子 | 千克 |  |
| 141 | 炮姜 | 千克 |  |
| 142 | 茯苓皮 | 千克 |  |
| 143 | 炒决明子 | 千克 |  |
| 144 | 地肤子 | 千克 |  |
| 145 | 蚕沙 | 千克 |  |
| 146 | 地龙 | 千克 |  |
| 147 | 藤梨根 | 千克 |  |
| 148 | 竹茹 | 千克 |  |
| 149 | 马齿苋 | 千克 |  |
| 150 | 忍冬藤 | 千克 |  |
| 151 | 肉桂 | 千克 |  |
| 152 | 酒川牛膝 | 千克 |  |
| 153 | 炒火麻仁 | 千克 |  |
| 154 | 香橼 | 千克 |  |
| 155 | 石决明 | 千克 |  |
| 156 | 菊花 | 千克 |  |
| 157 | 淡竹叶 | 千克 |  |
| 158 | 络石藤 | 千克 |  |
| 159 | 炒白扁豆 | 千克 |  |
| 160 | 白英 | 千克 |  |
| 161 | 紫苏梗 | 千克 |  |
| 162 | 车前草 | 千克 |  |
| 163 | 焦神曲 | 千克 |  |
| 164 | 益母草 | 千克 |  |
| 165 | 蜜旋覆花 | 千克 |  |
| 166 | 蜜桑白皮 | 千克 |  |
| 167 | 蛤壳 | 千克 |  |
| 168 | 桑螵蛸 | 千克 |  |
| 169 | 麦芽 | 千克 |  |
| 170 | 防己 | 千克 |  |
| 171 | 绵茵陈 | 千克 |  |
| 172 | 紫草 | 千克 |  |
| 173 | 酒黄精 | 千克 |  |
| 174 | 酒大黄 | 千克 |  |
| 175 | 赭石 | 千克 |  |
| 176 | 制何首乌 | 千克 |  |
| 177 | 焦山楂 | 千克 |  |
| 178 | 皂角刺 | 千克 |  |
| 179 | 蜜紫菀 | 千克 |  |
| 180 | 盐韭菜子 | 千克 |  |
| 181 | 钩藤 | 千克 |  |
| 182 | 威灵仙 | 千克 |  |
| 183 | 炒王不留行 | 千克 |  |
| 184 | 地骨皮 | 千克 |  |
| 185 | 五加皮 | 千克 |  |
| 186 | 大腹毛 | 千克 |  |
| 187 | 木瓜 | 千克 |  |
| 188 | 北败酱 | 千克 |  |
| 189 | 辛夷 | 千克 |  |
| 190 | 醋龟甲 | 千克 |  |
| 191 | 鹿角霜 | 千克 |  |
| 192 | 绵萆薢 | 千克 |  |
| 193 | 锁阳 | 千克 |  |
| 194 | 炒蒺藜 | 千克 |  |
| 195 | 板蓝根 | 千克 |  |
| 196 | 蝉蜕 | 千克 |  |
| 197 | 蜜枇杷叶 | 千克 |  |
| 198 | 桑椹 | 千克 |  |
| 199 | 滑石 | 千克 |  |
| 200 | 金银花 | 千克 |  |
| 201 | 冬瓜皮 | 千克 |  |
| 202 | 广藿香 | 千克 |  |
| 203 | 豆蔻 | 千克 |  |
| 204 | 紫花地丁 | 千克 |  |
| 205 | 金樱子肉 | 千克 |  |
| 206 | 升麻 | 千克 |  |
| 207 | 石斛 | 千克 |  |
| 208 | 焦栀子 | 千克 |  |
| 209 | 侧柏叶 | 千克 |  |
| 210 | 盐小茴香 | 千克 |  |
| 211 | 羌活 | 千克 |  |
| 212 | 五味子 | 千克 |  |
| 213 | 蛇床子 | 千克 |  |
| 214 | 盐橘核 | 千克 |  |
| 215 | 焦白术 | 千克 |  |
| 216 | 炒茺蔚子 | 千克 |  |
| 217 | 鱼腥草 | 千克 |  |
| 218 | 墨旱莲 | 千克 |  |
| 219 | 鸡矢藤 | 千克 |  |
| 220 | 路路通 | 千克 |  |
| 221 | 炒桑枝 | 千克 |  |
| 222 | 煅赭石 | 千克 |  |
| 223 | 细辛 | 千克 |  |
| 224 | 虎杖 | 千克 |  |
| 225 | 紫苏叶 | 千克 |  |
| 226 | 诃子肉 | kg |  |
| 227 | 覆盆子 | 千克 |  |
| 228 | 醋三棱 | 千克 |  |
| 229 | 炒山楂 | 千克 |  |
| 230 | 荷叶 | 千克 |  |
| 231 | 天冬 | 千克 |  |
| 232 | 炒牛蒡子 | 千克 |  |
| 233 | 蜜款冬花 | 千克 |  |
| 234 | 瞿麦 | 千克 |  |
| 235 | 烫骨碎补 | 千克 |  |
| 236 | 仙茅 | 千克 |  |
| 237 | 蜜百部 | 千克 |  |
| 238 | 青风藤 | 千克 |  |
| 239 | 焦麦芽 | 千克 |  |
| 240 | 薤白 | 千克 |  |
| 241 | 硬前胡 | 千克 |  |
| 242 | 乌药 | 千克 |  |
| 243 | 白鲜皮 | 千克 |  |
| 244 | 郁李仁 | 千克 |  |
| 245 | 草果仁 | 千克 |  |
| 246 | 丁香 | 千克 |  |
| 247 | 炒苍耳子 | 千克 |  |
| 248 | 蜜百合 | 千克 |  |
| 249 | 炒谷芽 | 千克 |  |
| 250 | 苦参 | 千克 |  |
| 251 | 淡豆豉 | 千克 |  |
| 252 | 泽兰 | 千克 |  |
| 253 | 化橘红 | 千克 |  |
| 254 | 野菊花 | 千克 |  |
| 255 | 紫石英 | 千克 |  |
| 256 | 盐荔枝核 | 千克 |  |
| 257 | 天葵子 | 千克 |  |
| 258 | 重楼 | 千克 |  |
| 259 | 玉竹 | 千克 |  |
| 260 | 姜炭 | 千克 |  |
| 261 | 栀子 | 千克 |  |
| 262 | 花椒 | 千克 |  |
| 263 | 蒲黄 | 千克 |  |
| 264 | 黄药子 | 千克 |  |
| 265 | 薄荷 | 千克 |  |
| 266 | 桑白皮 | 千克 |  |
| 267 | 炒川楝子 | 千克 |  |
| 268 | 萹蓄 | 千克 |  |
| 269 | 片姜黄 | 千克 |  |
| 270 | 沉香曲 | 千克 |  |
| 271 | 槟榔 | 千克 |  |
| 272 | 鹿衔草 | 千克 |  |
| 273 | 玫瑰花 | 千克 |  |
| 274 | 木蝴蝶 | 千克 |  |
| 275 | 豨莶草 | 千克 |  |
| 276 | 丝瓜络 | 千克 |  |
| 277 | 炒白芍 | 千克 |  |
| 278 | 枇杷叶 | 千克 |  |
| 279 | 灵芝 | 千克 |  |
| 280 | 川木通 | 千克 |  |
| 281 | 马鞭草 | 千克 |  |
| 282 | 合欢花 | 千克 |  |
| 283 | 独活 | 千克 |  |
| 284 | 麻黄 | 千克 |  |
| 285 | 蜜麻黄 | 千克 |  |
| 286 | 荆芥 | kg |  |
| 287 | 射干 | 千克 |  |
| 288 | 炒葶苈子 | 千克 |  |
| 289 | 姜黄 | 千克 |  |
| 290 | 艾叶 | 千克 |  |
| 291 | 焦槟榔 | 千克 |  |
| 292 | 瓜蒌皮 | 千克 |  |
| 293 | 当归尾 | 千克 |  |
| 294 | 苏木 | 千克 |  |
| 295 | 醋五灵脂 | 千克 |  |
| 296 | 老鹳草 | 千克 |  |
| 297 | 红参片 | 千克 |  |
| 298 | 酸枣仁 | 千克 |  |
| 299 | 赤小豆 | 千克 |  |
| 300 | 龙眼肉 | 千克 |  |
| 301 | 预知子 | 千克 |  |
| 302 | 垂盆草 | 千克 |  |
| 303 | 水牛角 | 千克 |  |
| 304 | 大黄 | 千克 |  |
| 305 | 刺五加 | 千克 |  |
| 306 | 罗布麻叶 | 千克 |  |
| 307 | 地榆炭 | 千克 |  |
| 308 | 瓜蒌子 | 千克 |  |
| 309 | 青蒿 | 千克 |  |
| 310 | 海金沙 | 千克 |  |
| 311 | 麸煨肉豆蔻 | 千克 |  |
| 312 | 甘松 | 千克 |  |
| 313 | 蜂房 | 千克 |  |
| 314 | 海风藤 | 千克 |  |
| 315 | 徐长卿 | 千克 |  |
| 316 | 阿胶 | 千克 |  |
| 317 | 石见穿 | 千克 |  |
| 318 | 龙葵 | 千克 |  |
| 319 | 水蛭 | 千克 |  |
| 320 | 浮萍 | 千克 |  |
| 321 | 南沙参 | 千克 |  |
| 322 | 北刘寄奴 | 千克 |  |
| 323 | 西洋参 | 千克 |  |
| 324 | 龙胆 | 千克 |  |
| 325 | 炒冬瓜子 | 千克 |  |
| 326 | 白头翁 | 千克 |  |
| 327 | 蜜白前 | 千克 |  |
| 328 | 山慈菇 | 千克 |  |
| 329 | 九节菖蒲 | 千克 |  |
| 330 | 小蓟 | 千克 |  |
| 331 | 土鳖虫 | 千克 |  |
| 332 | 柿蒂 | 千克 |  |
| 333 | 秦皮 | 千克 |  |
| 334 | 炒白果仁 | 千克 |  |
| 335 | 炒槐花 | 千克 |  |
| 336 | 通草 | 千克 |  |
| 337 | 煅石决明 | 千克 |  |
| 338 | 地榆 | 千克 |  |
| 339 | 麻黄根 | 千克 |  |
| 340 | 石韦 | 千克 |  |
| 341 | 海藻 | 千克 |  |
| 342 | 蔓荆子 | 千克 |  |
| 343 | 五倍子 | 千克 |  |
| 344 | 全蝎 | 千克 |  |
| 345 | 降香 | 千克 |  |
| 346 | 密蒙花 | 千克 |  |
| 347 | 醋没药 | 千克 |  |
| 348 | 冬凌草 | 千克 |  |
| 349 | 甜叶菊叶 | 千克 |  |
| 350 | 胆南星 | 千克 |  |
| 351 | 醋乳香 | 千克 |  |
| 352 | 盐沙苑子 | 千克 |  |
| 353 | 土贝母 | 千克 |  |
| 354 | 血余炭 | 千克 |  |
| 355 | 藕节炭 | 千克 |  |
| 356 | 酒乌梢蛇 | 千克 |  |
| 357 | 青果 | 千克 |  |
| 358 | 高良姜 | 千克 |  |
| 359 | 大青叶 | 千克 |  |
| 360 | 绞股蓝 | 千克 |  |
| 361 | 饴糖 | kg |  |
| 362 | 荆芥穗炭 | kg |  |
| 363 | 千年健 | 千克 |  |
| 364 | 秦艽 | 千克 |  |
| 365 | 茜草炭 | 千克 |  |
| 366 | 地耳草 | 千克 |  |
| 367 | 鸡冠花 | 千克 |  |
| 368 | 藁本片 | 千克 |  |
| 369 | 鹿角胶 | 千克 |  |
| 370 | 荆芥穗 | 千克 |  |
| 371 | 三七粉 | 千克 |  |
| 372 | 厚朴花 | 千克 |  |
| 373 | 鸡蛋花 | 千克 |  |
| 374 | 生地黄炭 | 千克 |  |
| 375 | 肿节风 | 千克 |  |
| 376 | 制川乌 | 千克 |  |
| 377 | 槐米 | 千克 |  |
| 378 | 木贼 | 千克 |  |
| 379 | 三七 | 千克 |  |
| 380 | 半边莲 | 千克 |  |
| 381 | 黑芝麻 | 千克 |  |
| 382 | 草豆蔻 | 千克 |  |
| 383 | 人工天竺黄 | 千克 |  |
| 384 | 谷精草 | 千克 |  |
| 385 | 鹿角 | 千克 |  |
| 386 | 昆布 | 千克 |  |
| 387 | 枳椇子 | 千克 |  |
| 388 | 荜茇 | 千克 |  |
| 389 | 制刺猬皮 | 千克 |  |
| 390 | 香薷 | 千克 |  |
| 391 | 油松节 | 千克 |  |
| 392 | 苘麻子 | 千克 |  |
| 393 | 莲须 | 千克 |  |
| 394 | 石榴皮 | 千克 |  |
| 395 | 当归身 | 千克 |  |
| 396 | 百部 | 千克 |  |
| 397 | 白矾 | 千克 |  |
| 398 | 青葙子 | 千克 |  |
| 399 | 白薇 | 千克 |  |
| 400 | 枯矾 | 千克 |  |
| 401 | 拳参 | 千克 |  |
| 402 | 急性子 | 千克 |  |
| 403 | 葛花 | 千克 |  |
| 404 | 大蓟 | 千克 |  |
| 405 | 黄芩炭 | 千克 |  |
| 406 | 琥珀 | 千克 |  |
| 407 | 建曲 | 千克 |  |
| 408 | 绵马贯众 | 千克 |  |
| 409 | 侧柏炭 | 千克 |  |
| 410 | 地锦草 | 千克 |  |
| 411 | 赤石脂 | 千克 |  |
| 412 | 漏芦 | 千克 |  |
| 413 | 青钱柳 | kg |  |
| 414 | 冰片 | 千克 |  |
| 415 | 大黄炭 | 千克 |  |
| 416 | 凌霄花 | 千克 |  |
| 417 | 蒲黄炭 | 千克 |  |
| 418 | 银柴胡 | 千克 |  |
| 419 | 半夏曲 | 千克 |  |
| 420 | 枸骨叶 | 千克 |  |
| 421 | 钟乳石 | 千克 |  |
| 422 | 椿皮 | 千克 |  |
| 423 | 棕榈炭 | 千克 |  |
| 424 | 藕节 | 千克 |  |
| 425 | 小蓟炭 | 千克 |  |
| 426 | 桂花 | 千克 |  |
| 427 | 蛇蜕 | 千克 |  |
| 428 | 龟甲胶 | 千克 |  |
| 429 | 沉香 | 千克 |  |
| 430 | 青礞石 | 千克 |  |
| 431 | 山豆根 | 千克 |  |
| 432 | 铁皮石斛 | 千克 |  |
| 433 | 制草乌 | 千克 |  |
| 434 | 娑罗子 | 千克 |  |
| 435 | 灯心草 | 千克 |  |
| 436 | 胖大海 | 千克 |  |
| 437 | 壁虎 | 千克 |  |
| 438 | 槐角炭 | 千克 |  |
| 439 | 胡黄连 | 千克 |  |
| 440 | 珍珠粉 | 千克 |  |
| 441 | 川贝母 | 千克 |  |
| 442 | 番泻叶 | 千克 |  |
| 443 | 儿茶 | 千克 |  |
| 444 | 海桐皮 | 千克 |  |
| 445 | 烫水蛭 | 千克 |  |
| 446 | 粉葛 | 千克 |  |
| 447 | 水红花子 | 千克 |  |
| 448 | 玄明粉 | 千克 |  |
| 449 | 红豆蔻 | 千克 |  |
| 450 | 何首乌 | 千克 |  |
| 451 | 檀香 | 千克 |  |
| 452 | 制白附子 | 千克 |  |
| 453 | 血竭 | 千克 |  |
| 454 | 马勃 | 千克 |  |
| 455 | 九香虫 | 千克 |  |
| 456 | 大蓟炭 | 千克 |  |
| 457 | 绵马贯众炭 | 千克 |  |
| 458 | 青黛 | 千克 |  |
| 459 | 鹿茸片 | 千克 |  |
| 460 | 亚麻子 | 千克 |  |
| 461 | 禹余粮 | 千克 |  |
| 462 | 花蕊石 | 千克 |  |
| 463 | 鹅不食草 | 千克 |  |
| 464 | 地枫皮 | 千克 |  |
| 465 | 石上柏 | 千克 |  |
| 466 | 醋艾炭 | 千克 |  |
| 467 | 芦荟 | 千克 |  |
| 468 | 炒牵牛子 | 千克 |  |
| 469 | 北寒水石 | 千克 |  |
| 470 | 硫黄 | 千克 |  |
| 471 | 西红花 | 千克 |  |
| 472 | 煅炉甘石 | 千克 |  |
| 473 | 海马 | 千克 |  |
| 能够满足的常用中药饮片调剂总数量 |  |  | 种 |

附件：投标单位能够满足的特殊煎法药味自动调剂品种

| 特殊药清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药品名称 | 单位 | 投标单位能够满足的特殊煎法药味自动调剂品种（满足打√） |
| 1 | 黑顺片 | 千克 |  |
| 2 | 牡蛎 | 千克 |  |
| 3 | 煅牡蛎 | 千克 |  |
| 4 | 砂仁 | 千克 |  |
| 5 | 醋鳖甲 | 千克 |  |
| 6 | 煅瓦楞子 | 千克 |  |
| 7 | 珍珠母 | 千克 |  |
| 8 | 炮附片 | 千克 |  |
| 9 | 盐车前子 | 千克 |  |
| 10 | 芒硝 | 千克 |  |
| 11 | 人参片 | 千克 |  |
| 12 | 生石膏 | 千克 |  |
| 13 | 煅磁石 | 千克 |  |
| 14 | 浮石 | 千克 |  |
| 15 | 木香 | 千克 |  |
| 16 | 阳起石 | 千克 |  |
| 17 | 蚕沙 | 千克 |  |
| 18 | 石决明 | 千克 |  |
| 19 | 蜜旋覆花 | 千克 |  |
| 20 | 蛤壳 | 千克 |  |
| 21 | 酒大黄 | 千克 |  |
| 22 | 赭石 | 千克 |  |
| 23 | 钩藤 | 千克 |  |
| 24 | 辛夷 | 千克 |  |
| 25 | 醋龟甲 | 千克 |  |
| 26 | 鹿角霜 | 千克 |  |
| 27 | 滑石 | 千克 |  |
| 28 | 豆蔻 | 千克 |  |
| 29 | 煅赭石 | 千克 |  |
| 30 | 紫石英 | 千克 |  |
| 31 | 蒲黄 | 千克 |  |
| 32 | 薄荷 | 千克 |  |
| 33 | 炒葶苈子 | 千克 |  |
| 34 | 醋五灵脂 | 千克 |  |
| 35 | 红参片 | 千克 |  |
| 36 | 水牛角 | 千克 |  |
| 37 | 大黄 | 千克 |  |
| 38 | 海金沙 | 千克 |  |
| 39 | 海金沙 | 千克 |  |
| 40 | 阿胶 | 千克 |  |
| 41 | 西洋参 | 千克 |  |
| 42 | 煅石决明 | 千克 |  |
| 43 | 降香 | 千克 |  |
| 44 | 醋没药 | 千克 |  |
| 45 | 醋乳香 | 千克 |  |
| 46 | 饴糖 | kg |  |
| 47 | 鹿角胶 | 千克 |  |
| 48 | 三七粉 | 千克 |  |
| 49 | 制川乌 | 千克 |  |
| 50 | 白矾 | 千克 |  |
| 51 | 青葙子 | 千克 |  |
| 52 | 琥珀 | 千克 |  |
| 53 | 赤石脂 | 千克 |  |
| 54 | 冰片. | 千克 |  |
| 55 | 蒲黄炭 | 千克 |  |
| 56 | 钟乳石 | 千克 |  |
| 57 | 龟甲胶 | 千克 |  |
| 58 | 沉香 | 千克 |  |
| 59 | 青礞石 | 千克 |  |
| 60 | 制草乌 | 千克 |  |
| 61 | 珍珠粉 | 千克 |  |
| 62 | 川贝母 | 千克 |  |
| 63 | 玄明粉 | 千克 |  |
| 64 | 檀香 | 千克 |  |
| 65 | 制白附子 | 千克 |  |
| 66 | 血竭 | 千克 |  |
| 67 | 花蕊石 | 千克 |  |
| 68 | 北寒水石 | 千克 |  |
| 69 | 硫黄 | 千克 |  |
| 70 | 西红花 | 千克 |  |
| 71 | 海马 | 千克 |  |
| 能够满足的特殊煎法药味自动调剂总数量 |  |  | 种 |

附表2：商务偏差表

商务偏差表

| 条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商保证：除商务偏差表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部商务条款要求。

法定代表人或授权代表（签字或盖名章），或加盖单位公章：

日     期：2026年     月     日

四、 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日     期：

注：非中小企业无需提供此文件，否则由此导致的一切不利后果由投标人自行承担

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中 国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残 疾 人 福 利性 单 位 ， 且 本 单 位 参 加                                 单 位 的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日     期：

注：非残疾人福利性单位无需提供此文件，否则由此导致的一切不利后果由投标人自行承担

六、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称2）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第五章  招标内容及技术规范

一、项目概况

本项目拟采购中药自动调配机，旨在提升中药房调剂工作的智能化与标准化水平。设备需具备处方自动接收、精准称量、按剂分装、自动封装及处方管理等功能，以实现快速、准确中药调配，显著提高工作效率，减少人工误差，改善患者就医体验。项目实施将助力医院中药服务流程优化与服务质量提升，符合现代化中药房建设与发展趋势

二、采购内容：

中药饮片调剂系统 1套。

配置：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理软件 | 1 | 套 |
| 2 | 调剂系统工作站 | 1 | 台 |
| 3 | 中药饮片调剂台（含摄像头） | 4 | 套 |
| 4 | 调剂发药单元（包括大、小包装发药单元） | 按需配置 | 台 |
| 5 | 调剂输送线 | 1 | 套 |
| 6 | 除尘系统 | 1 | 套 |
| 7 | 自动上药机械手 | 1 | 套 |
| 8 | 药筐 | 150 | 个 |
| 9 | 显示大屏 | 1 | 个 |
| 10 | 智能药筐传输系统 | 1 | 套 |
| 11 | 手持加药设备 | 5 | 个 |
| 12 | 发药核对扫码枪 | 5 | 个 |
| 13 | 自动包装喷码/贴码系统 | 2 | 套 |
| 14 | 智能审核工作站（含摄像头） | 2 | 套 |
| 15 | UPS | 1 | 套 |
| 16 | 饮片包装袋（年用量） | 1 | 年 |
| 17 | 贴码/贴标相关耗材 | 3 | 年 |
| 18 | 人工调配台（含药斗） | 8 | 个 |

三、技术要求

中药饮片调剂系统工艺流程及功能需求

（一）整体要求：

符合《中药饮片自动调剂系统技术规范》（GB/T 44036-2024）和《制药机械电气安全通用要求》（GB/T36035-2018）标准，实现从加药到发药全流程自动管理。

（二）技术要求

1、加药模块：

▲1.1 调剂速度≥350付/h（按每付药15味，每味药平均10克计算），可满足≥300味常用中药饮片调剂，补配≥150味中药饮片。按照医院场地和日用量满足上机发药品种。（详见常用中药饮片清单）。

1.2 具备系统自动加药功能。符合2025版中国药典中药饮片性状要求，无需破碎，可直接上机发药调剂。

1.3 具备自动清斗功能。

1.4 具备缺药提示功能，大屏显示仓储药品信息。显示屏尺寸≥80英寸。

1.5 上药机械手≥1套，机械手上药速度≥500kg/12h，自动上药须具备杜绝药品加错药功能、防止散漏功能或装置。

2、出药模块：

2.1 具备自动出药破碎、自动称重功能，破碎需满足药典要求。（提供相关证明文件）

▲2.2 称重精度：总量误差≤±2%，分剂量（单剂）误差≤±5%。（提供相关证明文件）

▲2.3 符合2025版中国药典要求的草类饮片无需破碎即可出药。该类发药模块数量≥20个。（提供相关证明文件）

▲2.4 符合2025版中国药典要求，实现直径范围3cm-5cm、厚度1mm-2mm的大片根茎类饮片无需破碎即可出药。该类发药模块数量≥30个。（提供相关证明文件）

2.5 具备多处方同时调剂功能，互不干扰。

2.6 具备加急处方优先调剂功能。

3、拍照功能：

须与现有饮片追溯系统对接，实现进斗拍照、调配拍照。

4、补配复核：

4.1 具备智能补配复核功能，能提示补药信息，补药拍照和称重。

▲4.2 每个调剂台具备≥14个补药位。（提供承诺函，格式自拟）

5、药师复核功能：配备复核工作站，实现AI复核。

5.1 调剂准确率为100%。

6、包装：

6.1 包装材料符合国家药品包装材料标准。

6.2 须自动喷码或贴标，标签清晰，不掉落。

6.3 须自动排气，自动包装。

6.4 最终配送包装袋内含三类药品：一为需特殊煎煮的药品；二为人工调配的药品；三为自动化药房设备抓取的药品。

▲7、发药复核：AI复核，并负责后期升级，满足自动复核要求。

8、软件功能：

8.1 处方管理功能：电子处方自动审核、接收；电子处方和手工处方的新增、查询、修改、审核等管理。

8.2 中药饮片自动调剂管理、补药与核对管理和记录。

8.3 人工配方处方调剂管理，核对管理和记录。

8.4 中药处方包装、发药过程管理和记录。

8.5 按人员、按工序统计工作量。

8.6 具备订单追溯功能。

8.7 处方合理性审查。

8.8 库存量显示、库存不足提醒、效期提醒。

8.9 具备故障预警功能。

9、人工调配区配备自动包装机，自动包装工艺与自动调剂系统包装功能兼容。

▲10、具备实现特殊煎法药味自动调剂功能。（见特殊药清单）

11、负责与医院信息系统对接（包括HIS系统、饮片追溯等系统），自动接收处方信息。

12、手持加药设备防护等级IP67。

13、具有人工输入备份接口功能。

14、工作站：cpu满足系统功能及使用要求、内存DDR4/DDR5，≥512G，硬盘≥2T。

15、UPS：断电后可持续供电≥1小时。（涉及工作站的所有电脑系统）

16、负责所供中药调配机正常安装、调试及稳定运行所必需的线路改造等相关工作，包括但不限于：根据设备布局及操作流程要求，对安装区域进行必要的结构加固、防振处理、空间分隔、台面改造等场地适应性改造；以及对供电线路、接地系统、弱电线路等进行配套改造，确保设备用电安全、信号传输稳定，满足国家及行业相关标准。

★三、商务要求

1、交货地点：甲方指定地点。

2、交付期：交付期：合同签订后，乙方在收到甲方订单后，六十个日历日，完成货物的安装、调试并正常运行，通过甲方验收。

3、款项结算：合同签订后，支付合同价30%的预付款，设备安装调试、使用并经科室及院内外专家验收合格后支付合同总价款60%；设备验收合格，且正常运行满1年后支付合同总价款5%；设备验收合格，且正常运行满3年后支付合同总价款5%。

★四、其他商务要求

1、整个系统原厂质保三年（包含软件升级，如供货商为代理商，装机验收时需向采购人提供乙方与厂家签订的针对所供货物的质保期保修协议；工作日期间常驻1人，节假日期间半小时响应，两小时到场）；三年后，每年维保费（含常驻一人）限价不高于合同金额的4%。【须提供单独承诺函，格式自拟，其中：“每年维保费（含常驻一人）”须明确收费标准或比例】

2、须提供主要零配件和耗材价格表，并保证设备生命周期内不得提高价格，如不提供视为设备运行的所有易耗品或耗材均为终身免费提供。【“零配件和耗材价格表”格式见“第四章 投标文件格式”—“三、投标方案说明书”后附件】

3、所提供设备为近半年之内出厂设备。【须提供单独承诺函，格式自拟】

4、如需要对接采购人信息系统（如网络接口、HIS系统、处方前置审核系统、追溯系统等）、配电室至设备、场地进行改造，中标供应商承担相关费用。【须提供单独承诺函，格式自拟】

5、质保期内，厂家每年对设备维护≥2次。【须提供单独承诺函，格式自拟】

五、其他相关要求

1、对产品业绩的要求。

2、质量验收标准或规范

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。

【特别说明】

本章节中以“★”号标记的条款为不允许偏离的技术或商务的实质性要求和条件，不满足实质性要求和条件的投标为无效投标！“▲”号标记的条款为评审赋分条款（即，作为打分项，具体要求以评标办法内容为准）。

| 常用中药饮片清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 药品名称 | 单位 |
| 1 | 黄芪 | 千克 |
| 2 | 茯苓 | 千克 |
| 3 | 黑顺片 | 千克 |
| 4 | 桂枝 | 千克 |
| 5 | 炙甘草 | 千克 |
| 6 | 茯神 | 千克 |
| 7 | 白术 | 千克 |
| 8 | 麸炒白术 | 千克 |
| 9 | 党参 | 千克 |
| 10 | 生地黄 | 千克 |
| 11 | 白芍 | 千克 |
| 12 | 当归 | 千克 |
| 13 | 牡蛎 | 千克 |
| 14 | 陈皮 | 千克 |
| 15 | 熟地黄 | 千克 |
| 16 | 薏苡仁 | 千克 |
| 17 | 丹参 | 千克 |
| 18 | 炒鸡内金 | 千克 |
| 19 | 赤芍 | 千克 |
| 20 | 醋郁金 | 千克 |
| 21 | 川芎 | 千克 |
| 22 | 醋北柴胡 | 千克 |
| 23 | 煅牡蛎 | 千克 |
| 24 | 甘草 | 千克 |
| 25 | 姜半夏 | 千克 |
| 26 | 太子参 | 千克 |
| 27 | 炒莱菔子 | 千克 |
| 28 | 鸡血藤 | 千克 |
| 29 | 麸炒薏苡仁 | 千克 |
| 30 | 土茯苓 | 千克 |
| 31 | 麦冬 | 千克 |
| 32 | 厚朴 | 千克 |
| 33 | 麸炒枳壳 | 千克 |
| 34 | 首乌藤 | 千克 |
| 35 | 白茅根 | 千克 |
| 36 | 葛根 | 千克 |
| 37 | 砂仁 | 千克 |
| 38 | 北柴胡 | 千克 |
| 39 | 麸炒山药 | 千克 |
| 40 | 炒芥子 | 千克 |
| 41 | 醋延胡索 | 千克 |
| 42 | 麸炒苍术 | 千克 |
| 43 | 麸炒枳实 | 千克 |
| 44 | 炒白芍 | 千克 |
| 45 | 合欢皮 | 千克 |
| 46 | 炒紫苏子 | 千克 |
| 47 | 牡丹皮 | 千克 |
| 48 | 醋鳖甲 | 千克 |
| 49 | 芦根 | 千克 |
| 50 | 枸杞子 | 千克 |
| 51 | 制吴茱萸 | 千克 |
| 52 | 煅瓦楞子 | 千克 |
| 53 | 海螵蛸 | 千克 |
| 54 | 红花 | 千克 |
| 55 | 夏枯草 | 千克 |
| 56 | 伸筋草 | 千克 |
| 57 | 浙贝母 | 千克 |
| 58 | 半枝莲 | 千克 |
| 59 | 醋香附 | 千克 |
| 60 | 山药 | 千克 |
| 61 | 仙鹤草 | 千克 |
| 62 | 川牛膝 | 千克 |
| 63 | 炒桃仁 | 千克 |
| 64 | 盐菟丝子 | 千克 |
| 65 | 生半夏 | 千克 |
| 66 | 透骨草 | 千克 |
| 67 | 盐泽泻 | 千克 |
| 68 | 酒萸肉 | 千克 |
| 69 | 炒酸枣仁 | 千克 |
| 70 | 盐知母 | 千克 |
| 71 | 炒麦芽 | 千克 |
| 72 | 石菖蒲 | 千克 |
| 73 | 炙淫羊藿 | 千克 |
| 74 | 杜仲 | 千克 |
| 75 | 珍珠母 | 千克 |
| 76 | 续断 | 千克 |
| 77 | 炮附片 | 千克 |
| 78 | 玄参 | 千克 |
| 79 | 桑寄生 | 千克 |
| 80 | 连翘 | 千克 |
| 81 | 法半夏 | 千克 |
| 82 | 盐车前子 | 千克 |
| 83 | 炒柏子仁 | 千克 |
| 84 | 盐黄柏 | 千克 |
| 85 | 清半夏 | 千克 |
| 86 | 麸炒芡实 | 千克 |
| 87 | 桔梗 | 千克 |
| 88 | 乌梅 | 千克 |
| 89 | 金钱草 | 千克 |
| 90 | 盐杜仲 | 千克 |
| 91 | 芒硝 | 千克 |
| 92 | 百合 | 千克 |
| 93 | 醋莪术 | 千克 |
| 94 | 瓜蒌 | 千克 |
| 95 | 牛膝 | 千克 |
| 96 | 黄芩 | 千克 |
| 97 | 制远志 | 千克 |
| 98 | 茜草 | 千克 |
| 99 | 蒲公英 | 千克 |
| 100 | 酒黄芩 | 千克 |
| 101 | 麸炒神曲 | 千克 |
| 102 | 人参片 | 千克 |
| 103 | 干姜 | 千克 |
| 104 | 大血藤 | 千克 |
| 105 | 大枣 | 千克 |
| 106 | 炒僵蚕 | 千克 |
| 107 | 生石膏 | 千克 |
| 108 | 防风 | 千克 |
| 109 | 楮实子 | 千克 |
| 110 | 酒女贞子 | 千克 |
| 111 | 山楂 | 千克 |
| 112 | 泽泻 | 千克 |
| 113 | 黄连片 | 千克 |
| 114 | 猪苓 | 千克 |
| 115 | 白及 | 千克 |
| 116 | 天麻 | 千克 |
| 117 | 醋五味子 | 千克 |
| 118 | 煅磁石 | 千克 |
| 119 | 炒苦杏仁 | 千克 |
| 120 | 白花蛇舌草 | 千克 |
| 121 | 金荞麦 | 千克 |
| 122 | 浮石 | 千克 |
| 123 | 木香 | 千克 |
| 124 | 北沙参 | 千克 |
| 125 | 佛手 | 千克 |
| 126 | 天花粉 | 千克 |
| 127 | 秫米 | 千克 |
| 128 | 酒苁蓉 | 千克 |
| 129 | 盐补骨脂 | 千克 |
| 130 | 炙黄芪 | 千克 |
| 131 | 猫爪草 | 千克 |
| 132 | 浮小麦 | 千克 |
| 133 | 盐巴戟天 | 千克 |
| 134 | 白芷 | 千克 |
| 135 | 醋青皮 | 千克 |
| 136 | 桑叶 | 千克 |
| 137 | 佩兰 | 千克 |
| 138 | 盐益智仁 | 千克 |
| 139 | 阳起石 | 千克 |
| 140 | 莲子 | 千克 |
| 141 | 炮姜 | 千克 |
| 142 | 茯苓皮 | 千克 |
| 143 | 炒决明子 | 千克 |
| 144 | 地肤子 | 千克 |
| 145 | 蚕沙 | 千克 |
| 146 | 地龙 | 千克 |
| 147 | 藤梨根 | 千克 |
| 148 | 竹茹 | 千克 |
| 149 | 马齿苋 | 千克 |
| 150 | 忍冬藤 | 千克 |
| 151 | 肉桂 | 千克 |
| 152 | 酒川牛膝 | 千克 |
| 153 | 炒火麻仁 | 千克 |
| 154 | 香橼 | 千克 |
| 155 | 石决明 | 千克 |
| 156 | 菊花 | 千克 |
| 157 | 淡竹叶 | 千克 |
| 158 | 络石藤 | 千克 |
| 159 | 炒白扁豆 | 千克 |
| 160 | 白英 | 千克 |
| 161 | 紫苏梗 | 千克 |
| 162 | 车前草 | 千克 |
| 163 | 焦神曲 | 千克 |
| 164 | 益母草 | 千克 |
| 165 | 蜜旋覆花 | 千克 |
| 166 | 蜜桑白皮 | 千克 |
| 167 | 蛤壳 | 千克 |
| 168 | 桑螵蛸 | 千克 |
| 169 | 麦芽 | 千克 |
| 170 | 防己 | 千克 |
| 171 | 绵茵陈 | 千克 |
| 172 | 紫草 | 千克 |
| 173 | 酒黄精 | 千克 |
| 174 | 酒大黄 | 千克 |
| 175 | 赭石 | 千克 |
| 176 | 制何首乌 | 千克 |
| 177 | 焦山楂 | 千克 |
| 178 | 皂角刺 | 千克 |
| 179 | 蜜紫菀 | 千克 |
| 180 | 盐韭菜子 | 千克 |
| 181 | 钩藤 | 千克 |
| 182 | 威灵仙 | 千克 |
| 183 | 炒王不留行 | 千克 |
| 184 | 地骨皮 | 千克 |
| 185 | 五加皮 | 千克 |
| 186 | 大腹毛 | 千克 |
| 187 | 木瓜 | 千克 |
| 188 | 北败酱 | 千克 |
| 189 | 辛夷 | 千克 |
| 190 | 醋龟甲 | 千克 |
| 191 | 鹿角霜 | 千克 |
| 192 | 绵萆薢 | 千克 |
| 193 | 锁阳 | 千克 |
| 194 | 炒蒺藜 | 千克 |
| 195 | 板蓝根 | 千克 |
| 196 | 蝉蜕 | 千克 |
| 197 | 蜜枇杷叶 | 千克 |
| 198 | 桑椹 | 千克 |
| 199 | 滑石 | 千克 |
| 200 | 金银花 | 千克 |
| 201 | 冬瓜皮 | 千克 |
| 202 | 广藿香 | 千克 |
| 203 | 豆蔻 | 千克 |
| 204 | 紫花地丁 | 千克 |
| 205 | 金樱子肉 | 千克 |
| 206 | 升麻 | 千克 |
| 207 | 石斛 | 千克 |
| 208 | 焦栀子 | 千克 |
| 209 | 侧柏叶 | 千克 |
| 210 | 盐小茴香 | 千克 |
| 211 | 羌活 | 千克 |
| 212 | 五味子 | 千克 |
| 213 | 蛇床子 | 千克 |
| 214 | 盐橘核 | 千克 |
| 215 | 焦白术 | 千克 |
| 216 | 炒茺蔚子 | 千克 |
| 217 | 鱼腥草 | 千克 |
| 218 | 墨旱莲 | 千克 |
| 219 | 鸡矢藤 | 千克 |
| 220 | 路路通 | 千克 |
| 221 | 炒桑枝 | 千克 |
| 222 | 煅赭石 | 千克 |
| 223 | 细辛 | 千克 |
| 224 | 虎杖 | 千克 |
| 225 | 紫苏叶 | 千克 |
| 226 | 诃子肉 | kg |
| 227 | 覆盆子 | 千克 |
| 228 | 醋三棱 | 千克 |
| 229 | 炒山楂 | 千克 |
| 230 | 荷叶 | 千克 |
| 231 | 天冬 | 千克 |
| 232 | 炒牛蒡子 | 千克 |
| 233 | 蜜款冬花 | 千克 |
| 234 | 瞿麦 | 千克 |
| 235 | 烫骨碎补 | 千克 |
| 236 | 仙茅 | 千克 |
| 237 | 蜜百部 | 千克 |
| 238 | 青风藤 | 千克 |
| 239 | 焦麦芽 | 千克 |
| 240 | 薤白 | 千克 |
| 241 | 硬前胡 | 千克 |
| 242 | 乌药 | 千克 |
| 243 | 白鲜皮 | 千克 |
| 244 | 郁李仁 | 千克 |
| 245 | 草果仁 | 千克 |
| 246 | 丁香 | 千克 |
| 247 | 炒苍耳子 | 千克 |
| 248 | 蜜百合 | 千克 |
| 249 | 炒谷芽 | 千克 |
| 250 | 苦参 | 千克 |
| 251 | 淡豆豉 | 千克 |
| 252 | 泽兰 | 千克 |
| 253 | 化橘红 | 千克 |
| 254 | 野菊花 | 千克 |
| 255 | 紫石英 | 千克 |
| 256 | 盐荔枝核 | 千克 |
| 257 | 天葵子 | 千克 |
| 258 | 重楼 | 千克 |
| 259 | 玉竹 | 千克 |
| 260 | 姜炭 | 千克 |
| 261 | 栀子 | 千克 |
| 262 | 花椒 | 千克 |
| 263 | 蒲黄 | 千克 |
| 264 | 黄药子 | 千克 |
| 265 | 薄荷 | 千克 |
| 266 | 桑白皮 | 千克 |
| 267 | 炒川楝子 | 千克 |
| 268 | 萹蓄 | 千克 |
| 269 | 片姜黄 | 千克 |
| 270 | 沉香曲 | 千克 |
| 271 | 槟榔 | 千克 |
| 272 | 鹿衔草 | 千克 |
| 273 | 玫瑰花 | 千克 |
| 274 | 木蝴蝶 | 千克 |
| 275 | 豨莶草 | 千克 |
| 276 | 丝瓜络 | 千克 |
| 277 | 炒白芍 | 千克 |
| 278 | 枇杷叶 | 千克 |
| 279 | 灵芝 | 千克 |
| 280 | 川木通 | 千克 |
| 281 | 马鞭草 | 千克 |
| 282 | 合欢花 | 千克 |
| 283 | 独活 | 千克 |
| 284 | 麻黄 | 千克 |
| 285 | 蜜麻黄 | 千克 |
| 286 | 荆芥 | kg |
| 287 | 射干 | 千克 |
| 288 | 炒葶苈子 | 千克 |
| 289 | 姜黄 | 千克 |
| 290 | 艾叶 | 千克 |
| 291 | 焦槟榔 | 千克 |
| 292 | 瓜蒌皮 | 千克 |
| 293 | 当归尾 | 千克 |
| 294 | 苏木 | 千克 |
| 295 | 醋五灵脂 | 千克 |
| 296 | 老鹳草 | 千克 |
| 297 | 红参片 | 千克 |
| 298 | 酸枣仁 | 千克 |
| 299 | 赤小豆 | 千克 |
| 300 | 龙眼肉 | 千克 |
| 301 | 预知子 | 千克 |
| 302 | 垂盆草 | 千克 |
| 303 | 水牛角 | 千克 |
| 304 | 大黄 | 千克 |
| 305 | 刺五加 | 千克 |
| 306 | 罗布麻叶 | 千克 |
| 307 | 地榆炭 | 千克 |
| 308 | 瓜蒌子 | 千克 |
| 309 | 青蒿 | 千克 |
| 310 | 海金沙 | 千克 |
| 311 | 麸煨肉豆蔻 | 千克 |
| 312 | 甘松 | 千克 |
| 313 | 蜂房 | 千克 |
| 314 | 海风藤 | 千克 |
| 315 | 徐长卿 | 千克 |
| 316 | 阿胶 | 千克 |
| 317 | 石见穿 | 千克 |
| 318 | 龙葵 | 千克 |
| 319 | 水蛭 | 千克 |
| 320 | 浮萍 | 千克 |
| 321 | 南沙参 | 千克 |
| 322 | 北刘寄奴 | 千克 |
| 323 | 西洋参 | 千克 |
| 324 | 龙胆 | 千克 |
| 325 | 炒冬瓜子 | 千克 |
| 326 | 白头翁 | 千克 |
| 327 | 蜜白前 | 千克 |
| 328 | 山慈菇 | 千克 |
| 329 | 九节菖蒲 | 千克 |
| 330 | 小蓟 | 千克 |
| 331 | 土鳖虫 | 千克 |
| 332 | 柿蒂 | 千克 |
| 333 | 秦皮 | 千克 |
| 334 | 炒白果仁 | 千克 |
| 335 | 炒槐花 | 千克 |
| 336 | 通草 | 千克 |
| 337 | 煅石决明 | 千克 |
| 338 | 地榆 | 千克 |
| 339 | 麻黄根 | 千克 |
| 340 | 石韦 | 千克 |
| 341 | 海藻 | 千克 |
| 342 | 蔓荆子 | 千克 |
| 343 | 五倍子 | 千克 |
| 344 | 全蝎 | 千克 |
| 345 | 降香 | 千克 |
| 346 | 密蒙花 | 千克 |
| 347 | 醋没药 | 千克 |
| 348 | 冬凌草 | 千克 |
| 349 | 甜叶菊叶 | 千克 |
| 350 | 胆南星 | 千克 |
| 351 | 醋乳香 | 千克 |
| 352 | 盐沙苑子 | 千克 |
| 353 | 土贝母 | 千克 |
| 354 | 血余炭 | 千克 |
| 355 | 藕节炭 | 千克 |
| 356 | 酒乌梢蛇 | 千克 |
| 357 | 青果 | 千克 |
| 358 | 高良姜 | 千克 |
| 359 | 大青叶 | 千克 |
| 360 | 绞股蓝 | 千克 |
| 361 | 饴糖 | kg |
| 362 | 荆芥穗炭 | kg |
| 363 | 千年健 | 千克 |
| 364 | 秦艽 | 千克 |
| 365 | 茜草炭 | 千克 |
| 366 | 地耳草 | 千克 |
| 367 | 鸡冠花 | 千克 |
| 368 | 藁本片 | 千克 |
| 369 | 鹿角胶 | 千克 |
| 370 | 荆芥穗 | 千克 |
| 371 | 三七粉 | 千克 |
| 372 | 厚朴花 | 千克 |
| 373 | 鸡蛋花 | 千克 |
| 374 | 生地黄炭 | 千克 |
| 375 | 肿节风 | 千克 |
| 376 | 制川乌 | 千克 |
| 377 | 槐米 | 千克 |
| 378 | 木贼 | 千克 |
| 379 | 三七 | 千克 |
| 380 | 半边莲 | 千克 |
| 381 | 黑芝麻 | 千克 |
| 382 | 草豆蔻 | 千克 |
| 383 | 人工天竺黄 | 千克 |
| 384 | 谷精草 | 千克 |
| 385 | 鹿角 | 千克 |
| 386 | 昆布 | 千克 |
| 387 | 枳椇子 | 千克 |
| 388 | 荜茇 | 千克 |
| 389 | 制刺猬皮 | 千克 |
| 390 | 香薷 | 千克 |
| 391 | 油松节 | 千克 |
| 392 | 苘麻子 | 千克 |
| 393 | 莲须 | 千克 |
| 394 | 石榴皮 | 千克 |
| 395 | 当归身 | 千克 |
| 396 | 百部 | 千克 |
| 397 | 白矾 | 千克 |
| 398 | 青葙子 | 千克 |
| 399 | 白薇 | 千克 |
| 400 | 枯矾 | 千克 |
| 401 | 拳参 | 千克 |
| 402 | 急性子 | 千克 |
| 403 | 葛花 | 千克 |
| 404 | 大蓟 | 千克 |
| 405 | 黄芩炭 | 千克 |
| 406 | 琥珀 | 千克 |
| 407 | 建曲 | 千克 |
| 408 | 绵马贯众 | 千克 |
| 409 | 侧柏炭 | 千克 |
| 410 | 地锦草 | 千克 |
| 411 | 赤石脂 | 千克 |
| 412 | 漏芦 | 千克 |
| 413 | 青钱柳 | kg |
| 414 | 冰片 | 千克 |
| 415 | 大黄炭 | 千克 |
| 416 | 凌霄花 | 千克 |
| 417 | 蒲黄炭 | 千克 |
| 418 | 银柴胡 | 千克 |
| 419 | 半夏曲 | 千克 |
| 420 | 枸骨叶 | 千克 |
| 421 | 钟乳石 | 千克 |
| 422 | 椿皮 | 千克 |
| 423 | 棕榈炭 | 千克 |
| 424 | 藕节 | 千克 |
| 425 | 小蓟炭 | 千克 |
| 426 | 桂花 | 千克 |
| 427 | 蛇蜕 | 千克 |
| 428 | 龟甲胶 | 千克 |
| 429 | 沉香 | 千克 |
| 430 | 青礞石 | 千克 |
| 431 | 山豆根 | 千克 |
| 432 | 铁皮石斛 | 千克 |
| 433 | 制草乌 | 千克 |
| 434 | 娑罗子 | 千克 |
| 435 | 灯心草 | 千克 |
| 436 | 胖大海 | 千克 |
| 437 | 壁虎 | 千克 |
| 438 | 槐角炭 | 千克 |
| 439 | 胡黄连 | 千克 |
| 440 | 珍珠粉 | 千克 |
| 441 | 川贝母 | 千克 |
| 442 | 番泻叶 | 千克 |
| 443 | 儿茶 | 千克 |
| 444 | 海桐皮 | 千克 |
| 445 | 烫水蛭 | 千克 |
| 446 | 粉葛 | 千克 |
| 447 | 水红花子 | 千克 |
| 448 | 玄明粉 | 千克 |
| 449 | 红豆蔻 | 千克 |
| 450 | 何首乌 | 千克 |
| 451 | 檀香 | 千克 |
| 452 | 制白附子 | 千克 |
| 453 | 血竭 | 千克 |
| 454 | 马勃 | 千克 |
| 455 | 九香虫 | 千克 |
| 456 | 大蓟炭 | 千克 |
| 457 | 绵马贯众炭 | 千克 |
| 458 | 青黛 | 千克 |
| 459 | 鹿茸片 | 千克 |
| 460 | 亚麻子 | 千克 |
| 461 | 禹余粮 | 千克 |
| 462 | 花蕊石 | 千克 |
| 463 | 鹅不食草 | 千克 |
| 464 | 地枫皮 | 千克 |
| 465 | 石上柏 | 千克 |
| 466 | 醋艾炭 | 千克 |
| 467 | 芦荟 | 千克 |
| 468 | 炒牵牛子 | 千克 |
| 469 | 北寒水石 | 千克 |
| 470 | 硫黄 | 千克 |
| 471 | 西红花 | 千克 |
| 472 | 煅炉甘石 | 千克 |
| 473 | 海马 | 千克 |

| 特殊药清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 药品名称 | 单位 |
| 1 | 黑顺片 | 千克 |
| 2 | 牡蛎 | 千克 |
| 3 | 煅牡蛎 | 千克 |
| 4 | 砂仁 | 千克 |
| 5 | 醋鳖甲 | 千克 |
| 6 | 煅瓦楞子 | 千克 |
| 7 | 珍珠母 | 千克 |
| 8 | 炮附片 | 千克 |
| 9 | 盐车前子 | 千克 |
| 10 | 芒硝 | 千克 |
| 11 | 人参片 | 千克 |
| 12 | 生石膏 | 千克 |
| 13 | 煅磁石 | 千克 |
| 14 | 浮石 | 千克 |
| 15 | 木香 | 千克 |
| 16 | 阳起石 | 千克 |
| 17 | 蚕沙 | 千克 |
| 18 | 石决明 | 千克 |
| 19 | 蜜旋覆花 | 千克 |
| 20 | 蛤壳 | 千克 |
| 21 | 酒大黄 | 千克 |
| 22 | 赭石 | 千克 |
| 23 | 钩藤 | 千克 |
| 24 | 辛夷 | 千克 |
| 25 | 醋龟甲 | 千克 |
| 26 | 鹿角霜 | 千克 |
| 27 | 滑石 | 千克 |
| 28 | 豆蔻 | 千克 |
| 29 | 煅赭石 | 千克 |
| 30 | 紫石英 | 千克 |
| 31 | 蒲黄 | 千克 |
| 32 | 薄荷 | 千克 |
| 33 | 炒葶苈子 | 千克 |
| 34 | 醋五灵脂 | 千克 |
| 35 | 红参片 | 千克 |
| 36 | 水牛角 | 千克 |
| 37 | 大黄 | 千克 |
| 38 | 海金沙 | 千克 |
| 39 | 海金沙 | 千克 |
| 40 | 阿胶 | 千克 |
| 41 | 西洋参 | 千克 |
| 42 | 煅石决明 | 千克 |
| 43 | 降香 | 千克 |
| 44 | 醋没药 | 千克 |
| 45 | 醋乳香 | 千克 |
| 46 | 饴糖 | kg |
| 47 | 鹿角胶 | 千克 |
| 48 | 三七粉 | 千克 |
| 49 | 制川乌 | 千克 |
| 50 | 白矾 | 千克 |
| 51 | 青葙子 | 千克 |
| 52 | 琥珀 | 千克 |
| 53 | 赤石脂 | 千克 |
| 54 | 冰片. | 千克 |
| 55 | 蒲黄炭 | 千克 |
| 56 | 钟乳石 | 千克 |
| 57 | 龟甲胶 | 千克 |
| 58 | 沉香 | 千克 |
| 59 | 青礞石 | 千克 |
| 60 | 制草乌 | 千克 |
| 61 | 珍珠粉 | 千克 |
| 62 | 川贝母 | 千克 |
| 63 | 玄明粉 | 千克 |
| 64 | 檀香 | 千克 |
| 65 | 制白附子 | 千克 |
| 66 | 血竭 | 千克 |
| 67 | 花蕊石 | 千克 |
| 68 | 北寒水石 | 千克 |
| 69 | 硫黄 | 千克 |
| 70 | 西红花 | 千克 |
| 71 | 海马 | 千克 |

第六章 评标方法

一．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》﹝2002﹞第 68 号、《中华人民共和国政府采购法实施条例》﹝2015﹞ 第 658 号和《政府采购服务和服务招标投标管理办法》 ﹝2017﹞第 87 号等规定，本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。

二．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一） 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（ 四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五） 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

三.投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（ 四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目 同一合同项下的投标的；

（七）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；

（八）提供虚假投标文件和资料的。

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

四.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（ 四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五.评标程序

1、投标文件的审查

审查分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行检查，一项不合格即按照无效响应处理。

投标文件审查合格的为实质性响应招标文件要求的供应商。

1.1 资格性检查：

采购人或者采购代理机构对投标人的投标文件进行资格审查， 以确定其是否满足招标文件规定的资格要求。

1.2 符合性检查：

1.2.1 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性（完整性、有效性及响应性）审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

1.2.1.1 投标文件的完整性审查。

1.2.1.1.1 投标文件是否按照招标文件要求的格式编写；

1.2.1.1.2 投标文件内容是否有重大缺漏项。

1.2.1.2 投标文件的有效性审查。

1.2.1.2.1 投标文件的签署、加盖印章是否有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否有效。

1.2.1.3 投标文件的响应性审查。

1.2.1.3.1 投标报价是否超过最高限价；是否存在异常低价，涉嫌不正当竞争；

1.2.1.3.2 投标有效期是否符合招标文件的要求；

1.2.1.3.3 投标文件内容是否符合国家法律法规，没有重大偏离；

1.2.1.3.4 是否按要求提供了货物合格性证明文件；对招标文件中规定的“★”条款是否做出了实质性响应。

1.3评委会对异常低价的审查：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.3.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

1.3.1.1 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%;

1.3.1.2 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即

投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%;

1.3.1.3 投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高 限价×45%;

1.3.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信 履约的其他情形。

1.3.2 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成  本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成  本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

1.3.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。。

2、相同品牌产品投标的处理：

2.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.3非单一产品采购项目，在第五章中载明核心产品，核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商，按以上规定处理。

3、澄清有关问题：

3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计

算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表） 内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（ 四）总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、评标价的确定：投标文件经审查合格的，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价的确定。

4.1 对于不需要进行政策性价格优惠调整的，其评标价为按照以上 3.2 条款修正后的投标总价。

4.2 对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

4.2.1 符合财库〔2020〕46 号文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：

4.2.1.1 对符合规定的小型和微型企业（非联合体投标）报价给予 10%的扣除，

用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.1.2 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的（须在联合协议或分包意向协议中明确小微企业的合同份额，否则评标时不予给予价格扣除） ，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

4.2.1.3 确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.1.3.1 符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；

4.2.1.3.2 在货物采购项目 中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.2.1.3.3 投标时须提供按照（财库〔2020〕46 号）文件附件格式填写的《中小企业声明函（货物）》。

4.2.2 符合（财库〔2017〕141 号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则：

4.2.2.1 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.2.2 对于联合协议或者分包意向协议约定残疾人福利性单位的合同份额占到合同总金额 30%以上的（须在联合协议或分包意向协议中明确残疾人福利性单位的合同份额，否则评标时不予给予价格扣除） ，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

4.2.2.3 确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.2.3.1 符合（财库〔2017〕141 号）文件相关规定。

4.2.2.3.2 投标时提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

4.2.2.3.3 投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.2.3 符合（财库〔2014〕68 号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：

4.2.3.1 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予 10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.3.2 对于联合协议或者分包意向协议约定监狱企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的（须在联合协议或分包意向协议中明确监狱企业的合同份额，否则评标时不予给予价格扣除） ，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

4.2.3.3 确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.3.3.1 符合（财库〔2014〕68 号）文件相关规定。

4.2.3.3.2 投标时提供本单位生产的货物，或者提供其他监狱企业生产的货物。

4.2.3.3.3 投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。

4.2.4 符合（国办发〔2025〕34号）文件规定的本国产品标准的评标价计算规则：

4.2.4.1对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

4.2.4.2对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《通知》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

4.2.4.3当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标(响应)文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

4.3 评标价的计算：

4.3.1 投标人为非联合体的情况：

小型企业，其评标价=投标报价*（1-10%）；

微型企业，其评标价=投标报价*（1-10%）；

监狱企业，其评标价=投标报价*（1-10%）；

残疾人福利性单位，其评标价=投标报价*（1-10%）；

符合上述四类企业之一且符合国办发〔2025〕34号）文件规定的，其评标价=投标报价*[1-（10%+20%）]

4.3.2 投标人为联合体且联合体协议中或分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30％以上的，按照以下规则进行评审价计算：

与小型企业联合或分包的，其评标价=投标报价*（1-4%）；

与微型企业联合或分包的，其评标价=投标报价*（1-4%）；

与监狱企业联合或分包的，其评标价=投标报价*（1-4%）；

与残疾人福利性单位联合或分包的，其评标价=投标报价*（1-4%）。

符合上述四类企业之一且符合国办发〔2025〕34号）文件规定的，其评标价=投标报价*[1-（4%+20%）]

4.4 对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=投标报价。

5、符合政府采购政策的投标产品的优先采购规则

5.1符合节能产品文件规定的加分规则：

投标货物涉及提供的投标产品每有一项进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的予以加分，并计入最终得分。具体评审标准及分值见《评审因素量化赋分表》。

5.2符合环境标志产品文件规定的加分规则：

投标货物涉及提供的投标产品每有一项进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的予以加分，并计入最终得分。具体评审标准及分值见《评审因素量化赋分表》。

6、比较与评价：

6.1 评委会各成员按照《评审因素量化赋分表》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。

7、推荐中标候选人名单：

7.1 汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，按各包得分从高到低顺序排列，推荐前 3 名为中标候选人。

7.2 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

7.3招标人根据对中标候选人资质、业绩、人员资格、信用、财务状况、生产条件及履约能力审查的情况，按照评委会推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

评审因素量化赋分表

| 类别 | 序号 | 评审要素及分值 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 30分 | 1 | 价格 30分 | 1.最低评标价为评标基准价，得30分。 2.按（评标基准价/评标价×30）的公式计算价格得分。 |
| 技术62分 | 1 | 实施方案 6分 | 投标人根据对本项目需求的理解，编制项目实施方案，包括①实施计划及步骤（含项目进度计划图/表）；②组织机构人员配置；③质量保证措施；④应急保障措施；⑤验收方案；⑥与院方其他系统对接的协调措施。 方案制定内容齐全完整，完全满足需求并符合本项目实施特点的得6分；每有一个模块缺项扣1分；每个模块中内容存在缺陷的，扣0.5分，扣完为止。 【说明：内容存在缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形】 |
|  | 2 | 产品技术指标及功能响应 44分 | 针对“第五章 招标内容及技术规范”—“（二）技术要求”进行响应。 1.技术指标及产品功能全部满足招标文件要求，赋44分。 2.一般技术指标及产品功能响应（未标注▲项，共30项）：任何一项低于招标要求或不满足，扣1分，扣完为止，不计负分，本项30分。 3.重要技术指标及产品功能响应（标注▲项，共7项）：任何一项低于招标要求或不满足，扣2分，扣完为止，不计负分，本项14分。 （所有▲项的技术指标须提供证明材料并在投标文件中标明具体页码，证明材料包括但不限于①彩页；②技术白皮书；③使用说明书；④产品检测报告；⑤产品功能截图，不按要求提供按负偏离处理） |
|  | 3 | 产品选型配置 2分 | 投标产品选型配置齐全，整体功能完备且完全满足使用要求，提供了完善的投标产品技术支持文件，得2分； 投标产品选型配置基本合理，基本能满足使用要求，并能提供投标产品技术支持文件，计1分； 投标产品选型配置较差，功能存在明显不满足要求的情况，根据响应情况得0.5分。 |
|  | 4 | 自动调配中药饮片品种 3分 | 投标人根据“第五章 招标内容及技术规范”—“常用中药饮片清单”（473项），在满足300味常用中药饮片调剂的基础之上，按照可以自动调配中药饮片品种数量进行评审，数量≤10味，得0.5分；10味＜数量≤30味，得1分；30味＜数量≤50味，得2分；数量＞50味，得3分【提供调配中药饮片品种清单（格式见“三、投标方案说明书”后附件），须能体现出品种数量，未提供清单的得0分】 |
|  | 5 | 特殊煎法药味自动调剂品种 2分 | 在满足“第五章 招标内容及技术规范”—“（二）技术要求”—“10、具备实现特殊煎法药味自动调剂功能”的基础上，按照自动调剂药味数量（分剂包装），数量≤10味，得0.5分；10味＜数量≤20味，得1分；20味＜数量≤30味，得1.5分；数量＞30味，得2分【提供特殊煎法药味自动调剂品种清单（格式见“三、投标方案说明书”后附件），须能体现出品种数量，未提供清单的得0分】 |
|  | 6 | 供货、安装调试方案 2分 | 投标人针对项目，编制有针对性的符合项目实际情况的供货、安装调试方案，包括①供货方案；②安装调试方案。 方案制定内容齐全完整，完全满足需求并符合本项目实施特点的得2分；每有一个模块缺项扣1分；每个模块中内容存在缺陷的，扣0.5分，扣完为止。 【说明：内容存在缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形】 |
|  | 7 | 产品来源渠道证明 1分 | 投标人为所投系统生产厂家或集成商的，提供厂家（或集成商）书面声明<须单独提供书面声明，格式自拟>，提供得1分，否则得0分；投标人为代理商的，提供投标产品合法来源渠道证明，包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等，提供得1分，否则得0分。 |
|  | 8 | 售后服务及培训方案 2分 | 投标人提供针对本项目的售后服务措施及有针对性的培训方案，包括①售后服务方案（售后或技术支持人员名单、联系电话、免费质保期、故障响应时间、修复及故障解决时间）；②培训方案（培训计划及内容）。 完全满足需求并符合本项目实施特点的得2分；每有一个模块缺项扣1分；每个模块中内容存在缺陷的，扣0.5分，扣完为止。 【说明：内容存在缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形】 |
| 商务 8分 | 1 | 业绩 8分 | 2023年1月1日至今，投标人承担的≥300味中药饮片分剂量自动调剂系统类似业绩案例，每提供一份得2分，最多得8分。 【须提供①合同完整复印件，时间以合同签订时间为准；②付款凭证<预付款、进度款、结算款三选一均可>；③合同中须体现中药饮片品种数量，如合同中未能体现，则可提供合同甲方单位出具的加盖甲方单位公章的书面证明材料。以上3条要求任何一项不满足均按照无效业绩处理】 |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“ 四舍五入 ”。 |  |  |  |