三原综合高中办公楼装修改造项目

编制说明

一、编制依据：

1、 依据本工程相关施工规范及其他有关文件进行编制。

2、计价依据：《陕西省建设工程费用规则》【2025】、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》【2025】、《陕西省通用工程消耗量定额》【2025】、《陕西咸阳市2026年4月份信息价及市场价》；

3、计价软件：软件采用广联达云计价平台GCCP7.0，版本号7.5000.23.2；

二、其他说明

- 1、拆除插座、灯具为保护性拆除，拆除后直接利用，计入本次预算；

- 2、拆除踢脚线后，直接交予甲方，垃圾外运不计入本次预算；

- 3、拆除烟感探测器、拆除喷淋管道为保护性拆除，拆除后直接利用，计入本次预算；

- 4、安装踢脚线按照木制踢脚线，高度6cm，计入本次预算；

- 5、暖气片通风口按照铝合金百叶，计入本次预算；

- 6、墙面装饰板按照竹木纤维板墙面，计入本次预算；

- 7、暖气罩、包管道按照木龙骨+欧松板+石膏板+乳胶漆，计入本次预算；

- 8、窗帘按照布艺窗帘计入本次预算；

9、长条灯LED灯槽材质按照铝合金灯槽计入本预算；

10、火灾报警器配线按照RVS-2*1.5mm2，计入本次预算；