延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设和妇幼健康领域中医药服务能力提升              文件编号：YAZCJC2026-19

项目编号：YAZCJC2026-19
政府采购竞争性磋商文件
（专门面向中小企业）

延安市公共资源交易中心
（延安市市直单位政府采购中心）

2026年6月18日

目  录


第一部分  磋商邀请 

第二部分  响应人须知

第三部分  磋商内容及参数要求 
第四部分  商务及合同草案条款
第五部分  响应文件格式    

第一部分 磋商邀请

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）受延安市妇幼保健院的委托，就延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设和妇幼健康领域中医药服务能力提升项目进行竞争性磋商，现邀请符合要求的响应人参加投标。

一、项目编号：YAZCJC2026-19

二、项目名称：延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设和妇幼健康领域中医药服务能力提升 
三、项目内容及采购预算金额： 
1. 项目内容（共分一个标段），其中延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设和妇幼健康领域中医药服务能力提升（具体内容、数量、要求详见第三部分载明内容）；
2. 采购预算金额：柒拾捌万伍仟陆佰元整（小写：785600.00元）。
四、工期：合同签订之日起30个日历天（不影响医院正常诊疗）。

五、磋商文件发放：

1. 发放时间：2026年6月18日至2026年6月25日，上午08：30—12：00，下午14：30--17：00（法定节假日除外）

2. 获取地点：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）A224室

七、磋商文件递交截止时间：2026年6月30日 上午10:00前

八、磋商时间：2026年6月30日 上午10:00整

九、投标地点：延安市新区为民服务中心南区东楼二楼公共交易中心交易五厅
磋商评标地点：延安市新区为民服务中心南区东楼二楼公共交易中心评标室

十、采购人：延安市妇幼保健院
联系人：赵先生          联系电话：15591117904
十一、集中采购机构：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）
地址：延安市新区为民服务中心南区东楼（7号楼）A2楼

磋商文件联系人：刘先生    魏女士  

联系电话： 0911-7092224  

延安市公共资源交易中心

（延安市市直单位政府采购中心）
                                         2026年6月18日
第二部分 响应人须知

一、名词解释

采购人：延安市妇幼保健院
集中采购机构：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）以下简称：中心
响应人：满足本次磋商要求、具有相应资质和完成项目能力的供应商

标书：磋商文件与响应文件的统称

成交供应商：磋商小组推荐的响应人
二、响应人

1. 合格响应人

（1）凡具有法人资格，在国内注册的经营采购人所需项目的商家，具备承担磋商项目的能力；

（2）具有独立承担民事责任能力和履行合同所必需的专业技术能力；具有可靠的质量保障和售后服务；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）没有重大经济纠纷；

（7）法律、行政法规规定的其他条件；

（8）完全同意并愿意自觉遵守本磋商文件中的所有规定和要求；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为磋商项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他活动。

2. 磋商委托

如响应人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

3. 投标费用

响应人自行承担参加磋商相关的全部费用，无论磋商的结果如何。
三、招标文件

1. 磋商文件

 磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；响应人应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

2. 磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的响应人，均应在磋商截止期十日前按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知集中采购机构，集中采购机构对收到的书面澄清将以书面形式在磋商截止期五日前予以答复，并通知其它领取标书的投标人。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各响应人应及时与有关部门人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由各响应人自负。

3. 磋商文件的修改

（1）集中采购机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，以书面形式通知所有领取标书的响应人，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

（2）为方便响应人对磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，集中采购机构可延长磋商截止时间和开标时间，具体应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有领取标书的响应人。

4. 磋商文件的领取

响应人必须从集中采购机构领取磋商文件，响应人自行转让或复制的磋商文件视为无效文件；磋商文件一经发放，一律不退，仅作为本次磋商使用。

5. 磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

6. 解释权归属

本磋商文件的解释权归集中采购机构。
四、招标要求

1. 磋商文件内容

本次竞争性磋商项目分为一个标段：响应人不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则响应无效；磋商、定标、签订合同均以标段为单位进行。
2. 响应人须提交以下资质文件

（1）投标人需提供企业法人营业执照或事业单位法人证书、税务登记证和组织机构代码证或三证合一的统一社会信用代码的营业执照（原件或加盖投标人红色公章的复印件）；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人应提供身份证明文件；
（2）法定代表人直接投标须出具身份证，非法定代表人投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人授权书需提供原件，被授权人身份证需提供复印件）；

法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供总公司给分支机构出具的授权书（原件）；
（3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）供应商需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金三项符合要求的承诺函（无需另行提供证明文件）；

（5）供应商须具备建筑装饰装修工程施工总承包二级（含二级）及以上资质和有效的安全生产许可证；拟派项目经理应具备建筑工程专业二级注册建造师，并持有安全生产考核合格证（B类）。且未担任其他在建工程的；
    （6）书面声明:提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务； 

（7）控股管理关系:提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则响应无效。

注：1.本项目不接受联合体投标；2.本项目专门面向中小企业。

以上资格证明文件中均为必备资质，缺少一项或某项达不到要求（包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等），其磋商均无效。若证件的有效期已过，且发证机关未统一换证，须提供发证主管机关的证明文件，否则按无效证明对待。

3.响应文件的编制
响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）磋商一览表、分项报价表；

（3）法定代表人证明及法定代表人授权委托书；

（4）按要求出具的资质文件；

（5）响应人的投标技术方案： 
（6）响应商务方案说明；
（7）响应人承诺书；

（8）响应人性质及其概况。
4. 投标报价

（1）响应报价是指全面完成本次磋商的项目的价格，以磋商文件的内容和要求作为响应依据；

（2）响应人应在响应文件中的响应一览表（响应报告）上，标明所投的报价、其它费用；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元；

（4）响应一览表应有响应人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）响应报价表成交明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因响应人对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由响应人自负；

（7）最低报价不是成交的唯一依据。

5. 投标文件的有效期

响应文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；响应文件有效期短于规定的响应有效期，按无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

6. 响应文件的签署及规定

（1）响应人须依据磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

   （2）响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”、“副本”、“资质证明文件”、标段字样。统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样；

   （3）响应文件份数，本次磋商需提交响应文件叁份（其中正本壹份，副本贰份）、资质证明文件一份、响应一览表一份，并在封面标明“正本”、“副本”、“资质证明文件”、“响应一览表”、标段字样；

（4）响应人在响应文件中指定的页面的落款处，按磋商文件要求加盖公章或签字；
（5）响应人名称应填写全称，同时加盖公章；

（6）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（7）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由响应人负责。

7. 文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。
五、响应文件密封、递交

1. 响应文件的密封及标记

（1）响应文件的封装：

A．响应供应商应将响应文件的正本、副本、资质证明文件分别用单独的封袋密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”、“资质证明文件”字样，封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标供应商公章，封袋正面要粘贴标识。

B. 响应时，每份响应文件中附一套加盖红色公章的响应人资质文件复印件。同时将所有必备资质和证明文件封装壹套(身份证各投标人可随身携带), 封袋上标明“资质证明文件”字样，封袋应加贴封条，并在封线处加盖响应人公章。该套资质文件应与响应文件一并递交，未按照以上要求提供的，按无效投标。

C. 为方便谈判唱价，谈判唱价一览表除在响应文件内装订外，再制作一份单独放在一个信封中。封线处加贴封条并加盖响应人公章，封袋正面要粘贴标识；

D. 封袋正面标识式样（参见格式A、B、C）。

（2）如果响应人未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的投标文件，出现此类情况的响应文件，集中采购机构将拒绝接收，并退回响应人。集中采购机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

2. 响应文件递交
（1）响应人必须在磋商文件规定的开标时间和地点，将全部响应文件递交至集中采购机构项目承办人；

（2）集中采购机构项目承办人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）集中采购机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

（4）集中采购机构对响应文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任；
（5）无论响应人成交与否，其响应文件恕不退还。响应文件的正本由中心负责保管，响应文件的副本由采购人负责妥善保管。

3. 响应截止时间

（1）响应人必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，集中采购机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件。

（2）因采购人推迟响应截止时间时，集中采购机构应以书面（或传真、电话）的形式,通知所有响应人；在这种情况下，集中采购机构和响应人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4. 响应文件的修改和撤回

（1）响应文件递交后，如果响应人提出书面修改和撤回响应文件要求，在响应截止时间前以书面形式送达集中采购机构，集中采购机构可以予以接受，但不退还响应文件；

（2）响应人修改响应文件的书面材料，须密封送达集中采购机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

（3）撤回响应文件应以书面的形式通知集中采购机构；

（4）在响应截止时间后到磋商文件规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应人不得撤回其响应文件；

（5）响应人在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

六、磋商、定标

1. 磋商

（1）集中采购机构按磋商文件规定的时间、地点主持磋商；磋商由集中采购机构主持，采购人代表、监督机构及有关工作人员参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席；响应人派代表参加开标大会；

（2）为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于评委总数的三分之二，专家名单由有关人员在延安市政府采购专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A. 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查响应文件是否符合磋商文件的要求，并做出评价；

B. 要求响应人对响应文件有关事项作出解释或澄清；

C. 按照磋商文件的要求和磋商标准进行评标，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；
D. 对磋商过程和结果以及响应人的商业秘密保密；

（3）本次磋商磋商小组成员共3人；

（4）磋商时查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，磋商过程中集中采购机构指定专人负责将响应人的名称、响应项目名称、响应价格等需记录，并存档备案；

（5）响应时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A. 响应报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

B. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

C. 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

D. 响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

E. 多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准；

F. 文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其响应将被拒绝。

磋商时，直到向成交的响应人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较响应的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向响应人及与磋商无关的其他人透露。 

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 建筑业 。
2. 响应文件的初审

（1）初审内容为响应文件是否符合磋商文件的要求，对各响应人文件中的资格证明进行审查，以确定响应人是否具备响应资格；

（2）响应人及响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理：

A. 响应人超出经营范围进行经营的；

B. 响应人未经过正常渠道领取磋商文件，或响应人名称与领取磋商文件时登记的磋商人名称不符的；

C. 必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

D. 响应文件未按磋商文件要求密封、签署、盖章的；无响应有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

E. 响应人未按照招标文件格式及内容要求填写的；

F. 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
G. 响应人未按磋商文件要求提供服务的资料及服务供货渠道不明确的；

H. 提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

I. 响应文件在商务响应方面（付款方式、质量、工期、施工地点、验收条件、售后服务）与磋商文件要求不一致或附加了采购人难以接受的条件或条款的；

J. 响应人前期参与了本次磋商项目方案设计的、咨询造价制定的；

K. 在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；
L. 响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

M. 响应报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N. 响应技术要求与磋商文件要求出现重大负偏差的；

O. 提供虚假技术指标；

P. 违反本磋商文件第二部分响应人须知中响应人参加政府采购活动应当具备下列条件之第9条规定的。

3．相关政府采购政策文件：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予6％-10％的价格扣除，工程项目给予3％-5％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价2%-3％的扣除，工程项目为1％-2％的扣除以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由（财库〔2020〕46号）文件规定的6%-10％提高至10%-20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3％提高至4%-6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

参加政府采购活动的中小微企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。
备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。
（2）监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕41号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品）,或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。
（4）根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（5）根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

（6）节能产品政府采购品目清单详见财政部、国家发改委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（7）环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

（8）国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号）。

（9）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10％的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

（10）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发＜关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见＞的通知》（财库〔2021〕20号），各级预算单位要按照不低于10％的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

（11）根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕5号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购成交（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请”。

（12）根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”

（13）根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）有关要求，（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

　　采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

　　异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

　　（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

本项目为专门面向中小企业采购的采购项目，因此，不再执行价格评审优惠扶持政策。

注：参加投标供应商根据项目具体情况自行响应相关政府采购政策文件。  

4．磋商

（1）磋商小组有权就响应文件中含混之处向上述步骤评审合格的响应人提出询问或澄清要求；响应人将有关磋商澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；
（2）磋商文件、响应文件作为磋商的依据，澄清、补正、说明的内容只作为磋商参考。磋商澄清时响应人只作说明和解释，不得借此对响应报价、实施期限、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效响应；

（3）响应人对响应文件的澄清不得改变响应价格及实质内容；

（4）采用综合评分法：磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素与响应人分别进行磋商确定合格响应人，合格响应人第二次报价后，磋商小组以磋商总得分最高的响应人作为成交候选单位或者成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的磋商人为成交候选人。

总分100分，每个投标人每项评分因素得分汇总即为最后得分，各项评分因素具体内容及打分标准如下：

评审标准

	评分

因素
	总分值
	分项值
	评审要素
	备注

	磋商

报价
	30分
	30分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值30%×100
	

	施工组织设计
	60分
	施工方案（15分）
	一、评审内容

供应商根据项目特点及采购人实际需求编制完善的施工方案，内容包含：

1.施工方法（工艺）；

2.施工组织；
3.施工程序；
4.场平面布置；
5.技术组织措施。

二、评审标准

1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 

2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；

3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分15分）

1.施工方法（工艺）：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

2.施工组织：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

3.施工程序：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

4.现场平面布置：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

5.技术组织措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	
	
	施工进度计划（6分）
	一、评审内容

供应商编制完善的施工进度计划，内容包含：

1.施工总进度：施工进度目标和施工总进度计划表（图）；
2.里程碑节点：合同中规定的重要检查、检验的次序和时间。

二、评审标准

1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；     

2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；

3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分6分）

1.施工总进度：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

2.里程碑节点：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	
	
	质量技术措施（9分）
	一、评审内容

供应商编制完善的质量技术措施，内容包含：

1.工程质量目标及质量管理；

2.施工质量保证措施方案；
3.施工质量控制方案。

二、评审标准

1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 

2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；

3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分9分）

1.工程质量目标及质量管理：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

2.施工质量保证措施方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

3.施工质量控制方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	
	
	工期保证措施（9分）
	一、评审内容

供应商编制完善的工期保证措施，方案内容至少包括：

1.施工组织与管理保证措施；

2.工序穿插保证措施；
3.特殊情况保证：夜间、雨季、高低温等其它情况。

二、评审标准

1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 

2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；

3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分9分）

1.施工组织与管理保证措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

2.工序穿插保证措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

3.特殊情况保证：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	
	
	安全文明施工措施（15分）
	一、评审内容

供应商编制完善的安全技术措施，内容包含：

1.安全管理体系；

2.安全责任归属划分；
3.安全标识：安全警戒标语、施工人员安全警示服和安全帽穿配要求；
4.安全教育培训；
5.文明施工保障措施。

二、评审标准

1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 

2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；

3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分15分）

1.安全管理体系：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

2.安全责任归属划分：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

3.安全标识：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

4.安全教育培训：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

5.文明施工保障措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	
	
	应急措施（6分）
	一、评审内容

供应商编制详细可靠的紧急情况应急措施，内容包含：

1.自然灾害应急措施：遇到极端天气、火灾、防汛、地震等其他突发事件的应急措施；

2.安全事故应急措施：高空坠落伤害应急措施、触电应急措施、人员伤亡应急措施。

二、评审标准

1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 

2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；

3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分6分）

1.自然灾害应急措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

2.安全事故应急措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	合理 化建

议
	5分
	5分
	针对实际需求，在保证完成本项目的基础上，对降低工程造价、缩短施工周期提供实质性承诺或合理化建议，每提供一条得1分，满分5分。不提供不得分。
	

	业绩
	5分
	5分
	2023年1月1日至今，供应商承接过的类似项目业绩：每提供一份得1分；本项最高得5分。

注：需提供合同或者中标（成交）通知书。
	


注：1.磋商小组成员必须按照本评审要素据实打分,各类数字计算均按“四舍五入”保留二位小数。

2.综合得分相同的，比较投标总价，此分项得分高者为排名在前；若投标总价得分仍相，则比较施工组织设计，此分项得分高者为排名在前。

5．定标

本项目采用第 1 种方式确定成交供应商：

1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

采购人在评审前提供《委托评审小组定标授权书》，磋商小组将根据采购人授权直接确定成交供应商。

2.采购人根据磋商小组评审结果确认。

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心 ）在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视同按评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

注：按照《延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心 ）采购项目委托代理协议书》中约定执行。

由中心向成交供应商发送“成交通知书”， 成交人按“成交通知书”规定的时间、地点和要求与采购人签订成交合同。

七、签订合同

定标后，中心将立即组织成交供应商和采购人洽谈并签订成交合同。采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起一般不得超出15日签订合同，合同需经中心确认，否则无效。招标文件及成交供应商的投标文件和澄清答复均作为签订合同的依据。

八、其它事项

1. 响应人的响应报价超过采购预算，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定报延安市政府采购管理部门批准后，进行重新磋商或变更为竞争性谈判的方式组织采购；

2. 中华人民共和国财政部令第87号第四十三条 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，依据政府采购政策规定进行处理。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除本办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第三部分 磋商内容及参数要求

本项目为“延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设和妇幼健康领域中医药服务能力提升项目”具体内容如下：
①延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设和妇幼健康领域中医药服务能力提升项目工程量清单（后附）
②延安市妇幼保健院中医药服务能力提升项目工程量清单（后附）

备注：磋商内容及参数要求由采购人提供。

附件：工程量清单
延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设和妇幼健康领域中医药服务能力提升项目

工 程 量 清 单
建设单位：                                        （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

编制单位：                                       （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

编  制  人：                        （造价人员签字及盖专用章）

复  核  人：                        （造价人员签字及盖专用章）
编制时间：      年    月    日  

复核时间：      年    月    日

	工程项目总造价表

	项目名称：延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设和妇幼健康领域中医药服务能力提升项目
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	序号
	工程名称
	金额
	其中：（元）

	
	
	
	分部分项合计
	措施项目合计
	其他项目合计
	增值税
	安全文明施工费

	1
	延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设项目
	
	
	
	
	
	

	2
	延安市妇幼保健院中医药服务能力提升项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


（一）延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设项目

工 程 量 清 单
建设单位：                                        （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

编制单位：                                       （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

编  制  人：                        （造价人员签字及盖专用章）

复  核  人：                        （造价人员签字及盖专用章）
编制时间：      年    月    日  

复核时间：      年    月    日

编制说明

一、工程概况：
本工程为“ 延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设项目” ，位于延安市。装 
修范围为一层、三层及四层,具体内容详见“ 延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设项目” 的设计图纸。 
二、编制范围 
“ 延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设项目” 的设计图纸范围内的拆除工 
程、装饰装修工程、电气设备安装工程及给排水工程等所有内容。
三、编制依据
1、本工程施工设计图纸； 

2、2025《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》； 

3、与本工程相关的标准、规范等技术资料； 

4、依据陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）、陕西省房屋建 

筑与装饰工程基价表（2025）、陕西省绿色建筑工程基价表（2025）、陕西省通 

用安装工程基价表（2025）、陕西省市政工程基价表（2025）、陕西省园林绿化 

工程基价表（2025）； 

5、主要材料价格按照延安市材料信息价及当前市场价计入； 

6、使用广联达计价软件 GCCP7.0 编制。

四、其他说明
1、本次报价采用人民币报价；
工程量清单

	一、延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设项目清单汇总表

	项目名称：延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设项目
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	序号
	工程名称
	金额
	其中：（元）

	
	
	
	分部分项合计
	措施项目合计
	其他项目合计
	增值税
	安全文明施工费

	1
	一层儿科诊室及产科诊室
	
	
	
	
	
	

	1.1
	一层儿科诊室及产科诊室-拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1.2
	一层儿科诊室及产科诊室-装饰装修工程
	
	
	
	
	
	

	1.3
	一层儿科诊室及产科诊室-电气设备安装工程
	
	
	
	
	
	

	2
	三层儿科病房
	
	
	
	
	
	

	2.1
	三层儿科病房-拆除工程
	
	
	
	
	
	

	2.2
	三层儿科病房-装饰装修工程
	
	
	
	
	
	

	2.3
	三层儿科诊室及产科诊室-电气设备安装工程
	
	
	
	
	
	

	2.4
	三层儿科诊室及产科诊室-给排水工程
	
	
	
	
	
	

	3
	四层儿保中心
	
	
	
	
	
	

	3.1
	四层儿保中心-拆除工程
	
	
	
	
	
	

	3.2
	四层儿保中心-装修工程
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


	清单汇总表

	工程名称:一层儿科诊室及产科诊室
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	序号
	项目名称
	金 额（元）

	1
	一层儿科诊室及产科诊室-拆除工程
	

	2
	一层儿科诊室及产科诊室-装饰装修工程
	

	3
	一层儿科诊室及产科诊室-电气设备安装工程
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：一层儿科诊室及产科诊室-拆除工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	011708002001
	铲除涂料面
	1.拆除墙面腻子乳胶漆并做打磨处理,高度3.0m
	m2
	333.98
	
	

	2
	011709002001
	隔断隔墙拆除
	1.拆除铝型材玻璃隔断,高度2.8m
	m2
	11
	
	

	3
	011709002002
	隔断隔墙拆除
	1.拆除钢化玻璃隔断,高度3.0m
	m2
	45.75
	
	

	4
	011706002001
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1.拆除轻钢龙骨架+两侧基层板与饰面板
	m2
	50.4
	
	

	5
	011705002001
	立面块料拆除
	1.拆除墙面砖+20mm厚水泥砂浆,高度2.6m
	m2
	5.33
	
	

	6
	011705002002
	踢脚线拆除
	1.100mm高不锈钢踢脚线
	m2
	15.19
	
	

	7
	011710002001
	金属门窗拆除
	1.拆除钢化玻璃门
	樘
	9
	
	

	8
	011710002002
	金属门窗拆除
	1.拆除成品不锈钢传递窗
	樘
	1
	
	

	9
	011710001001
	木门窗拆除
	1.保护性拆除原木质双开门及五金配件
	樘
	2
	
	

	10
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除轻钢龙骨架+石膏板+腻子乳胶漆
	m2
	24.68
	
	

	11
	011706003002
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除轻钢龙骨架+硅酸钙板吊顶
	m2
	48.58
	
	

	12
	011705001001
	平面块料拆除
	1.拆除地面：150mm厚水泥砂浆+花岗岩
	m2
	0.6
	
	

	13
	010103002001
	垃圾外运
	1.垃圾清理及外运
	m3
	14.56
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	措施项目费清单

	工程名称：一层儿科诊室及产科诊室-拆除工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其他项目清单

	工程名称：一层儿科诊室及产科诊室-拆除工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：一层儿科诊室及产科诊室-电气设备安装工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:20
	m
	35.74
	
	

	2
	030412003001
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:穿管
3.型号:BV-2.5mm2
	m
	107.22
	
	

	3
	030412001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:25
	m
	27.04
	
	

	4
	030412003002
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:穿管
3.型号:BV-4.0mm2
	m
	81.12
	
	

	5
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:LED平板灯
2.规格:600*600
	套
	8
	
	

	6
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:LED成品定制灯箱
2.规格:4200*300*400
	套
	1
	
	

	7
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:双联单控开关
	套
	4
	
	

	8
	030413013001
	插座
	1.名称:嵌入式五孔插座
	套
	12
	
	

	9
	030413013002
	插座
	1.名称:感应防水插座
	套
	2
	
	

	10
	040804004001
	接线盒
	1.规格:接线盒
	个
	26
	
	

	11
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:灯带
	m
	5.7
	
	

	12
	030505018001
	显示设备
	1.名称:内嵌式全彩P1.85LED显示屏
2.规格:3200*1600
	m2
	5.12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	措施项目费清单

	工程名称：一层儿科诊室及产科诊室-电气设备安装工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	其他项目清单

	工程名称：一层儿科诊室及产科诊室-电气设备安装工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	分部分项工程量清单

	工程名称：一层儿科诊室及产科诊室-装饰装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	
	
	

	1
	010801001001
	木质门
	1.门类型:原双开门利旧安装
2.包套:1.2mm厚304#不锈钢双包套采用12mm阻燃板基层+不锈钢,60mm宽套线
3.洞口尺寸:1500*2100mm
	樘
	1
	
	

	2
	010801001002
	木质门
	1.门类型:原木质烤漆套装门利旧安装
2.包套:重新定制安装木质烤漆门套及60mm宽套线
3.洞口尺寸:900*2100mm
	樘
	1
	
	

	3
	010805001001
	电子感应门
	1.门类型:成品定制10mm厚钢化玻璃电动感应推拉门
2.洞口尺寸:1800*2400mm
3.配延时关闭,防夹装备,自动感应装置,门机采用1根14#槽钢固定3700mm长,配1.2mm厚200mm宽不锈钢门机罩金属面防锈漆两遍,断电后门扇可手动开启
	套
	1
	
	

	4
	010805001002
	电子感应门
	1.门类型:10mm厚钢化玻璃电动感应推拉门
2.洞口尺寸:1500*2400mm
3.配延时关闭,防夹装备,自动感应装置,门机采用1根14#槽钢固定3100mm长,配1.2mm厚200mm宽不锈钢门机罩金属面防锈漆两遍,断电后门扇可手动开启
	套
	1
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：一层儿科诊室及产科诊室-装饰装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	5
	010805004001
	玻璃地弹门
	1.8mm厚钢化玻璃地弹门
2.五金配件
3.执手锁
4.洞口尺寸:900*2200mm
	樘
	1
	
	

	6
	010805004002
	玻璃地弹门
	1.8mm厚钢化玻璃地弹门
2.五金配件
3.执手锁
4.洞口尺寸:1000*2200mm
	樘
	2
	
	

	7
	010808002001
	不锈钢包套门洞包套
	1.12mm阻燃板基层
2.1.2mm厚304#不锈钢
	m2
	2.2
	
	

	8
	010810002001
	窗帘盒
	1.石膏板窗帘盒(宽200mm深200mm)
2.38X50轻钢龙骨
3.12mm厚阻燃板
4.12mm石膏板
5.批腻子二遍
6.防霉抗菌涂料
	m
	5.7
	
	

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	9
	011102003001
	块料楼地面
	1.地面砖
2.20mm水泥砂浆
	m2
	5.51
	
	

	10
	011105006001
	金属踢脚线
	1.50mm高铝合金踢脚线
	m
	146.41
	
	

	11
	011107002001
	石材台阶
	1.花岗岩
2.20mm水泥砂浆
	m2
	0.6
	
	

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	

	12
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.基层:9mm硅酸钙板
2.面层:6mm无机预涂板
	m2
	5.46
	
	

	13
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1.基层:9mm硅酸钙板
2.面层:仿石材6mm无机预涂板
	m2
	9.79
	
	

	14
	011205001003
	墙、柱面装饰板
	1.基层:5mm厚蜂窝夹心铝板(结构胶粘贴)
2.面层:0.2mm厚铝板
	m2
	12.83
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：一层儿科诊室及产科诊室-装饰装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	15
	011205001004
	墙、柱面装饰板
	1.综合服务台背景墙
2.内含9mm硅酸钙板+6mm无机预涂板，1个定制亚克力LOGO，6个亚克力发光字（综合服务中心），LDD暗藏灯带，50mm宽不锈钢边框
3.具体做法详见设计图节点大样图
	m2
	16.25
	
	

	16
	011205001005
	墙、柱面装饰板
	1.基层:5mm厚蜂窝夹心铝板(结构胶粘贴)
2.面层:0.2mm厚铝板
3.贴儿童装饰画
	m2
	12.55
	
	

	17
	011205003001
	墙、柱面装配式装饰板
	1.50X30X2.0mm镀锌方管架,(间距:400X1450mm,高度通现浇板顶)
	t
	0.329
	
	

	18
	011206006001
	Low-E幕墙
	1.双层12mm厚中空玻璃(12+12A+12mm)
2.采用1.8mm厚6061-T6断桥铝边框
	m2
	13.11
	
	

	19
	011207003001
	铝镁合金钢化玻璃隔断
	1.10mm厚钢化玻璃(2.0m以下做磨砂处理)
2.静电喷涂86型铝镁合金边框
	m2
	26.22
	
	

	20
	011207003002
	不锈钢边框钢化玻璃隔断
	1.8+8厚金属夹丝钢化玻璃
2.80不锈钢型材边框
3.行政楼入口
	m2
	7.04
	
	

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	
	
	

	21
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.38X50轻钢龙骨
2.双层12mm厚石膏板
3.批腻子二遍
4.防霉抗菌涂料
	m2
	23.69
	
	

	22
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.38X25轻钢龙骨
2.600X600硅酸钙板
	m2
	46.74
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：一层儿科诊室及产科诊室-装饰装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	23
	011303004001
	检修口
	1.600X600mm成品喷塑铝合金检修口(卡扣式安装)
2.检修口四周采用50轻钢龙骨加固
	个
	2
	
	

	
	A.14
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	
	

	24
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.防霉抗菌涂料
2.批腻子二遍
3.内墙面
	m2
	340.79
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	措施项目费清单

	工程名称：一层儿科诊室及产科诊室-装饰装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其他项目清单

	工程名称：一层儿科诊室及产科诊室-装饰装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	工程项目清单汇总表

	工程名称:三层儿科病房
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	序号
	项目名称
	金 额（元）

	1
	三层儿科病房-拆除工程
	

	2
	三层儿科病房-装饰装修工程
	

	3
	三层儿科诊室及产科诊室-电气设备安装工程
	

	4
	三层儿科诊室及产科诊室-给排水工程
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	分部分项工程量清单

	工程名称：三层儿科病房-拆除工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	011708002001
	铲除涂料面
	1.拆除墙面腻子乳胶漆并做打磨处理,高度2.6m
	m2
	87.73
	
	

	2
	011708002002
	铲除涂料面
	1.拆除顶面腻子乳胶漆并做打磨处理
	m2
	41.23
	
	

	3
	011705002001
	踢脚线拆除
	1.100mm高不锈钢踢脚线
	m2
	2.69
	
	

	4
	011705002002
	立面块料拆除
	1.拆除墙面砖+20mm厚水泥砂浆,高度2.6m
	m2
	49.23
	
	

	5
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除轻钢龙骨架+铝扣板
	m2
	23.13
	
	

	6
	011705001001
	平面块料拆除
	1.拆除地面：30mm厚水泥砂浆+地砖
	m2
	23.13
	
	

	7
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.地面砖面层
2.150mm厚机制砖砌体
	m3
	0.83
	
	

	8
	010103002001
	垃圾外运
	1.垃圾清理及外运
	m3
	6.1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	措施项目费清单

	工程名称：三层儿科病房-拆除工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	其他项目清单

	工程名称：三层儿科病房-拆除工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	1350

	2.1
	病床家具等采用PVC膜包裹进行成品保护
	元
	
	
	1350

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：三层儿科病房-装饰装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	
	
	

	1
	010401007001
	零星砌砖
	1.厕所地台
	m3
	0.49
	
	

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	
	
	

	2
	010810002001
	窗帘盒
	1.石膏板窗帘盒(宽200mm深200mm)
2.38X50轻钢龙骨
3.12mm厚阻燃板
4.12mm石膏板
5.批腻子二遍
6.防霉抗菌涂料
	m
	7
	
	

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	3
	011102003001
	块料楼地面
	1.1道1.5mm聚合物水泥砂浆+1道1.5厚聚氨酯防水涂膜  
1.30mm水泥砂浆粘贴层
3.300X300防滑砖
	m2
	23.13
	
	

	4
	011105006001
	金属踢脚线
	1.50mm高铝合金踢脚线
	m
	32.15
	
	

	5
	011108003001
	块料零星项目
	1.20mm厚水泥砂浆
2.浅啡网石材过门石
	m2
	0.11
	
	

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	

	6
	011203003001
	块料墙
	1.2000mm高
2.聚合物防水浆料1道
3.20mm厚水泥砂浆(水泥:砂浆=1:2.5)
4.专用水泥粘合剂+300X600墙面砖
	m2
	37.18
	
	

	7
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.9mm硅酸钙板
2.6mm无机预涂板
3.成品不锈钢装饰条
	m2
	5.67
	
	

	8
	011207003001
	蹲便隔断
	1.成品定制抗倍特板卫生间隔断
	m2
	29.74
	
	

	9
	011207003002
	小便池隔断
	
	套
	3
	
	

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	
	
	

	10
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.35X25轻钢龙骨
2.300X300铝扣板吊顶
	m2
	23.13
	
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	A.14
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	
	

	11
	011403001001
	涂料天棚
	1.防霉抗菌涂料
2.批腻子二遍
3.天棚面
	m2
	41.23
	
	

	12
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.防霉抗菌涂料
2.批腻子二遍
3.内墙面
	m2
	69.58
	
	

	13
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.手绘卡通图案(于新做防霉抗菌涂料之上)
2.防霉抗菌涂料
3.批腻子二遍
4.内墙面
	m2
	11.31
	
	

	
	A.15
	其他装饰工程
	
	
	
	
	

	14
	011503003001
	扶手
	1.成品PVC扶手
2.底边矩地高600mm
	m
	92.1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	措施项目费清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	
	脚手架
	
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：三层儿科诊室及产科诊室-电气设备安装工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	拆除
	
	
	
	
	

	1
	011713001001
	灯具拆除
	
	件
	15
	
	

	
	
	新做
	
	
	
	
	

	2
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:LED平板灯
2.规格:600*600
	套
	5
	
	

	3
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:LED平板灯
2.规格:300*300
	套
	5
	
	

	4
	030701002001
	除尘设备
	1.名称:超静音排气扇
2.规格:300*300
	台
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	措施项目费清单

	工程名称：三层儿科诊室及产科诊室-电气设备安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	其他项目清单

	工程名称：三层儿科诊室及产科诊室-电气设备安装工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：三层儿科诊室及产科诊室-给排水工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	新做
	
	
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PP-R管
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗
5.介质:给水
6.采用20mm厚橡塑防结露保温
	m
	3.88
	
	

	2
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PP-R管
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗
5.介质:给水
6.采用20mm厚橡塑防结露保温
	m
	2.1
	
	

	3
	031001006003
	塑料管
	1.材质:PP-R管
2.规格:DN32
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗
5.介质:给水
6.采用20mm厚橡塑防结露保温
	m
	2
	
	

	4
	031001006004
	塑料管
	1.材质:PP-R管
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗
5.介质:给水
6.采用20mm厚橡塑防结露保温
	m
	20.7
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：三层儿科诊室及产科诊室-给排水工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	5
	031001006005
	塑料管
	1.材质:PP-R管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗
5.介质:给水
6.采用20mm厚橡塑防结露保温
	m
	0.8
	
	

	6
	031001006006
	塑料管
	1.材质:PP-R管
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗
5.介质:给水
6.采用20mm厚橡塑防结露保温
	m
	17.03
	
	

	7
	031001006007
	塑料管
	1.材质:UPVC排水管
2.规格:DN100
3.连接形式:粘接
4.介质:排水
	m
	10.42
	
	

	8
	031001006008
	塑料管
	1.材质:UPVC排水管
2.规格:DN75
3.连接形式:粘接
4.介质:排水
	m
	2.47
	
	

	9
	031001006009
	塑料管
	1.材质:UPVC排水管
2.规格:DN50
3.连接形式:粘接
4.介质:排水
	m
	16.15
	
	

	10
	031003017001
	地漏
	1.材质:不锈钢洁净地漏
2.规格:DN50
	个
	1
	
	

	11
	031003018001
	地面扫除口
	1.材质:地面清扫口
2.规格:DN100
	个
	1
	
	

	12
	031003006001
	大便器
	1.类型:成人脚踩式陶瓷蹲便器(尺寸:545*425*240mm)
2.材质:陶瓷
3.安装方式:成套
	组
	4
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：三层儿科诊室及产科诊室-给排水工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	13
	031003006002
	大便器
	1.类型:儿童脚踩式陶瓷蹲便器(尺寸:450*340*240mm)
2.材质:陶瓷
3.安装方式:成套
	组
	2
	
	

	14
	031003006003
	大便器
	1.类型:儿童陶瓷虹吸式坐便器,纳米智洁釉面,双档按钮
2.材质:陶瓷
3.安装方式:成套
	组
	1
	
	

	15
	031003007001
	小便器
	1.类型:落地式陶瓷小便器,纳米智洁釉面,双档按钮、智能感应开关(410*380*1060)
2.材质:陶瓷
3.安装方式:成套
	组
	2
	
	

	16
	031003007002
	小便器
	1.类型:挂墙式陶瓷小便器,纳米智洁釉面,双档按钮、智能感应开关(290*260*500)
2.材质:陶瓷
3.安装方式:成套
	组
	1
	
	

	17
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:成品定制两人位儿童挂墙式陶瓷一体盆(1550*600),安装卡通银镜,台面高度距地600mm
配陶瓷台下盆(L550*W360*H455),配不锈钢感应龙头,混水阀及304不锈钢波纹管
	组
	2
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：三层儿科诊室及产科诊室-给排水工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	18
	031003003002
	洗脸盆
	1.类型:成品定制三人位亲子挂墙式高低陶瓷一体盆(儿童:850*600,安装卡通银镜;成人1:1550*600,成人2:1050*600),台面高度矩地800/600mm,配陶瓷台下盆(L550*W360*H455),配不锈钢感应龙头,混水阀及304不锈钢波纹管
	组
	1
	
	

	19
	031003008001
	其他成品卫生器具
	1.类型:304不锈钢拖布池
2.材质:304不锈钢
3.规格:长2000mm宽400mm深30mm腿高50mm
	组
	1
	
	

	20
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN50
	个
	1
	
	

	21
	031002001002
	阀门
	1.类型:角阀
2.规格、压力等级:DN15
	个
	5
	
	

	
	
	拆除
	
	
	
	
	

	22
	011712002001
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类:坐便器
	件
	1
	
	

	23
	011712002002
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类:坐便器
	件
	2
	
	

	24
	011712002003
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类:小便器
	件
	1
	
	

	25
	011712002004
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类:拖布池
	件
	1
	
	

	26
	011712001001
	管道拆除
	1.管道种类、材质:塑料管
	m
	20
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	工程项目清单汇总表

	工程名称:四层儿保中心
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	序号
	项目名称
	金 额（元）

	1
	四层儿保中心-拆除工程
	

	2
	四层儿保中心-装修工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	011710001001
	木门窗拆除
	1.拆除原成品单开门及五金配件
	樘
	2
	
	

	2
	011714002001
	柜体拆除
	1.拆除三聚氰胺板柜体、石材台面
2.长1.7m，高0.8m
	个
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	措施项目费清单

	工程名称：四层儿保中心-拆除工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	其他项目清单

	工程名称：四层儿保中心-拆除工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：四层儿保中心-装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	010801001001
	木质门
	1.成品定制手动木质推拉门
2.2000mm长铝合金轨道,不锈钢执手锁
3.洞口尺寸:900*2200mm
	套
	2
	
	

	2
	AB001
	护士台移位后侧板修复
	1.原护士站移位后侧板修复:三聚氰胺板修补侧板,尺寸:650X800mm
2.具体做法详见设计图纸
	m2
	0.52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	措施项目费清单

	工程名称：四层儿保中心-装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	其他项目清单

	工程名称：四层儿保中心-装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：延安市妇幼保健院儿童及生育友好医院建设项目家具及其他设备购置清单
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	001
	儿童单人沙发
	猫爪皮饰面,内填充高密度回弹海绵,加宽加厚加
密俄罗斯落叶松木框架,坐面高度400mm
	套
	1
	
	

	2
	002
	实木餐桌椅（一桌四椅）
	全实木承托板、环保油漆,告白岩板桌面,配套餐椅采用实木框架,猫爪皮饰面,内填充高密度回弹海绵
	套
	1
	
	

	3
	003
	成套办公桌椅
	
	套
	1
	
	

	4
	004
	三人连排皮质排椅等候椅
	进口高档西皮饰面,内填充高密度回弹海绵,高品
质五金电镀架,尺寸1850X750X860mm
	套
	25
	
	

	5
	005
	自吸PU棉保温帘
	高质量防水防污PU面层，内部采用优质棉毡，8X10mm强力磁条，精美包边，金属配件，高清可视窗，高度2.9m
	m2
	20.45
	
	

	6
	006
	儿童诊室墙面儿童贴画
	
	m2
	12
	
	

	7
	007
	乐高墙
	成品定制乐高底板,各类主题积木颗粒,尺寸
3000mmX2500mm
	m2
	7.5
	
	

	8
	008
	PVC卡通图案,高度800mm
	高度800mm
	m2
	55.45
	
	

	9
	009
	实木装饰画框
	内置高清艺术微喷卡通画,有机玻璃装裱,尺寸
450X600mm,底边矩地1300mm
	个
	24
	
	

	10
	010
	病房门及重症监护室门贴PVC卡通图案
	高度800mm
	套
	14
	
	

	11
	011
	病房门口粘贴亚克力板
	2500mm高500mm宽0.5mm厚亚克力板,上覆亚克力广告字、卡通图案
	套
	14
	
	

	12
	012
	成套办公桌椅
	
	套
	4
	
	

	13
	013
	办公椅
	
	套
	12
	
	

	14
	014
	
	
	
	
	
	


（一）延安市妇幼保健院儿童及生育友好医院建设项目

图纸
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（二）延安市妇幼保健院中医药服务能力提升项目

工 程 量 清 单
建设单位：                                        （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

编制单位：                                       （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

编  制  人：                        （造价人员签字及盖专用章）

复  核  人：                        （造价人员签字及盖专用章）
编制时间：      年    月    日  

复核时间：      年    月    日

编制说明

一、工程概况： 
本工程为“延安市妇幼保健院中医药服务能力提升项目”，位于延安市妇幼 
保健院，装修范围为一层及四层，具体内容详见“延安市妇幼保健院中医药服务 
能力提升项目”设计图纸。 
二、编制依据 
1、本工程施工设计图纸； 
2、2025《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》； 
3、与本工程相关的标准、规范等技术资料； 
4、依据陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）、陕西省房屋建 
筑与装饰工程基价表（2025）、陕西省绿色建筑工程基价表（2025）、陕西省通 
用安装工程基价表（2025）、陕西省市政工程基价表（2025）、陕西省园林绿化 
工程基价表（2025）； 
5、主要材料价格按照延安市材料信息价及当前市场价计入； 
6、使用广联达计价软件 GCCP7.0 编制。 
三、其他说明 
1、本次报价采用人民币报价；
	（二）延安市妇幼保健院中医药服务能力提升项目

工程量清单总表

	项目名称：延安市妇幼保健院中医药服务能力提升项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	工程名称
	金额
	其中：（元）

	
	
	
	分部分项合计
	措施项目合计
	其他项目合计
	增值税
	安全文明施工费

	1
	一层中医诊室
	
	
	
	
	
	

	1.1
	一层中医诊室-拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1.2
	一层中医诊室-装饰装修工程
	
	
	
	
	
	

	1.3
	一层中医诊室-电气设备安装工程
	
	
	
	
	
	

	1.4
	一层中医诊室-雨棚工程
	
	
	
	
	
	

	2
	四层妇保中医理疗
	
	
	
	
	
	

	2.1
	四层妇保中医理疗-拆除工程
	
	
	
	
	
	

	2.2
	四层妇保中医理疗-装饰装修工程
	
	
	
	
	
	

	2.3
	四层妇保中医理疗-通风空调工程
	
	
	
	
	
	

	2.4
	四层妇保中医理疗-电气设备安装工程
	
	
	
	
	
	

	2.5
	四层妇保中医理疗-弱电工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


	工程项目清单汇总表

	工程名称:一层中医诊室
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金 额（元）

	1
	一层中医诊室-拆除工程
	

	2
	一层中医诊室-装饰装修工程
	

	3
	一层中医诊室-电气设备安装工程
	

	4
	一层中医诊室-雨棚工程
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	分部分项工程量清单

	工程名称：一层中医诊室-拆除工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.拆除240红砖墙
	m3
	0.53
	
	

	2
	011708002001
	铲除涂料面
	1.原3.0m高乳胶漆墙面打磨拉毛处理
	m2
	107.88
	
	

	3
	011705002002
	踢脚线拆除
	1.100mm高不锈钢踢脚线
	m2
	3.75
	
	

	4
	011709002003
	隔断隔墙拆除
	1.拆除铝型材玻璃隔断,高度2.8m
	m2
	10.44
	
	

	5
	011710002003
	金属门窗拆除
	1.拆除钢化玻璃门
	樘
	2
	
	

	6
	011706003003
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除轻钢龙骨架+石膏板+腻子乳胶漆
	m2
	23.42
	
	

	7
	010103002001
	垃圾外运
	1.垃圾清理及外运
	m3
	6.24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	措施项目费清单

	工程名称：一层中医诊室-拆除工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	其他项目清单

	工程名称：一层中医诊室-拆除工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	分部分项工程量清单

	工程名称：一层中医诊室-电气设备安装工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:LED平板灯
2.规格:600*600
	套
	4
	
	

	2
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:双联单控开关
	套
	2
	
	

	3
	030413013001
	插座
	1.名称:嵌入式五孔插座
	套
	4
	
	

	4
	030413013002
	插座
	1.名称:感应防水插座
	套
	2
	
	

	5
	040804004001
	接线盒
	1.规格:接线盒
	个
	12
	
	

	6
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:20
	m
	16.65
	
	

	7
	030412003001
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:穿管
3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2
	m
	49.95
	
	

	8
	030412001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:25
	m
	15.2
	
	

	9
	030412003002
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:穿管
3.型号:WDZ-BYJ-4.0mm2
	m
	45.6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	措施项目费清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	其他项目清单

	工程名称：一层中医诊室-电气设备安装工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	分部分项工程量清单

	工程名称：一层中医诊室-雨棚工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	010901011001
	雨棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:立柱、大梁、檩条均为50X50X2.0不锈钢方管,成品钢板,M8@4膨胀螺栓与原土建外墙固定500X150X10mm
2.面层材料品种、规格、品牌:12mm厚PVC阳光板
3.高度:3.2m
	m2
	10.5
	
	

	2
	011702001001
	混凝土构件拆除
	1.100mm混凝土地面
	m3
	2.8
	
	

	3
	010103002001
	垃圾外运
	1.垃圾清理及外运
	m3
	2.8
	
	

	4
	011102001001
	石材楼地面
	1.20mm厚花岗岩
2.100mm厚水泥砂浆
	m2
	28
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	措施项目费清单

	工程名称：一层中医诊室-雨棚工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	其他项目清单

	工程名称：一层中医诊室-雨棚工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	分部分项工程量清单

	工程名称：一层中医诊室-装饰装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	
	
	

	1
	010801001002
	木质门
	1.门类型:成品木质烤漆套装门
2.洞口尺寸:1000*2200mm
	樘
	1
	
	

	2
	010805004002
	玻璃地弹门
	1.8mm厚钢化玻璃地弹门
2.五金配件
3.执手锁
4.洞口尺寸:1000*2200mm
	樘
	2
	
	

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	3
	011105005001
	木质踢脚线
	1.60mm高实木踢脚线
	m
	21.88
	
	

	4
	011105006001
	金属踢脚线
	1.50mm高铝合金踢脚线
	m
	0.8
	
	

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	

	5
	011405002001
	壁布裱糊
	1.中式花纹壁布(环保糯米胶粘贴)
2.满刮腻子
	m2
	65.78
	
	

	6
	011205001005
	墙、柱面装饰板
	1.基层:5mm厚蜂窝夹心铝板(结构胶粘贴)
2.面层:0.2mm厚铝板
	m2
	2.28
	
	

	7
	011207003001
	铝镁合金钢化玻璃隔断
	1.10mm厚钢化玻璃(2.0m以下做磨砂处理)
2.静电喷涂86型铝镁合金边框
	m2
	9.82
	
	

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	
	
	

	8
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.38X50轻钢龙骨
2.双层12mm厚石膏板
3.批腻子二遍
4.防霉抗菌涂料
	m2
	22.7
	
	

	9
	011303004001
	检修口
	1.600X600mm成品喷塑铝合金检修口(卡扣式安装)
2.检修口四周采用50轻钢龙骨加固
	个
	2
	
	

	10
	011303003001
	成品装饰带
	1.中式花型实木装饰线条（120mm）
	m
	27.96
	
	

	
	A.14
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：一层中医诊室-装饰装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	11
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.防霉抗菌涂料
2.批腻子二遍
3.内墙面
	m2
	43.22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	措施项目费清单

	工程名称：一层中医诊室-装饰装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	其他项目清单

	工程名称：一层中医诊室-装饰装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	工程项目清单汇总表

	工程名称:四层妇保中医理疗
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	序号
	项目名称
	金 额（元）

	1
	四层妇保中医理疗-拆除工程
	

	2
	四层妇保中医理疗-装饰装修工程
	

	3
	四层妇保中医理疗-通风空调工程
	

	4
	四层妇保中医理疗-电气设备安装工程
	

	5
	四层妇保中医理疗-弱电工程
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	分部分项工程量清单

	工程名称：四层妇保中医理疗-拆除工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.拆除240红砖墙
	m3
	1.33
	
	

	2
	011706002001
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1.拆除轻钢龙骨架
2.两侧石膏板腻子乳胶漆
	m2
	74.27
	
	

	3
	011708002001
	铲除涂料面
	1.原3.0m高乳胶漆墙面打磨拉毛处理
	m2
	328.08
	
	

	4
	011705002001
	踢脚线拆除
	1.100mm高不锈钢踢脚线
	m2
	16.26
	
	

	5
	011710001001
	木门窗拆除
	1.保护性拆除原木质单开门及五金配件
2.900*2100mm
	樘
	2
	
	

	6
	011710001002
	木门窗拆除
	1.保护性拆除原木质双开门及五金配件
2.1500*2100mm
	樘
	4
	
	

	7
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除轻钢龙骨架+石膏板+腻子乳胶漆
	m2
	274.55
	
	

	8
	011706003002
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除轻钢龙骨架+软膜天花吊顶
	m2
	21.27
	
	

	9
	AB001
	拆除钢化玻璃淋浴房
	
	m2
	4.62
	
	

	10
	010103002001
	垃圾外运
	1.垃圾清理及外运
	m3
	15.66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	措施项目费清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	其他项目清单

	工程名称：四层妇保中医理疗-拆除工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	1350

	2.1
	病床家具等采用PVC膜包裹进行成品保护
	元
	
	
	1350

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	分部分项工程量清单

	工程名称：四层妇保中医理疗-电气设备安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:LED平板灯
2.规格:600*600
	套
	32
	
	

	2
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:双联单控开关
	套
	3
	
	

	3
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:单联单控开关
	套
	5
	
	

	4
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:三联单控开关
	套
	5
	
	

	5
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:LED成品定制灯箱
	套
	3
	
	

	6
	030413013001
	插座
	1.名称:嵌入式五孔插座
	套
	36
	
	

	7
	040804004001
	接线盒
	1.规格:接线盒
	个
	84
	
	

	8
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:20
	m
	188.74
	
	

	9
	030412003001
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:穿管
3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2
	m
	584.16
	
	

	10
	030412001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:25
	m
	319.27
	
	

	11
	030412003002
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:穿管
3.型号:WDZ-BYJ-4.0mm2
	m
	1042.82
	
	

	12
	030412001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC40
	m
	50
	
	

	13
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*10
3.敷设方式:穿管
4.电缆头
	m
	50
	
	

	14
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:配电箱
	台
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	措施项目费清单

	工程名称：四层妇保中医理疗-电气设备安装工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	其他项目清单

	工程名称：四层妇保中医理疗-电气设备安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
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	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	030502002001
	弱电插座
	1.名称:双口信息插座
	个
	11
	
	

	2
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称:UTP-CAT6
	m
	1069.07
	
	

	3
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:JDG管
3.规格:20
	m
	264.3
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	工程名称：四层妇保中医理疗-弱电工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
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	工程名称：四层妇保中医理疗-弱电工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	分部分项工程量清单

	工程名称：四层妇保中医理疗-通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	空调系统
	
	
	
	
	

	1
	030701007001
	风机盘管
	1.名称:风管式空调K1
2.型号:参数:制冷量12.0kW，制热量14.0kW，功率3.4kW，电源规格220V（含室外机）
	台
	2
	
	

	2
	030701007002
	风机盘管
	1.名称:风管式空调K2
2.型号:参数:制冷量7.1kW，制热量8.0kW，功率2.1kW，电源规格220V（含室外机）
	台
	2
	
	

	3
	030703009001
	消声静压箱
	1.名称:静压箱
2.规格:1200*600*200
	个
	2
	
	

	4
	030703009002
	消声静压箱
	1.名称:静压箱
2.规格:900*600*200
	个
	2
	
	

	5
	030703003001
	风口、散流器
	1.名称:单层百叶风口
2.规格:800*320
	个
	2
	
	

	6
	030703003002
	风口、散流器
	1.名称:单层百叶风口
2.规格:600*320
	个
	2
	
	

	7
	030703003003
	风口、散流器
	1.名称:方形散流器
2.规格:400*400
	个
	15
	
	

	8
	031001004001
	铜管
	1.材质:铜管
2.规格:Φ19.05
3.介质:空调水
	m
	7.35
	
	

	9
	031001004002
	铜管
	1.材质:铜管
2.规格:Φ15.88
3.介质:空调水
	m
	8.3
	
	

	10
	031001004003
	铜管
	1.材质:铜管
2.规格:Φ9.53
3.介质:空调水
	m
	15.64
	
	

	11
	031001006001
	塑料管
	1.材质:UPVC管
2.规格:De25
3.连接形式:粘接
4.介质:冷凝水
	m
	6.8
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：四层妇保中医理疗-通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	12
	030702005001
	塑料通风管道
	1.名称:PVC空调风管
2.形状:圆形
3.规格:Φ200
4.采用难燃B1级橡塑保温20mm厚
	m2
	44.6
	
	

	13
	030702001001
	碳钢通风管道
	1.名称:风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:800*320
	m2
	2.69
	
	

	
	
	排烟系统
	
	
	
	
	

	14
	030701003001
	通风机
	1.名称:艾灸排烟风机
2.型号:风量:2000m3/h，风压:400Pa，功率:2.2kw，电源220V
	台
	1
	
	

	15
	030702005002
	塑料通风管道
	1.名称:PVC空调风管
2.形状:圆形
3.规格:Φ250
4.采用难燃B1级橡塑保温20mm厚
	m2
	18.22
	
	

	16
	030702005003
	塑料通风管道
	1.名称:PVC空调风管
2.形状:圆形
3.规格:Φ160
4.采用难燃B1级橡塑保温20mm厚
	m2
	3.82
	
	

	17
	030703001001
	风阀
	1.名称:风管止回阀
2.规格:Φ250
	个
	1
	
	

	18
	030703003004
	风口、散流器
	1.名称:防烟百叶
2.规格:300*300
	个
	4
	
	

	19
	030702008001
	柔性软风管
	1.名称:帆布软连接
	m2
	0.24
	
	

	20
	030705001001
	通风空调工程检测、调试
	
	系统
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	措施项目费清单

	工程名称：四层妇保中医理疗-通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	其他项目清单

	工程名称：四层妇保中医理疗-通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	分部分项工程量清单

	工程名称：四层妇保中医理疗-装饰装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	
	
	

	1
	010810002001
	窗帘盒
	1.石膏板窗帘盒(宽200mm深200mm)
2.38X50轻钢龙骨
3.12mm厚阻燃板
4.12mm石膏板
5.批腻子二遍
6.防霉抗菌涂料
	m
	16.27
	
	

	2
	010805004001
	玻璃地弹门
	1.8mm厚钢化玻璃地弹门
2.五金配件
3.执手锁
4.洞口尺寸:1000*2200mm
	樘
	9
	
	

	3
	010802004001
	钢质防火门
	1.成品钢制喷涂乙级防火门
2.洞口尺寸:1000*2200mm
	m2
	2.2
	
	

	4
	010801001001
	木质门
	1.门类型:成品木质烤漆套装门
2.洞口尺寸:1000*2200mm
	樘
	1
	
	

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	5
	011102003001
	块料楼地面
	1.修补地砖
2.水泥砂浆粘贴层
	m2
	23.13
	
	

	6
	011105006001
	金属踢脚线
	1.50mm高铝合金踢脚线
	m
	109.57
	
	

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	

	7
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.双面12mm厚石膏板
2.批腻子二遍
3.防霉抗菌涂料
	m2
	1.7
	
	

	8
	011205003001
	墙、柱面装配式装饰板
	1.50X30X2.0mm镀锌方管架,(间距:400X1450mm,高度通现浇板顶)
	t
	0.113
	
	

	9
	011207003001
	铝镁合金钢化玻璃隔断
	1.10mm厚钢化玻璃(2.0m以下做磨砂处理)
2.静电喷涂86型铝镁合金边框
3.高度3.0m
	m2
	148.68
	
	

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：四层妇保中医理疗-装饰装修工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	10
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.38X50轻钢龙骨
2.双层12mm厚石膏板
3.批腻子二遍
4.防霉抗菌涂料
	m2
	73.66
	
	

	11
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.38X50轻钢龙骨架
2.12mm厚阻燃板凹槽(高度150mm)
3.12mm石膏板
4.批腻子两遍
5.防霉抗菌涂料
6.软膜天花
	m2
	21.27
	
	

	12
	011302001003
	平面吊顶天棚
	1.38X25轻钢龙骨
2.600X600硅酸钙板
	m2
	192.94
	
	

	13
	011303004001
	检修口
	1.600X600mm成品喷塑铝合金检修口(卡扣式安装)
2.检修口四周采用50轻钢龙骨加固
	个
	3
	
	

	14
	011303003001
	成品装饰带
	1.石膏装饰线条
	m
	28.4
	
	

	
	A.14
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	
	

	15
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.防霉抗菌涂料
2.批腻子二遍
3.内墙面
	m2
	311.64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	措施项目费清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程
数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


延安市妇幼保健院中医药服务能力提升项目
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（三）标识标牌图纸
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 商务及合同草案条款

一、工程概况

1.工程名称：延安市妇幼保健院儿童+生育友好医院建设和妇幼健康领域中医药服务能力提升项目

2.建设地点：采购人指定地点。

3.建设内容：本项目主要建设包括原有装饰拆除、土建改造、装饰装修、水电暖通、消防改造、弱电、设备基础、通风、垃圾清运、成品保护（具体详见工程量清单）。

4.工期：合同签订之日起30个日历天（不影响医院正常诊疗）。

5.承包方式：包工包料。

6.质量标准：符合国家、行业及医疗专项规范，医用级环保标准，竣工验收合格，交付竣工结算书及竣工图纸相关资料。

7.开工日期：合同签订后3日内。

二、合同价款与支付

1.合同价款及计价方式：

本项目含税合同总价：人民币______元（大写：____________________）。本合同为固定总价合同，工程量按施工图纸核定，合同总价包含完成本项目全部工作内容的所有费用。

2.付款方式：

本项目款项由采购人直接支付，进度款按合同总价执行，最终结算价款以审计审定金额为准，付款节点如下：

（1）材料、人员进场后 10 日内，支付合同总价的 40%；

（2）完成合同约定工程量 50% 后， 10 日内，支付合同总价的15%；

（3）完成合同约定工程量 80% 后， 10 日内，支付合同总价的15%；

（4）项目全部完工，经采购人及相关部门竣工验收合格后，10 日内，支付合同总价的10%；以上进度款累计支付至合同总价80%。

（5）项目竣工资料完整移交并完成审计结算后，双方依据审计审定结算总价结清余款。成交人须在每次付款前向采购人提供等额合法合规的增值税发票，采购人收到发票后以银行转账方式支付款项。

三、履约保证金：按比例收取（5%）收取，账号如下：

账户全称：延安市妇幼保健院

账号：26902701040015135

开户行：中国农业银行延安七里铺支行


3.1.履约保证金缴纳：

（1）成交供应商应在合同签订前向采购人提交履约保证金，金额为合同含税总价的5%。

（2）履约保证金采用银行保函、担保机构保函、支票、汇票、本票等非现金形式提交，保函有效期应覆盖合同履约期、验收期、质保期。

（3）未按要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，采购人可顺延确定下一成交候选人或重新采购。

3.2.履约保证金退还：

（1）成交人全面履行合同义务、通过采购人及相关部门最终验收、竣工资料完整移交、无违约或质量问题。

（2）项目最终验收合格且质保期满后5个工作日内，无息退还履约保证金本金。

（3）采购人以银行转账方式原路退还至成交供应商账户；采用保函形式的，到期自动解付或书面退回保函。

3.3.履约保证金不予退还情形：

(1) 成交供应商无正当理由不签订合同；

(2) 施工过程中严重违约、擅自停工、转包 / 违法分包；

(3) 工程质量不合格且拒绝整改或整改后仍不达标；

(4) 无故拖延工期，造成采购人损失； 

(5) 法律、法规及合同约定的其他违约情形。

4.逾期退还责任：采购人逾期退还履约保证金的，除退还本金外，应按中国人民银行同期贷款基准利率支付资金占用利息

四、验收

1.分项验收：隐蔽工程、防水、消防、医用气体、洁净系统。

2.竣工验收：含环保检测、院感检测、消防验收。

3.验收不合格成交人返工，直至达标。

五、质量保证与售后服务

1.质保期起算：本项目质保期自整体工程竣工验收合格并签署验收报告之日起计算。

2.质保范围及期限：

（1）水电安装、消防系统及隐蔽工程：2年； 

（2）装饰装修工程（含地面、墙面、吊顶等）：2年； 

（3）抗菌涂层：环保指标须符合国家及行业强制性标准，提供第三方检测合格报告，质保期同装饰装修工程，为2年。

3.质保期内服务响应：

（1）成交人须提供7×24小时售后服务热线； 

（2）接到采购人故障通知后，2小时内响应、24小时内派员到场处置；

（3）属于质保范围内的质量问题，免费维修、免费更换材料及部件，确保恢复正常使用功能。

4.除外责任因人为损坏、不当使用、擅自改动、不可抗力等非成交人施工质量原因造成的损坏，不在免费质保范围内，成交人可提供维修服务，费用由采购人承担。

5.质保责任延续质保期内同一部位经两次维修仍不能正常使用的，成交人应免费更换相关材料或免费重做相关工程，若给采购人造成损失的，应当赔偿采购人造成的损失。

6.法律依据本条款未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《建设工程质量管理条例》及相关行业标准执行。

六、双方责任

1.采购人权利业务

（1）提供施工图纸、专项要求、场地、水电接口。

（2）监督成交人按要求施工，保障各项工作顺利进行。

（3）负责协调施工协调配合工作。

2.成交人权利义务

（1）按医疗规范施工，保证质量、安全、环保，提供施工资质及特种作业相关所需证件，做好安全防护措施。

（2）文明施工、降噪防尘、防疫消毒、成品保护，造成损失承担使用费用。

（3）负责施工安全与人员安全，承担事故全责及造成一切损失。

（4）完工彻底清洁、消毒、空气治理达标。

（5）配合医院消防、院感、环保验收承担一切费用。

（6）服从采购人管理，如不配合采购人管理，采购人有权停止施工，成交人承担损失。

（7）成交人在施工前期，负责办理相关部门手续，费用自行承担，包括如消防、建筑、城管等相关部门行业要求。

七、工程变更与增项

1.采购人变更须书面《工程变更单》，双方签字确认。

2.成交人不得擅自变更；未经确认增项采购人拒付。

3.变更涉及医疗专项（洁净、气体、消防）须重新报审。

八、验收

1.分项验收：隐蔽工程、防水、消防、医用气体、洁净系统。

2.竣工验收：含环保检测、院感检测、消防验收。

3.验收不合格成交人返工，直至达标。

九、违约责任

1.成交人逾期开工、竣工：每日按总价万分之五扣除违约金；超50天采购人可解约，成交人承担损失。

2.质量不达标、环保不达标：成交人返工并赔偿损失。成交人施工质量存在问题或不符合合同约定的，由成交人维修直到符合采购人质量要求为止，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。维修的费用(包括但不限于工时费、材料费等)，全部由成交人自行承担。成交人拒绝或怠于修复的，采购人可自行修复或委托第三方维修，相应费用由成交人承担，采购人可以直接扣减相应合同价款，不足部分由成交人支付。

3.违规施工影响诊疗引发院感：成交人承担全部责任与赔偿。

4.成交人违约解除合同应承担的责任:

（1）成交人有下列情形之一的，采购人有权解除本合同:①成交人违反本合同约定的，经采购人提出后10个工作日内仍不改正的;②发生1起及以上质量或安全责任事故;③延停工超过15日;④发生农民工上访、诉讼或讨薪事件;⑤未经采购人同意，以任何形式将本合同项目进行分包、转包的;⑥双方约定或法律规定的其他情形的。

（2）成交人违约提前解除本合同或因成交人违约导致采购人解除本合同的，采购人有权要求成交人同时承担如下责任:①参照竣工验收程序和采购人要求与成交人办理结算和退场;②双方以实际合格工程量作为双方结算依据，对于验收合格的工程，按照合同约定结算相应款项;采购人支付的价款已超过结算价款的，成交人应退还超付部分。③要求成交人按照合同总价款的20%向采购人支付违约金，违约金不足以赔偿采购人全部损失的，成交人还应赔偿采购人全部损失。

（3）成交人有违反本合同情形的，应赔偿采购人全部损失。全部损失包括但不限于对采购人所造成的直接损失、可得利益损失、采购人支付给第三方的赔偿费用、违约金、罚款、调查取证费用、公证费、鉴定费用、诉讼费/仲裁费、保全费、保全保险费、律师费、其他维权费用。

十、通知与送达:本合同载明的双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，适用范围包括双方合同履行时各类通知、函件、合同等文件以及履行本合同中双方有任何争议或涉及诉讼/仲裁时相关文件和法律文书的送达，该地址为双方法定送达地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，送达上述地址仍具有法律效力。本条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

十一、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地的人民法院提请诉讼。

十二、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十三、本合同从签订之日起生效，合同规定的全部事宜和程序结束后终止。合同份数不低于四份，具体份数由采购人和成交供应商依需商定。

十四、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确，但不得超出磋商文件合同草案规定。
本合同须经延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）确认，否则无效。

第 五 部 分
磋

商

文

件

格

式

（磋商响应文件基本格式）
                                                                      （正本或副本）
政府采购竞争性磋商响应文件

（专门面向中小企业）

采购项目编号：                    

采购项目名称：                    

（供应商名称）

年   月   日

目     录

第一部分   响应函

第二部分   响应一览表（唱标报告）

分项报价表

第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书
第四部分   响应人资质证明文件

第五部分   投标技术方案

  响应商务方案说明

  响应人承诺书
  响应人性质及其概况
  封袋正面标识式样

第一部分   响应函 

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）：

我公司收到贵单位       号磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格服务（技术检测）和全面技术保障。

如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

我方提交的响应文件共  份，其中正本  份，副本  份，资质证明文件   份，响应一览表  份。
我方已详细阅读和核实全部磋商文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。

我方的响应文件在磋商之日计算有效为九十（90）个日历日。

所有关于本次响应的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                                     
电    话：                                                     

传    真：                                                     

邮    编：                                                     
响应人：全称（公章）                                         
法定代表人/被授权人（签字）：                                   

                                                年   月   日

第二部分 响应一览表（唱标报告）
项目编号：                      

项目名称： 

	
	内      容

	投 标 报 价
	小 写：

大 写：
                                      单位：元

	工   期

（合同签订之日起）
	

	备  注
	

	法定代表人/被授权人（签字）
	


  备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。
 响应人：名  称（加盖公章）

                                            日期：  年     月    日
附表1

分  项  报  价  表 
项目名称：                                                

响应人：         

说明：表格由供应商根据招标文件第三部分内容计算报价，格式自定。

注：投标单位报价有缺项、漏项情况，视为改报价，含到总报价中。

响应人（公章）：                          法定代表人/被授权人（签字）：    

第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

	致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）

	企

业

法

人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	税务登记机关
	

	
	机构代码证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	法定代表人身份证复印件
	（粘贴处）
	法定代表人签字

	
	
	（公章）

年  月  日 


  注：响应人持三证合一营业执照时，本表不填写“税务登记机关”和“机构代码证号”栏目。

法定代表人授权书

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）：
本授权书声明：注册于（ 工商行政服务中心名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权（被授权人姓名、性别、职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（磋商项目名称）（文件编号：                 ）的磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字）：

签发日期：     年    月    日

本授权有效期    年　　月　　日至      年　    月　  日

                                          年　　月　　日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：             
联系地址：                                                  

联系电话：                  传真：                          

法定代表人/被授权人身份证复印件

	法定代表人身份证复印件
	被授权人身份证复印件


说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十（90）个日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第四部分  响应人资质证明文件

（1）投标人需提供企业法人营业执照或事业单位法人证书、税务登记证和组织机构代码证或三证合一的统一社会信用代码的营业执照（原件或加盖投标人红色公章的复印件）；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人应提供身份证明文件；
（2）法定代表人直接投标须出具身份证，非法定代表人投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人授权书需提供原件，被授权人身份证需提供复印件）；

法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供总公司给分支机构出具的授权书（原件）；
（3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）供应商需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金三项符合要求的承诺函（无需另行提供证明文件）；

（5）供应商须具备建筑装饰装修工程施工总承包二级（含二级）及以上资质和有效的安全生产许可证；拟派项目经理应具备建筑工程专业二级注册建造师，并持有安全生产考核合格证（B类）。且未担任其他在建工程的；
    （6）书面声明:提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务； 

（7）控股管理关系:提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则响应无效。

注：1. 本项目不接受联合体投标；2. 本项目专门面向中小企业。

附件一：
供应商信用记录书面声明函（格式）

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）：

我方作为《项目名称》（项目编号：         ）第   标段的投标人，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

我方            （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
我方            （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

我方            （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（加盖公章）

日期：年月日

备注：项目不分标段的，第   标段空白处填写“/”。

附件二：书面声明
书面声明（格式）

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）：

我方作为《项目名称》（项目编号：        ）第    标段的供应商，在此郑重声明：

1.我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

2.我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商： 名称（加盖公章）

日期：  年  月  日

备注：项目不分标段的，第  标段空白处填写“/”。 
附件三：控股管理关系
供应商提供直接控股和管理关系清单，格式不限。
控股管理关系（样表）
延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）：
我方与以下供应商存在直接控股、管理关系：
	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	序号
	直接控股股东名称及出资比例
	直接管理关系单位名称
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


供应商： 名称（加盖公章）
日期：  年  月  日
备注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

3.本表所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

4.供应商如不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称及出资比例”处填写“无”或“/”。供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”或“/”。

第五部分 投标技术方案

施工方案

施工进度计划；
质量技术措施；
工期保证措施；

安全文明施工措施；

应急措施；

合理化建议；

八、投标供应商认为有必要说明的问题。
注：以上内容参考评分标准进行编制。
  第六部分  响应商务方案说明
商务响应方案的主要内容

一、响应人商务响应与合同条款说明（参照《商务及合同草案条款》）；

二、有必要说明的商务事宜。

第七部分  响应人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

不向政府采购人、集中采购机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

不向政府集中采购机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6. 不在提供材料时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7. 不与采购人、集中采购机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府集中采购机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

电话：

                                                 年  月  日

承诺书Ⅱ

	致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	响应人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅲ

	致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的响应人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	响应人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅳ

	致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因服务供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次响应产品为正品行货。

	响应人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书V
	致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅵ

承诺函

我公司承诺，我公司财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金良好。

如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或全权代表：（签字或盖章）

地址：                   

邮编：

电话：

                                                 年    月    日

第八部分  响应人性质及其概况

一、 投标人性质
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为  建筑业 。

供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小型、微型企业的划分标准所属行业为 建筑业 ；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供相关证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除。

招标文件允许联合体投标的，组成联合体的投标投标人应提供《联合体协议》及《中小企业声明函》；招标文件允许分包的，拟分包的投标投标人提供《分包意向协议》及《中小企业声明函》，满足第二部分中落实的政府采购政策要求的，将享受招标文件规定的价格扣除。

备注：各投标供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照招标文件约定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业（2011)300号）进行自测，判断属于中型、小型还是微型企业。也可登录工业和信息化部的中小企业规模类型自测小程序（[image: image31.png]


http：//202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.htm1）进行测算。

特别提醒：成交供应商享受中小企业扶持政策的，成交供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随成交结果公告一同公布，接受社会监督。
二、中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  
企业名称（盖章）：
日 期：
              
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三、监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
残疾人福利性单位声明函（格式）

    本単位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      项目名称    （项目编号：      ）第   标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程／提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日 期：  
备注：项目不分标段的，第    标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库(2017)141号）的规定：

    一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
  （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
  （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
  （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
  （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
  （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工
人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
  二、成交人、成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
第九部分   封袋正面标识式样
格式A：响应文件封袋正面标识式样


格式B：响应一览表封袋正面标识式样


格式C：资质证明文件封袋正面标识式样


致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）


项目编号：                      


项目名称： 





响应文件（正本或副本）


（非招标大会不得启封）


响应单位名称：            （公章）


                                





致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）


项目编号：                      


项目名称： 


                                                       








响应一览表


（非公开唱标不得启封）


响应单位名称：       （公章）


封袋内容：响应一览表                    





致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）


项目编号：                       


项目名称： 


                 





资质证明文件 





响应人名称：       （公章）


封袋内容：资质证明文件                    
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