## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需 求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

为西安市精神卫生中心提供2026年度日常使用的各类水暖电料用品配送，如果需要增加新的品类，双方根据市场价协商配送。所有配送品类最终按实际供应量和单价进行结算。

3.2服务内容及服务要求

### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 310000.00

采购包最高限价（元）: 见下表

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年度水暖电料 | 1.00 | 310000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

3 .2 .2服务要求

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目概况 为西安市精神卫生中心提供2026年度日常使用的各类水暖电料用品配送，如果需要增加新的品类，双方根据市场价协商配送。所有配送品类最终按实际供应量和单价进行结算。 二、服务内容（包括工作区域、工作内容等） 采购各类物品大部分需要送至西安市精神卫生中心总务科库房，部分大件需要送至院内指定位置。 三、技术要求（如有，一般适合于技术服务项目） ## 1、电料部分： 序号; 货物名称; 主要技术参数; 单位; 推荐品牌; 质保期; 单价限价(元）. 1; 20孔插排; 5米线; 个; 公牛 西门子 欧普; 2年; 68. 2; LED灯管; T5 16W; 根; 欧普 西门子 雷士; 2年; 28. 3; LED灯管; T8 18W; 根; 欧普 西门子 雷士; 2年; 20. 4; 平板灯; 300mm*300mm 24W; 个; 欧普 西门子 雷士; 2年; 125. 5; 吸顶式排气扇; 250mm*250mm 18W; 个; 正野 欧普 雷士; 2年; 265. 6; 窗式排气扇; 300mm*300mm 50W; 个; 正野 欧普 雷士; 2年; 215. 7; 单芯铜线; BV2.5mm2; 卷; 众邦 上上 西电; 2年; 235. 8; 单芯铜线; BV4 mm2; 卷; 众邦 上上 西电; 2年; 350. 9; 单芯铜线; BV6 mm2; 卷; 众邦 上上 西电; 2年; 620. 10; LED光源板; 37W; 个; 欧普 西门子 雷士; 2年; 65. 11; LED筒灯; 16W; 个; 欧普 西门子 雷士; 2年; 75. 12; LED一体灯; T5 20W; 个; 欧普 西门子 雷士; 2年; 68. 13; 铜护套线; RVV2*2.5mm2; 卷; 众邦 上上 西电; 2年; 580. 14; 铜护套线; RVV3*2.5mm2; 卷; 众邦 上上 西电; 2年; 780. 15; 铜护套线; RVV3*4mm2; 卷; 众邦 上上 西电; 2年; 1180. 16; 铜护套线; RVV3*6mm2; 卷; 众邦 上上 西电; 2年; 1680. 17; 86开关插座; 两孔; 个; 欧普 西蒙 雷士; 2年; 25. 18; 86开关插座; 三孔16A; 个; 欧普 西蒙 雷士; 2年; 35. 19; 86开关插座; 五孔; 个; 欧普 西蒙 雷士; 2年; 26. 20; 86开关插座; 六孔; 个; 欧普 西蒙 雷士; 2年; 35. 21; 86开关插座; 七孔; 个; 欧普 西蒙 雷士; 2年; 28. 22; 86开关面板; 白板; 个; 欧普 西蒙 雷士; 2年; 8. 23; 86开关面板; 单开; 个; 欧普 西蒙 雷士; 2年; 22. 24; 86开关面板; 双开; 个; 欧普 西蒙 雷士; 2年; 25. 25; 86开关面板; 三开; 个; 欧普 西蒙 雷士; 2年; 26. 26; 86开关面板; 单开五孔; 个; 欧普 西蒙 雷士; 2年; 26. 27; 电开水器; 380V 6000W; 台; 美的 沁园 广威; 2年; 950. 28; 电开水器; 220V 3000W; 台; 美的 沁园 广威; 2年; 890. 29; 电加热管; 380V 6000W; 根; 美的 沁园 史密斯; 2年; 98. 30; 电加热管; 220V 3000W; 根; 美的 沁园 史密斯; 2年; 98. 31; 温控器; WK-50; 个; ABB 施耐德 梅兰日兰; 2年; 85. 32; 2P20A空开; 2P20A; 个; ABB 施耐德 伊顿穆勒; 2年; 176. 33; 2P32A空开; 2P32A; 个; ABB 施耐德 伊顿穆勒; 2年; 186. 34; 中央空调液晶面板; 七线; 个; 松下 西门子 施耐德; 2年; 125. 35; 接触器; GSC1-4008; 个; ABB 施耐德 伊顿穆勒; 2年; 420. 36; 86底盒; 明装; 个; 联塑 日丰 川路; 2年; 6. 37; 漏电空开2P10A; 2P10A; 个; ABB 施耐德 伊顿穆勒; 2年; 176. 38; LED宽体灯; 1.2米40W; 套; 欧普 西门子 雷士; 2年; 98. 39; 声控面板; 86型; 个; 欧普 西门子 雷士; 2年; 45. 40; 空开箱; 6-9位、16位; 个; 正泰 德力西 长城; 2年; 68. 41; PDU插排; 8位带空开; 个; 欧普 西门子 雷士; 2年; 320. 42; 电工胶带; 5CM; 个; 九头鸟 正泰 津城; 2年; 6. 43; 智能空开; 希崖XYD7无线 远程; 个; 欧普 西门子 雷士; 2年; 560. 44; 智能开关; HM6PRO双开、单开; 个; 欧普 西门子 雷士; 2年; 115. 45; LED室外路灯灯头; 200W; 套; 扬州海舜，江苏品胜，锐辰照明; 2年; 280. 46; 太阳能路灯灯头; 200W; 套; 扬州海舜，江苏品胜，锐辰照明; 2年; 220. 47; LED吸顶灯; 17W; 套; 欧普 西门子 雷士; 2年; 160. 2、水暖耗材部分： 序号; 货物名称; 主要技术参数; 单位; 推荐品牌; 质保期; 单价(元）. 1; 三角阀; DN15; 个; 九牧 箭牌 恒洁; 2年; 26. 2; 上水软管; 60CM; 条; 九牧 箭牌 恒洁; 2年; 20. 3; 下水软管; 50型; 条; 九牧 箭牌 恒洁; 2年; 22. 4; 瓷心龙头; DN15; 个; 九牧 箭牌 恒洁; 2年; 26. 5; 面盆龙头（按压式）; DN15大体; 个; 九牧 箭牌 恒洁; 2年; 105. 6; 面盆冷热水龙头; DN15大体; 个; 九牧 箭牌 恒洁; 2年; 225. 7; 面盆龙头（单）; DN15大体; 个; 九牧 箭牌 恒洁; 2年; 155. 8; 长颈面盆冷热水龙头; DN15大体; 个; 九牧 箭牌 恒洁; 2年; 265. 9; 独立铜锁芯; 7CM; 个; 坚朗 江南 三环; 2年; 45. 10; 铝合金门锁; LH85型; 个; 坚朗 江南 三环; 2年; 125. 11; 玻璃门锁; BL-60A; 个; 坚朗 江南 三环; 2年; 86. 12; 通用锁芯; TY-70; 个; 坚朗 江南 三环; 2年; 55. 13; 执手锁锁体; 大50型; 个; 坚朗 江南 三环; 2年; 48. 14; 文件柜锁; 20型十字锁; 个; 坚朗 江南 三环; 2年; 15. 15; 不锈钢子母合页; 不锈钢-4; 个; 坚朗 江南 三环; 2年; 28. 16; 铝合金门插销; 20CM; 个; 坚朗 江南 三环; 2年; 26. 17; 木门用插销; 15CM; 个; 坚朗 江南 三环; 2年; 32. 18; 保温桶龙头; 铜芯DN15; 个; 埃美柯 盾安 瑞格; 2年; 35. 19; 电热水器龙头; 铜芯DN15; 个; 埃美柯 盾安 瑞格; 2年; 65. 20; 生料带; 25米; 个; 三圈 蝴蝶 红狮; 2年; 3. 21; 门把手面板; 大50型; 个; 坚朗 江南 三环; 2年; 85. 22; 玻璃胶; 透明 防霉; 个; 瓦克 史丹利 坚明; 2年; 28. 23; 蹲便脚踩阀; 12CM长; 个; 九牧 箭牌 恒洁; 2年; 186. 24; 小便感应器; HC4025H-075; 套; 九牧 箭牌 恒洁; 2年; 215. 25; 铜浮球阀; DN15; 套; 埃美柯 盾安 瑞格; 2年; 85. 26; 面盆用不锈钢下水口; DN32; 个; 九牧 箭牌 恒洁; 2年; 38. 27; 不锈钢电开水器架子; 双层带下水; 个; 欧宝森 苏泊尔; 2年; 300. 28; 不锈钢保温桶架子; 双层60CM; 个; 欧宝森 苏泊尔; 2年; 180. 29; 铝合金门拉手; 直杆1.5米长; 个; 坚朗 江南 三环; 2年; 180. 30; 抽屉滑轨; 40CM; 个; 坚朗 江南 三环; 2年; 50. 31; 不锈钢保温桶; 60L带龙头; 个; 美的 沁园 史密斯; 2年; 360. 32; 防盗门锁芯; 90偏心; 个; 坚朗 江南 三环; 2年; 60. 33; 坐便器盖; 大四方; 个; 九牧 箭牌 恒洁; 2年; 68. 34; 铜闸阀; DN50; 台; 埃美柯 盾安 瑞格; 2年; 125. 35; 铜球阀; DN25; 台; 埃美柯 盾安 瑞格; 2年; 45. 36; 铸钢法兰球阀; DN100; 台; 埃美柯 盾安 瑞格; 2年; 1150. 37; 膜盒压力表; YE-150; 台; 西仪 红旗 秦仪; 2年; 365. 38; 铸钢法兰闸阀; DN100; 台; 埃美柯 盾安 瑞格; 2年; 980. 39; 铸钢法兰截止阀; DN40; 台; 埃美柯 盾安 瑞格; 2年; 685. 40; 面盆; 九牧12693; 个; 九牧 箭牌 恒洁; 2年; 285. 41; 玻璃门拉手; 300MM; 套; 坚朗 江南 三环; 2年; 155. 42; 面盆感应龙头; 51E1170-11; 套; 九牧 箭牌 恒洁; 2年; 560. 注：1.上述所列品牌仅供参考，所选品牌和品质应优于或相当于上述品牌，但不限于上述品牌。2.以上材料均必须满足国家环保要求 三、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）3.响应单价超过最高限价的按无效报价处理。 各种产品说明：品种、品牌、型号、质量要求等信息以西安市精神卫生中心要求为准。各类产品质量均需达到相关国家、行业标准要求 四、服务要求（如对人员配置、专业设备、服务标准等） 供应商签订合同后，根据采购人的采购需要、标准，送货到采购人处。在医院相关方提出相应需求后，应在3个工作日内作出相应响应，及时将货物送至指定地点，并提供相应合格证、检验报告等必须质保材料。 五、商务要求（如服务期限、款项结算等） （一）服务期限 自合同签订起一年。 （二）交货期：乙方负责在甲方要求的期限内将产品运输到甲方指定地点，此过程产生的各项费用由乙方承担。甲方接收货物并验收通过前，货物毁损、灭失等一切风险由乙方承担。 （三）款项结算 1、按月结算。每月货到验收合格，乙方需按照甲方要求在15日内开具等额合规发票，发票经甲方验收合格后，甲方在60日内一次性通过银行转账付清。否则，甲方有权拒付费用且不承担任何责任。 2. 服务期满一年或双方累计结算款项金额达到本项目采购预算总额，任一条件先成就的，本合同自动终止； 3.本合同所列全部单价为包干综合单价，单价已全额包含货物材料费、包装费、运输费、损耗、各类税费、售后质保等完成本项目全部工作所需一切费用，采购人无需另行支付任何其他费用，合同履行期间采购人不再追加任何款项。 4.质保期：对应品牌原厂质保标准为准。 六、样品 1.样品：按照采购清单各类提供一套样品。开关面板类、空开类、灯管类、排气扇类、筒灯类、铜芯线类、护套线类、路灯灯头类； 热水器类、面盆龙头类，铜锁芯类、铜阀类，铸钢阀类，剩余品目各一件。 2.样品的标准和要求：按照要求的品目提供，所有样品均提供1套/件。 3.样品质量：提供所投产品样品产品质量与最终供货质量保持一致。 4.样品的递交 4.1递交样品截止时间：与响应截止时间同一时间。 4.2递交地点：（西安市碑林区东门外炮房街48号盈栋大厦（详见样品递交指示牌））。 4.3供应商代表必须在递交样品截止时间前将样品（含检测报告）送达指定地点，逾期不予受理。 4.4采购人、采购代理机构对递交的样品进行检查，随机编号并封样留存，供磋商小组进行评审。 4.5样品退还办法：无效供应商样品在样品评审当天退还，未成交供应商所有样品在中标公告发出后五个工作日内自行领取，如未在规定时间内领取样品，则样品由采购代理机构代为处理，后期不得有任何异议。成交供应商提交的所有样品在全部产品验收合格后由采购人退还。 4.6各供应商自行承担所有样品搬运过程中发生的一切费用及损失。 4.7评审结束后，采购代理机构将对供应商提交的样品全部封存。 七、其他（如有要求，请写明） （一）质量验收标准或规范 （1）产品品种、品牌、型号、质量：完全按照国家五金电料行业标准。 （2）产品包装：每类产品单独包装 （二）违约责任 一般与合同款项的支付相关，注意不要超出《民法典》中对于违约的责任上限。 |

3 .2 .3人员配置要求

采购包1：

满足本项目需求。

3 .2 .4设施设备要求

采购包1：

满足本项目需求。

3.2.5其他要求

采购包1：

满足本项目需求。

3 .3商务要求

3.3.1服务期限

### 采购包1：

签订合同后，服务期一年。

3.3.2服务地点

### 采购包1：

西安市精神卫生中心指定地点。

3.3.3考核（验收）标准和方法

### 采购包1：

### 根据采购文件及采购合同约定执行

3.3.4支付方式

### 采购包1：

### 分期付款

### 3.3.5支付约定

### 1、按月结算。每月货到验收合格，乙方需按照甲方要求在15日内开具等额合规发票，发票经甲方验收合格后，甲方在60日内一次性通过银行转账付清。否则，甲方有权拒付费用且不承担任何责任。

### 2.服务满1年或累计结算金额达到采购预算任一条件先行触发时，本合同自动终止；

### 3.本合同所列全部单价为包干综合单价，单价已全额包含货物材料费、包装费、运输费、损耗、各类税费、售后质保等完成本项目全部工作所需一切费用，采购人无需另行支付任何其他费用，合同履行期间采购人不再追加任何款项。

### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

### 采购包1：

### 根据采购文件及采购合同约定执行

3 .4其他要求

乙方负责在甲方要求的期限内将产品运输到甲方指定地点，此过程产生的各项费用由乙方承担。甲方接收货物前，货物毁损、灭失等一切风险由乙方承担。

质量验收标准或规范

（1）产品品种、品牌、型号、质量：完全按照国家卫生用品行业标准。

（2）产品包装：每类产品单独包装