| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 定向仪器标定系统 |
|  | 1.1 | 电磁线圈 |
|  | 1.1.1 | 边长尺寸：≥2.5m |
|  | 1.1.2 | 最小调整步长：≤1nT |
| ★ | 1.1.3 | 中心磁场强度：≥100uT(±1Gs)， |
|  | 1.1.4 | 0.5%均匀区：≥600*600*600mm |
|  | 1.1.5 | 线性度：≤0.01% |
|  | 1.1.6 | 正交度：≤0.05° |
|  | 1.1.7 | 补偿功能：带自动补偿功能 |
|  | 1.1.8 | 工作温度：0-55℃ |
|  | 1.2 | 三维标定台 |
|  | 1.2.1 | 装卡长度：≥600mm |
|  | 1.2.2 | 承重：≥10Kg |
|  | 1.2.3 | 环境适应温度：≥180℃ |
|  | 1.2.4 | 高温筒通电磁场：≤200nT（通电保温过程中） |
|  | 1.2.5 | 升温速度：0.5℃-3℃/min可调 |
|  | 1.2.6 | 闭环控温精度：≤0.5℃ |
|  | 1.2.7 | 安装面剩磁：≤20nT |
| ★ | 1.2.8 | 转角范围：0-360°（三维电动） |
| ★ | 1.2.9 | 转速：0-10°/ s |
|  | 1.3.0 | 角位置分辨率：≤0.0001°或 1″可切换 |
|  | 1.3.1 | 重复性精度：≤0.01° |
|  | 1.3.2 | 寻北仪：可检测磁场梯度预警 寻北分辨率≤0.01° |
|  | 1.3.3 | 加温装置可拆卸 仪器可以不加高温实现标定 |
|  | 1.3.4 | 初始调平精度0.01º（36＂）；初始对北精度0.05º（3＇） |
|  | 1.3.5 | 软件：提供接口通信协议 终身免费使用 |
|  |  | 注：★项技术参数在响应文件中需提供证明材料，包括但不限于产品彩页、白皮书、第三方检测报告等相关佐证材料。 |