工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省美术博物馆展厅恒温恒湿改造工程项目                                                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省美术博物馆展厅恒温恒湿改造工程项目 |  |
| 合 计 |  |  |

工程项目总造价表

项目名称： 陕西省美术博物馆展厅恒温恒湿改造工程项目                                                                                                                                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 增值税 | 安全文明施工费 |
| 1 | 陕西省美术博物馆展厅恒温恒湿改 造工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程                   专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                  第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 房屋建筑与装饰工程                       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010502004001 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:设 备基础 2.混凝土强度等级 :C30 | m3 | 2.45 |  |  |
| 2 | 010604001001 | 钢梁 | [项目特征] 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种 、规格 :HW175 | t | 5.222 |  |  |
| 3 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:现 拌混凝土 2.混凝土强度等级 :C30 | m3 | 0.67 |  |  |
| 4 | 011102001001 | 块料地面 | 1.5~ 10 厚地砖面 层,DTC砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合 层 3.界面剂道 4.40厚C20细石混 凝土填充层, 中配双 向Φ8中距150随打 随抹平 5. ≥厚减振垫板毡 ) 6.35厚C20细石混 凝土随打随抹平 7.1.5 厚合成高分 子涂膜防水层,或厚 聚合物水泥基防水 涂料, 四周卷200 高 8.最薄处0厚c20细 石混凝土找坡层, 向 地漏找%坡, 随打随 抹平 。地漏四周及 管根部服SM15 砂 浆(13 水泥砂浆抹 小八字角界面剂道 9.现浇钢筋混凝土 楼板, 随打随抹平或 预制楼板现浇叠合 层 | m2 | 20 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 房屋建筑与装饰工程                       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  2  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 010801001001 | 木质门 | [项目特征] 1. 门洞口尺寸 :800 *2100mm 2. 门类型:木门 3.备注:参陕09J06 -1 P20 | m2 | 13.44 |  |  |
| 6 | 010802004001 | 钢质防火门 | [项目特征] 1. 门洞口尺寸 : 150 0*2100mm 2. 防火等级 : 甲级 3.备注:参12J609 P11 单扇甲级防 火门 | m2 | 3.15 |  |  |
| 7 | 011205001001 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、 规格 、中距:轻钢龙 骨 2. 隔离层材料种类 、规格:10mm厚岩 棉（100kg/m3） 3.基层材料种类、 规格 : 内墙面复合阻 尼隔音板厚度16mm 4.基层材料种类、 规格:外墙面木工板 18mm+实木多层胶 合板10mm 5.面层材料品种、 规格:外墙面外贴细 孔海基布外涂覆与 现展墙一致 | m2 | 231 |  |  |
| 8 | 011707001001 | 屋面拆除 | 1.面层种类 、厚度 :面层 、防水层 、保 温层全部拆除 2.保温层种类 、厚 度:100厚XPS拆除 3.垃圾外运 ，运至 甲方指定点 | m2 | 50.24 |  |  |
| 9 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品 种 、规格 、厚度 : 1 00厚XPS保温板 | m2 | 50.24 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 房屋建筑与装饰工程                       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  3  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 010902001001 | 新做屋面 | 1 、40mm厚c20细石 混凝土保护层配双 向Φ14@100mm钢筋 网片,应偏上放置, 使保护层≥10mm, 按纵横3-6m ，设分 格缝,缝宽20mm， 缝中钢筋断开 ，缝 内用建筑防水密封 膏封严。 2 、0.5mm厚聚乙烯 （PE） 膜 3 、2mm三元乙丙(E PDM)防水卷材 4 、一道2mm厚非固 化橡胶沥青防水涂 料 5 、25mm厚1:3防水 水泥砂浆找平层 6 、1.5mm厚聚合物 水泥防水涂料(II 型) 7 、基层清理,符合 要求 ，无积水 | m2 | 50.24 |  |  |
| 11 | 011704003001 | 楼梯间墙面 、底板顶面 涂料铲除 | 1.楼梯间墙面 、底 板顶面涂料铲除 2.拆除后的垃圾清 理 ，运至甲方指定 点 | m2 | 10 |  |  |
| 12 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.刷两遍白色无机 涂料（燃烧等级A级 ) 2.刮防水腻子二遍 3.一道界面剂 | m2 | 10 |  |  |
| 13 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.4mm厚改性沥青 防水卷材 ， 聚酯胎 , Ⅱ型（自带页岩 保护层） 2.20mm厚聚合物水 泥防水砂浆 3.一道界面剂 4.清理 、修补（采 用双组分补胶浆） 、除尘 、基层湿润 | m2 | 471.38 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 房屋建筑与装饰工程                       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  4  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 011707002001 | 防水层拆除 | 1.女儿墙原防水拆 除 2.拆除后的垃圾清 理 ，运至甲方指定 点 | m2 | 471.38 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

措施项目清单计价表

工程名称： 房屋建筑与装饰工程                 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                   第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

其他项目清单计价表

工程名称： 房屋建筑与装饰工程                专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 | 暂列金额 | 元 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。

主要材料价格表

工程名称： 房屋建筑与装饰工程                                      专业： 房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050900001@1 | 细木工板 | δ 18 | m2 |  |  |
| 2 | 070500006 | 地砖 | 1000×1000 | m2 |  |  |
| 3 | 100101004 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×50 | m |  |  |
| 4 | 110101004 | 单扇套装平开实木门 |  | 樘 |  |  |
| 5 | 110203001 | 钢质防火门 |  | m2 |  |  |
| 6 | 120111001@1 | 实木多层胶合板10mm |  | m2 |  |  |
| 7 | 130103003 | 多彩面涂料 |  | kg |  |  |
| 8 | 130502008 | 聚氨酯甲乙料 |  | kg |  |  |
| 9 | 133303001@1 | 4mm厚改性沥青防水卷材 |  | m2 |  |  |
| 10 | 133503001 | SBS弹性沥青防水胶 |  | kg |  |  |
| 11 | 140507001 | 冷底子油 |  | kg |  |  |
| 12 | 143183002 | 液化石油气 |  | kg |  |  |
| 13 | 150301007@1 | 100厚XPS保温板 |  | m3 |  |  |
| 14 | 150701002 | 超细玻璃棉板 | δ50 | m2 |  |  |
| 15 | 330115002 | 钢梁 | (成品) | t |  |  |
| 16 | 802101007 | 混凝土 | C30 | m3 |  |  |
| 17 | BCCLF1 | 屋面拆除 |  | m2 |  |  |
| 18 | BCCLF3 | 防水层拆除 |  | m2 |  |  |
| 19 | BCCLF6 | 垃圾外运 |  | m3 |  |  |
| 20 | 802101019 | 预拌细石混凝土 | C20 | m3 |  |  |

单位工程清单费用汇总表

工程名称 : 电气设备安装工程                       专业/标段：通用安装工程                                            第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气设备安装工程                           专业/标段：通用安装工程                                       第  1  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:APKT（电 源箱由设备厂家成 套提供） 2.仅计安装费 3.规格 :800*2200* 800 4.安装方式:落地 安装 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030402012002 | 成套配电箱 | 1.名称:APKT3（电 源箱由设备厂家成 套提供） 2.仅计安装费 3.规格 :700*1700* 350 4.安装方式:落地 安装 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 030402012003 | 成套配电箱 | 1.名称:APKT4（电 源箱由设备厂家成 套提供） 2.仅计安装费 3.规格 :700*800*1 60 4.安装方式:箱体 底边距地1.5米明 装 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 030416001001 | 基础槽钢 、角钢 | 1.材质:槽钢 2.规格 : 10# | m | 5.3 |  |  |
| 5 | 030409016001 | 桥架 | 1.名称 : 电缆桥架 2.规格 :400*150 | m | 13.95 |  |  |
| 6 | 030409016002 | 桥架 | 1.名称 : 电缆桥架 2.规格 :300*150 | m | 19.31 |  |  |
| 7 | 030409016003 | 桥架 | 1.名称 : 电缆桥架 2.规格 :200*100 | m | 165.77 |  |  |
| 8 | 030409017001 | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架支撑 架 2.材质 、规格:镀 锌角钢 40*4 | t | 0.3 |  |  |
| 9 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称 : 电力电缆 2.规格型号:WDZ-Y JY-4*185+1*95 3.敷设方式:管内 或桥架敷设 | m | 38.31 |  |  |
| 10 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称 : 电力电缆 2.规格型号:WDZ-Y JY-4*150+1*70 3.敷设方式:管内 或桥架敷设 | m | 86.48 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气设备安装工程                           专业/标段：通用安装工程                                       第  2  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称 : 电力电缆 2.规格型号:WDZ-Y JY-4*25+1*16 3.敷设方式:管内 或桥架敷设 | m | 382.85 |  |  |
| 12 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称 : 电力电缆 2.规格型号:WDZ-Y JY-5*6.0 3.敷设方式:管内 或桥架敷设 | m | 13.37 |  |  |
| 13 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称 : 电力电缆 2.规格型号:WDZ-Y JY-5*2.5 3.敷设方式:管内 或桥架敷设 | m | 125.68 |  |  |
| 14 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称 : 电力电缆 头 2.规格 : 电缆截面( mm2) ≤240 | 个 | 8 |  |  |
| 15 | 030409002002 | 电力电缆头 | 1.名称 : 电力电缆 头 2.规格 : 电缆截面( mm2) ≤25 | 个 | 16 |  |  |
| 16 | 030409002003 | 电力电缆头 | 1.名称 : 电力电缆 头 2.规格 : 电缆截面( mm2) ≤10 | 个 | 18 |  |  |
| 17 | 030412001001 | 配管 | 1.名称 : 电气配管 2.材质:JDG 3.规格 :50 4.配置形式:根据 现场实际情况 | m | 20.64 |  |  |
| 18 | 030412001002 | 配管 | 1.名称 : 电气配管 2.材质:JDG 3.规格 :25 4.配置形式:根据 现场实际情况 | m | 8.26 |  |  |
| 19 | 030412001003 | 配管 | 1.名称 : 电气配管 2.材质:JDG 3.规格 :20 4.配置形式:根据 现场实际情况 | m | 30 |  |  |
| 20 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 : 电气配线 2.配线形式:管内 穿线 3.规格:WDZ-RYJS- 4x1.5 | m | 30 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气设备安装工程                           专业/标段：通用安装工程                                       第  3  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 21 | 030412003002 | 配线 | 1.名称 : 电气配线 2.规格:BV-6 | m | 23.98 |  |  |
| 22 | 030410005001 | 避雷网 | 1.材质:镀锌扁钢 2.规格 :25*4 | m | 23.98 |  |  |
| 23 | 03B001 | 防火封堵 | 1.桥架穿楼板做好 防火封堵 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

措施项目清单计价表

工程名称： 电气设备安装工程                     专业/标段：通用安装工程                                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

其他项目清单计价表

工程名称： 电气设备安装工程                    专业/标段：通用安装工程                                         第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。

主要材料价格表

工程名称： 电气设备安装工程                                          专业：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011303006@1 | 镀锌扁钢 25*4 |  | m |  |  |
| 2 | 011901015@1 | 10#槽钢 |  | m |  |  |
| 3 | 012100003 | 角钢 |  | kg |  |  |
| 4 | 280300002@1 | BV-6 |  | m |  |  |
| 5 | 280317002@1 | WDZ-RYJS-4x1.5 |  | m |  |  |
| 6 | 281100002@1 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1* 95 |  | m |  |  |
| 7 | 281100002@2 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1* 70 |  | m |  |  |
| 8 | 281100002@3 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*1 6 |  | m |  |  |
| 9 | 281100002@4 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*6.0 |  | m |  |  |
| 10 | 281100002@5 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*2.5 |  | m |  |  |
| 11 | 290100002@1 | 电缆桥架 400*150 |  | m |  |  |
| 12 | 290100002@2 | 电缆桥架 300*150 |  | m |  |  |
| 13 | 290100002@3 | 电缆桥架 200*100 |  | m |  |  |
| 14 | 290609001@2 | JDG50 |  | m |  |  |
| 15 | 290609001@3 | JDG25 |  | m |  |  |
| 16 | 290609001@4 | JDG20 |  | m |  |  |
| 17 | 290701002 | 户内热缩式电缆终端头 |  | 套 |  |  |

单位工程清单费用汇总表

工程名称:通风空调工程                             专业/标段：通用安装工程                                            第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程                                 专业/标段：通用安装工程                                       第  1  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 空调风 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701004001 | 空调器 | 1.名称:室外机 2.型号 :5HPN 3.参数:轴流式， 风量7600m3/h ，外 形尺寸675*670*11 05mm ，重量110kg | 台 | 16 |  |  |
| 2 | 030701004002 | 空调器 | 1.名称:风冷精密 恒温恒湿空调 2.型号:HF26N 3.参数:制冷量26. 0KW ， 能量控制100 .50.0% ，加热量( 电加热)18.0KW， 风量5600m3/h ，机 外余压(静压)200P a ，机组噪音68dB( A) | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 030702001001 | 风管 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm ) ≤2000 5.板材厚度 : δ 1.0 mm 6.接口形式:咬口 | m2 | 24.73 |  |  |
| 4 | 030702001002 | 风管 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm ) ≤1250 5.板材厚度 : δ 1.0 mm 6.接口形式:咬口 | m2 | 7.64 |  |  |
| 5 | 030702001003 | 风管 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm ) ≤450 5.板材厚度 : δ0.5 mm 6.接口形式:咬口 | m2 | 23.68 |  |  |
| 6 | 030703006001 | 柔性接口及伸缩节 | 1.名称:软接头 2.材质:防火帆布 | m2 | 10.56 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程                                 专业/标段：通用安装工程                                       第  2  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 030703008001 | 射流消声风口 | 1.名称:射流消声 风口 2.型号:ADR-3-24 型 3.参数:5000m3/h , 不锈钢材质 ，射 程19米 ， 1260(L)x 420(H)x220(W) | 个 | 8 |  |  |
| 8 | 030703003001 | 风口 | 1.名称:单层百叶 风口(带防虫网) 2.规格 :500*1200 | 个 | 8 |  |  |
| 9 | 030601001001 | 温 、湿度表 | 1.名称:温 、湿度 表 2.安装高度:距地1 .6m | 套 | 4 |  |  |
| 10 | 030703009001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格 : 1500(L)x5 00(H)x600(W) | 个 | 8 |  |  |
| 11 | 03B001 | 三层展厅双台空调机组 增设集中控制 、集中显 示 | 1.名称:三层展厅 双台空调机组增设 集中控制 、集中显 示。 2.满足使用要求。 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 空调水 |  |  |  |  |  |
| 12 | 031005015001 | 中央净水器 | 1.名称 : 中央净水 器 2.型号:P1800G型R 0反渗透纯水机 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 030701010001 | 前置过滤器 | 1.名称:前置过滤 器 2.型号:AP817 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 031005013001 | 全自动软水器 | 1.名称:全自动软 水器 2.型号:255/440配 φ200罐 、0. 1m3/h 、RHS-0. 1Q(流量 型) | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 031002011001 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN20 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 031003018001 | 清扫口 | 1.名称:清扫口 | 个 | 3 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程                                 专业/标段：通用安装工程                                       第  3  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 17 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.材质:不锈钢304 管 2.规格:DN20（D26 .7x1.5） 3.连接形式:双卡 压式连接 4.安装部位:室内 5.介质:空调加湿 水管 | m | 211.28 |  |  |
| 18 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PPR塑料管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 | m | 67.61 |  |  |
| 19 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:PPR塑料管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 | m | 62.2 |  |  |
| 20 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:PPR塑料管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 | m | 52.37 |  |  |
| 21 | 031001004001 | 铜管 | 1.材质:铜管 2.规格 : Φ 12.7 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内/ 室外 5.介质:冷媒 | m | 799.47 |  |  |
| 22 | 031001004002 | 铜管 | 1.材质:铜管 2.规格 : Φ 15.88 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内/ 室外 5.介质:冷媒 | m | 799.47 |  |  |
| 23 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格 、压力等级 :DN20 | 个 | 9 |  |  |
| 24 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型 : 闸阀 2.规格 、压力等级 :Z11P-1.0 DN20 | 个 | 3 |  |  |
| 25 | 030703013001 | 支吊架 | 1.名称:支吊架 | Kg | 500 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程                                 专业/标段：通用安装工程                                       第  4  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 26 | 031207002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种 : 难燃B1级橡塑管壳 2.绝热厚度 :25mm 3.保温内容 : 1 、空 调加湿水管 、冷凝 水管道及阀门； 2、 敷设在空调空间的 送, 回风管道。 | m3 | 2.12 |  |  |
| 27 | 031201001001 | 管道刷油 | 1. 除锈级别.方式 : 油漆前先清除金属 表面的铁锈,对于保 温管道刷防锈漆两 遍。 | m2 | 28.92 |  |  |
| 28 | 031201001002 | 管道刷油 | 1. 除锈级别.方式 : 油漆前先清除金属 表面的铁锈,非保温 管道刷防锈漆两遍, 耐热漆或银粉漆两 遍。 | m2 | 0.22 |  |  |
| 29 | 03B002 | 拆除 | 1.名称:对原有风 管等拆除 ，具体以 现场实际为准。 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 系统调试 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030705001001 | 通风空调工程检测 、调 试 | 1.名称:系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程                           专业/标段：通用安装工程                                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程                           专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。

主要材料价格表

工程名称：通风空调工程                                                专业：通用安装工程                                  第  1  页    共  2  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 012300002 | 型钢 |  | kg |  |  |
| 2 | 012907016@1 | 镀锌钢板 δ0.5mm |  | m2 |  |  |
| 3 | 012907020@1 | 镀锌钢板 δ 1.0mm |  | m2 |  |  |
| 4 | 012907022@1 | 镀锌钢板 δ 1.0mm |  | m2 |  |  |
| 5 | 030709001@1 | 清扫口 |  | 个 |  |  |
| 6 | 151313001@1 | 橡塑保温 |  | m3 |  |  |
| 7 | 170703002@1 | 不锈钢304管 DN20 |  | m |  |  |
| 8 | 171500002@1 | 铜管 Φ 12.7 |  | m |  |  |
| 9 | 171500002@2 | 铜管 Φ 15.88 |  | m |  |  |
| 10 | 171915002@1 | 防火帆布 |  | m2 |  |  |
| 11 | 172500002@1 | PPR塑料管 DN40 |  | m |  |  |
| 12 | 172500002@2 | PPR塑料管 DN25 |  | m |  |  |
| 13 | 172500002@3 | PPR塑料管 DN32 |  | m |  |  |
| 14 | 180509002 | 不锈钢管卡套管件 |  | 个 |  |  |
| 15 | 180725006 | 铜管钎焊管件 |  | 个 |  |  |
| 16 | 180999004 | 塑料管热熔管件 |  | 个 |  |  |
| 17 | 190003002@1 | 截止阀 DN20 |  | 个 |  |  |
| 18 | 190003002@2 | 闸阀 Z11P-1.0 DN20 |  | 个 |  |  |
| 19 | 221501002@1 | 水表 DN20 |  | 块 |  |  |
| 20 | 224101002@1 | 单层百叶风口(带防虫网) 50 0*1200 |  | 个 |  |  |
| 21 | 225507001@1 | 射流消声风口 ADR-3-24型 5 000m3/h ，不锈钢材质 ，射程 19米 ， 1260(L)x420(H)x220( W) |  | 个 |  |  |
| 22 | 225901001@1 | 静压箱 1500(L)x500(H)x600 (W) |  | 个 |  |  |
| 23 | 500104002@1 | 室外机 5HPN 轴流式 ，风量7 600m3/h ，外形尺寸675*670* 1105mm ，重量110kg |  | 台 |  |  |
| 24 | 500300001@2 | 风冷精密恒温恒湿空调 HF26 N 制冷量26.0KW ，能量控制1 00.50.0% ，加热量(电加热)1 8.0KW ，风量5600m3/h ，机外 余压(静压)200Pa ，机组噪音 68dB(A) |  | 台 |  |  |
| 25 | 502510001@1 | 前置过滤器 AP817 |  | 台 |  |  |
| 26 | 530107001@1 | 中央净水器 P1800G型R0反渗 透纯水机 |  | 台 |  |  |
| 27 | 530109001@1 | 软水器 |  | 台 |  |  |
| 28 | 补充主材001@1 | 温、湿度表 |  | 支 |  |  |

主要材料价格表

工程名称：通风空调工程                                                专业：通用安装工程                                  第  2  页    共  2  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 补充主材002 | 三层展厅双台空调机组增设 集中控制、集中显示 |  | 项 |  |  |