### 3.1技术、服务标准和要求

采购包1：

采购包预算金额（元）: 900,000.00

采购包最高限价（元）: 900,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年防水项目 | 1.00 | 900,000.00 | 项 | 建筑业 |

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：2026年防水项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目内容 针对高新校区行政楼A楼二楼东西两侧平台及台阶，高新校区教学楼B楼二楼西侧平台及台阶，高新校区行政楼A楼2–5层连廊，临渭校区3号、4号楼屋面开展防水工程，技术手段包括：聚脲、SBS卷材、防水卷帘施工。具体工程量见工程量清单。 1.针对高新校区行政楼A楼二楼东西两侧平台及台阶高新校区教学楼B楼二楼西侧平台及台阶采用免砸砖聚脲+彩石防水工艺，施工流程：基层处理→错台修补与砖缝清理→整体批刮腻子找平→涂刷瓷砖专用底漆→喷涂聚脲→涂刷彩石层→自检→局部修补→竣工验收。具体要求如下： （1）基层处理：修补空鼓错台、填实砖缝，批刮0.5–1mm腻子找平； （2）分两遍涂刷瓷砖专用底漆，总厚度≥0.15mm； （3）聚脲喷涂设计厚度1.5mm±0.2mm，节点部位加厚至2–3mm； （4）施工设备参数：压力2500/3200psi，温度60–75℃； （5）增设彩石防滑层，验收标准：厚度达标、附着力合格、涂层无起泡、无脱层。 2.针对高新校区行政楼A楼2–5层连廊采用双轨导槽式防风电动卷帘施工，施工流程：测量放线→预埋件复核与补设→双轨导槽安装→卷轴及支架安装→电机安装→帘片组装与安装→电气接线→限位调试→整体运行调试→密封处理→清洁验收。具体要求如下： （1）以土建基准线激光放线，定位误差≤±1mm； （2）预埋件偏差或缺失采用化学锚栓补设，固化达标后方可施工； （3）双轨导槽垂直度≤1.5mm/m，螺栓间距≤400mm，内侧安装密封胶条； （4）卷轴水平度≤0.3mm/m，电机同轴安装、可靠接地； （5）完成上下限位调试后做密封处理，验收标准：运行平稳无卡顿、防风性能达标。 3.针对临渭校区3号、4号楼屋面采用改性沥青（SBS）防水卷材施工，适配非上人屋面使用需求，解决屋面渗漏问题。材料要求使用SBS（高聚物改性沥青）防水卷材，Ⅱ型卷材，卷材厚度不小于4mm，聚酯毡胎基。下表面隔离材料为聚乙烯膜（PE），上表面隔离材料为细砂（S）。具体要求如下： （1）要求将原防水层清除掉，垃圾外运，并将屋面清洗干净后重做防水。如找平层风化严重，不符合防水卷材施工规范要求，则重新铺设水泥砂浆，水泥砂浆最薄处不少于4cm。 （2）对原漏水严重及裂缝处进行处理后，再对屋面均匀布设底油。 （3）屋面防水等级为II级，一道设防。搭接宽度正确（短边搭接叠压不小于15cm、长边搭接叠压不小于10 cm），女儿墙处上翻至女儿墙外檐。表面接缝严密、无褶皱、鼓包和翘边等现象。防水工程做法执行《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)。 （4）铺设SBS（高聚物改性沥青）防水卷材。 （5）屋面变形缝、落水口等细部节点处需做附加层施工。 4.参加竣工验收，编制工程结算，提交甲方审定。 5.如实际情况确不能完成施工的，须经发包方同意变更方案后，方能实施，设计变更产生的费用由乙方承担。 6.做好竣工资料的整理归档工作，竣工前交完整资料两套。施工完成后须提交竣工全部资料。做好竣工资料的整理归档工作，承包人提交的竣工资料的内容包括但不限于：施工文件、现场文件、竣工图、验收文件等档案资料。竣工归档资料应齐全、完整，图物相符、技术数据可靠、签字、盖章手续完备。 |
| 2 |  | 二、招标要求 本项目采用固定总价合同，报价应是完成所要求的全部内容及承包范围内所需的全部费用，包括但不限于产品的报价所发生的：人工费、设备费（主材及辅材，材质要求符合国家相关标准及采购人要求）、机械费、包装、运输、仓储、保管、保险、装卸（卸货至采购人指定地点）规费、税金、利润、运杂费（含保险）、现场安装费、调试费、维保期内的维保费用、措施费、垃圾清运费用、检测费、市场价格风险、社会干扰因素排除费、知识版权费用、政府关于监测、技术监督、执法、质量监督等相关职能部门手续办理相关费用等在内的一切费用。 |
| 3 |  | 三、项目要求 1.承包方式：包工包料，总价包干。 2.工期：发包人下发通知单后承包人开始施工，2026年8月20日前完工，为交钥匙工程，不允许出现工程变更。 3.质保期：验收合格之日起5年。 4.付款方式： （1）本工程无预付款。 （2）项目完工经甲方验收合格后付至合同总价的80%；工程审价审减额在5%以上时，审计费用应由应标单位承担；工程审价审减额在5%以内时（含5%），审计费用由招标人承担；待甲方工程审计结算完成后付至审计最终价的98%，留工程审计价的2%作为工程质保金。质保金在质保期满后无质量问题且双方无争议时,一周内一次无息付清。甲方付款前，乙方应先向甲方提供增值税专用发票，否则甲方有权暂不付款，且不影响乙方应继续履行合同义务。 5.工程竣工结算，应按合同约定和实际履约事项，出具的竣工结算报告经采购人、应标单位双方签字后生效。 6.应标单位须在工程第一次付款前向招标人支付合同总价0.4%的水电费。 |
| 4 |  | 四、其他要求 1.应标单位所提供的材料规格、品种必须符合设计要求、施工规范和响应文件的约定，经甲方认质（不认价）后，方可使用。 2.施工过程中注意保护甲方设施，如有损坏照价赔偿；完工后将施工垃圾清理出校园。 3.施工中人、财、物安全及外围关系由应标单位负责。施工时注意做好周边警示和防护。施工方必须对其现场人员、设备及财产的安全负责。在施工及材料的运输等过程中发生的一切人身安全、财产损失、损害、意外事故及对第三方造成的损失，均由乙方承担，甲方不承担任何经济及连带责任。 4.隐蔽工程及其他各项施工严格按工序开展，各道工序必须经招标人的验收认可后方可进行下道工序，否则，招标人将不予认可。所导致的工期延长由中标人自行负责。 5.需现场踏勘并自行勘查工程量。 6.应标单位应按招标人现场交底，进行施工安排，应标单位进场需确定项目负责人。应标单位应精心组织施工，保质、保量、按期完成工程范围内的工作任务。 7.应标单位在施工期间需做好对已有工程的保护，如有损坏，自行免费修补。施工完成后必须将现场打扫干净、垃圾运出校外。所有设施设备回归原位。 8.参加竣工验收，编制工程结算，提交招标人审定。 9.承包人提交的竣工资料移交时间：初步验收之前完成组卷，竣工验收合格后30日内移交竣工资料。 10.承包人提交的竣工资料的费用由承包人承担。 11.承包人应在规定时间内提交上述资料并经发包人检验合格有效。逾期提交的应当承担逾期违约金，因逾期造成发包人损失的，应当承担赔偿责任。 12.完成工程质量保修期内的维修任务，保修期为从竣工验收合格之日起5年。保修期内出现质量问题，应标单位须在接到招标人通知12小时内到场维修，否则招标人可自行或委托第三方处理，相关费用由应标单位承担。发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当2小时内立即到达事故现场抢修。 13.承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到工程竣工验收合格之日止。 14.隐蔽工程及其他各项施工严格按工序开展，各道工序必须经招标人和监理单位的验收认可后方可进行下道工序，否则，招标人将不予认可。所导致的工期延长由应标单位自行负责。 15.超过地面2米属高空作业，高空施工作业人员必须持有高空作业证，应标单位须为其购买相应保险，作业时严格遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》，并做好所有安全保护措施。 16.应标单位须保证工人身体健康，没有感染传染性疾病，并做好工人防护工作。按照招标人要求进出校园并服从招标人后勤安保处管理。 17.承包人施工过程中如对市政和校园的绿化、道路等既有设施造成破坏的，需恢复至原状，费用自理。 18.承包人不得将本项目挂靠、分包、转包。 |
| 5 |  | 五、违约责任 1.因承包人原因造成工期推迟，不能按时交付使用，按1000元/天进行处罚。 2.现场所有施工工艺环节均需严格按照规范要求进行施工，不得随意减少、调整、变更工序、做法，未施作或未按标准进行施作的，发包人将按2000元/次进行处罚并扣减相关工程量和费用。 3.承包人在施工过程中应服从发包人代表下发的现场指令，若无故不服从或者拖延不整改的，视情节轻重处以1000元/次（或天）的罚款。 4.未能及时支付农民工工资造成工期延误和恶劣影响的，工期不予顺延，如发生围堵发包人或影响发包人正常办公时，发包人有权对承包人处以1万元/次（或天）的处罚；若类似事件发生超过2次，发包人有权解除合同并扣除已完成工程量20%的工程款。 5.工程质量验收若一次性达不到规范要求，承包人必须返工以达到约定的质量标准，返工费用由承包人承担；若返工后仍达不到约定的质量标准，承包人继续完善该部分工程直至合格，同时处以该分部分项工程造价5%的罚款；若造成永久质量缺陷但不影响正常使用时处以该分部分项工程造价20%-50%的罚款。 6.如发包人在工程交付使用后，发现工程存在质量问题或承包人未按图纸及规范要求进行施工的，承包人须免费维修，同时发包人保留对承包人追诉、处罚等权利。 |

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

（1）GB 55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》 （2）GB 50207-2012《屋面工程质量验收规范》 （3）GB 50345-2012《屋面工程技术规范》 （4）GB/T 23451-2023《建筑用电动抗风卷帘门》

三、针对本项目的其他技术服务要求：

/

四、工程量清单（详见附件）

（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）