服务内容：
1. 主管网运行巡检：馆区主管网管道、阀门每月巡检一次，发现泄露等问题及时处理并汇报，做好详细的巡查记录。
2. 供水系统的运行维护：
（1） 生活用水：包括卫生间、食堂、花房、景观池等馆区所有用水处，出现堵塞、漏水等及时处理；
（2） 消防用水：从进馆水表到户外消防栓所有管道阀门的定期巡检，发现漏水等故障及时处理，并做好巡检记录；
（3） 及时疏通和维护全馆范围内（包括涤尘堂）的卫生洁具（包括：龙头、阀门、角阀、软管、脚踏阀、感应电磁阀等配件设施），保障卫生间设施的正常使用。
3. 排水系统的运行维护：
（1） 所有卫生间管道、蹲坑、小便斗等的维护，确保排水正常（不含洁具在内）；
（2） 不定期清理馆区所有化粪池；保障卫生间的正常使用；
（3） 及时疏通污水管道，确保管道的顺畅；
（4） 定期掏捞污水井杂物；
（5） 雨水管网的维护；
（6） 及时清理馆区隔油池，保障餐厅污水管道的顺畅；
（7） 定期巡查架空层排水系统及各处污水泵工作情况并做好巡检记录。
4. 直饮水设备运行和维护：
（1） 全馆直饮水机组（包括总站及末端）定期进行巡检，及时更换滤芯，保障直饮水设备正常使用，并做好巡检维护记录；
（2） 全馆茶水炉的日常维护，确保设备正常使用；
（3） 所有直饮水系统每年不定期更换滤芯。
5. 暖气管网的巡检：在采暖季，做好采暖期间暖气管道的排气、检漏、及维护等工作。
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