项目编号：ZCSD2026-FW-050

绥德县定仙墕综合养老服务中心设施设备采购项目

竞争性谈判文件

采购单位：绥德县民政局

代理机构：陕西中采项目管理有限公司

日    期：二零二六年五月

目    录

第一部分 谈判公告	1

第二部分 供应商须知	5

第三部分 采购内容及技术要求	33

第四部分 商务要求	58

第五部分 合同条款及格式	60

第六部分 响应文件格式	64

- 谈判公告

项目概况

绥德县定仙墕综合养老服务中心设施设备采购项目采购项目的潜在供应商应在陕西省榆林市绥德县永乐大道百合家园3号楼3单元301获取采购文件，并于 2026年05月28日 15时00分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCSD2026-FW-050

项目名称：绥德县定仙墕综合养老服务中心设施设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：498,019.00元

采购需求：

合同包1(绥德县定仙墕综合养老服务中心设施设备采购项目):

合同包预算金额：498,019.00元

合同包最高限价：498,019.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他室内装具 | 绥德县定仙墕综合养老服务中心设施设备采购项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 498,019.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：同交货期

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(绥德县定仙墕综合养老服务中心设施设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
（4）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（5）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采〔2022〕10号）；
（6）财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；
（7）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（8）《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
（9）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
（11）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》财库〔2022〕35号；
（12）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；
（13）关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知 财库〔2021〕20号；
（14）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（15）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；
（16）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财采发〔2022〕5号)；
（17）《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号)；
（18）为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府釆购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府釆购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办釆［2020］15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）；
（19）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新文件执行）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(绥德县定仙墕综合养老服务中心设施设备采购项目)特定资格要求如下:

①有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；②财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的2024年度或2025年度赋码财务审计报告；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交响应文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织或自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；③社保缴纳证明：提供2025年06月至响应文件递交截止时间前已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；④税收缴纳证明：提供2025年06月至响应文件递交截止时间止至少一个月的完税证明，完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明（复印件加盖公章）；⑤商业信用证明：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入严重失信主体名单和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章查询日期为从公告之日起至投标截止日前）有以上不良记录的不得参与评审活动；⑥提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；⑦提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书；⑧投标保证金可用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书）；⑨法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标提供法定代表人证明书及其身份证原件）；⑩本项目部分面向中小企业采购，预留份额为88%。
备注：本项目不接受联合体投标、不允许转包分包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动,须提供书面声明材料。

三、获取采购文件

时间： 2026年05月25日 至 2026年05月27日 ，每天上午 08:00:00 至 11:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：陕西省榆林市绥德县永乐大道百合家园3号楼3单元301

方式：现场获取

售价： 0元

四、响应文件提交

截止时间： 2026年05月28日 15时00分00秒 （北京时间）

地点：陕西省榆林市绥德县永乐大道百合家园3号楼3单元301

五、开启

时间： 2026年05月28日 15时00分00秒 （北京时间）

地点：陕西省榆林市绥德县永乐大道百合家园3号楼3单元301

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（1）供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站首页“服务指南”下载专区中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。CA锁购买：榆林市市民大厦3楼，E18、E19窗口，联系电话：0912-3452148。

（2）报名以现场报名和网上报名两种方式为准，二者缺一不可，否则视为报名无效，线下报名地址：陕西省榆林市绥德县永乐大道百合家园3号楼3单元301对本项目报名（报名截止时间： 2026年05月27日 17:00:00）

（3）报名及获取文件要求：线上报名与线下报名需同时进行，线上报名成功后请携带网上报名回执单、单位介绍信原件、法定代表人授权委托书、经办人身份证原件及复印件加盖公章到陕西中采项目管理有限公司(陕西省榆林市绥德县永乐大道百合家园3号楼3单元301）进行线下报名，线上与线下报名信息须一致，否则视为报名无效（谢绝邮寄）。

（4）请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绥德县民政局

地址：绥德县名州镇小街4号

联系方式：18098076986

2.采购代理机构信息

名称：陕西中采项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市绥德县永乐大道百合家园3号楼3单元301

联系方式：0912-5856677

3.项目联系方式

项目联系人：中采

电话：0912-5856677

陕西中采项目管理有限公司

2026年05月24日

第二部分 供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 绥德县定仙墕综合养老服务中心设施设备采购项目 |
| 1.2 | 项目编号 | ZCSD2026-FW-050 |
| 1.3 | 采购人 | 名称：绥德县民政局 地址：绥德县名州镇小街4号 电话：18098076986 |
| 1.4 | 采购代理机构 | 名称：陕西中采项目管理有限公司 地址：陕西省榆林市绥德县永乐大道百合家园3号楼3单元301 联系人：刘工 电话：0912-5856677 |
| 1.5 | 采购内容 | 详见竞争性谈判文件《采购内容及要求》 |
| 1.6 | 采购预算 | 498,019.00元 |
| 1.7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.8 | 谈判报价 | 包含完成本次采购所要求的货物、服务且验收合格的所有费用。成交单位负责完成产品及相关物件的包装、运输、保管、安装和调试，直至其产品在采购人指定地点安装完毕、投入运行，并经采购人验收合格。对因此而产生的费用以及保修期内的维修、保养等与项目发生的一切费用，均由成交单位承担。 |
| 1.9 | 谈判文件份数 | 正本壹份、副本贰份、电子版（word版U盘）壹份、谈判报价表壹份及资格证明文件壹套，投标文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。 |
| 1.10 | 资质要求 | 投标供应商的法定代表人或其授权人应当参加谈判，谈判现场须提交以下资质及竞争性谈判文件要求的其他证明材料原件，并单独密封（密封同竞争性谈判响应文件）且与竞争性谈判响应文件同时递交。 （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 合同包1(绥德县定仙墕综合养老服务中心设施设备采购项目)特定资格要求如下: ①有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；②财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的2024年度或2025年度赋码财务审计报告；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交响应文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织或自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；③社保缴纳证明：提供2025年06月至响应文件递交截止时间前已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；④税收缴纳证明：提供2025年06月至响应文件递交截止时间止至少一个月的完税证明，完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明（复印件加盖公章）；⑤商业信用证明：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入严重失信主体名单和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章查询日期为从公告之日起至投标截止日前）有以上不良记录的不得参与评审活动；⑥提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；⑦提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书；⑧投标保证金可用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书）；⑨法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标提供法定代表人证明书及其身份证原件）；⑩本项目部分面向中小企业采购，预留份额为88%。 备注：本项目不接受联合体投标、不允许转包分包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动,须提供书面声明材料。 |
| 1.11 | 谈判有 效期 | 谈判有效期为递交谈判响应文件截止时间起90个日历日，谈判有效期短于此规定期限的谈判响应文件，视为无效文件。成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。 |
| 1.12 | 交货期 | 合同签订后20日历天 |
| 1.13 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.14 | 付款方式 | 项目经验收合格后一次性付清。 |
| 1.15 | 质保期 | 1年（如果厂家质保优于本项，按厂家规定执行） |
| 1.16 | 质量要求 | 达到国家现行行业验收合格规范标准 |
| 1.17 | 谈判保证金金额 | □要求，投标保证金的金额：/ ☑不要求 根据榆林市财政局下发的榆政财采发【2023】8号文件规定，各投标人采用“投标信用承诺书”代替保证金。投标人须将“投标信用承诺书”按要求签字盖章后上传至信用中国（陕西榆林）进行承诺公示，将公示后的截图附在投标文件中（截图须体现项目名称）。（格式详见谈判文件附件3）根据榆林市财政局下发的榆政财采发【2023】8号文件规定，各投标人采用“投标信用承诺书”代替保证金。投标人须将“投标信用承诺书”按要求签字盖章后上传至信用中国（陕西榆林）进行承诺公示，将公示后的截图附在投标文件中（截图须体现项目名称）。（格式详见谈判文件附件3） |
| 1.18 | 领取时间、地点及售价 | 1.领取时间：2026年05月25日 至 2026年05月27日 ，每天上午08:00:00 至 11:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间） 2.领取地点：陕西省榆林市绥德县永乐大道百合家园3号楼3单元301 3.文件售价：每套0.00元（人民币）。 |
| 1.19 | 公告期限 | 本竞争性谈判公告期限为自发布之日起3个工作日。 |
| 1.20 | 递交谈判文件截止时间 | 2026年05月28日 15时00分00秒（北京时间） |
| 1.21 | 递交谈判 文件地点 | 陕西省榆林市绥德县永乐大道百合家园3号楼3单元301 |
| 1.22 | 谈判时间 | 2026年05月28日 15时00分00秒（北京时间） |
| 1.23 | 谈判地点 | 陕西省榆林市绥德县永乐大道百合家园3号楼3单元301 |
| 1.24 | 是否接受 联合体投标 | 否 |
| 1.25 | 中小企业政策支持 | 专门面向中小企业采购项目。 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：用扣除后的价格参与评审。中小企业的价格扣除比例为20%。 部分面向中小企业采购项目，预留份额88%。 |
| 1.26 | 支持监狱企业发展 | 专门面向监狱企业采购项目 非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：监狱企业视同小微企业 |
| 1.27 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费： 【成交单位】向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 招标代理服务费金额为：按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定向【成交单位】收取代理服务费。 |
| 1.28 | 现场勘探 | 本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场；投标人自行踏勘，安全责任由投标人自负，费用自理。如需踏勘，请按招标公告中的联系方式联系采购人。 |
| 1.29 | 合同签订 | 成交供应商和采购人签订合同。 |
| 1.30 | 其他 | 供应商若对谈判文件有异议的，应当在谈判截止时间3个工作日前以书面形式向代理机构提出。开标后将不再接受对谈判文件的质疑。 |
| 1.31 | 身份核验 | 谈判会议现场，由监标人对供应商代表进行身份核验 - 对供应商参会代表进行身份核验，供应商代表谈判现场须持法定代表人授权书或法定代表人身份证明（按照谈判文件格式填写，不得擅自修改格式）及其身份证原件，未提供或身份核验不合格者按无效响应处理。 - 2、供应商应授权合法的人员参加本项目全过程谈判，其中法定代表人直接参加，须提交法定代表人身份证明书、身份证、。法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、身份证复印件（加盖鲜章）。 |
| 1.32 | 各行业划分标准 | 各行业划分标准具体为： 1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 3、建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 8、邮政业。为微型企业从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的。 9、住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 14、物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业。 16、其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 本项目属性：货物类 - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 1.34 | - 本谈判文件解释权归采购代理机构所有。未尽事宜，参照法律 法规、规章及规范性文件的相关规定。 |  |

A 总则

1 适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本谈判公告中所叙述项目的货物采购。

1.2本次采购属货物类政府采购，采购人，采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2 名词解释

2.1 “采购人”系指绥德县民政局。

“监督机构”系指绥德县财政局。

“采购代理机构”系指陕西中采项目管理有限公司。

2.2 “供应商”系响应和符合竞争性谈判文件规定资格条件且参与竞争性谈判的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指本竞争性谈判文件中所涉及的所有货物。

2.4 “服务”系指供应商为满足竞争性谈判文件要求而提供的伴随服务。

3供应商注意事项

（一）质疑和投诉

1、凡是获取过本项目竞争性谈判文件的供应商在开标时间内没有通过每项采购程序者将按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等相关规定要求不允许进入下一采购程序并速离开标现场；对于恶性竞标者由专家在评标报告中给出处理意见，并经监标人审核后将按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等相关规定要求进行严肃处理；对于恶性捣乱开标会议的供应商，由采购代理机构上报监标人，经监标人审核同意后，将按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等相关规定进行严肃处理并通报各个网站。

2、供应商提出询问和质疑的时间：

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密,询问方式：书面方式一次提出。

供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

3、供应商认为竞争性谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日或者竞争性谈判文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

5、质疑答复

采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。

6、质疑内容要求：供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写；接收质疑函的方式：书面形式（原件）；联系部门：陕西中采项目管理有限公司；联系电话：0912-5856677；通讯地址：陕西省榆林市绥德县永乐大道百合家园3号楼3单元301。

4、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购机构和采购人可不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的

6、质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意，或者采购人、采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向政府采购监管机构提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标供应商法》《中华人民共和国招标供应商法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，投诉将被驳回，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（二）关于对中小企业的优惠政策

1、对于小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次供应商，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求，详见竞争性谈判公告二、 响应供应商的资格要求。

3、为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

（三）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的货物，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次供应商以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

4 合格的供应商

4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、本次采购公告中响应供应商资格要求并提供承诺书。

4.2谈判要求：供应商须具有与完成谈判项目相适应的能力和具备法律法规规定的资格、认证、认定等必要条件，并按本竞争性谈判文件资质要求以及谈判组织机构的补充要求，提供相关证明文件。所投货物必须符合国家有关强制标准和认证。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.4供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果供应商在谈判中隐瞒了上述关系，一经证实，则该谈判无效。

4.5供应商必须在陕西中采项目管理有限公司获取竞争性谈判文件，方可参加谈判。竞争性谈判文件售后不退。

4.6联合体谈判：本项目不接受联合体谈判

4.7谈判费用自理。不论谈判的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

4.8谈判货物、服务的合格性和合法性：谈判货物应满足竞争性谈判文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。并满足竞争性谈判文件规定的质量、价格、有效期及供应商须承担的运输、配送、技术支持和竞争性谈判文件规定的其他伴随服务等要求。采购人有权拒绝接受任何不合格的货物，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

4.9响应文件内容的真实性：供应商应保证其竞争性谈判文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因竞争性谈判文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。供应商应承诺此次投标所提供的货物技术支持资料、项目人员配备证实有效；

B 竞争性谈判文件说明

5 竞争性谈判文件的构成

5.1 竞争性谈判文件用以阐明所需提供的货物及服务、谈判程序和合同条件。竞争性谈判文件包括：

5.1.1 竞争性谈判公告；

5.1.2 谈判供应商须知；

5.1.3 谈判采购内容及技术要求；

5.1.4 合同条款及格式；

5.1.5 响应文件格式；

5.2 供应商应仔细阅读检查竞争性谈判文件中的所有内容，按照竞争性谈判文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中做出实质性的响应，并按竞争性谈判文件的要求提交全部资料。

5.3 供应商没有对竞争性谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。采购人有权拒绝没有对竞争性谈判文件要求做出实质性响应的谈判。

5.4项目废标后重新组织谈判的，采购机构将重新编制、发布新版竞争性谈判文件，供应商应按新版竞争性谈判文件重新编制响应文件。原竞争性谈判文件及响应文件失效。

6 竞争性谈判文件的修改、澄清

6.1 在首次响应文件截止之日前，无论出于何种原因，采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清或者修改的，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改为竞争性谈判文件的组成部分，具有同等法律效力。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在递交响应文件截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

6.3供应商对竞争性谈判文件提出质疑的，应在收到竞争性谈判文件之日或者竞争性谈判文件公告期限届满之日内以书面形式提出，采购人或采购代理机构以书面形式予以答复；在此之后提出的针对竞争性谈判文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

6.4各供应商在递交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的更正公告，采购代理机构不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担。

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

6.5因供应商对竞争性谈判文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

6.6竞争性谈判文件的解释权归采购代理机构。

7谈判保证金

7.1谈判保证金是为了保护采购单位（包括采购代理机构及采购人）免遭因供应商的行为而蒙受损失。

8、谈判报价

谈判报价是供应商响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用， 竞争性谈判文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）谈判项目实行多次报价（一般情况下为两次），每次报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价采购代理机构将不予接受，其响应文件视为无效文件。

1、供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《第一次谈判报价表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

2、谈判结束后，所有实质性响应的供应商应当按照谈判小组的要求在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（三）谈判报价货币：人民币；单位：元，精确到小数点后两位。

（三）谈判报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效供应商处理。

（四）谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与供应商。

（五）响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其供应商无效。

（六）因供应商对 竞争性谈判文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

C 响应文件的编写

9响应文件的编写

9.1供应商语言和计量单位

9.2供应商编写的响应文件和往来信件应以中文书写。

9.3除在竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.4响应文件的组成

9.4.1供应商提交的响应文件必须根据采购代理机构领取的竞争性谈判文件格式和要求编写，对竞争性谈判文件全面做出实质性响应，具体包括内容如下：

对响应文件格式中全部内容进行响应,供应商不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

供应商按要求出具的资格证明文件，证明供应商是合格的，中标后有能力履行合同。

供应商为本次招标活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备了相应的商务和技术服务，且项目在组织实施、人员安排、质量要求、技术支持等方面有响应的保障措施。

竞争性谈判文件中要求的其他证明文件。

9.4.1.1投标人应具备完成本次服务的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的组织管理能力承诺书；及质量保证承诺书；签字并盖章；

9.4.2本次招标不允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其供应商将按照无效供应商处理。

9.4.3 本次供应商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行供应商，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全供应商，任何不完全的供应商将按无效供应商处理。

9.4.4供应商应按照竞争性谈判文件“供应商须知前附表”的要求，在响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其供应商将按无效供应商处理。

9.4.5供应商应在响应文件中提供的服务满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的供应商，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的供应商，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的供应商将按无效供应商处理。

9.4.6上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。包括：

（1）主要技术指标的详细说明；

（2）相应的服务证明材料；

（3)逐条对竞争性谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

（4）服务范围和服务内容的详细说明。

（5）安装要求：供应商负责派技术人员到现场进行安装至验收合格。安装期间所发生的费用均由供应商负责。

（6）质量保证：货物必须保证质量可靠、进货渠道正常，符合国家相关标准，满足采购人需求。为保障货物质量，供应商须在合同签订前提供具有本项目要求的所有产品的所有权证明资料，供应商应保证质量标准及要求作出明确承诺。

9.5谈判有效期

9.5.1 响应文件有效期：自开标之日起90个日历日，如成交，自动延长至合同执行完毕时止。供应商有效期短于此规定期限的响应文件，视为无效文件。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

9.5.2谈判有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的谈判有效期应当不少于竞争性谈判文件中载明的谈判有效期。谈判有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还谈判保证金。

9.5.3响应文件的有效期比本招标规定的有效期短的，将被视为非响应供应商，采购人有权拒绝。

9.6响应文件的签署及规定

9.6.1供应商应按照本章供应商须知的要求,准备响应文件正本壹份、副本贰份，电子版壹份（Word版），正本、副本各自装订成册，每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”等。响应文件的副本、电子版须和正本保持一致。

9.6.2 谈判响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字（谈判文件要求谈判响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署），若由授权代表签署，须按谈判文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在谈判响应文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有谈判响应文件正本和副本须按第六章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，每一页的正下方清楚标明页码，并分别胶装成册。

9.6.3响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由各供应商法定代表人或其授权人代表签字和加盖供应商公章。

9.6.4响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.6.5未按上述要求编制响应文件视为不符合响应文件的编制、签署、加盖公章。

D 响应文件的递交

10响应文件密封

10.1各供应商应将响应文件的正本、所有副本、电子版，用密封袋一起密封（封袋不得有破损），封装应加贴封条，用封条在响应文件袋的上方开口处密封，填写密封日期，并在封线（骑缝）处加盖单位公章并由法定代表人或委托代理人签字或盖章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、项目编号、响应文件等字样。

10.2对于需要单独密封的，供应商应将其内容单独密封，并标明提供的明细。

10.3未按上述要求密封及标记的，采购人和采购代理机构有权拒收，采购代理机构对误投或过早启封（密封不完好）的响应文件概不负责，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

10.4响应文件递交

10.4.1供应商应按照招标公告中规定的时间、地点，在规定的响应文件递交截止时间前将全部纸质响应文件和供应商资料递交至采购代理机构响应文件接收人。逾期送达的响应文件，为无效文件，采购代理机构应当拒绝接收。

10.4.2响应文件接收人在竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、登记和组织工作，并请递交人签字确认，对其递交的响应文件有效性不负任何责任；

10.4.3无论供应商中标与否，除原件外其响应文件恕不退还。

10.5响应文件的修改与撤回

10.5.1供应商在提交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。供应商需要补充、修改或撤回响应文件的应书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性谈判文件要求签署、盖章、密封并作为响应文件的组成部分（补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准）。在响应文件提交截止时间前送达采购人或者采购代理机构。

10.5.2响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

10.5.3供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，谈判保证金不予退还。

10.6供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交的响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；

3、供应商提交的电子版打不开或者无内容；

4、因供应商自身原因（如递交响应文件不全的、沿用旧版竞争性谈判文件编制响应文件、提交电子版与纸质版不一致等情形）；

5、竞争性谈判文件和政府采购法律法规规定的其他无效情形。

E 开标/评标

11开标

11.1采购代理机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

11.2采购代理机构按竞争性谈判文件规定的时间和地点组织开标，开标由采购代理机构主持，供应商必须派法定代表人或授权代表参加，并签名报到以证明其出席。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

11.3供应商不足3家的，不得开标。

11.4开标程序；

11.4.1宣布开标纪律。

11.4.2介绍参会人员及供应商名称（在响应文件递交截止时间前已递交响应文件的供应商名称）；并由监标人会同各供应商代表进行身份核验。身份核验是指：由各供应商的代表检查其自己递交的身份核验资料，经检查无误后确认。

11.4.3签署“拒绝商业贿赂承诺书”。

11.4.4检查响应文件的密封情况：由各供应商代表与监督人共同检查响应文件的密封情况。检查响应文件密封情况是指：由各供应商的代表检查其自己递交的响应文件密封情况，经检查无误后确认。

通过密封情况的供应商，进入下一项开标程序。不通过密封情况的供应商，得到监标人说明情况后，不得进入下一项开标程序，请快速撤离开标现场。不得干扰开标程序，否则按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定要求进行处理。

按照陕西省财政厅《关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资〔2016〕53号）第六条规定，在每轮谈判结束时对供应商的报价均不予公开。

11.4.5开标会议记录由采购代理机构工作人员记录。供应商若有疑义，应当场提出，采购代理机构及时处理。谈判结束后将不对谈判过程进行解说。

11.4.6谈判小组依法对各供应商的资格进行审查。

资格审查内容：详见竞争性谈判公告内容二、响应供应商的资格要求中第三条本项目的特定资格要求。

11.4.7通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。

12评标

12.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

①核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

②签署拒绝商业贿赂承诺书；

③公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

④组织谈判小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

⑤在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

⑥根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、竞争性谈判文件；

⑦维护评标秩序，监督谈判小组依照竞争性谈判文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

⑧核对评标结果；

⑨评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

⑩处理与评标有关的其他事项。

12.2谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

②审查、评价响应文件是否符合竞争性谈判文件的商务、技术等实质性要求；

③要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

④对响应文件进行比较和评价；

⑤确定成交候选人名单；

⑥配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

⑦向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

⑧编写评标报告。

12.3组建谈判小组

12.3.1为了确保评标工作的公平、公正，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“《政府采购货物和服务招供应商管理办法》（财政部令第87号）”的规定，依法组建谈判小组。

12.3.2谈判小组由采购人代表和评标专家共三人以上单数组成，其中评标专家人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

12.3.3评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

12.3.4谈判小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

12.3.5评标专家从政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

12.3.6评标中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的谈判小组成员所作出的评标意见无效。无法及时补足谈判小组成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建谈判小组进行评标。原谈判小组所作出的评标意见无效。

12.4评标方法：本次评审采用最低评标价法

最低评标价法，是指响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求，且供应商报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

最低评标价法（最低报价不是成交的唯一标准）。

12.5谈判程序

12.5.1谈判的全过程分为第一次谈判报价、符合性审查、谈判过程、谈判承诺、最终报价、评审六个阶段。第一次报价与最终报价均不公开唱标。通过资质审查合格的各供应商，只有在响应文件及谈判承诺符合竞争性谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。

谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，谈判小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一谈判。

12.5.2竞争性谈判文件经确认后，谈判小组对响应文件中的供应商资格证明文件进行审查（其中供应商信用记录复核由采购人进行）。出现下列情形的，响应文件将被视为无效：

（1）不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的；

（2）未按竞争性谈判文件要求提供资格证明文件，或资格证明文件未按竞争性谈判文件要求签字、盖章的；

（3）法律法规规定的其他无效情形。

资格审查结束后，谈判小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效响应供应商资格审查未通过的原因。

12.5.3响应文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，谈判小组应依据竞争性谈判文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组应审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上没有响应竞争性谈判文件要求的供应商作无效供应商处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件中采购需求、技术、服务要求以及合同草案条款等进行评审，不得对竞争性谈判文件以外的内容进行评审。

### 符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外） | 响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏： （1）封面；（2）响应函；（3）法定代表人委托授权书。 |
| 2 | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下内容：第五部分响应文件格式中全部内容 |
| 3 | 响应文件签署、盖章 | 签署、盖章符合竞争性谈判文件要求，且无遗漏。 |
| 4 | 响应文件的语言及计量单位 | 均符合竞争性谈判文件的要求。 |
| 5 | 谈判保证金的有效期、响应文件有效期 | 符合竞争性谈判文件的要求。 |
| 6 | 谈判报价 | 同时满足以下条款： （1）谈判报价符合唯一性要求； （2）第一次谈判报价表填写符合要求； （3）报价货币符合竞争性谈判文件要求； （4）未超出采购预算或竞争性谈判文件规定的最高限价； |
| 7 | 实质性条款响应 | 完全响应竞争性谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。如发现下列情况之一的，其谈判将构成非实质性响应，按无效供应商处理： 1）谈判响应文件按照竞争性谈判文件的要求编写，响应文件组成符合要求； 2）谈判响应文件的项目名称、项目编号、编制、签字、加盖印章合格、有效； 3）按照谈判文件要求提供足够数量的谈判响应文件； 4）供应商在同一份谈判响应文件中，只有一个有效报价的；报价未超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者未与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的； 5）谈判有效期符合竞争性谈判文件的要求； 6）投标方案切合实际，是否针对本项目所写的供货方案，供货方案满足项目需求； 7) 投标供应商商务投标响应与合同条款说明； 8) 本项目服务周期及服务质量保证计划及措施； 9）投标人须有经法定代表或授权委托人签字并盖章的针对本项目的售后服务承诺； 10）投标人须有经谈判代表签字并盖章的能保证按期交货承诺书及质量保证承诺书； 11）投标供应商其他有必要说明的问题。 12）供应商有经谈判代表签字并盖章的项目详细管理制度并做出明确的承诺； 13）谈判响应文件未有采购人不能接受的附加条件； 14）满足谈判文件规定的其他要求，完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商 的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形； 15）技术参数、文件、服务方案：参照谈判文件各评审条款的要求，结合第五章《采购内容及技术要求》编制符合本项目的响应方案，所投产品须完全满足采购需求（产品检测报告技术参数不符合采购参数需求作无效标处理）。主要是针对本谈判项目的具体情况作出的实质性响应和满足。方案必须科学合理、真实可行并适用于本项目，能充分体现出自身技术和专业优势； 注：以上项内容均有体现且满足采购实际需求，每有一项内容存在缺陷(缺陷指：项目名称地点错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容、承诺内容不全面无签字盖章等任意一种情形)的，视为无效投标。 |
| 8 | 供货来源渠道合法 | 投标人应具备完成本次供货的能力，保证投标产品的供货来源渠道合法正规，提供证明材料或承诺书。 |
| 9 | 检测报告 | 供应商须提供产品检测报告且符合本项目需求。 |
| 10 | 合同条款 | 完全理解并响应竞争性谈判文件合同条款及格式的要求。 |
| 11 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和竞争性谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或竞争性谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |

12.6响应文件的澄清

12.6.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正时供应商只作说明和解释，不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。

12.6.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

12.6.3依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前谈判小组将按最不利于谈判供应商的原则对响应文件做出评判。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

12.7最终报价

12.7.1资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段（最终报价相同时，可进行多次报价）。最终报价应在谈判小组规定的时间内进行，并由法定代表人或其授权人签字确认，该谈判报价为不可更改价格，作为谈判小组推荐成交候选人的依据。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。对中小企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《供应商须知》（五）落实的政府采购政策）提供的供应商报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参 加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价较低的同品牌投标人获得成交候选人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个投标人获得成交人候选人推荐资格，谈判文件未规定的采取随机  抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选人；

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标供应商法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标供应商法》等国家有关规定追究相应责任。

12.8推荐成交候选供应商

12.8.1经过最后报价后，谈判小组按上述规则对最后报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选供应商。

12.9编写评审报告

（1）谈判小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和谈判小组成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

（2）谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

13供应商存在下列情况之一的，供应商无效:

1、未按照竞争性谈判文件的规定提交保证金；

2、响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章；

3、不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求；

4、报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价；

5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

6、有选择的报价将不予接受，按无效供应商处理；

7、按《政府采购货物和服务招标供应商管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其供应商无效；

8、响应文件中技术指标达不到采购要求，响应文件的文字叙述与制造商的产品检测报告不符时，以检测报告为准。

9、法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

14供应商存在下列情形之一的，视为串通供应商，其供应商无效：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理供应商事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

15成交

（一）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商，采购代理机构将在指定的媒体上发布成交结果公告。

（三）采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上发布成交结果公告。

（四）成交公告期限为1个工作日。

（五）在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

（六）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交通知书领取地点：陕西省榆林市绥德县永乐大道百合家园3号楼3单元301联系电话：0912-5856677

16签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起10日内，采购人与成交供应商应按竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他谈判供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的谈判供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

17废标情形

实质上没有响应竞争性谈判文件要求的谈判将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。如发现下列情况之一的，其谈判将构成非实质性响应，按无效投标处理：

1）谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；

2）供应商未按竞争性谈判文件要求提交谈判保证金或保函的；

3）未达到资格要求投标的；

4）与谈判文件要求的商务或技术条款有重大偏离的；

5）投标书无供应商鲜章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人有效委托书的；

6）无投标有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；

7）供应商有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8）报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

9）谈判响应文件未按照竞争性谈判文件的要求编写；

10）谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）谈判文件规定的其他要求；

12）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

- “政采贷”业务

|  | 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 办理时效 | 联系人 |
| 1 | 长安银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 魏众15109123951 |
| 2 | 中信银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 高明18992218795 |
| 3 | 光大银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 艾思宇13509127997 |
| 4 | 交通银行 | 秦政贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45% | 24小时 | 张飞15291296886 |
| 5 | 中国银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 李浩18691230007 |
| 6 | 招商银行 | 政采贷 | 3000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 马烨15596100007 |
| 7 | 浦发银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45%起 | 72小时 | 朱君15629169158 |
| 8 | 农商银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-2年 | 3.45%-5.8% | 24小时 | 璐15529875056 |
| 9 | 农业银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45%以上 | 24小时 | 米璐洁18966997666 |
| 10 | 民生银行 | 政采E贷 | 3000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 郝双双15991225850 |
| 11 | 兴业银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1年期 | 3.4% | 72小时 | 薛万隆18709258523 |
| 12 | 广发银行 | 政采通 | 1000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 李思嘉15191820101 |
| 13 | 建设银行 | E政通 | 1000万元 | 1年 | 3.2% | 72小时 | 张 宇 15929397838 |

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

- 第三部分 采购内容及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单炒单温电磁灶 | 1、规格（长*宽*高）:（1000*1100*800+400）mm±5mm 2、功率/电压：15KW，采用优质201#不锈钢材质，前后板、侧板厚度≥1.0mm；面板厚度≥1.2mm 3、标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘， 超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计 4、电磁炉机芯配置：采用优质机芯，机芯有防水、防油烟、防潮设计。超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、中文显示故障代码、电压过高过低及缺相保护，配≥500mm双耳炒锅 5.产品配置摇摆式水龙头，炉面板前落水槽设计。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电磁大锅灶 | 1、规格（长*宽*高）：（1000*1100*800+400）mm±5mm 2、功率/电压：20KW，采用优质201#不锈钢材质，前后板、侧板实厚≥0.8mm；面板实厚度≥0.95mm；标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘， 超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计。 3、电磁炉机芯配置：采用优质机芯，机芯有防水、防油烟、防潮设计。超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、中文显示故障代码、电压过高过低及缺相保护 4.产品配置摇摆式水龙头，炉面板前落水槽设计。 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 不锈钢拼台 | 1、（300*1100*800+400）mm(±5mm) 2、优质加厚不锈钢，面板≥1.2mm、侧板≥1.2mm；不锈钢后挡炉背板 3、横通采用≥￠25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用≥￠38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 双门时控蒸柜 | 1、规格：24盘1400*650*1500mm(±5mm) 2、额定电压：380V-50Hz 3、额定功率：24KW 4、蒸饭能力：≥4KG/盘 5、蒸汽压力：0.02Mpa 6、输入水压：100-250pa 7、蒸盘（CM）：40*60/8、优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板≥1.0mm；侧板≥1.0mm；门面≥0.8mm；后板≥0.8mm； | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 平冷工作台 | 1、防触电保护类型：1类 2、额定电压：220v 3、额定输入电流：1.5A 4、额定频率：50Hz 5、柜体采用优质不锈钢板制作厚度≥1.2mm，发泡保温层，超强锁冷；内胆整体拉伸，R角圆弧设计，无卫生死角，清洁方便； 6、外形尺寸：1800*800*800mm(±5mm) 7、小于90度自动回归门铰链，高韧性可拆卸门封条；高承重可调节加粗层网搁架；万向脚轮，带刹车； 8、优质品牌高效节能压缩机，纯铜制冷管； 9、控温类型：电子数字温控 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 平冷工作台 | 1、尺寸：1500*800*800mm(±5mm) 2、防触电保护类型：I类 3.额定电压：220v 4.额定输入电流：1.5A 5.额定频率：50Hz 6.重量：≥60kg 7.总容积：≥352L 8.制冷剂：≥600a 9.发泡剂：环戊烷 10.耗电量：2. 0kW/24h 11.柜体采用优质不锈钢板制作厚度≥1.2mm，发泡保温层，超强锁冷；内胆整体拉伸，R角圆弧设计，无卫生死角，清洁方便； 12.小于90度自动回归门铰链，高韧性可拆卸门封条；高承重可调节加粗层网搁架；万向脚轮，带刹车； 13.优质品牌高效节能压缩机，纯铜制冷管； 14.控温类型：电子数字温控 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 不锈钢工作台 | 1、1500*800*800mm(±5mm) 2、台面：台面采用加厚不锈钢厚度≥1.2mm;反面衬优质加强板，配≥1.2镀锌板做加力筋; 3、通脚：脚通采用≥38*1.2mm不锈钢管，配可调性不锈钢子弹脚。 4、层板：层板采用S≥1.2mm不锈钢板; | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 双通拉门工作台 | 1、1800*800*800mm(±5mm) 2、台面：台面、采用加厚不锈钢厚度≥1.2mm;反面衬优质加强板，配≥1.2mm镀锌板做加力筋; 3、侧面及背板：侧面、背板、趟门采用加厚不锈钢≥1.2mm;; 4、层板：层板采用加厚不锈钢板厚度≥1.2mm; 5、通脚：脚通采用≥50*1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 四门冰柜 | 1、尺寸：1200*700*1900mm(±5mm) 2、防触电保护类型 3、额定电压：220v 4、额定输入电流：2.0A 5、额定频率：50Hz 6、制冷剂：R290发泡剂环戊烧 7、耗电量：3.0KW/24h 8、柜体采用优质不锈钢板制作厚度≥1.2mm，发泡保温层，超强锁冷；内胆整体拉伸，R角圆弧设计，无卫生死角，清洁方便； 9、小于90度自动回归门铰链，高韧性可拆卸门封条；高承重可调节加粗层网搁架；万向脚轮，带刹车； 10、优质品牌高效节能压缩机，纯铜制冷管； 11、控温类型：电子数字温控 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 和面机 | 1、≥15kg静音式 2、额定功率：2.2kw 3、电压：220V 4、外形尺寸：720*420*850mm (±3mm) 5、刀式：环式 C型蛟龙 6、电机：纯铜电机 7、采用新型传动机，低噪音，密封性好，和面均匀，倒面方便，耗电低。 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 压面机 | 1、尺寸：950*530*1200mm(±3mm) 2、额定功率/电压：2.2kw /220V 3、产量：≥30-60kg/h 4、轧辊参数：89*250 5、轧辊转速：≥39r/min 6、切面规格：随机两把方刀 7、三角带型号：A型1250 8、机重：≥90kg | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 不锈钢控水工作台 | 1、台面：采用加厚不锈钢≥1.2mm;反面衬优质加强板，配≥1.2镀锌板做加力筋; 2、外形尺寸：1500*800*800mm(±3mm) 3、通脚：脚通采用≥38*1.2mm不锈钢管，配可调性不锈钢子弹脚。 4、层板：采用加厚不锈钢板≥1.2mm。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 上掀门消毒柜 | 1、尺寸：1200✕580✕1900mm(±3mm) 2、电压：220 V 3、功率：2.5KW 4、光波热风/臭氧 5、加厚食品级不锈钢板材厚度≥1.2mm 定时定温后自动控温，热风循环系统确保餐具受热均匀，提升杀菌效果。 光波热风升温快，全方位杀菌无死角 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 三眼水池 | 1、尺寸：1800*700*800mm(±3mm) 2、台面：采用加厚不锈钢≥1.2mm，配不锈钢板做加力筋; 3、星斗：星盆斗厚≥1.2mm，每个水斗配有防臭不锈钢沥水器 4、台脚：脚通采用≥38*1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 收餐台 | 1、尺寸：600*700*800mm(±3mm) 2、台面：采用加厚不锈钢≥1.2mm，配不锈钢板做加力筋; 3、台脚：脚通采用≥38*1.2mm不锈钢腿，带防滑垫。 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 饸烙机 | 1.650*350*1580mm(±3mm)； 2.液压立式； 3.功率220V ； 4.配2.2KW铜电机，齿轮油泵，升降液压缸，手动阀，不粘面面桶，可做粗细不同面条，机头可以360度旋转，配有万向轮，可以随意推动。 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 不锈钢留样柜 | 1.带锁:双锁 2.电压：220V 3.能效等级:≥3级 4.控温方式：电子控温 5.制冷方式:直冷 6.变频/定频：定频 7.面板材质：不锈钢厚度≥1.2mm 8.门款式：玻璃门 9.容量：≥162L 10.制冷管材质：铜 11.温显方式：电子显示 12.产品尺寸：600*630*1380mm(±3mm) 13.功率：150W 14.固定方式：带锁脚轮 15.机身材质：不锈钢厚度≥1.2mm 16.层架材质：不锈钢厚度≥1.2mm 17.制冷类型：冷藏 18.温度范围：5-零下5℃ 19.制冷剂：R290发泡剂环戊烧 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 刀具消毒柜 | 1、尺寸1200✕600✕1800mm(±5mm) 2、电压220 3、功率636W 4、≥304 加厚不锈钢箱体，双层可视设计；臭氧 + 紫外线 + 热风三重消毒，国标一星级；双锁安全防护，智能定时中温烘干 5、可消毒≥9块菜墩，≥29把刀 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 可视消毒多格碗柜 | 1、格数：24门独立密封格，可视化玻璃门 2、材质：加厚不锈钢厚度≥1.2mm 3、额定电压：220V 4、消毒方式：紫外线+臭氧+热风循环 5、消毒时间：60-90分钟（自选） 6、核心特点：24门独立控制+玻璃可视窗，消毒过程可见，避免交叉感染 7、外形尺寸：1030*500*1970mm(±5mm) 8、箱体加厚不锈钢，防潮防锈， 易清洁 9、立式落地，配可调脚垫。 | 台 | 3 |  |  |
| 20 | 不锈钢柜式洗手池 | 1、台面：采用加厚不锈钢，配≥1.2mm不锈钢板做加力筋; 2、尺寸：1500*600*800mm(±5mm) 3、星斗：星盆斗厚≥1.2mm，每个水斗配有防臭不锈钢沥水器 4、台脚：脚通采用≥38*1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 米面架 | 1.整体采用加厚不锈钢制作，厚度≥1.2mm； 2.外形尺寸：1550*700*300mm(±5mm) 3.横柱用≥38×25×0.8mm厚不锈钢； 4.立柱采用≥38×38×1.2mm厚不锈钢； 5.配置塑胶脚垫 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 不锈钢货架 | 1.整体采用加厚不锈钢制作，平板厚度 2.尺寸：1000*500*1600mm(±5mm) 3.立柱采用≥38×38×1.2mm厚不锈钢圆管； 4.配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 不锈钢货架 | 1.整体采用加厚不锈钢制作，平板厚度≥1.2mm； 2.尺寸：1500*500*1600mm(±5mm) 3.立柱采用≥38×38×1.2mm厚不锈钢圆管； 4.配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 不锈钢烟罩 | 1.外形尺寸：5200*1200mm(±5mm) 2.优质不锈钢制造厚度≥1.2mm； 3.壳体面板加厚不锈钢板，配加强筋≥1.2mm； 4.配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 5.配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 平米 | 6.2 |  |  |
| 25 | 装饰板 | 1.7600*1400mm(±5mm)； 2.整体采用不锈钢制作厚度≥1.2mm； 3.平板厚度≥1.0mm。 | 平米 | 10.6 |  |  |
| 26 | 管道 | 1.500*500mm(±5mm)； 2.镀锌制作≥1.0mm。 | 平米 | 35 |  |  |
| 27 | 弯头 | 1.500*500mm(±5mm)； 2.镀锌制作≥1.0mm（根据现场安装定制）。 | 平米 | 12 |  |  |
| 28 | 爬管 | 1.500*500mm(±5mm)； 2.镀锌制作≥1.0mm（根据现场安装定制）。 | 平米 | 12 |  |  |
| 29 | 辅料 | 胶，膨胀螺丝，钻尾丝 | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 风柜 | - 名称：低噪音高压风柜机 2.尺寸：JXP400#5.5KW风量13000，风压800pa；1360*910*1285mm(±5mm) 3．技术参数： （1）柜身采用≥1.2mm首钢镀锌板，框架选用≥40*40*4mm优质国标镀锌角铁，多翼式叶轮，选用首钢≥1.0优质镀锌板，主轴采用优质≥45#钢，用料讲究、精工制作，具有风量大、风压高、噪音低、效率高、使用寿命长等特点。选用国产名牌铜芯F级绝缘电机，寿命长、耗电量少、负载高、运行平稳，选用名牌轴承、合资皮带，箱体内部填充优质防火消音材料，有效隔热降噪。风量：≥20000m3/h 全压：960pa转速：995r/min/380v （2）风柜风机能效等级≥2级，智能高效油烟净化控制系统、风机智能变频节能控制系统； - 提供双进风离心高压风柜产品的CNAS检测报告。 | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 变经 | 1.500*500mm(±5mm)； 2.镀锌制作≥1.0mm（根据现场安装定制）。 | 平米 | 6 |  |  |
| 32 | 变频器 | 1.采用变频器启动； 3.控制电机功率范围0.75～250KW； 3.控制电压：380V； | 平米 | 1 |  |  |
| 33 | 热水器 | 1.额定容量：≥60L 2.额定温度：≥75℃ 3.防水等级：≥IPX4 4.额定压力：0.8MPa 5.额定功率：2200W 6.额定电压：220V 7.额定频率：50Hz 8.额定压力：0.8Mpa | 台 | 2 |  |  |
| 34 | 双水龙头 | 1.不锈钢厚≥1.2mm耐腐蚀，不生锈，安全健康 2.冷热水（红色代表热水，蓝色代表冷水） | 个 | 5 |  |  |
| 35 | 灭蝇灯 | 1.尺寸：400*120*170mm(±3mm) 2.工作方式：粘捕式 3.额定功率：0.008KW 4.覆盖面积：30~50 5.额定电压：220V-50HZ 6.灯管型号：BINMU/T5 8W BL 7.材料等级：ABS阻燃材料 | 个 | 2 |  |  |
| 36 | 尺5炒锅 | ≥50CM 双耳铸铁大铁锅，口径≥ 50cm，圆底一体浇铸成型；原生铸铁无涂层，锅身加厚加固，双侧整体铸造双耳；锅壁光滑无沙眼无裂纹，卷边防割手，耐高温不变形，适合食堂猛火灶、柴火灶使用。 | 个 | 3 |  |  |
| 37 | 筷子 | 竹筷：执行 GB 4806.12-2022、GB/T 19790.2-2005；高温碳化脱脂，无漆无蜡无漂白；长度 23±1cm，直径 Φ4.5±1mm；含水率≤10%；重金属、防霉剂、微生物符合国标；独立包装，标识齐全。 | 包 | 2 |  |  |
| 38 | 不锈钢70盆 | 直径≥70CM.加厚不锈钢食品级 ≥304 材质，板材厚度≥ 1.2mm；一体拉伸成型，加宽卷边防割手；哑光拉丝工艺，底部加厚防变形；符合 GB 4806.9 食品接触标准，耐腐蚀易清洗。 | 个 | 6 |  |  |
| 39 | 不锈钢50盆 | 直径≥50CM.加厚不锈钢食品级 ≥304 材质，板材厚度≥ 1.2mm；一体拉伸成型，加宽卷边防割手；哑光拉丝工艺，底部加厚防变形；符合 GB 4806.9 食品接触标准，耐腐蚀易清洗。 | 个 | 6 |  |  |
| 40 | 不锈钢38盆 | 直径≥38CM.加厚不锈钢食品级 ≥304 材质，板材厚度≥ 1.2mm；一体拉伸成型，加宽卷边防割手；哑光拉丝工艺，底部加厚防变形；符合 GB 4806.9 食品接触标准，耐腐蚀易清洗。 | 个 | 8 |  |  |
| 41 | 不锈钢34盆 | 直径≥34CM.加厚不锈钢食品级 ≥304 材质，板材厚度≥ 1.2mm；一体拉伸成型，加宽卷边防割手；哑光拉丝工艺，底部加厚防变形；符合 GB 4806.9 食品接触标准，耐腐蚀易清洗。 | 个 | 8 |  |  |
| 42 | 不锈钢28盆 | 直径≥28CM.加厚不锈钢食品级 ≥304 材质，板材厚度≥ 1.2mm；一体拉伸成型，加宽卷边防割手；哑光拉丝工艺，底部加厚防变形；符合 GB 4806.9 食品接触标准，耐腐蚀易清洗。 | 个 | 8 |  |  |
| 43 | 不锈钢40盆 | 直径≥40CM.加厚不锈钢食品级 ≥304 材质，板材厚度≥ 1.2mm；一体拉伸成型，加宽卷边防割手；哑光拉丝工艺，底部加厚防变形；符合 GB 4806.9 食品接触标准，耐腐蚀易清洗。 | 个 | 8 |  |  |
| 44 | 菜刀 | 木柄，加厚不锈钢厨房专用菜刀板材；厚度≥ 1.2mm，刀身采用食品级不锈钢 ≥4Cr13 材质，一体锻压成型；刀刃精磨锋利，刀背圆润；防滑实木穿心刀柄，铆接加固不松动；耐腐蚀不生锈、不易崩口卷刃，符合 GB 4806.9 食品接触标准。 | 把 | 4 |  |  |
| 45 | 砍刀 | 木柄，加厚不锈钢厨房专用砍刀；板材厚度≥ 1.2mm，刀身采用 ≥4Cr13 食品级不锈钢，一体锻打成型；刀背加厚加固，刃口淬火精磨，硬度高、不崩刃不卷刃；实木穿心三铆钉刀柄，牢固防滑；符合 GB 4806.9 食品接触标准。 | 把 | 1 |  |  |
| 46 | 案板大 | 尺寸 700×450×30mm(±3mm)；整块实木无拼接优质红花梨材质；圆角打磨无毛刺，实心加厚不变形、防霉防水易清洗；符合食品接触安全标准。 | 块 | 2 |  |  |
| 47 | 菜墩 | 圆形实木菜墩，直径 37cm(±1mm)、高度 10cm（±1mm)；整木一体无拼接，优质柳木 材质；无胶无漆无夹层，木质密实耐剁耐砍；打磨光滑无毛刺，不易开裂掉渣。 | 个 | 1 |  |  |
| 48 | 炒勺 | ≥8两加厚不锈钢食堂专用炒勺，食品级 ≥304 不锈钢加厚一体成型；板材厚度≥ 1.2mm；口径 ≥18cm，总长 ≥46cm；实木防烫长柄，铆钉加固不松动；勺体加深光滑无毛刺，耐腐蚀耐高温不变形，符合食品接触安全标准。 | 把 | 2 |  |  |
| 49 | 铁铲 | 1号加厚老式铁铲，食品级 ≥304不锈钢一体成型；板材厚度≥ 1.2mm，铲面加厚不变形；边缘圆滑不伤锅，实木加长防烫手柄，铆钉加固不松动；耐高温耐腐蚀。 | 把 | 1 |  |  |
| 50 | 灶沥 | ≥30cm 不锈钢沥水篮，食品级≥ 304 加厚不锈钢材质；板材厚度≥ 1.2mm，一体拉伸成型；口径 ≥30cm，高度：≥12cm均匀沥水孔，加宽卷边防割手；耐腐蚀易清洗、承重不变形。 | 把 | 2 |  |  |
| 51 | 钢漏 | ≥28cm 不锈钢钢漏，食品级 ≥304 加厚不锈钢材质；板材厚度≥ 1.2mm，一体拉伸成型；口径≥ 28 cm ，深度：约 9–10cm，通体均匀沥水孔，加宽卷边防割手；加长加固手柄铆接牢固，耐腐蚀耐高温不变形。 | 把 | 1 |  |  |
| 52 | 保鲜盒 | 长方形食品保鲜盒20×14×8cm（±0.1cm），食品级加厚 PP 材质，符合 GB 4806.7 标准；带硅胶密封垫圈、四边卡扣密封防漏；耐高低温、可冷藏冷冻消毒；一体注塑耐摔抗压，食堂食材存放、留样、收纳专用。 | 个 | 4 |  |  |
| 53 | 保鲜盒 | 长方形食品保鲜盒25×18×10cm（±0.1cm），食品级加厚 PP 材质，符合 GB 4806.7 标准；带硅胶密封垫圈、四边卡扣密封防漏；耐高低温、可冷藏冷冻消毒；一体注塑耐摔抗压，食堂食材存放、留样、收纳专用。 | 个 | 4 |  |  |
| 54 | 保鲜盒 | 长方形食品保鲜盒20×14×8cm（±0.1cm），食品级加厚 PP 材质，符合 GB 4806.7 标准；带硅胶密封垫圈、四边卡扣密封防漏；耐高低温、可冷藏冷冻消毒；一体注塑耐摔抗压，食堂食材存放、留样、收纳专用。 | 个 | 4 |  |  |
| 55 | 麻布 | 尺寸：350*350mm（±5mm）；材质：食堂专用麻布，加厚纯棉粗麻材质，密实编织锁边处理；吸水吸油、耐擦洗不掉毛、不脱线不起球；可水洗高温消毒，不掉色不变硬，适用于食堂餐桌擦拭；约10块/包 | 包 | 10 |  |  |
| 56 | 钢丝球 | 钢丝球，优质不锈钢材质厚度≥ 1.2mm，大号加密缠绕工艺；紧实不易松散脱丝，去污力强、耐磨耐腐蚀；不伤厨具表面、不生锈。 | 包 | 1 |  |  |
| 57 | 锅刷子 | 竹条锅刷，天然精选竹条手工捆扎成型；长度 ≥35cm ，捆扎紧实不散条、无毛刺无异味；耐高温耐水洗、不发霉不变形，不伤锅体。 | 把 | 2 |  |  |
| 58 | 马勺 | ≥5 斤装大号不锈钢马勺，加厚≥1.2mm不锈钢一体锻压成型，净重 ≥5 斤；加深勺体大容量，加长实木防烫手柄，铆接加固不松动；无涂层耐高温、不易变形生锈。 | 个 | 3 |  |  |
| 59 | 擀杖长 | 鸡翅木加长擀面杖，整根鸡翅木无拼接一体成型；长度≥ 80cm，直径 ≥3.5cm，通体笔直粗细均匀；精细打磨无毛刺、无漆无蜡无异味，木质坚硬不开裂不变形。 | 根 | 1 |  |  |
| 60 | 擀杖短 | 鸡翅木加长擀面杖，整根鸡翅木无拼接一体成型；长度 ≥40cm，直径 ≥3cm，通体笔直粗细均匀；精细打磨无毛刺、无漆无蜡无异味，木质坚硬不开裂不变形。 | 根 | 1 |  |  |
| 61 | 料缸 | ≥16cm 加厚不锈钢料缸厚度≥ 1.2mm，食品级≥ 304 材质，一体拉伸成型；缸壁加厚加固，口径 ≥16cm，卷边防割手；耐腐蚀不生锈、易清洗不变形，符合食品接触标准。 | 个 | 10 |  |  |
| 62 | 家用勺 | 家用不锈钢汤勺，食品级加厚材质，一体成型不变形；加长防烫手柄，勺头圆润光滑不伤锅；耐腐蚀易清洗、结实耐用 | 个 | 8 |  |  |
| 63 | 白筛子 | 白塑料筛子，食品级全新 PP 材质，一体注塑成型；加厚加宽卷边，加密沥水孔，韧性强耐摔不易开裂；无毒无味易清洗。 | 个 | 4 |  |  |
| 64 | 白筐子 | 白色塑料筐，食品级加厚 PP 材质，一体注塑成型；四边加厚四角圆弧防撞，镂空透气沥水，韧性强耐摔不易断裂；无毒无味易清洗可叠放。 | 个 | 4 |  |  |
| 65 | 留样盒 | 食品留样盒 11×8×5cm（±0.1cm），≥125ml 标准容量，食品级加厚 PP 材质，符合食品接触安全标准；带硅胶密封圈卡扣密封防漏，透明可视可叠放，耐高低温易消毒。 | 个 | 15 |  |  |
| 66 | 炒菜盘 | ≥10 寸加厚不锈钢浅炒菜盘，食品级≥ 304 材质一体冲压成型，盘壁加固不易变形；抛光盘面易清洗，边缘卷边圆滑无毛刺，耐腐蚀不生锈 | 个 | 100 |  |  |
| 67 | 面碗 | ≥16CM加厚不锈钢面碗，食品级≥ 304 材质一体拉伸成型，碗壁加固耐摔不变形；卷边圆滑无毛刺，抛光内壁易清洗，耐腐蚀不生锈。 | 个 | 80 |  |  |
| 68 | 汤碗 | ≥13CM加厚不锈钢面碗，食品级≥ 304 材质一体拉伸成型，碗壁加固耐摔不变形；卷边圆滑无毛刺，抛光内壁易清洗，耐腐蚀不生锈。 | 个 | 80 |  |  |
| 69 | 高压锅 | ≥36CM加厚不锈钢高压锅，≥30L 大容量，食品级 ≥304 不锈钢一体拉伸，三层复底加厚锅底，电磁炉燃气通用；六重防爆安全设计，防烫卡扣把手，耐压不变形、耐腐蚀易清洁。 | 个 | 1 |  |  |
| 70 | 床 | 一、基础规格参数 | 张 | 42 |  |  |
|  |  | 1.内尺寸（床垫适配尺寸）：宽 1200mm× 长 1800mm（±5mm)； 2.整体外形尺寸：宽度 1250±20mm，总长 1900±30mm； 3.床面离地高度（不含床垫）：400mm～450mm；床头高度：950mm～1100mm，床尾高度：50mm～400mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 二、主体结构与材质要求 |  |  |  |  |
|  |  | 1.床架主材：优质实木，含水率符合国家家具标准，无开裂、变形、虫蛀，厚度≥15mm； 2.床边横梁：加厚实木方 ，承重结构稳固，厚度≥15mm； 3.床板：多层实木床板 ，厚度≥15mm； 4.连接件：加厚镀锌五金配件，防锈、防松动，拆装稳固； |  |  |  |  |
|  |  | 5.环保标准：板材、油漆、胶粘剂符合GB 18584 室内装饰装修材料人造板甲醛限量标准，甲醛释放量达标。 |  |  |  |  |
|  |  | 三、工艺与质量要求 |  |  |  |  |
|  |  | 1.表面工艺：打磨光滑，边角圆弧倒角设计，无毛刺、尖锐棱角； 2.漆面 ：耐刮擦、耐潮、易清洁，无色差、脱漆、鼓包； |  |  |  |  |
|  |  | 3.整体稳定性：静置无晃动，承重性能良好，静态承重≥200kg; 4.拼接工艺：拼接严密，缝隙均匀，结构耐久耐用。 |  |  |  |  |
|  |  | 四、安全性能 |  |  |  |  |
|  |  | 1.整体结构符合家用家具安全规范，承重≥200KG、抗倾覆达标；无有害物质挥发。 |  |  |  |  |
|  |  | 五、配套及安装 |  |  |  |  |
|  |  | 含全套安装五金配件。 |  |  |  |  |
| 71 | 床头柜 | 1.外形尺寸：常规尺寸 长 480mm× 深 400mm× 高 450mm（±10mm）； 2.柜体材质：与床架同材质、同色系，实木板材； | 个 | 42 |  |  |
|  |  | 3.内部结构：双抽屉 + 隔板设计，储物空间充足; 4.抽屉配件：静音缓冲滑轨，推拉顺畅无卡顿、无异响； 5.抽屉拉手：简约耐用五金拉手，防锈防腐； 6.工艺要求：板材封边严密，无毛刺、尖锐边角，接缝均匀； 7.防护性能：防潮、耐刮、耐磕碰； 8.配色款式：与床体颜色、款式统一，整体搭配协调； 9.安装配套：含全套安装配件，现场组装到位。 |  |  |  |  |
| 72 | 床垫 | 一、规格尺寸 | 张 | 42 |  |  |
|  |  | 1.成品尺寸：1200mm×1800mm；厚度：≥100mm；尺寸偏差：长宽误差 ±5mm，厚度误差 ±3mm |  |  |  |  |
|  |  | 二、材质结构 |  |  |  |  |
|  |  | 1.芯材：高密度环保椰棕 ，无粉化、无碎渣，韧性强、不易塌陷； 2.夹层：透气无纺布隔离层，防潮、防螨； 3.面料：加厚针织透气面料，亲肤耐磨、可拆洗、不易起球、不褪色； 4.边角：加固包边工艺，防变形、防磕碰，整体方正平整 |  |  |  |  |
|  |  | 三、性能指标 |  |  |  |  |
|  |  | 1.软硬适中，支撑性强，久坐久卧不凹陷透气防潮、抑菌防螨整体一体压制工艺，无异味、不开裂、不断层； 2.承重性能：均布承重≥250kg，抗压回弹性能良好。 |  |  |  |  |
|  |  | 四、环保与标准 |  |  |  |  |
|  |  | 1.甲醛释放量符合国家 GB 18401、GB 18587 标准无有害添加剂，环保无味，达到室内家具使用环保要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 五、工艺及外观要求 |  |  |  |  |
|  |  | 1.表面平整无褶皱、无破损、无污渍、无色差；缝线均匀细密，包边牢固，走线工整。 |  |  |  |  |
| 73 | 棉被 | 一、规格尺寸 | 块 | 42 |  |  |
|  |  | 1.成品尺寸：1500mm×2000mm； 2.尺寸偏差：长宽误差≤±3%。 |  |  |  |  |
|  |  | 二、面料参数 |  |  |  |  |
|  |  | 1.面料材质：优质纯棉面料，高密度纺织； 2.克重：面料克重≥75g/㎡； 3.性能：柔软亲肤、透气吸湿、不起球、不褪色、耐水洗、不易结板； 4.工艺：高密度锁边，四角加固包边，走线工整，防止跑棉。 |  |  |  |  |
|  |  | 三、填充材质 |  |  |  |  |
|  |  | 1.填充物：优质天然棉花； 2.填充均匀，无结块、无空洞、无异味；3.单床成品重量：≥3kg。 |  |  |  |  |
|  |  | 四、质量与安全标准 |  |  |  |  |
|  |  | 1.符合 GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准； 2.无甲醛、无荧光剂、无有害化学残留； 3.防静电、保暖性好，恒温锁温 |  |  |  |  |
|  |  | 五、工艺要求 |  |  |  |  |
|  |  | 1.整体行缝定点固定，分格锁棉，防止填充物移位成团； 2.边角方正，缝线密实，无跳线、无破损、无污渍； 3.整洁无异味，全新无使用痕迹，独立包装防尘防潮。 |  |  |  |  |
| 74 | 褥子 | 1.规格尺寸：1200mm×2000mm，尺寸偏差≤±3%； |  |  |  |  |
|  |  | 2.面料：加厚磨毛面料，紧密织造，透气吸湿、耐磨不起球、耐水洗； |  |  |  |  |
|  |  | 3.填充物：优质天然棉花 ，填充均匀、无结块、无空洞、无异味； |  |  |  |  |
|  |  | 4.厚度克重：≥3kg ，厚度 3–5cm，整体填充饱满，平整耐压、不易塌陷； |  |  |  |  |
|  |  | 5.制作工艺：全线绗缝分格固定，四周加固锁边、四角包边，防滑不移位、不跑棉 |  |  |  |  |
|  |  | 6.安全标准：符合GB 18401-2010 B 类，无荧光剂、无刺鼻异味、环保安全； |  |  |  |  |
|  |  | 7.外观质量：表面平整、无色差、无破损、无污渍、走线工整； |  |  |  |  |
|  |  | 8.附加性能：防潮透气、贴身舒适、软硬适中。 |  |  |  |  |
| 75 | 床单 | 1.规格尺寸：床单尺寸1800mm×2300mm，尺寸偏差 ±2%； 2.面料材质：优质纯棉平纹面料，织造紧密； 3.克重密度：面料克重≥75g/㎡，面料厚实，手感柔软、亲肤透气、吸湿排汗； 4.色牢度：耐洗耐晒、不易褪色、不起球、不易起皱； 5.工艺做工：四周双层锁边加固，走线平整细密，无脱线、无毛刺； 6.安全标准：符合 GB 18401-2010《纺织产品基本安全规范》B 类标准，无异味、无有害添加； 7.外观要求：布面洁净、无色差、无破损、无污渍，花色素雅大方； 8.使用性能：耐磨耐用、易清洗、易打理； |  |  |  |  |
| 76 | 枕头 | 1.规格尺寸： 400mm×600mm，尺寸偏差≤±2%，重量≥1kg，重量偏差≤±5%； |  |  |  |  |
|  |  | 2.面料：面料克重≥75g/㎡，柔软亲肤、透气吸湿、耐洗耐用； |  |  |  |  |
|  |  | 3.填充物：优质三维中空纤维，填充饱满均匀，无结块、无异味、不塌陷； |  |  |  |  |
|  |  | 4.结构工艺：四周加固锁边，走线工整，不易跑绒、开裂，枕型规整饱满； |  |  |  |  |
|  |  | 5.软硬程度：软硬适中，回弹良好，支撑性强，贴合颈椎； |  |  |  |  |
|  |  | 6.安全标准：符合 GB 18401 B 类安全标准，无荧光剂、无甲醛、无刺激性气味； |  |  |  |  |
|  |  | 7.外观质量：表面平整洁净，无色差、无破损、无污渍； |  |  |  |  |
|  |  | 8.使用性能：透气防潮、不易变形、可水洗、久用不结团。 |  |  |  |  |
| 77 | 木柜子 | 1.规格尺寸：整体尺寸 宽 920mm× 深 400mm×高 900mm，尺寸偏差 ±5mm； | 个 | 42 | 920 | 38640 |
|  |  | 2.主体材质：≥18mm多层实木板，板材厚实，含水率达标，无开裂、虫蛀、变形； |  |  |  |  |
|  |  | 3.封边工艺：全自动热熔封边，密封严密，防潮防腐蚀，防甲醛释放； |  |  |  |  |
|  |  | 4.结构配置：对开门设计三层隔板，柜体结构稳固，承重性强；柜门平整，闭合严密无缝隙； |  |  |  |  |
|  |  | 5五金配件：优质防锈铰链、静音合页、耐用拉手，开合顺畅无卡顿、无异响； |  |  |  |  |
|  |  | 6.表面工艺：环保免漆饰面，耐刮、耐磨、防潮、易清洁，色泽均匀，无脱层、鼓包、色差； |  |  |  |  |
|  |  | 7.安全细节：边角圆角处理，无尖锐毛刺；板材粘接牢固，无刺鼻异味； |  |  |  |  |
|  |  | 8.环保标准：符合国家家具环保标准，甲醛释放量达标，室内安全使用； |  |  |  |  |
|  |  | 9整体性能：柜体不易变形、承重稳定。 |  |  |  |  |
| 78 | 电热水器 | 1.额定容量：≥60L； 2.额定功率：2200W； 3.额定电压 / 频率：220V～50Hz； 4.内胆材质：加厚搪瓷内胆，防腐防锈、抗水压、防漏水； 5.加热方式：双管加热，加热快速、热效率高； 6.温控系统：数显恒温控制，温度可调，带防干烧保护； 7.安全防护：防漏电保护、超温保护、高压泄压、防干烧、接地保护，多重安全防护； 8.保温性能：高密度保温层，锁热保温，能耗低； 9.外观结构：整机防腐外壳，防水防尘，安装稳固，排污、进水、出水接口标准； 10.适用环境：室内壁挂安装，符合家用安全用电规范； 11执行标准：符合国家电热水器安全及能效相关标准； 12.配件：标配安全阀、进出水管、安装挂件等全套配件。 | 个 | 11 | 1600 | 17600 |
| 79 | 电热水器 | 1.额定容量：≥80L； | 个 | 3 | 2400 | 7200 |
|  |  | 2.额定功率：3300W； |  |  |  |  |
|  |  | 3.额定电源：220V~ 50Hz； |  |  |  |  |
|  |  | 4.内胆材质：加厚搪瓷防腐内胆，耐压抗腐蚀，防漏水、防锈垢； |  |  |  |  |
|  |  | 5.加热配置：大功率双管速热加热，升温快，加热效率高，支持预约加热、抑菌模式； |  |  |  |  |
|  |  | 6.控制方式：数显智能控温，温度可调，精准恒温； |  |  |  |  |
|  |  | 7.压力等级：适用自来水常压，自带安全泄压阀； |  |  |  |  |
|  |  | 8.保温层：高密度聚氨酯整体发泡保温，锁热节能、保温持久； |  |  |  |  |
|  |  | 9.安全防护：内置防漏电保护、超温保护、防干烧、过压保护、绝缘防护，多重安全防护； |  |  |  |  |
|  |  | 10.外壳材质：冷轧钢板防锈外壳，防水防尘，耐腐蚀易清洁； |  |  |  |  |
|  |  | 11.安装形式：壁挂式安装，标配挂架、安全阀、密封配件； |  |  |  |  |
|  |  | 12.能效等级：符合国家节能能效标准，低耗环保； |  |  |  |  |
|  |  | 13.执行标准：符合家用电器国家强制安全规范。 |  |  |  |  |
| 80 | 铁皮柜 | 1.规格尺寸：宽 930mm× 深 400mm×高 1800mm，尺寸偏差≥±5mm； 2.柜体材质：优质冷轧加厚钢板，板材坚固耐用，抗压不变形冷轧钢板，厚度≥0.6mm，静电喷涂防锈，三层隔板加对开门设计，承重≥25kg ； 3.表面工艺：静电喷塑处理，防腐防锈、耐刮耐磨、防潮易清洁，色泽均匀无脱落、鼓包； 3.结构配置：一体式加强框架，内置可调节层板，承重稳固；柜门闭合严实，缝隙均匀； 4.五金配件：优质防锈锁具、静音铰链、加强拉手，开关顺畅，防盗防尘 5.焊接工艺：焊点平整牢固，打磨光滑，无毛刺、无尖锐边角 6.安全性能：整体结构稳定，承重性强，不易晃动，防火防潮 7.环保要求：无异味、无污染，符合室内物品存放使用标准 8.外观质量：柜体平整，无磕碰、无掉漆、无色差，全新完好 配套要求：安装配件齐全，整装 / 组装式，独立包装，运输无破损。 | 个 | 10 | 580 | 5800 |
| 81 | 电视 | 一、显示参数 1.屏幕尺寸：≥32英寸； 2.分辨率≥1366×768，高清显示； 3.可视角度≥178°。 二、适老功能： 1.支持低蓝光护眼模式； 2.扬声器功率≥2×6W，声音清晰洪亮； 3.遥控器按键大、字体清晰，支持长辈模式/简易桌面。 三、安全结构： 1.边角圆润无尖锐棱角； 2.配防倾倒底座及壁挂组件。 四、接口：HDMI×2、USB×1、AV输入×1、网口、Wi-Fi。 五、认证服务：通过3C认证，能效≥2级； | 台 | 22 | 900 | 19800 |
| 82 | 木单人凳 | 1.规格尺寸：长宽高约 400mm×300mm×450mm，尺寸偏差 ±5mm； 2.主体材质：优质实木材质，木质坚硬，无开裂、虫蛀、霉变、腐朽； 3.结构工艺：整体榫卯 + 螺丝加固结构，四腿稳固，横撑加固防晃动； 4.座面要求：板面平整厚实，打磨光滑，边角圆弧倒角，无毛刺、尖角； 5.表面处理：免漆处理，漆面均匀，耐磨防潮、易清洁、无异味； 6.承重性能：结构牢固，承重能力强≥100kg，久坐不变形、不断裂； 7.外观质量：色泽均匀，无划痕、掉漆、破损、色差，做工规整； 8.环保标准：采用环保油漆及辅料，室内安全使用，无污染； 9.整体要求：组装牢固，摆放平稳。 | 个 | 40 | 130 | 5200 |
| 83 | 电脑 | 一、处理器 | 台 | 4 | 5800 | 23200 |
|  |  | CPU：四核及以上，主频≥3.0GHz，满足公文处理、网页浏览、办公软件运行需求； |  |  |  |  |
|  |  | 二、内存 |  |  |  |  |
|  |  | 内存容量：≥16GB DDR4/DDR5 高速内存； |  |  |  |  |
|  |  | 三、存储 |  |  |  |  |
|  |  | 硬盘：≥512GB 固态硬盘（SSD），读写速度快，开机、软件启动流畅； |  |  |  |  |
|  |  | 四、显卡 |  |  |  |  |
|  |  | 集成高清显卡，满足日常办公、高清视频、图文浏览使用； |  |  |  |  |
|  |  | 五、显示器 |  |  |  |  |
|  |  | 屏幕尺寸：≥21.5 英寸 高清液晶显示器； |  |  |  |  |
|  |  | 屏幕比例：16:9，护眼防蓝光、低闪屏，分辨率 ≥1920×1080； |  |  |  |  |
|  |  | 底座稳固，可调节俯仰，画面清晰色彩均匀； |  |  |  |  |
|  |  | 六、系统与接口 |  |  |  |  |
|  |  | 系统：麒麟系统 |  |  |  |  |
|  |  | 接口齐全：USB3.0、音频接口、网口、视频输出接口等； |  |  |  |  |
|  |  | 集成千兆网卡、高清声卡、键鼠通用接口； |  |  |  |  |
|  |  | 七、配套外设 |  |  |  |  |
|  |  | 键盘 + 鼠标，按键灵敏、耐磨耐用，有线连接稳定； |  |  |  |  |
|  |  | 八、机箱与电源 |  |  |  |  |
|  |  | 标准机箱，静音散热、防尘设计，外观简约； |  |  |  |  |
|  |  | 足额品牌电源，运行稳定、低噪音、散热良好； |  |  |  |  |
|  |  | 九、整体性能及质量 |  |  |  |  |
|  |  | 整机运行稳定、低功耗、静音运行，长时间办公不卡顿； |  |  |  |  |
|  |  | 符合国家电子产品安全标准，电磁兼容合规。 |  |  |  |  |
| 84 | 打印机 | 1.产品类型：A4 幅面 黑白激光单功能打印机，尺寸：（405×360×275）mm±2mm； 2.打印规格：最大支持 A4 纸张，兼容 A5、凭证纸、复印纸常规规格； 3.续打印≥30 页 / 分钟； 4.分辨率：物理分辨率≥1200×1200dpi，字迹清晰、底灰低； 5.耗材配置：原装 粉盒，支持易加粉，后期维护便捷； 6.纸张容量：标准进纸纸盒≥150 页，出纸托盘≥50 页； 7.连接方式：标配 USB 有线打印，支持电脑端办公软件无缝适配； 8.性能要求：月负荷耐用，运行低噪音、故障率低； 9.兼容系统：支持 Windows 全系列办公系统，驱动安装简单； 10.机身设计：小巧节能、防尘结构，功耗低，节能环保。 | 台 | 2 | 1380 | 2760 |
| 85 | 复印打印机一体机 | 1. 设备类型：A3 幅面 彩色数码复合机，三合一功能（打印 + 复印 + 彩色扫描）； | 台 | 1 | 14100 | 14100 |
|  |  | 尺寸：（587×670×780）mm±5mm； |  |  |  |  |
|  |  | 2.基础幅面：支持 A3、A4、A5、B4、B5 等常规办公纸张； |  |  |  |  |
|  |  | 3.打印参数：打印速度≥25 页 / 分钟（A4），首页输出≤10 秒，打印分辨率≥1200×1200dpi，字迹清晰、无底灰、无重影； |  |  |  |  |
|  |  | 4.复印功能：支持连续批量复印，浓度可调、缩放倍率可调，自动分页，复印画质稳定； |  |  |  |  |
|  |  | 5.扫描功能：平板 + 输稿器双扫描，彩色高清扫描，扫描分辨率≥600dpi，支持文件、图纸、证件电子化存档； |  |  |  |  |
|  |  | 6.进纸配置：标配大容量纸盒 + 手送托盘，纸盒容量≥250 页，防卡纸结构设计； |  |  |  |  |
|  |  | 7.连接方式：标配 USB 有线、网络打印，支持多台电脑共享办公，驱动适配主流 Windows 系统； |  |  |  |  |
|  |  | 8.耗材结构：鼓粉分离设计，耗材更换简单，后期使用成本低，耐用易维护 |  |  |  |  |
|  |  | 9.机身性能：运行低噪音、节能省电，整机结构稳固，适合长期高频办公使用 |  |  |  |  |
|  |  | 10.工艺质量：机身防尘防腐蚀，散热良好，长时间连续工作不宕机； |  |  |  |  |
|  |  | 11.标准：符合国家办公设备安全、节能、环保相关标准 |  |  |  |  |
| 86 | 洗衣机 | 1. 额定容量：洗涤 / 脱水容量≥10kg； 宽≥630mm、深≥700mm、高≥870mm； 2.产品类型：全自动滚筒； 3.额定电源：220V、50Hz，运行稳定节能； 4.核心功能：标准洗、快速洗、漂洗、脱水、筒自洁、预约洗涤等，多程序可选； 5.内筒材质：不锈钢无缝内桶，耐腐蚀、防磨损衣物、易清洁； 6.箱体材质：高强度塑料外壳，防潮防锈、结实耐用； 7.排水方式：下排水设计，排水顺畅，安装便捷； 8.安全防护：顶盖断电保护、过载保护、防水绝缘设计，运行安全； 9.性能要求：洗净比达标，降噪减震设计，脱水平稳不剧烈晃动； 10.质量标准：配件齐全（进水管、排水管、固定配件）； | 台 | 3 | 3200 | 9600 |
| 87 | 办公桌 | 1.规格尺寸：长 1600mm× 宽 800mm×高 750mm，尺寸偏差 ±5mm； | 张 | 8 | 1300 | 10400 |
|  |  | 2.台面材质：优质 E1 级环保加厚三聚氰胺板，耐磨耐刮、防水防潮、易清洁； |  |  |  |  |
|  |  | 3.桌体框架： 实木颗粒柜体，结构稳固，承重性强，不变形、不晃动； |  |  |  |  |
|  |  | 4.封边工艺：台面四周全自动 PVC 热熔封边，严密牢固，防脱边、防受潮； |  |  |  |  |
|  |  | 5.五金配件：优质防锈五金连接件，组装牢固，拆装便捷； |  |  |  |  |
|  |  | 6.结构设计：人体工学高度设计，边角圆弧防撞处理，无毛刺、无尖锐棱角； |  |  |  |  |
|  |  | 7.外观质量：板面平整光滑，色泽均匀，无色差、划痕、鼓包、脱层、破损； |  |  |  |  |
|  |  | 8.环保标准：甲醛释放量符合国家家具环保标准，无异味，室内安全使用； |  |  |  |  |
|  |  | 9.使用性能：抗压耐磨、防火耐烫，适合日常办公、文件摆放、长期久坐办公； |  |  |  |  |
|  |  | 10.整体要求：配件齐全，安装完毕整体平整稳固，承重≥50kg。 |  |  |  |  |
| 88 | 办公椅 | 1. 主体采用加厚冷轧钢制框架，防爆升降气杆，高度无级可调，承重≥150kg； 2. 面料为耐磨防污透气布艺，高密度定型海绵，久坐不塌陷、不变形； 3. 五星稳固脚架，配静音万向轮，防滑防侧翻，移动无噪音； 4. 所有材质符合E1 级环保标准，低甲醛、无异味，安全耐用。 | 个 | 8 | 500 | 4000 |
| 89 | 沙发 | 1.钢质框架，四人位 2. 整体加厚钢管承重框架，焊接牢固，防锈防腐，结构稳定不晃动； 3. 面料采用高密度耐磨布艺，抗皱、防污、易清洁； 4. 坐垫与靠背为高回弹海绵，软硬适中，久坐舒适； 5. 整体尺寸适配四人就座，边角圆润处理； | 个 | 4 | 1200 | 4800 |
| 90 | 净水器 | 净水器≥ 12000G 基本参数 通量：12000GPD（1200 加仑 / 天），约 45000L / 天 净水流量：≥180L/h 额定总净水量：≥12000L 工作压力：150–350PSI 电源 / 功率：220V/50Hz，≤150W 过滤系统（五级 RO 反渗透） PP 棉 5μm：泥沙、铁锈、悬浮物 颗粒活性炭 GAC：余氯、异味、有机物 压缩活性炭 CTO：细小杂质、余氯 RO 反渗透膜（1200G）：过滤精度 0.0001μm，去除重金属、细菌、病毒、水垢 后置活性炭 T33：改善口感、抑菌 材质与尺寸 机身：食品级 304 不锈钢，防水防锈易清洁 滤壳：食品级 ABS，耐压防爆 尺寸： （540×350×1130）±5mm 重量：约 60–80kg 接口：DN15/DN20 进水、出水、排污 性能特点 大通量无桶设计：即制即饮，供水稳定，无二次污染 智能控制：微电脑自动冲洗、缺水 / 满水 / 低压保护、滤芯提醒 废水比：1:1–1:2，节水环保 出水水质：符合 GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准，直饮级 安装方式：落地式，可接多个取水点 | 台 | 2 | 12000 | 24000 |
| 91 | 保温水壶 | 1.内胆材质：≥食品级 304 不锈钢厚度≥1.2mm，防腐防锈、耐高低温、安全无异味； 2.外壳材质：加厚不锈钢，防刮耐磨、抗摔耐用； 3.壶盖 / 内塞：食品级 PP 材质； 4. 双层真空保温结构，24 小时长效保温； 5. 密封防漏设计（食品级硅胶密封圈，耐高温、密封防漏），壶口圆润不伤手，易清洗； 6. ≥4 升大容量，满足多人使用，安全耐用。 | 个 | 25 | 130 | 3250 |
| 92 | 手动麻将桌 | 1. 桌架为加厚钢管管壁厚度≥1.2mm，稳固承重，不易变形； 2. 桌面为高密度防火板，平整耐磨、防刮、易清洁； 3. 手动折叠结构，收纳方便，占地小，移动便捷； 4.尺寸：88*88*76cm,偏差±2cm 整体承重≥100kg，边角圆润。 | 个 | 4 | 720 | 2880 |
| 93 | 棋牌桌 | 1. 框架为加厚钢管管壁厚度≥1.2mm，材质结实，承重≥80kg； 2. 桌面防滑耐磨、防水防刮，平整易清洁； 3. 边角打磨圆润，无尖锐棱角，保障老年人使用安全； 4. 尺寸60*60*75cm,偏差±2cm，摆放灵活。 | 个 | 6 | 280 | 1680 |
| 94 | 室外三人椅 | 1.产品规格：整体尺寸：总长1800mm× 座深550mm× 坐高450mm× 总高760mm，尺寸误差 ±10mm。 2.框架材质：优质加厚矩形钢管，管壁厚度≥1.2mm，整体满焊焊接，焊缝饱满牢固，无虚焊、夹渣、毛刺。 3.表面处理：钢架整体采用热镀锌防腐 + 户外静电喷塑工艺，防晒、防雨、防锈、抗老化、耐褪色，户外长久使用不开裂、不掉漆。 4.座板背板：采用加厚镀锌冲孔钢板 ，排水透气，抗压耐磨，强度高、不易变形、耐腐蚀。 5.加固结构：底部增设双层横向加固拉杆，整体稳定性强，不易晃动；边角圆弧打磨处理，无尖锐棱角，安全防护。 6.固定设计：椅脚预留安装固定孔，可采用膨胀螺丝地面固定，防风防倾倒。 7.承重能力：整体承重优良，单座承重≥150kg，整体受力均匀，结构稳固耐用。 8.适用环境：全天候户外耐候设计，耐高温、耐严寒、防雨淋，适应室外各类恶劣环境。 9.外观质量：漆面平整均匀，无划痕、锈蚀、变形、磕碰缺陷，焊接打磨光滑。 10.质量标准：工艺规范，安装便捷，符合户外公共设施安全使用要求。 | 个 | 15 | 700 | 10500 |
| 95 | 音响 | 一、基本信息 产品类型：专业有源全频音箱（内置功放 + DSP） 二、参数 外形尺寸（宽 × 高 × 深）：450 × 720 × 380 mm（±5mm) 净重：24±2 kg / 只 箱体材质：高强度桦木夹板 ，表面防水耐磨涂层 防护等级：≥IP65 安装方式：壁挂 / 落地 ，配标准吊装点 三、扬声器单元 低音单元：15 寸长冲程低音单元，大功率音圈，防磁设计 高音单元：1.5 寸压缩式高音驱动器，钕磁，覆盖角度 90°×60° 频响范围：45 Hz–20 kHz（−3 dB） 四、功放系统（自带） 功放类型：内置 D 类专业功放，高效低噪 额定功率（RMS）：800 W（低音）+ 200 W（高音）= 1000 W 峰值功率：2000 W 信噪比：≥98 dB 总谐波失真：≤0.3%（1 kHz，额定功率） 保护功能：短路、过载、过热、直流保护、限幅保护 五、DSP 数字处理 内置DSP 处理器：分频、EQ、延时、限幅、相位调整 预设模式：音乐 / 演讲 / 户外 / 演出4 种场景预设 输入接口：XLR 卡侬 + TRS 大三芯 + 蓝牙 5.0+USB 播放 输出接口：XLR 串联输出，可多只级联 六、电气与环境 工作电压：AC 220 V±10%，50/60 Hz 工作温度：−20℃～+50℃，适应室内外恶劣环境 七、质量标准 符合国家专业音响 GB/T、GB 标准及GB 4943.1安全规范 | 套 | 1 | 5500 | 5500 |
| 96 | 老年条桌 | 1.外形尺寸：长 1400mm× 宽 450mm× 高 800mm，尺寸偏差 ±5mm。 2.桌面材质：多层实木板，板面厚实，硬度高，耐刮耐磨、防潮防变形。 3.封边工艺：四周采用优质 PVC 热熔封边，严密贴合，防开裂、防受潮、防划手。 4.桌腿与框架：实木方料桌腿，加厚横向拉杆加固，结构稳定，承重性强，不易晃动。 5.表面工艺：环保水性木器漆，漆面光滑平整，无异味、耐黄变、易清洁打理，健康环保。 6.安全设计：桌面及桌体边角采用圆弧倒角处理，无尖锐棱角，适配老年人使用安全。 7.环保要求：甲醛释放量符合国家家具环保标准，室内使用无刺激气味。 8.做工质量：拼接严密，漆面均匀无色差、掉漆、开裂、磕碰破损，整体做工规整。 9.性能要求：抗压、耐烫、不易变形，承载能力强，适合长期高频次室内使用。 | 张 | 16 | 520 | 8320 |
| 97 | 背靠椅子 | 1.外形尺寸：450mm×450mm×900mm（座宽 × 座深 × 总高），尺寸偏差 ±5mm，结构规整，款式简约； 2.主体材质：椅架采用加厚优质实木，木质密度高，质地坚实，不易开裂、变形； 3.座面靠背：一体成型弧形靠背设计，贴合人体坐姿；座板厚实平整，受力均匀，久坐舒适； 4.表面工艺：环保水性木器漆喷涂，漆面光滑均匀，无毒无异味、耐刮耐磨、防潮易清洁； 5.结构加固：四腿稳固支撑，底部设横向加固连接杆，整体不晃动、承重性强，结实耐用，承重≥120kg； 6.安全设计：桌椅所有边角圆弧倒角打磨，无尖锐棱角、无毛刺，使用安全； 7.环保标准：板材符合 E1 级环保标准，甲醛释放量达标，室内密闭环境可安全使用； 8.做工要求：拼接紧密，连接牢固，无松动、脱胶、掉漆、破损、色差等质量缺陷。 | 把 | 64 | 180 | 11520 |
| 98 | 窗帘 | 1.高精密遮光面料，遮光率≥90%，隔热、隔音效果良好； 2.面料克重：≥260g/㎡，质地紧密，耐磨抗皱，垂坠感强； 3.尺寸：1*1.1m偏差±2cm； 4.面料耐磨抗皱，可机洗，不易缩水变形； 5.做工规整，安装简单； 6.罗马杆：铝合金≥Φ28mm，壁厚≥ 2.0mm，静电哑光喷涂；配加厚铝合金支架，间距 50cm±2cm；静音塑料吊环；含装饰封头、全套安装五金；双杆中心间距 90mm±2cm，防潮防变形、静音开合。 | 块 | 26 | 110 | 2860 |
| 99 | 窗帘 | 1.高精密遮光面料，遮光率≥90%，隔热、隔音效果良好； 2.面料克重：≥260g/㎡，质地紧密，耐磨抗皱，垂坠感强； 3.面料耐磨抗皱，可机洗，不易缩水变形； 4.尺寸：1.6*1.65m偏差±2cm； 5.做工规整，安装简单； 6.罗马杆：铝合金≥Φ28mm，壁厚≥ 2.0mm，静电哑光喷涂；配加厚铝合金支架，间距 50cm±2cm；静音塑料吊环；含装饰封头、全套安装五金；双杆中心间距 90mm±2cm，防潮防变形、静音开合。 | 块 | 10 | 270 | 2700 |
| 100 | 窗帘 | 1.高精密遮光面料，遮光率≥90%，隔热、隔音效果良好； | 块 | 4 | 250 | 1000 |
|  |  | 2.面料克重：≥260g/㎡，质地紧密，耐磨抗皱，垂坠感强； |  |  |  |  |
|  |  | 3.面料耐磨抗皱，可机洗，不易缩水变形； |  |  |  |  |
|  |  | 4.尺寸：1.35*1.8m偏差±2cm； |  |  |  |  |
|  |  | 5.做工规整，安装简单； 6.罗马杆：铝合金≥Φ28mm，壁厚≥ 2.0mm，静电哑光喷涂；配加厚铝合金支架，间距 50cm±2cm；静音塑料吊环；含装饰封头、全套安装五金；双杆中心间距 90mm±2cm，防潮防变形、静音开合。 |  |  |  |  |
| 101 | 窗帘 | 1.高精密遮光面料，遮光率≥90%，隔热、隔音效果良好； 2.面料克重：≥260g/㎡，质地紧密，耐磨抗皱，垂坠感强； 3.尺寸：2*2.7m偏差±2cm； 4.面料耐磨抗皱，可机洗，不易缩水变形； 5.做工规整，安装简单； 6.罗马杆：铝合金≥Φ28mm，壁厚≥ 2.0mm，静电哑光喷涂；配加厚铝合金支架，间距 50cm±2cm；静音塑料吊环；含装饰封头、全套安装五金；双杆中心间距 90mm±2cm，防潮防变形、静音开合。 | 块 | 4 | 450 | 1800 |
| 102 | 窗帘 | 1.高精密遮光面料，遮光率≥90%，隔热、隔音效果良好； 2.面料克重：≥260g/㎡，质地紧密，耐磨抗皱，垂坠感强； 3.尺寸：2*2m偏差±2cm； 4.面料耐磨抗皱，可机洗，不易缩水变形； 5.做工规整，安装简单； 6.罗马杆：铝合金≥Φ28mm，壁厚≥ 2.0mm，静电哑光喷涂；配加厚铝合金支架，间距 50cm±2cm；静音塑料吊环；含装饰封头、全套安装五金；双杆中心间距 90mm±2cm，防潮防变形、静音开合。 | 块 | 6 | 330 | 1980 |

非专门面向中小企业：电视、电脑、打印机、复印打印机一体机

核心产品：电磁大锅灶

电磁大锅灶、风柜提供提供第三方检测机构出具的检测报告

二、包装、运输要求：

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标单位应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物潮湿、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输：中标单位负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括产品从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

# 第四部分 商务要求

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | - 采购人名称：绥德县民政局 - 地 址：绥德县名州镇小街4号 - 项目名称：绥德县定仙墕综合养老服务中心设施设备采购项目 - 资金来源：财政资金 |
| 2 | 交货地点：采购人指定地点 |
| 3 | - 交货期：合同签订后20日历天 - 质保期：1年（如果厂家质保优于本项，按厂家规定执行） - 质量要求：达到国家现行行业验收合格规范标准 |
| 4 | - 付款方式和程序： - 由采购人负责结算，在付款前，投标人必须开具发票给采购人（附详细清单）。 - 付款方式：项目经验收合格后一次性付清。 |
| 5 | 验收： 甲方负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。 （1）合同文本及合同补充文件（条款）。 （2）竞争性谈判文件。 （3）谈判响应文件。 （4）采购内容及要求。 （5）验收清单。 （6）国家和行业制定的相应的标准和规范。 |
| 6 | - 违约责任： - 1.按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。 - 2.成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。 |
| 7 | - 质量保证： - 供应商提供的货物及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，应全面满足谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的内容，采购人须按产品标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 |
| 8 | - 中标人应遵守有关规定。如果由于中标人供货及验收过程中导致发生与此项目有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他责任，本单位不承担任何责任。 |
| 9 | - 售后服务要求： - 成交单位应当明确售后服务公约，承诺免费维修服务条件。质保期内供方接到需方故障报修后，须在2小时内做出回应，24小时内到达需方设备场地。保修期后，卖方必须在接到买方维修通知后 1天内派人至买方现场维修。供方负责对需方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使买方人员正常地使用、维修保养设备。承诺对使用人员有需求培训的设备，其厂家或经销商负责培训，培训不计次数，直到熟练掌握为止。 |

- 第五部分 合同条款及格式

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：绥德县定仙墕综合养老服务中心设施设备采购项目

采 购 人：绥德县民政局

供 应 商：

签署日期：

购买合同

买方：  （以下简称甲方）

卖方：  （以下简称乙方）

经甲、乙双方充分友好协商，就购买_______项目特订立本合同，以便共同遵守。

一、货物的名称、规格型号、质量及数量

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总额 | 人民币大写： .（小写： 元） |  |  |  |  |  |

二、合同价格

总价为人民币（大写）：         小写：        　元。

总价中包括货物金额、包装、运输保险费、装卸费及相关材料费、检验费等所需费用及税金。

本合同总金额不得做任何变更与调整。

三、合同生效

本合同经双方签字后生效。

四、付款方式

项目经验收合格后一次性付清。

五、交货、包装与验收

1．交货地点：按甲方指定的地点。

2．交货时间：合同生效后______日内。

3．乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、及注意事项等，以书面形式通知甲方。

4．货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

5．货物由乙方负责送到甲方指定地点。

6．货物到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

7．乙方负责货物送至指定地点。最终验收在此之后进行。如货物不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。

六、产品质量保证与售后服务

1．乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。货物须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

2．乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

3．货物投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

4．乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

七、责任与义务

1．在货物交付时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食提供方便，其费用由乙方自理。

八、违约责任

1．乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.3％金额计￥_________元计算。

2．甲方延期付款时（正当拒付除外）。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的0.3％金额计算，支付款办理期为10个工作日。

3．双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

九、合同的解除和变更

1．当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

2．如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

十、合同纠纷的解决

1．甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2．本合同履约地为_________，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向_________仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。

3．如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。

十一、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十二、其它约定事项

本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

本合同一式______份，其中正本______份，副本______份，都具有同等法律效力。

甲方：    （盖章）       　　　　　 乙方：  （盖章）

委托代表人：   （签字）    　　　　 委托代表人：    （签字）

日期：    年    月   日　　　　　　 日期：     年     月     日

（此合格式同为参考格式，可根据实际情况进行修改）

# 第六部分 响应文件格式

# 项目编号：ZCSD2026-FW-050

# 【正/副本】

绥德县定仙墕综合养老服务中心设施设备采购项目

# 谈判响应文件

# 供应商：    （盖章）

# 时  间：    年   月   日

目  录

(引用三级目录格式）

一、投标函

致：

根据已收到贵方的采购项目编号为（采购项目编号）的（采购项目名称）的竞争性谈判文件，签字代表(全名、职务)经正式授权并代表 (供应商名称、地址、统一社会信用代码）提交包含下述内容的谈判响应文件，正本一份、副本一式二份，电子版（u盘）一份，资格证明文件一套。

(1) 谈判函

(2) 报价一览表

(3) 按供应商须知要求提供的全部文件和竞争性谈判文件要求的响应文件。

(4) 供应商资格证明文件。

(5) 已提交投标信用承诺书（保证金）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价一览表中规定的谈判报价为：    元（即：大写：金额），交货期      ；

2. 供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务；

3. 供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

4. 我方所提交的谈判响应文件在谈判文件的供应商须知谈判有效期内   有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

二、第一次谈判报价表

单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 (单位名称) |  |
| 谈判总报价 | 人 民 币（小写）： 元 （大写）： |
| 交货期 |  |
| 质量 |  |
| 质保期 |  |
| 包含一切相关费用，费用均为含税价格。 |  |

备注：供应商应将第一次谈判报价表（一份）单独密封提交，密封方式同响应文件。

法定代表人或授权代表人签章：

投标单位公章：

日期： 年  月  日

2.1分项报价表（投标人根据投标产品自行编制格式）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 供应商须按照谈判文件“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的的一切费用，在整个合同期内不做调整。

法定代表人或授权代表人签章：

投标单位公章：

日期： 年  月  日

三、资格证明文件

（1）供应商应按照竞争性谈判文件所列“供应商资格要求”及供应商须知提供全部资格证明文件,缺少其中任何一项，其供应商响应文件将被视为无效文件。

（2）根据本次采购内容实际要求的其他证明资格条件；

附件1：

供应商书面声明函（范本）

绥德县民政局：

我方作为（项目名称、项目编号）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中___（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

附件2：

榆林市政府采购货物类☑服务类□工程类□项目

供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年     月    日—     年    月      日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：       ；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：   年　 月 　日

注：1、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

附件3：

投标信用承诺书

项目名称：

供应商：

统一社会信用代码：            法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

### （一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销谈判响应文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照竞争性谈判文件和谈判响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变谈判响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照竞争性谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

### （三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业

（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人：（签章）

供应商：（盖章）

承诺时间：  年  月  日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

### 四、法定代表人证明书及法定代表人授权书

### A、法定代表人证明书

| 致：（采购人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
| 有效期 | 自提交投标文件的截止之日起 日历天 |  |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人二代身份证正面 （复印件或扫描件） |  |  | 法定代表人二代身份证反面 （复印件或扫描件） |  |  |

注：法定代表人份证正反面复印件必须依次加盖单位公章，不提供者视为不响应谈判文件，按无效标处理。

法定代表人签章：

供应商名称：（公章）

日 期：  年  月  日

### B、法定代表人授权书

| 致：（采购人） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交投标文件的截止之日起 日历天 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人二代身份证 （复印件或扫描件） |  |  |  | 法定代表人二代身份证 （复印件或扫描件） |  |  |
| 被授权人二代身份证 （复印件或扫描件） |  |  |  | 被授权人二代身份证 （复印件或扫描件） |  |  |

说明：1．本授权书有效期自开标大会之日起计算不得少于九十日历天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3.法定代表人以及被授权人身份证正反面复印件必须依次加盖单位公章，不提供者视为不响应谈判文件，按无效标处理。

法定代表人签章：

供应商名称：（公章）

日 期：  年   月  日

### 五、供应商参加政府采购活承诺书

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称(公章):

法定代表人/授权代表人（签字或盖章）：

日期： 年  月   日

（二）供应商委托代理人员信用承诺书

在              项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销谈判响应文件。4.在被确定为中标人后无正当理由： 不按照竞争性谈判文件和谈判响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条 件、或者改变谈判响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照竞争性谈判文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限： 	年  月  日— 	年  月  日

供应商：

承诺人（签字）：

承诺时间： 年  月  日

（三）供应商信用承诺书

供应商：

统一社会信用代码：

法人代表：

承诺有效期限： 	年 	  月 	日— 	 年 	月  日

在            项目招投标活动中，我公（单位） 郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销谈判响应文件。4.在被确定为中标人后无正当理由： 不按照竞争性谈判文件和谈判响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条 件、或者改变谈判响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照竞争性谈判文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人：（签章）

供应商：（盖章）

承诺时间： 年  月  日

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：

邮编：

电话：

日期：   年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因货物或服务或工程问题的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次谈判标的物为正品行货或合格货物/服务/工程。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

### 承诺书V

| 致： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资质、业绩等证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

### 六、商务条款响应偏离表

| 序号 | 竞争性谈判文件商务 要求条款 | 谈判响应文件商务 响应条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：

1、本表应按照竞争性谈判文件商务条款填写；

2、如有漏报、瞒报竞争性谈判文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

供应商名称(公章):

法定代表人/授权代表人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 七、技术条款响应偏离表

| 序号 | 竞争性谈判文件技术 要求条款 | 谈判响应文件技术 响应条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：

1、本表应按照竞争性谈判文件技术条款填写；

2、如有漏报、瞒报竞争性谈判文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

供应商名称(公章):

法定代表人/授权代表人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

八、供应商性质及其概况

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |  |
| 上年度营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交首次供应商文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表人签章：

投标单位公章：

日    期：   年  月  日

（二）供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位供应商时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其供应商产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受竞争性谈判文件规定的价格扣除。

监狱企业供应商时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受竞争性谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

竞争性谈判文件允许联合体供应商的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。供应商联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（ 标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（ 标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

企业名称（盖章）：

日 期：  年　月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的成立企业可不填报。

备注：供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

附件 2：

《监狱企业声明函》

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题 的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为        （请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加        单位的            项目采 购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：  年　月 日

注：

1.非监狱企业无需在响应文件中提供。如为监狱企业应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可，且提供相关证明材料。

2.供应商提供《监狱企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。

附件 3：

《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就 业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾 人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货 物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不 包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

注：

1.非残疾人福利性单位无需在响应文件中提供。如为残疾人福利性单位应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可，且提供相关证明材料。

2.供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

附件 4：

《福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据陕西省《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的 意见》规定，本单位为符合条件的福利性单位，且本单位参加       单位的       项 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他 福利性单位制造的货物（不包括使用非福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：  年　月 日

注：

1.非福利性单位无需在响应文件中提供。如为福利性单位应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可，且提供相关证明材料。

2.供应商企业所提供的《福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

（三）企业控股关联关系说明

1.投标人在本项目投标活动中，不存在与其它参与投标的投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：       。

我单位的上级管理单位有       。

1.2股权关系说明：

我单位控股的单位有       。

我单位被       单位控股。

1.3单位负责人：       。

2.         （填写是或否）为本采购项目前期提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3.其他与本项目有关的利害关系说明       。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

注：请详细填写企业关系关联说明，未如实填写或填写不完整将否决投标。

九、响应方案

（一）参照竞争性谈判文件评审方法各条款的要求，结合第三部分采购内容及技术要求编制响应方案。主要是针对本谈判项目的具体情况作出的实质性响应和满足。项目实施方案必须科学合理、真实可行并适用于本项目，能充分体现出自身技术和专业优势。

至少应包括如下：

1.整体实施方案，至少应包括：

2.质量保证措施；

3.售后服务方案；

4. 供应商完成本项目的保障能力；

5. 供应商服务承诺书；

6. 供应商认为有必要说明的问题。

附件

第二次报价表（最终报价表）

(注：现场报价使用表格，不用在响应文件中使用)

项目名称：

项目编号：

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 报价（元） | 小写： 大写： |
| 交货期： 质保期： 其他承诺： |  |

注：此表打印加盖公章后在开标现场填报，在首次递交文件时不用填写。

谈判供应商(公章):

法定代表人/授权代表人（签字）：

年     月     日

附：信用承诺上报操作指南