
2026年渭南市食品检验检测设备更新项目
采购需求
一、基本要求

1、功能要求: 满足食品理化性质分析、有效成分检测及安全性能评估等。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

2.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕 19 号）。

2.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19  号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》 （财库〔2021〕20  号）。

2.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号）。

2.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15  号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》 （陕财办采〔2018〕23  号）。

2.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕 35 号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52 号）。
2.7《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕 34 号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。
3、交货期：合同签订后30个日历日内完成供货并安装和调试。

4、交货地点：采购人指定地点

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

符合国家及行业相关质量标准和规范要求。
三、采购标的数量和规格

包1：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	高效液相色谱仪-二极管阵列/示差检测器（核心产品）
	1
	套

	2
	原子荧光光谱仪
	1
	套

	3
	原子荧光光谱仪
	2
	套

	4
	智能恒温恒湿培养箱
	1
	台

	5
	马弗炉
	1
	台

	6
	双通道离子色谱-电导检测器+安培检测器
	1
	套

	7
	万分之一电子天平
	1
	台

	8
	超声波提取器
	1
	台


包2：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	液相色谱仪--紫外/二极管阵列检测器（二元高压泵）（核心产品）
	1
	套

	2
	加速溶剂提取系统（快速溶剂萃取仪）
	1
	套

	3
	a、β计数器
	1
	套

	4
	紫外分光光度计
	1
	台


包3：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器
（核心产品）
	1
	套

	2
	拍击式均质器
	1
	台

	3
	半自动或全自动固相萃取仪
	1
	套

	4
	II级A2型生物安全柜
	1
	台

	5
	超级微波消解仪
	1
	套


核心产品：本项目分为3个包。包 1 核心产品：高效液相色谱仪-二极管阵列/示差检测器；包 2 核心产品：液相色谱仪‑紫外/二极管阵列检测器（二元高压泵）；包 3 核心产品：顶空‑气相色谱仪‑氢火焰离子化检测器。 

不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
四、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

符合国家及行业相关质量标准和规范要求。

五、服务标准、期限、效率等要求

1.所投全部产品须符合国家及行业相关质量标准和规范要求。产品质量可靠、运行稳定，具备长期连续作业能力，可满足项目常态化、高频次检验检测工作使用需求。

2.所有仪器设备，投标人提供的各类配套软件、连接组件及与主机配套的关键耗材或附件，须与对应主机完全兼容并稳定运行，保障设备全部功能（包括但不限于数据采集、处理、存储、权限管理及审计追踪）正常实现，满足食品检验检测及CMA资质认定评审对数据完整性的相关要求。因配套部件不兼容、缺失或软件功能缺陷导致设备故障、无法满足检验检测工作及CMA评审要求的，由中标人承担相应责任并无偿整改、更换或升级，直至验收合格；由此造成甲方损失的，甲方有权依据合同约定追究中标人违约责任。

3.质保期：整机质保3年（自最终验收合格之日起计算），质保期内每年提供不少于1次免费上门巡检保养。

4.质保期内设备发生异常或故障，供应商须及时响应：提供7×24小时技术咨询热线；故障报修，1小时内电话响应，24 小时工程师到达现场，48 小时内排除故障，并向采购人反馈故障处置信息；故障情况复杂无法快速排除的，须第一时间告知采购人。若故障 48 小时内未能排除，供应商应免费更换备件开展维修，故障备件负责修复并完整留存维修记录。如因供应商自身技术能力不足，需委托设备生产厂家提供维修服务的，由此产生全部费用由供货单位自行承担。因供应商不配合、不作为造成工作停滞产生的全部损失，由供应商承担。

5.供应商需要提供合理的项目整体供货方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

6.供应商需要提供运输、安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

7.设备安装调试完成后开展现场实操培训，对象含实验操作人员和设备管理员；内容含原理、开关机、方法建立、样品测试、数据处理、软件操作、日常维护、简单排障；质保期内提供不少于 2 次进阶培训；全部培训费用含在总价内；提供纸质+电子操作手册。

8.质保期结束后持续提供备件供应与技术咨询，零配件价格不高于同期公开市场报价。
六、验收标准

1、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

2、所供产品的数量、技术参数、配套软件、连接组件、耗材及软件功能，符合采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定。

3、所验产品的指标、性能参数、软件功能最终验收达不到采购文件要求和投标文件承诺的，或存在影响检验检测工作、CMA 资质认定评审的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。 

4、若发现供应商有弄虚作假的，故意或随意夸大产品技术性能，采购方除要求退货外，有权要求中标供应商赔偿采购人相应的损失。

5、产品按采购文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收；产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。

6、采购文件、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料、产品使用说明书、合格证、软件正版授权证明、培训记录等齐全。

7、按照采购人要求出具验收资料，归档。
渭南市检验检测研究院

2026年10月10日



