采购需求

1. 标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房核心设备及全院网络维保 | 1.00 | 850,000.00 | 年 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

2.项目概况

随着医院信息化建设深入推进，HIS、LIS、PACS等核心业务系统对网络稳定性、连续性和可靠性要求日益严格。当前，部分交换机和路由器等网络设备老化严重，故障率持续上升，可能导致门诊挂号、电子病历查阅、影像传输等关键业务中断。现有运维团队在兼顾数据中心和信息系统维护的同时，难以实现网络的全天候监控、状态分析和故障预判。

3.服务范围

全院区网络系统（有线网络及无线网络）、安全系统、计算与存储系统、操作系统、数据库、虚拟化平台等。

4. 服务内容

针对在网设备提供优化方案，确保网络稳定运行。

对维保范围内所有设备提供定期巡检、故障处置、维修及性能调优服务。

提供交换机、服务器、安全设备、存储设备、板卡、模块、电源、风扇等更换服务。

对35个楼层配线间进行线缆梳理、标签标记、除尘等，建立楼层配线间容量管理档案；开展单次不超过3000元的综合布线工程。

协助医院梳理信息化资产（交换机、服务器、安全设备、存储设备、操作系统、中间件、数据库、业务、业务访问逻辑等），并建立完备的资产档案。