服务内容

1.建设项目地点：泾阳县

2.建设项目概况：本项目位于泾阳县县城北极宫、二条街、文艺路。主要建设内容包含翻修人行道5179平方米，拆除恢复沥青混凝土路面5434平方米，改造树池、施划交通标线，更换现状交通标志；新建雨水管道1051米；新建污水管道1056米；新建电力排管496米；新建通信排管806米；更换路灯99座，新建路灯配电柜1座等市政基础设施建设。

3.监理范围：建设工程施工，对项目实施过程进行监督、验收阶段监理及

竣工验收资料移交的监理等相关工作。

4.监理内容：

（1）质量控制：必须严格依照国家有关规定，检查施工单位所施工的项目

是否符合预定的质量要求，而且整个监理工作中应强调对工程质量的事前控制、事中监管和事后评估。

（2）进度控制：在工程实施过程中，监理工程师严格按照招标文件、合同、施工进度计划的要求，对施工进度进行跟进，确保整体施工有序进行。确保工程开、竣工时间进度计划按时完成。

（3）安全目标：不发生人身安全事故；不发生较大机械设备损坏事故；不

发生较大火灾事故；不发生负主要责任的较大交通事故；不发生重大跨（坍）

塌事故；不发生因工程项目建设而造成的电网停电事故,不发生重大环境污染事

故。

（4）监理人员名单组成：要求项目至少有一名总监理及三名辅助监理人员

全程跟进，其余人员可根据施工进度派驻合理人数，所有参与监理人员须持证

上岗，项目实施过程中，不得更换监理人员。

（5）所有程序必须符合国家相关监理规定。

注：服务内容为实质性响应，不得负偏离。