山阳县第二初级中学改造项目

工程清单编制说明

一、工程概况

本工程为山阳县第二初级中学改造项目，具体改造内容为教学楼的一层室外合阶及无障碍坡道改为花岗岩板面层，载学楼三楼的8个教室内墙面和顶相重刷乳胶炼、楼面改为自流平环氧砂浆楼面，部室楼(琢玉阁)西侧的一层外挑走廊结构梁下部砌筑墙体、铲除原外墙部位的外墙饰面层及抹灰层材料,并重喷真石漆，修复教学楼及其他工程的外墙真石漆局部有凹陷破损的部位，部室楼(琢玉阁)屋面重做防水，学校大门外侧与城市道路街接部位的室外路面改为沥青地面，学校大门内侧拆除局部花坛绿化、围墙、车棚及教师餐厅(活动板房)等项目,并硬化拆除后的场地地面，场地局部地面硬化,清理并外运场地内的建筑垃圾。

二、编制范围

山阳县第二初级中学改造项目（详见工程量清单）

三、编制依据

（一）山阳县第二初级中学改造项目工程施工图。

（二）《陕西省建设工程费用规则（2025）》《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（2025）》、《陕西省建建设工程工程量清单计价标准（2025）》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》、《施工机械台班费用定额（2025）》、《仪器仪表台班费用定额（2025）及其他相关计价依据和办法。

（三）与本工程相关的标准、规范等技术资料；本工程适用的常规施工方案及与本工程有关的其他相关资料。

（四）本工程增值税销项税额按9%计取。

（五）商洛市《商洛工程造价管理信息》2026年第一期信息价及当地现行市场价格。

- 四、本工程工程量清单采用广联达GCCP7.0(7.5000.23.3)计价软件编制。