采购需求
 （注：带“★”的参数需求为实质性要求，投标人必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1技术、服务标准和要求
采购包1：
采购包预算金额（元）： 4266129.96
采购包最高限价（元）： 4266129.96
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业

	1
	淳化县润镇初级中学提升改造及设备购置项目
	1.00
	4266129.96
	项
	建筑业


一、技术、服务标准和要求：
采购包1：
投标人报价不允许超过标的金额
（招单价的）投标人报价不允许超过标的单价
标的名称：淳化县润镇初级中学提升改造及设备购置项目
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	一、项目概况
淳化县润镇初级中学提升改造，对学校消防进行整体改造，并安装取暖设施，同时购置部分设备等。具体内容详见本项目招标文件、工程量清单和施工图纸。
二、工程内容和施工地点、工期：
1、工程内容：淳化县润镇初级中学提升改造，对学校消防进行整体改造，并安装取暖设施，同时购置部分设备等。具体内容详见本项目招标文件、工程量清单和施工图纸。
2、工程地点：本项目位于陕西省淳化县
3、工期：90日历天
三、工程量清单编制说明
工程量清单及编制说明另附。
四、图纸：电子版另附。
五、施工要求
1、承包方必须配备足够的人员和充足的机械设备进入实施，确保按时保质保量完成任务。
2、必须严密组织，文明施工，作好四周维护及安全环保措施，所需费用由中标人承担，施工过程必须严格遵守政府相关规定。
3、严格遵守咸阳市关于控制扬尘污染、治污减霾的相关规定，并承担一切安全事故或违规处罚所带来的经济及法律责任。
4、在施工前，承包方应制定施工方案，提出具体的防尘抑尘降尘降噪等环保措施，配备足够的防尘抑尘降尘软硬件设施，明确具体的环保要求和环保责任人、制定湿法降尘专项实施方案，并按有关标准及专项实施方案实施湿法作业，有效降尘作业，造成扬尘污染的，必须服从相关监督或管理部门发出的责令整改并接受其按有关规定进行的处理。
承包方在垃圾外运中应严格遵守淳化县关于治污减霾相关规定，服从采购人相关部门管理，严格做好治污减霾工作。
5、承包方必须严格按照治污减霾工作要求，完成施工出入口、洗车台、监控、环境监测设备等设施施工、安装，负责场内垃圾，裸露黄土覆盖、道路冲洗等工作，并承担相关费用，同时，需根据政府相关部门要求，完成拆除、渣土和垃圾外运相关手续办理后方可进场施工。施工过程中，应无条件响应各级管理部门，采购人各项管理规定，要求停工时必须立即停工，如因承包方私自作业，不按要求施工等情况由承包方承担全部责任，由此产生的全部费用由承包方承担。
6、承包方负责现场安全管理工作，并承担全部责任及由此产生的全部费用，现场人员由承包方按照相关规定办理相关保险事宜。
六、商务要求
（一）付款方式：
预付款：签订合同后，人员材料进场，达到付款条件起10个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的40%；
进度款：⼯程竣⼯验收合格后，达到付款条件起10个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的40%；
其他：结算审计后，达到付款条件起10个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的20%。
（三）支付方式：银行转账。
（四）质量要求：
工程质量符合合格标准。
（五）质量保修期：
详见合同附件1：工程质量保修书。
（六）售后质保及响应时效
（1）质保期：验收合格后24个月。
（2）响应时效：即时响应(包括电话响应)；电话响应无法解决 24小时内到达现场。修复时间 48 小时内解决;如 48 小时内无法修复，应提供相应解决方案。


二、投标人针对本项目的施工，工程质量符合合格标准。
采购包1：本工程质量等级为合格。
3、 针对本项目的其他技术服务要求：/
四、工程量清单及施工图纸（详见附件）
（说明： 工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）
3.2商务要求（说明：由采购人依据项目具体需求制定）

	序号
	项目
	要求

	
1
	项目经理（项目经理）
	具体要求详见资格审查条款


说明：
1.对于不允许偏离的实质性要求和条件， 采购人或者代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明。
2.除相关法律或行政法规或规章要求投标人在投标阶段提供检测报告的，不得要求投标人在投标阶段提供检测报告， 如确实需要检测报告，可要求投标人承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。
3.若要求投标人提供相关人员的职业资格的， 不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格， 不得以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。
3.3其他要求
1、异常低价审查 
评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序： 
1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%； 
2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%； 
3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 
4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。 
评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场规定的30分钟内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。 
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
2、落实政府采购政策：
2.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
2.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
2.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。
2.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。
2.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）。
2.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。
2.7《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。
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