## 采购需求

本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府石角塔村农田护岸及排洪工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 单价 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 防护工程 |  |  |
| 1.1 |  | 新建部分 |  |  |
| 1.1.1 |  | 挖基石方 | m3 | 1337.6 |
| 1.1.2 |  | 基础换填(砂砾石) | m3 | 656.8 |
| 1.1.3 |  | 基坑回填 | m3 | 668.8 |
| 1.1.4 | 1 | C25片石混凝土 | m3 | 2293 |
| 1.1.5 |  | 模板 | m2 | 4034.75 |
| 1.1.6 |  | 墙背回填砂砾石 | m3 | 442.2 |
| 1.1.7 |  | 泄水孔 PVC110 | m | 269.1 |
| 1.1.8 |  | 沥青麻絮沉降缝 | m2 | 153.6 |
| 1.2 |  | 拆除工程 |  |  |
| 1.2.1 |  | 拆除砌体挡墙 | m3 | 80 |
| 2 |  | 防汛道路 |  |  |
| 2.1 |  | 新建部分 |  |  |
| 2.1.1 |  | 挖卵石 | m³ | 2142 |
| 2.1.2 |  | 挖基石方 | m³ | 334 |
| 2.1.3 |  | 原土夯填 | m³ | 1024 |
| 2.1.4 |  | C20毛石混凝土挡墙 | m³ | 2251 |
| 2.1.5 |  | 模板 | ㎡ | 1620 |
| 2.1.6 |  | 18cm厚C25砼路面 | ㎡ | 139.02 |
| 2.1.7 |  | 30cm厚砂砾石垫层 | m³ | 69.51 |
| 2.1.8 |  | C20素砼排水沟 | m³ | 8.69 |
| 2.1.9 |  | 路缘石 | m | 386.16 |
| 2.1.10 |  | 破除C20毛石混凝土挡墙 | m³ | 3 |
| 2.2 |  | 拦渣墙 |  |  |
| 2.2.1 |  | 挖基土方 | m³ | 383 |
| 2.2.2 |  | 台背填土方 | m³ | 998 |
| 2.2.3 |  | C20毛石混凝土挡墙 | m³ | 389 |
| 2.2.4 |  | 模板 | ㎡ | 573.84 |
| 2.3 |  | 排水沟、灌溉渠 |  |  |
| 2.3.1 |  | 排水沟 312.952m |  |  |
| 2.3.1.1 | 2 | C20素砼 | m3 | 100.2 |
| 2.3.1.2 | 3 | 钢筋 | t | 0.1014 |
| 2.3.1.3 |  | 开挖土方 | m3 | 156.5 |
| 2.3.1.4 | 4 | C20混凝土盖板 | m3 | 1 |
| 2.3.2 |  | 灌溉渠 |  |  |
| 2.3.2.1 |  | 开挖土方 | m3 | 1464.1 |
| 2.3.2.2 | 2 | C20素砼 | m3 | 781.8 |
| 2.3.2.3 | 3 | 钢筋 | t | 0.507 |
| 2.3.2.4 | 4 | C20混凝土盖板 | m3 | 5 |
| 2.3.2.5 |  | 闸门 60*40 | 道 | 158 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。