延川县永坪镇主城区基础设施(老旧小区)改造工程

- 项目阶段：初步设计阶段

设计资质：建筑设计乙级及以上资质

- 项目改造内容：本项目改造涉及延川县永坪镇主城区区域内红旗小区、红新小区、建行住宅楼、物资局住宅楼小区，共计35栋多层住宅楼。改造项目包含铲除区域内建筑的外墙破损的面层，重新做墙面基层，增设外墙保温材料，对其外立面重新喷涂真石漆；拆除破损的落水管，更换新落水管及增设雨水篦子；铲除区域内建筑的屋面原有的面层、保护层，重新做屋面防水；设置金属桥架，规整弱电管线；拆除室外原有路面，新做混凝土路面，同时通过混凝土地面划线停车位规范住区内停车；增加环卫设施以及太阳能路灯；更换住区内的给水、雨水、污水管网。

- 项目提交成果：初步设计文本说明书、初步设计概算、初步设计图纸。

合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日。