玉山镇前程村革命老区建设项目

图纸疑问汇总

- 道路1长度690.94m，宽度3.5m，合计2418.29㎡；但是主要工程数量表中道路1 的数量是3081.673㎡，请问以哪个工程数量为准？

图纸未正确统计道路长度，已更正，以工程量表为准，包含道路圆角面积。

- 所拆除旧路的面层是什么材质？请明确。

- 除旧路的面层为15cm水泥混凝土。

- 道路的填挖高度是以图号DL-04道路1~5纵断设计图的，还是以图号DL-05道路标准断面图的？请明确以哪个图为准。

- 已完善图纸，不涉及土方挖填。