冯原镇污水治理综合提升项目工程

# 工程量清单

招   标   人：                                                                    （盖章）

年   月    日

工程名称：    冯原镇污水治理综合提升项目

# 工程量清单

编 制 人：                                                                     （注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：                                                                     （一级注册造价工程师签字及盖章）

编  (审) 单 位：                                                             （盖章）

法定代表人或其授权人：                                                 （签字或盖章）

编 制  时  间：

招   标   人：                                                                  （盖章）

法定代表人或其授权人：                                                 （签字或盖章）

# 编制（审核） 说明

工程名称：冯原镇污水治理综合提升

项目                                                            专业/标段： 市政工程

第  1  页

共  1  页

一 、编制（审核） 说明 二 、工程量清单计算规则说明

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冯原镇污水治理综合提升

项目                                                                专业/标段： 市政工程                                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.混凝土强度等级 :C25 2.厚度 : 18cm 3.垫层 :20cm3 :7灰土 | m2 | 2194.5 |  |  |
| 2 | 040103005001 | 废料弃置 | 运距： 1Km | m3 | 833.92 |  |  |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级 :C25 2.厚度 : 18cm 3.垫层 :20cm3 :7灰土 | m2 | 2194.5 |  |  |
| 4 | 040501005001 | 塑料管DN300 | 1.垫层 、基础材质及厚度 : 120 ° 中粗砂垫层 ，30cm 3 :7灰土 2.材质及规格:DN3 00HDPF双壁波纹管 3.连接形式 :橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求 : 闭水试验 | m | 999.08 |  |  |
| 5 | 040504002001 | 现浇污水混凝土井φ10 00 | 1.种类 :污水钢筋混凝土检查井 2.规格 : φ 1000 3.混凝土强度等级 :C30 p6 4.盖板材质 、规格 :C30 p6 5.井筒 、井盖 、井圈材质及规格 :重型球墨铸铁井盖座 6. 防坠装置品种及规格 : 防坠网 | 座 | 31 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：冯原镇污水治理综合提升项

目                                                                      专业/标段： 市政工程                                                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 041201002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 041202001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 041202012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：冯原镇污水治理综合提

升项目                                                         专业/标段： 市政工程                                               第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：冯原镇污水治理综合提升

项目                                                               专业/标段： 市政工程                                                  第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 发包人提供材料一览表

工程名称：冯原镇污水治理综合提

升项目                                                         专业/标段： 市政工程                                                 第    1    页    共    1    页

| 序号 | 材料名称 | 规格 、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：冯原镇污水治理综合提升

项目                                                              专业/标段： 市政工程                                                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |  |
|  |  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 |  |

注： 1   招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价 ，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；

2   合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。