采购需求

一、项目概况

为保证高新区辖区内相关市政设施的维养质量，及时发现市政设施存在的问题，从而加强市政养护的技术管理，提高市政设施养护技术水平，拟对市政设施养护进行监理服务。监理服务范围同市政养护范围，具体内容包括市政设施改造维修、道路交通设施管养等相关工作及零星工程。

本项目最高限价：1300000.00元（费率：0.739%）。合同执行过程中，以当月实际发生工程量的结算金额*监理费率，同时结合监理工作考核结果计算最终监理费，按月结算。

二、具体工作要求

（一）配备足够的管理人员对高新区全区市政业务进行日常巡查工作、对发现问题上报管理部门并协助下发通知单。

（二）根据高新区全区市政设施实际情况和行业标准，审定运维单位养护计划。对运维单位的养护计划执行情况进行监督与协调、进度预警。

（三）审批运维单位的施工组织设计、月、季、年养护计划，监督、记录、统计并向委托人报告养护计划执行情况；

（四）对运维单位的运维作业进行施工过程监管、材料质量管控、施工质量管理及验收、成本管理、安全生产管理（需具备造价咨询及成本核算专职人员）等；

1、审查运维单位机械配置及养护计划，检查计划执行情况，指令更换不合格的机械设备；

2、审查进场建筑材料、构配件、设备、数量、价格清单，对不合格建筑材料、构配件、设备，有权拒绝进场或指令清退；

3、审查运维单位的主要专业技术人员资质、安全、质量保证体系和保证措施；指令更换不称职的施工人员，监督文明施工的实施情况；

4、审查运维单位的安全生产管理体系，定期对安全生产培训、教育、应急演练、有限空间作业、隐患排查整治等安全生产开展情况进行监督。

（五）辅助市政管理部对运维企业的养护质量进行考核、核算养护费用的结算。

（六）采购人交办的其它工作。

（七）协助采购人审核运维企业报送结算审计部门的竣工验收结算资料。

三、监理工作标准

严格按照《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）的要求,承担市政设施养护项目监理工作,为甲方提供科学、客观、公正、高质量的监理服务,并承担相应的监理责任。

注：监理过程中如遇调整或最新规范时，以调整后或最新规范内容为准。

四、商务要求

（一）服务期：自合同签订之日起1年。

（二）服务地点：西安高新区范围内，具体以采购人指定地点为准。

五、其他要求

（一）中标人配备专业管理人员团队，指定本项目专职负责人，自行配备库房及办公场所。

（二）中标人根据任务单按期完成任务单内容。

（三）项目实施过程中保留完整的资料，资料包括验收单、图纸、影像资料、巡查台账等，资料必须能够说明实施地点、时间、内容。

（四）中标人对监理范围及内容自行进行日常巡查。