## 表B.1.1 工程量清单封面
|  | 渭南高新小学校园维修改造项目 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 工程量清单扉页
工程名称： | 渭南高新小学校园维修改造项目
工程量清单
编 制 人： |  |  | （注册造价工程师签字及盖章）
审 核 人： |  |  | （一级注册造价工程师签字及盖章）
编 (审) 单 位： |  |  | （盖章）
法定代表人或其授权人： |  |  | （签字或盖章）
编 制 时 间：
招 标 人： |  |  | （盖章）
法定代表人或其授权人： |  |  | （签字或盖章）

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表
工程项目清单费用汇总表
工程名称:渭南高新小学校园维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 单项工程
合 计

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表【单项工程】
工程项目清单费用汇总表
工程名称:单项工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 教室改造
2 | 车库改造
3 | 室外改造
4 | 设备购置
5 | 给排水工程
6 | 电气设备安装工程
合 计

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【教室改造】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教室改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
四层多功能厅讲台、墙面翻新
多功能厅讲台、墙面拆除
1 | 011706001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 |  | 多功能厅讲台地面拆除 [项目特征] 1.木地面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.垃圾归堆 | m2 | 62.54
2 | 011706002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  | 多功能厅饰面板拆除 [项目特征] 1.饰面板 2.龙骨 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.垃圾归堆 | m2 | 229.21
3 | 01B018 | 垃圾外运 |  | 多功能讲台地面垃圾处理 [项目特征] 1.垃圾种类:建渣 2.运距：弃运距离自行考虑 [工作内容] 1.将垃圾运至垃圾装车点 2.垃圾车运输至垃圾点 | m3 | 14.59
多功能厅讲台、墙面新做
4 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 |  | 多功能厅讲台地面 [项目特征] 1.实木复合地板 2. 0.3mmPE 防潮膜 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设 | m2 | 62.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教室改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
5 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 |  | 多功能厅墙面 [项目特征] 1.面层：12mm厚木质吸音板 2.基层：9mm阻燃板 3.龙骨材质：75轻钢龙骨 4.龙骨间距：600mm [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.面层铺设 | m2 | 229.21
6 | 010810001001 | 窗帘 |  | 多功能房间 [项目特征] 1.布帘 2.窗帘杆 | m2 | 129.8
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | 多功能厅踢脚线 [项目特征] 1.材质规格：铝合金 [工作内容] 1.基层处理 2.卡扣固定 | m | 91.47
外墙面
一层外墙面铲除
8 | 011708002001 | 铲除涂料面 |  | 铲除一层外墙涂料腻子 [项目特征] 1.部位:一层外墙 2.特征:原有墙面真石漆、腻子铲除 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.垃圾归堆 | m2 | 1251.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教室改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
9 | 01B008 | 垃圾外运 |  | 一层外墙铲除垃圾处理 [项目特征] 1.垃圾种类:建渣 2.运距：弃运距离自行考虑 [工作内容] 1.将垃圾运至垃圾装车点 2.垃圾车运输至垃圾点 | m3 | 37.54
一层外墙真石漆
10 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 一层外墙面真石漆 [项目特征] 1.真石漆面层 2.抗碱封闭底漆 3.耐水腻子两遍 4.玻纤网格布一道（局部） 5.基层打磨修补 [工作内容] 1.基层破洞修补 2.面层处理 | m2 | 1251.2
教室门更换
教室门拆除
11 | 011710001001 | 木门拆除 |  | 教室门拆除 [项目特征] 1.材质：钢木门 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 182
12 | 01B006 | 垃圾外运 |  | 门垃圾处理 [项目特征] 1.垃圾种类:建渣 2.运距：弃运距离自行考虑 [工作内容] 1.将垃圾运至垃圾装车点 2.垃圾车运输至垃圾点 | m3 | 23.75
教室门更换
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教室改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
13 | 010802003001 | 防盗门 |  | 教室门 [项目特征] 1.材质：防盗门 2.规格：1000*2400mm [工作内容] 1.五金配件：合页、门锁、门吸、拉手 2.运输、安装、塞缝 | m2 | 360
14 | 010802003002 | 防盗门 |  | 教室门 [项目特征] 1.材质：防盗门 2.规格：1500*2400mm [工作内容] 1.五金配件：合页、门锁、门吸、拉手 2.运输、安装、塞缝 | m2 | 115.2
教室桌椅及一体机更换
15 | 01B028 | 教师电脑 |  | [项目特征] 1.CPU:核心数≥8核，主频≥2.7GHz 2.内存:≥16GB; 3.硬盘:≥512GB固态存储容量; 4.显卡:集成显卡; 5.声卡:集成声卡 6.接口:≥1个HDMI，≥4个音频口,≥4个USB 7.网卡:≥1个10/100/1000M自适应网口; 8.键鼠:同品牌有线键鼠; 9.显示器:>23.8，分辨率≥1920*1080; 10.操作系统:预装国产操作系统 | 台 | 108
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教室改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
16 | 01B029 | 普通讲台 |  | [项目特征] 1.尺寸：60*40*120 2.材质：:E0级环保板材 3.厚度：≥1.5mm | 个 | 70
17 | 01B030 | 智慧黑板 |  | [项目特征] 1.屏幕尺寸：≥86英寸，显示比例16:9，采用A规屏。 2.内置电脑模块：处理器≥ 6核，主频≥2.5G，内存≥8GB，硬盘≥256GB；预装国产操作系统。 3.网卡：设备内置无线网卡，有线网卡两种网卡。 4.摄像头:像素≥4800W，设备内置≥6个麦克风。 5.触摸点数≥40点触控。 6.支持多种投屏方式。 7.独立电脑接口：≥1*HDMI；≥3*USB3.0；≥3*USB2.0；≥1*RG45；≥1*MIC IN。 8.整机内置扬声器，功率≥60W，采用模块化设计，无需工具方便拆卸。 9.自带教学软件、备授课软件；为老师提供云账号，空间可扩展至100T大小。 | 台 | 70
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教室改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
18 | 01B026 | 课桌椅 |  | [项目特征] 1.桌子：600*400*660-760mm 2.椅子：380*400*400-460 mm 3.桌面板：600*400采用优质纤维板，桌面双面三聚氰胺面厚18mm, 注塑一次成型封边，封边后桌面厚20mm 4.椅坐背板：选优等PP材料，中空吹塑一次成型 5.桌斗下方设置有置物筐 | 套 | 1900
卫生间墙顶地翻新
卫生间拆除
19 | 011705001001 | 平面块料拆除 |  | 卫生间整体地面拆除 [项目特征] 1.瓷砖地面 2.地台 [工作内容] 1.卫生间整体地面拆除 2.控制扬尘 3.垃圾归堆 | m2 | 735
20 | 011705002002 | 立面块料拆除 |  | 卫生间整体墙面拆除 [项目特征] 1.瓷砖墙面 [工作内容] 1.卫生间整体墙面拆除 2.控制扬尘 3.垃圾归堆 | m2 | 1953.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教室改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
21 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 卫生间铝扣板吊顶拆除 [项目特征] 1.铝扣板拆除-300*600mm 2.龙骨 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.垃圾归堆 | m2 | 723.64
22 | 011712002003 | 卫生洁具拆除 |  | 卫生间蹲便器拆除 [项目特征] 1.蹲便器 [工作内容] 1.拆除 | 件 | 240
23 | 011712002002 | 卫生洁具拆除 |  | 卫生间洗脸盆拆除 [项目特征] 1.洗脸盆 [工作内容] 1.拆除 | 件 | 128
24 | 011709002001 | 隔断隔墙拆除 |  | 卫生间隔墙拆除 [项目特征] 1.蹲便器隔档 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 1004.46
25 | 01B023 | 垃圾外运 |  | 垃圾处理 [项目特征] 1.垃圾种类:建渣 2.运距：弃运距离自行考虑 [工作内容] 1.将垃圾运至垃圾装车点 2.垃圾车运输至垃圾点 | m3 | 154.61
卫生间新做
26 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 卫生间地台 [项目特征] 1.实心砖砌筑地台 2.高度：0.15m 3.宽度：1m | m3 | 30
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教室改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
27 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 卫生间地面 参陕09J01地29（地砖地面有防水） [项目特征] 1.8～10 厚防滑地砖，干水泥擦缝（300×600mm）； 2.20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）； 3.1.5 厚聚合物水泥JS防水涂料II型涂料防水层；（另计） 4.1:3 水泥砂浆找坡层，最薄处 20 厚，坡向地漏（坡度≥2%） [工作内容] 1.基层清理、凿毛、除尘、清扫杂物 2.墙面根部、管根、地漏周边修补找坡 3.基层浇水湿润、界面处理 | m2 | 735
28 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 卫生间地面 [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥JS防水涂料II型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚两遍 [工作内容] 1.基层处理 | m2 | 735
29 | 01B024 | 瓷砖美缝 |  | 卫生间地面瓷砖美缝 [项目特征] 1.基层：地面瓷砖（300*600mm） 2.缝宽：2mm [工作内容] 缝隙饱满、表面平整、无胶渍、防水合格 | m2 | 735
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教室改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
30 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 卫生间墙面 参陕09J01内116（釉面砖防水墙面） [项目特征] 1.5 厚釉面砖（推荐 300×600mm）； 2.4 厚强力胶水泥粘结层； 3.1.5 厚聚合物水泥JS防水涂料II型涂料防水层；（另计） 4.9 厚 1:3 水泥砂浆打底； [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装、勾缝 | m2 | 1953.4
31 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 卫生间墙面 [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥JS防水涂料II型 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚两遍 4.上翻高度:1.5m [工作内容] 1.基层处理 | m2 | 1045.87
32 | 01B021 | 瓷砖美缝 |  | 卫生间墙面瓷砖美缝 [项目特征] 1.基层：墙面瓷砖（300*600mm） 2.缝宽：2mm [工作内容] 缝隙饱满、表面平整、无胶渍、防水合格 | m2 | 1953.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教室改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
33 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 卫生间顶棚 [项目特征] 1.铝扣板-300*600mm 2.龙骨材质：U型轻钢天棚龙骨； 3.龙骨规格：600*600 [工作内容] 1.基层处理 2.龙骨 | m2 | 723.64
34 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 卫生间蹲便器隔断、门 [项目特征] 1.成品隔断 2.隔档：1*2.4m 2.门：0.6*2.15m [工作内容] 1.安装 | m2 | 770.4
35 | 011207003002 | 成品隔断 |  | 卫生间小便器隔断 [项目特征] 1.成品隔断 2.隔档：0.5*0.8m [工作内容] 1.安装 | m2 | 25.6
36 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 卫生间洗手池 [项目特征] 1.陶瓷洗手池，台下盆 2.长度：2.3m 3.石材台面，每组4套盆 [工作内容] 1.安装 | 组 | 32
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【教室改造】
措施项目清单计价表
工程名称：教室改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【教室改造】
其他项目清单计价表
工程名称：教室改造 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 456814
1.1 | 用于校园原有装饰零星维修工作，包含校内原有墙砖脱落修复、地砖破损更换、墙地面饰面修补及其他图纸未列明的零星应急修缮、零星整改工程，发生相关维修内容 |  | 项 |  |  |  | 456814
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计 | [6 empty] | 456814
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【教室改造】
专业工程暂估价明细表
工程名称：教室改造 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【车库改造】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：车库改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 车库入口处混凝土路面破除 [项目特征] 1.拆除部位：车库入口处混凝土破损路面 2.结构类型：素混凝土路面 3.拆除方式：小型机械破除 | m2 | 96.32
2 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 |  | 车库入口坡道地面 [项目特征] 1.180厚C25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹 2.300厚3:7灰土分两层夯实 [工作内容] 1.基层 2.找平层 3.面层 | m2 | 96.32
3 | 011101008001 | 自流平找平层 |  | 车库地面 [项目特征] 1.面层材料：环氧树脂自流平面漆+中漆+底漆 2.面层厚度：2.0mm 3.打磨找平 [工作内容] 1.基层清理 2.界面剂 3.找平 | m2 | 1297.75
4 | 010102009001 | 回填方 |  | 车库原排水沟回填 [项目特征] 1.回填厚度：300mm 2.回填宽度：400mm 3.C30混凝土回填 | m3 | 11.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：车库改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
5 | 011702002001 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | 车库排水沟钢筋混凝土地面拆除 [项目特征] 1.构件名称：排水沟 2.拆除构件厚度：550mm钢筋混凝土地面 3.宽度：600mm | m3 | 8.29
6 | 010102003001 | 挖沟槽土方 |  | [项目特征] 1.土的类别:压实土 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实 | m3 | 26.26
7 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 车库排水沟垫层 [项目特征] 1.构件名称：排水沟 2.拆除构件厚度：100厚C30混凝土 | m3 | 18.28
8 | 031001009001 | 成品地沟 |  | 成品排水沟 [项目特征] 1.成品地沟 2.尺寸：400*400mm [工作内容] 1.安装 | m | 115.16
9 | 050201014001 | 树池盖板/箅子 |  | 车库雨水箅子 [项目特征] 盖板/箅子种类、规格:成品窄口雨水箅子 [工作内容] 1.基层清理 2.安装 3.固定 | 套 | 116
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：车库改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
10 | 01B001 | 垃圾外运 |  | 车库位置垃圾处理 [项目特征] 1.垃圾种类:建渣 2.运距：弃运距离自行考虑 [工作内容] 1.将垃圾运至垃圾装车点 2.垃圾车运输至垃圾点 | m3 | 4.81
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【车库改造】
措施项目清单计价表
工程名称：车库改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【车库改造】
其他项目清单计价表
工程名称：车库改造 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 12500
2.1 | 电动伸缩门 |  | 项 |  |  |  | 12500
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计 | [6 empty] | 12500
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【车库改造】
专业工程暂估价明细表
工程名称：车库改造 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1 | 电动伸缩门 | 12500 | 1125 |  | 13625
本页小计 |  | 12500 | 1125 |  | 13625 | [5 empty] | -
合 计 |  | 12500 | 1125 |  | 13625 | [5 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【室外改造】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 01B009 | 围栏 |  | 小操场围栏换新 [项目特征] 1.部位：小操场换网 2.材质：镀锌钢丝网 3.高度4m 4.立柱：φ89×3.5 圆管 5.柱间距：4m | m2 | 604
2 | 011101005001 | 塑胶地面 |  | 篮球场-丙烯酸地面 [项目特征] 1.部位：篮球场 2.名称：硬地丙烯酸篮球场面层 3.材料：专用球场丙烯酸涂料，抗紫外线 [工作内容] 基层：混凝土基层打磨、清洗、修补裂缝 | m2 | 692.14
3 | 050103015001 | 铺种草皮 |  | 足球场人造草皮 [项目特征] 1.部位：足球场 2.15～33厚人工草坪专用胶粘剂粘铺，上撒石英砂 3.基层打磨修补 | m2 | 692.14
4 | 011710002001 | 金属门窗拆除 |  | 体育组办公室门 [项目特征] 1.部位：体育组办公室 2.材质：钢木门 | 樘 | 1
5 | 010802003001 | 防盗门 |  | 体育组办公室门 [项目特征] 1.部位：体育组办公室 2.材质：防盗门 | m2 | 2.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
6 | 011710001001 | 木门窗拆除 |  | 体育组办公室窗户 [项目特征] 1.部位：体育组 2.材质：窗户 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 1
7 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 体育组办公室窗户 [项目特征] 1.部位：体育组办公室 2.材质：铝合金窗 3.规格：1500*2000mm | m2 | 3
8 | 030506009001 | 监控摄像设备 |  | 室外枪式摄像头 [项目特征] 1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2.支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境 3.支持白光/红外光双补光，白光最远可达30 m，红外光最远可达30 m 4.防护等级：≥IP66 5.供电方式：交流供电 6.传输接口：有线 | 台 | 50
9 | 040103005001 | 废料弃置 |  | 室外所有垃圾处理 [项目特征] 1.垃圾种类:建渣 2.运距：弃运距离自行考虑 [工作内容] 1.将垃圾运至垃圾装车点 2.垃圾车运输至垃圾点 | m3 | 40.84
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【室外改造】
措施项目清单计价表
工程名称：室外改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【室外改造】
其他项目清单计价表
工程名称：室外改造 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 967000
2.1 | 直流电梯拆除更换 |  | 项 |  |  |  | 425000
2.2 | 大屏幕更换 |  | 项 |  |  |  | 156000
2.3 | 校园文化展示区 |  | 项 |  |  |  | 386000
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计 | [6 empty] | 967000
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【室外改造】
专业工程暂估价明细表
工程名称：室外改造 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1 | 直流电梯拆除更换 | 425000 | 38250 |  | 463250
2 | 大屏幕更换 | 156000 | 14040 |  | 170040
3 | 校园文化展示区 | 386000 | 34740 |  | 420740
本页小计 |  | 967000 | 87030 |  | 1054030 | [5 empty] | -
合 计 |  | 967000 | 87030 |  | 1054030 | [5 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【设备购置】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备购置 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
补充分部
1 | 01B009 | 办公桌 |  | 教师办公桌 1.工位带抽屉柜子 2.尺寸：1200*600 3.材质：桌面E1级三聚氰胺板、桌脚铁质 4.桌面厚度：≥12mm 5.桌脚厚度：1.2mm | 个 | 60
2 | 01B017 | 办公椅 |  | 教师办公椅 1.人体工学升降可躺式办公椅 2.材质：高弹力波特纹网坐垫 3.扶手：≥55mm 4.可拆装脚 | 把 | 75
3 | 01B010 | 柜式空调 |  | [项目特征] 1.柜式3P 2.能效等级：一级 3.制热功率：≥2000W 4.制冷功率：≥1260W | 台 | 85
4 | 01B011 | 挂式空调 |  | [项目特征] 1.挂式2P 2.能效等级：一级 3.循环风量：≥900m3/h 4.制热功率：≥1960W 5.制冷功率：≥1260W | 台 | 19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备购置 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
5 | 01B013 | 台式电脑 |  | [项目特征] 1.CPU:核心数≥8核，主频≥2.7GHz 2.内存:≥16GB; 3.硬盘:≥512GB固态存储容量; 4.显卡:集成显卡; 5.声卡:集成声卡 6.接口:1个HDMI，≥4个音频口,≥4个USB 7.网卡:≥1个10/100/1000M自:适应网口; 8.键鼠:同品牌有线键鼠; 9.显示器:>23.8，分辨率≥1920*1080; 10.操作系统:预装国产操作系统; | 台 | 20
6 | 01B014 | 笔记本电脑 |  | [项目特征] 1.CPU:≥8核，主频≥2.8GHz 2.内存:≥16GB 3.硬盘:≥512GB固态存储硬盘; 5.显卡:集成显卡 6.接口:≥3个USB;标准RJ45接口≥1个 7.网卡:1个10/100/1000M自适应网口; 8.屏幕:≥14英寸，FHD IPS（1920*1200） | 台 | 11
7 | 01B015 | 会议室长条桌 |  | [项目特征] 1.尺寸：1200*400mm 2.材质：高密度贴皮板带桌斗 | 个 | 30
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备购置 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
8 | 01B016 | 86英寸会议室电子屏 |  | [项目特征] 1.屏幕尺寸: ≥86英寸，支持≥40点触控。 2.采用A规屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160. 3.摄像头:内置摄像头像素≥1600W。 4.接口:≥1*HDMI；≥3*USB3.0；≥3*USB2.0；≥1*RG45；≥1*MIC IN。 5.整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。 6.屏幕灰阶等级≥256级。 7.屏幕采⽤钢化玻璃。 8.内置电脑模块：处理器≥ 6核，主频≥2.5G，内存≥8GB，硬盘≥256GB；预装国产操作系统。 | 套 | 3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备购置 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
9 | 01B001 | 98英寸会议室电子屏 |  | [项目特征] 1.屏幕尺寸: ≥98英寸，支持≥40点触控。 2.采用A规屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160. 3.摄像头:内置摄像头像素≥1600W。 4.接口:≥1*HDMI；≥3*USB3.0；≥3*USB2.0；≥1*RG45；≥1*MIC IN。 5.整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。 6.屏幕灰阶等级≥256级。 7.屏幕采⽤钢化玻璃。 8.内置电脑模块：处理器≥ 6核，主频≥2.5G，内存≥8GB，硬盘≥256GB；预装国产操作系统。 | 台 | 2
10 | 01B002 | 55英寸显示器 |  | [项目特征] 1.需带HDMI接口 2.需同步98英寸会议大屏 3.超高清≥4K 4.运行内存≥16G | 台 | 2
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【设备购置】
措施项目清单计价表
工程名称：设备购置 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【设备购置】
其他项目清单计价表
工程名称：设备购置 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【设备购置】
专业工程暂估价明细表
工程名称：设备购置 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水塑料管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 | m | 70
2 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水塑料管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 | m | 100
3 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1.材质:PPR塑料管（S5） 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m | 100
4 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1.材质:PPR塑料管（S5） 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m | 150
5 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1.材质:PPR塑料管（S5） 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m | 50
6 | 031003016001 | 水龙头 |  | 卫生间水龙头 [项目特征] 1.材质：黄铜 2.阀芯：陶瓷片阀芯（耐磨防漏，50万次寿命） 3.接口：4分（G1/2） 标准螺纹 4.水压：0.05–0.6MPa 5.表面：多层镀铬，防锈耐腐蚀 [工作内容] 1.安装 | 个 | 128
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
7 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 |  | 卫生间拖布池 [项目特征] 1.陶瓷拖把池 2.规格：450*450mm [工作内容] 1.安装 | 组 | 16
8 | 031003006001 | 大便器 |  | 卫生间蹲便器 [项目特征] 1.材质：陶瓷蹲便器 2.大便器踩踏阀 3.不锈钢大便器存水弯 | 组 | 240
9 | 031003007001 | 小便器 |  | 卫生间小便器 [项目特征] 1.材质：陶瓷小便器 2.挂式 3.冲水阀 | 组 | 76
10 | 031003017001 | 地漏 |  | 卫生间地漏 [项目特征] 1.材质：不锈钢 2.规格 DN50 3.防臭型 | 个 | 64
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【给排水工程】
措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【给排水工程】
其他项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【给排水工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【电气设备安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 030412003001 | 配线 |  | [项目特征] 1.BV2.5 [工作内容] 1.配线 | m | 500
2 | 030412001001 | 配管 |  | 卫生间 [项目特征] 1.PVC20管 [工作内容] 1.配线 | m | 200
3 | 031103007001 | 信息插座底盒（接线盒） |  | 防水接线盒 [项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:86 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 20
4 | 030413012001 | 开关、按钮 |  | 卫生间 [项目特征] 1.单控 | 套 | 32
5 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 卫生间灯 [项目特征] 1.吸顶灯300*600mm | 套 | 64
6 | 030405015001 | 风扇 |  | 卫生间换气扇 [项目特征] 1.面板换气扇 | 台 | 32
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【电气设备安装工程】
措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【电气设备安装工程】
其他项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 20000
2.1 | 网线 |  | 项 |  |  |  | 20000
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计 | [6 empty] | 20000
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【电气设备安装工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1 | 网线 | 20000 | 1800 |  | 21800
本页小计 |  | 20000 | 1800 |  | 21800 | [5 empty] | -
合 计 |  | 20000 | 1800 |  | 21800 | [5 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。