采购需求

（一）采购项目名称：西乡县困境儿童心理健康关爱“身心工程”项目试点-困境儿童心理健康关爱服务阵地改造项目

（二）工程条件：已具备施工条件

（三）工程基本情况：项目建设地点为建设地点为西乡县未成年人保护中心、西乡县城北街道办情绪宣泄室。建设内容：未成年人保护中心卫生间地面拆除贴砖、更换隔断，配套洁具；墙面改造新做吸音板、集成板墙面，无机涂料墙面；顶棚做石膏板吊顶，敷设配套灯槽、灯具；外立面做铝方通饰面、金属字及造型装饰；配套水电改造等。城北街道办情绪宣泄室改造：地面复合木地板、乳胶漆墙面、吸音板墙面、木质踢脚线、更换防盗门等。室外改造：地面硬化、户外活动区丙烯酸地面；新建彩钢车棚、新建铁皮房、铁艺栏杆围墙、砖砌排水沟等。

（四）工程承包范围：详见工程量清单及图纸；

（五）工程工期目标：合同签订后60 日历天；

（六）质量等级要求：

质量等级：合格

（七）工程量清单（另附）