采购需求

本次采购项目为神木市栏杆堡镇人民政府武寨村新农村附属设施项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.混凝土、砂浆种类、强度等级:C25混凝土 | m3 | 144.4 |
| 2 | 040305001001 | 10cm厚5%石灰土垫层 | 1.材料品种、规格:10cm厚5%石灰土垫层 | m3 | 34.2 |
| 3 | 040101002001 | 挖沟槽土方（计入费用汇总） | 1.土类别:综合土 2.挖土深度:2m | m3 | 273.6 |
| 4 | 040601032001 | 变形缝 | 1.材料品种、规格:沥青麻絮 | m | 144.4 |
| 5 |  | 挖土方 |  | m3 | 273.6 |
| 6 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.材料品种、规格:M10浆砌（块）片石 | m3 | 1164 |
| 7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合土 2.挖土深度:2m | m3 | 582 |
| 8 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:现场土 2.密实度:详见相关技术规范 | m3 | 742.1 |
| 9 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格:碎石反滤层 | m3 | 1.16 |