技术偏离表

第   页，共  页

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商                           法定代表人（或负责人）或授权代表

（公章）：                                     （签字或盖章）：

- 技术佐证材料：

- 1、光信息与光通信：激光器波长：650 ± 20 nm，功率≥ 1 mW；激光器波长：1310 / 1550 ± 20 nm，功率≥ -3 dBm；（提供佐证材料）

2.光信息与光通信：红外探头：响应波长范围：800 ~ 1700 nm，最大输入功率：2mW，校准波长：1310 nm、1550 nm，最小探测功率：2 nW；（提供佐证材料）

3.可见光通信：光源1：650 nm半导体激光器，输出功率≥ 5mW；（提供佐证材料）