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安康学院中药制药专业工程实训室环境改造项目（二次）潜在的供应商可在西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层获取磋商文件，并于2026年10月8日14时30分前递交响应文件。
一、项目基本情况：
1、项目编号：KY2026-1-812.1B1
2、项目名称：安康学院中药制药专业工程实训室环境改造项目（二次）
3、预算金额：150000.00元
4、最高限价：137836.70元
5、采购需求：安康学院中药制药专业工程实训室环境改造项目（二次），1项，具体内容详见磋商文件第三部分。
6、本项目是否接受联合体投标：否
7、合同履行期限：工期：自合同签订之日起45日
二、 响应供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号
（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号
（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）
（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）
（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号
（6）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）
（7）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号
（8）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号
（9）其他需要落实的政府采购政策
3、本项目的特定资格要求： 
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 
（2）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或银行机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）
注：①提供审计报告的，根据《财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知》财办(2022)32号文件要求，审计报告须有清晰可扫描查询的二维码，若审计报告未赋码视为无效。②提供资信证明的，必须提供资信证明全部页以及基本户信息(提供开户许可证或提供基本银行账户信息)，银行出具的存款证明不能代替资信证明，存款证明无效。
（3）税收缴纳证明：提供2025年8月至今已缴存的至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相应证明文件。
（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年8月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。
（5）书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。
（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。
（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接磋商只须提交其身份证原件）
（8）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；且具备合法有效的安全生产许可证。
（9）拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，及有效的安全生产考核合格证书，在本单位注册且无其他在建工程（提供无在建工程的承诺函）。
（10）供应商及项目经理基本信息在“陕西省住房和城乡建设厅”（https://js.shaanxi.gov.cn/）或全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/）可查询。（提供网页截图）
（11）声明函：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并提供声明函。
备注：本项目不接受联合体磋商。
三、 获取采购文件
时间：2026年9月21日9:00:00起至2026年9月29日17:00:00止
方式：现场购买
地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层
售价：500元
注：1、获取采购文件请携带加盖公章的单位介绍信及本人身份证复印件，现金购买，售后不退。2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
四、响应文件提交
截止时间：2026年10月8日14时30分
地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第二会议室
五、开启
时间：2026年10月8日14时30分
地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第二会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
开户名称：陕西开源招标有限公司；
开户银行：交通银行西安甜水井街支行；
账    号：86113010750181502001631。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息：安康学院
地址：陕西省安康市育才路92号
联系方式：廖老师：0915-3261415；赵老师：0915-3288097
2.采购代理机构信息
名称：陕西开源招标有限公司
地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层
联系方式：029-81206622-825
3.项目联系方式
项目联系人：杭琨、韩婷、刘金柯、卢韶华
电话：029-81206622-825


陕西开源招标有限公司
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第二部分 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1 
	采购人
	安康学院

	2 
	采购代理机构
	陕西开源招标有限公司

	3 
	项目名称
	安康学院中药制药专业工程实训室环境改造项目（二次）

	4 
	采购预算
	150000.00元

	5 
	最高限价
	137836.70元

	6 
	公告媒体
	陕西省政府采购网

	7 
	项目实施地点
	陕西省安康市安康学院江北校区电信楼

	8 
	磋商范围
	详见磋商文件第三部分、工程量清单、图纸

	9 
	质保要求
	质保期1年，在质保期内乙方提供本项目所有产品原制造厂商标准的售后服务并承担全部费用。在质保期外，乙方提供终身的维修服务，维修所需的原材料费用由甲方承担，人工费由乙方承担。

	10 
	工期要求
	工期：自合同签订之日起45日

	11 
	工程质量
	合格，达到国家规范要求

	12 
	合同价款方式
	包工包料、固定单价

	13 
	供应商资格要求
	（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 
（2）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或银行机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）
注：①提供审计报告的，根据《财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知》财办(2022)32号文件要求，审计报告须有清晰可扫描查询的二维码，若审计报告未赋码视为无效。②提供资信证明的，必须提供资信证明全部页以及基本户信息(提供开户许可证或提供基本银行账户信息)，银行出具的存款证明不能代替资信证明，存款证明无效。
（3）税收缴纳证明：提供2025年8月至今已缴存的至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相应证明文件。 
（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年8月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。
（5）书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。 
（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 
（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接磋商只须提交其身份证原件）
（8）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；且具备合法有效的安全生产许可证。
（9）拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，及有效的安全生产考核合格证书，在本单位注册且无其他在建工程（提供无在建工程的承诺函）。
（10）供应商及项目经理基本信息在“陕西省住房和城乡建设厅”（https://js.shaanxi.gov.cn/）或全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/）可查询。（提供网页截图）
（11）声明函：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并提供声明函。
以上资格条件为必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。
备注：
1、同一法人下不同分支机构，不得同时参加本项目或同一包项投标（响应）。
2、事业单位法人参与磋商可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。
3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（响应）。
4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。
5、采购文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。

	14 
	本项目是否接受联合体磋商
	□是/否

	15 
	响应文件有效期
	响应文件有效期为自磋商之日起算90个日历日

	16 
	现场踏勘
	供应商自行踏勘现场
1、踏勘地点：陕西省安康市安康学院江北校区电信楼
2、踏勘联系人：廖老师 
3、踏勘联系方式：13772224401 
4、踏勘日期：2026年9月30日上午9:00（过期不予接待）
备注：
（1）供应商因自身原因未按时进行现场踏勘，而导致的任何风险，由供应商自行承担。
（2）凡因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商自行承担。
（3）踏勘相关费用及安全由供应商自行承担。踏勘时各供应商有疑问可以在现场提出，由采购人当场解答，否则视为供应商再无疑义。
（4）采购人在踏勘现场介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策承担责任。

	17 
	落实节能、环保产品政策
	1、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。
2、本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。
3、本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的如有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

	18 
	支持中小企业
	专门面向中小企业采购项目

	19 
	
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微 型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入 300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

	20 
	支持监狱企业
	监狱企业可视同小微企业。

	21 
	其他法律法规强制性规定或扶持政策
	残疾人福利性单位可视同小微企业。
但应满足下列条件：
1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。
2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	22 
	递交响应文件的截止时间和地点
	1、时间：2026年10月8日14时30分
2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第二会议室

	23 
	磋商时间和地点
	1、时间：2026年10月8日14时30分
2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第二会议室

	24 
	磋商保证金
	1、本次采购活动须交纳保证金为：2500元
2、磋商保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。
3、保证金汇款账号：
户    名：陕西开源招标有限公司
开户银行：交通银行西安甜水井街支行 
账    号：86113010750181502001631
磋商保证金到账（保函提交）截止时间与磋商文件提交截止时间一致。
（温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致磋商文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前2个工作日将保函正本送至招标代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。）
备注：
（1）磋商保证金以供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。
（2）保证金交纳凭证/保函须标明项目编号。
（3）供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金（保函）的，将被视为自动放弃投标权利。
（4）磋商保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为投标无效。
（5）由于每个项目保证金交纳账号不一样，请各供应商务必仔细核对，由此带来的所有后果由供应商自行承担。

	25 
	响应文件份数
	本次招标需提交响应文件：
正本  壹  份，副本  肆  份，电子版  肆  份（U盘）。
响应文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。
电子版响应文件提供响应文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）及工程量清单计价及其生成的excel表格。

	26 
	封套标识
	按照磋商文件要求的格式制作封套标识 

	27 
	磋商小组组成
	磋商小组按相关规定组成。

	28 
	付款方式
	1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具发票给采购人。
2、付款方式：
（1）签订合同后，达到付款条件7日内，支付合同总金额40%；
（2）项目交付验收后，达到付款条件7日内，支付合同总金额60%.

	29 
	履约保证金
	是否要求提供履约保证金：是/否

	30 
	采购代理服务费
	成交服务费按约定由成交供应商支付。

	31 
	注意事项
	正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。





一． 总则
1、项目概况
（1）依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本磋商项目已具备磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。
（2）本项目采购人：安康学院。
（3）本项目采购代理机构：陕西开源招标有限公司。
（4）本项目名称：安康学院中药制药专业工程实训室环境改造项目（二次）。
（5）本项目建设地点：安康学院指定地点。
2、磋商范围、计划工期和质量要求
（1）本项目的磋商范围：见供应商须知前附表。
（2）本项目的计划工期：见供应商须知前附表。
（3）本项目的质量要求：见供应商须知前附表。
3、供应商资格要求    
（1）供应商必备的资格要求：见供应商须知前附表。
（2）供应商不得存在下列情形之一：
1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2）为本磋商项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
3）为本磋商项目的监理人；
4）为本磋商项目的代建人；
5）为本磋商项目提供招标代理服务的；
6）与本磋商项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
7）与本磋商项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；
8）与本磋商项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
9）被责令停业的；
10）被暂停或取消磋商资格的；
11）财产被接管或冻结的；
12）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。
13）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4、供应商信用记录查询
对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与本次采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 
5、费用承担
供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。
6、保密
参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
7、语言文字
除专用术语外，与磋商文件有关的语言均使用中文；必要时专用术语应附有中文注释。
8、计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
9、偏离
除供应商须知前附表另有规定外，供应商递交的响应文件不允许严重负偏离。
二. 磋商要求
1、磋商内容
本次磋商内容为：安康学院中药制药专业工程实训室环境改造项目（二次），供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行磋商，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分，否则磋商无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。
2、供应商须提交的资格文件：见供应商须知前附表。
3、磋商文件的编制
磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。
4、磋商文件的澄清及修改
（1）采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少五日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足五日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
（2）供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见磋商公告）。 
质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
质疑函应当包括下列内容：
1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2）质疑项目的名称、编号；
3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4）事实依据；
5）必要的法律依据；
6）提出质疑的日期。 
备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：
1）未按规定程序和渠道提出质疑的；
2）超过法定质疑期限的； 
3）书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
4）提出的质疑事项已经明确答复的； 
5）法律法规规定的其他不予受理的条件。
（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。
5、磋商文件的购买
供应商必须从采购代理机构领取磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效文件；磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。
6、解释权归属
本磋商文件的解释权归采购代理机构。
三. 响应文件的编制
1、响应文件的组成
响应文件：包括商务和技术两部分。 
响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应。具体内容包括：
（1）商务部分主要包括下列内容：
A、响应函；
B、响应报价表、商务条款响应说明；
C、供应商资格证明文件；
D、工程量清单计价表；
E、主要材料清单；
F、供应商承诺书；
G、附件
H、业绩
（2）技术部分主要包括下列内容：
A. 施工组织设计；
B. 其他材料；
C. 封袋正面标识式样。
2、磋商报价
（1）本工程的磋商报价采用本项目供应商须知前附表所规定的方式进行计价；
（2）磋商报价为供应商充分考虑磋商文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，根据自身情况自主报价；
（3）供应商的响应报价，应是清单文件、磋商文件、合同条款上所列磋商工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复或者缺项；
（4）本磋商工程的施工地点为本须知前附表所述。供应商响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、措施费用和供应商必须的其它费用以及磋商文件或合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用；
（5）凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目，（不论是否要求进入报价）若磋商时未报或未在响应书中予以说明，采购人将按这些费用已包含在响应报价中对待；供应商应考虑全部材料的风险，供应商一旦成交，采购人将不再对此部分进行调整。
（6）响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字。
（7）最低报价不是成交的唯一依据。
（8）当供应商承诺的质量标准高于采购人要求的质量标准或承诺的工期少于采购人要求的工期时，供应商应将所增加的技术措施费用列入报价中，如未列入，采购人视同供应商报价中已包含此项费用。竣工验收时必须达到所承诺的质量标准和工期。若竣工验收时工程质量未达到供应商在其响应文件中承诺的质量标准和工期，采购人将予以惩罚，惩罚措施双方签订合同时另议。
（9）供应商不得以低于成本的报价参加磋商。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。
3、磋商有效期
响应文件有效期为自磋商大会之日起算90个日历日；无磋商有效期或有效期短于规定的磋商有效期，视为无效文件。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。
4、磋商保证金
磋商保证金的交纳详见供应商须知前附表中规定的要求。
（1）磋商保证金退还：
A．未成交供应商：自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，无需亲自前来办理；
B. 成交供应商：自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。将合同扫描件发送至联系人邮箱。但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）服务费缴纳：领取成交通知书前，成交供应商须缴纳足额的成交服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。
成交服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803
（1） 有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的磋商保证金；情节严重的，由有关部门将其列入不良行为记录名单； 
A、磋商后在磋商文件规定的响应有效期间，供应商撤回其响应文件的；
B、成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
C、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
D、成交供应商拒绝履行合同义务的；
E、成交供应商未按时缴付成交服务费的；
F、由于成交供应商的原因导致成交无效的。
（2）政府采购信用担保及信用融资政策
支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。
5、资格审查资料
供应商在编制响应文件时，应在响应文件中附供应商须知前附表要求的所有资格证明文件的复印件（法人委托书为原件），并加盖公章；以证实其各项资格条件满足磋商文件的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
6、备选磋商方案：供应商不得递交备选磋商方案。
7、响应文件的签署及规定
（1）供应商须依据磋商文件要求编制响应文件；
 （2）本次磋商需提交的响应文件详见供应商须知前附表中规定的要求；
（3）供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按磋商文件要求加盖公章或签字；
 （4）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；
 （5）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；
 （6）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
（7）为响应国家环保号召，响应文件建议采用双面打印。
8、文字要求
本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。
9、本项目不接受联合体磋商。
四．响应文件封装、递交
1、响应文件的封装及标记
 （1）响应文件封装：
A、供应商应将响应文件的正本、副本、电子版响应文件（U盘），用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖供应商公章。响应文件副本可以是加盖供应商公章的正本复印件。
B、封袋正面标识式样（参见格式）。
   （2）如果供应商未按上述要求密封及加写标记的响应文件、误投、过早启封的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。
2、响应文件递交
 （1）供应商必须在磋商文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至采购代理机构项目承办人；
 （2）采购代理机构项目承办人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；
 （3）采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；
 （4）无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。
3、响应文件递交截止时间
 （1）供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件。
 （2）采购代理机构因采购人推迟磋商截止时间时，应以书面（或邮箱）的形式，通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
4、响应文件的修改和撤回
 （1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在截止时间前以书面形式送达采购代理机构；
 （2）供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；
 （3）撤回响应文件应以书面（或邮箱）的形式通知采购代理机构。如采取邮箱形式撤回响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回响应文件的正式文件；撤回响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；
 （4）在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；
 （5）供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。
六．磋商、澄清、成交
1、磋商	
 （1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商会议。
（2）磋商大会由采购代理机构主持，磋商小组成员、采购人代表、监督机构代表、供应商法定代表人或被授权人及有关工作人员参加，参加磋商的人员应签名报到，以证明其出席。
（3）由监督人和供应商法定代表人或被授权人检查响应文件的密封情况。
（4）查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，由采购代理机构指定专人负责将供应商的名称、项目名称、磋商价格记录，并存档备案。
2、磋商小组组成与职责				
为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组按相关规定组成，成员人数为3人及以上单数，其中评审专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从评审专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：
A、要严格遵守相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；
B、对所有响应文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；
C、按磋商文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致； 
D、要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；
E、要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；
    F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同
意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 
G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；
H、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。
 I、配合采购人处理投诉工作。
3、响应文件的初审
（1）初审分为资格性审查和符合性审查。
（2）资格性审查：依据磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
（3）符合性审查：依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审： 
	符合性审查
	1
	供应商名称与营业执照、资质证书一致

	
	2
	响应文件按磋商文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章

	
	3
	响应文件的有效期达到磋商文件要求

	
	4
	保证金交纳符合磋商文件要求

	
	5
	符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求


（4）异常低价审查：
	序号
	评审点
要求概况
	异常低价的情形

	1
	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。
（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（数量报价下，供应商的报价明显高于其他通过符合性审查供应商的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。


评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（5）磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：
A、响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；
B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；
D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 
E、响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；
F、多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准；
G、文字与图表不符的，以文字为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。
 （6）磋商开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。
4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：
A、供应商的响应报价超过采购预算或最高限价的；
B、供应商未经过正常渠道下载磋商文件，或供应商名称与下载磋商文件时登记的供应商名称不符的；
C、不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
D、响应文件的有效性和符合性不符合要求的；
E、实质性内容不满足或未响应的；
F、响应文件未按磋商文件要求的数量、语言、计量单位、报价货币及签字盖章的；
G、无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；
H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；
J、响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的；
K、在其它项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；
L、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
M、报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；
N、响应内容与磋商文件要求出现重大负偏差的；
O、响应文件未实质性响应磋商文件要求的；
P、提供虚假技术指标的。
5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：
A、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
B、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜； 
C、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
D、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
E、不同供应商的响应文件相互混装；
F、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
6、澄清
（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（2）实质性内容包括但不限于：工期、工程质量、付款方式、质保期等。
（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。
（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
7、评审方法及内容
（1）按照磋商文件规定的评审方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不是成交的唯一依据。
（2）采用综合评分法：二次报价为最终报价。在满足磋商文件所有实质性要求前提下，提交最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商的报价应逐次降低，二次报价超过一次报价的，为无效报价，按无效文件处理。最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商。磋商总得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
 （3）磋商小组根据以下内容进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位推荐三名以上成交候选供应商；磋商小组根据磋商结果写出磋商意见。如果磋商小组出现对磋商结果有不同意见的，应当书面签署不同意见和理由。磋商小组拒绝在磋商意见中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。
（4）磋商小组须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。
 （5）评审指标分值构成（总计100分）
	评审项
	详细描述
	分值
	客观/主观

	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×价格权值×100计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	30
	客观

	整体方案
	针对本项目提供的整体方案的协调性、平面布置的合理性、目标明确性、技术指标响应性、后期技术服务承诺等因素进行自主评分。
评审依据：方案内容详实、完整、科学合理、严谨、周密程度、切实可行，措施得力，得5分；内容存在一处缺陷扣1分，扣完为止。
备注：缺陷是指内容不合理虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、逻辑混乱、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	5
	主观

	施工组织设计
	确保工程质量的技术组织措施（2分）
工程质量的技术组织措施描述满足施工要求；包括：①质量目标及管理体系，②质量技术及管理保证措施等。
评审依据：内容全面完整、对各项要求有详细描述，能切合本项目实际情况，方案清晰、内容科学合理，得2分；每有一项缺项扣1分，每有一项内容存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
备注：缺陷是指内容不合理虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	20
	主观

	
	确保安全生产技术组织措施（2分）
安全生产管理体系健全、组织措施详细满足施工要求；包括：①安全目标及管理体系，②安全技术及管理保证措施等。
评审依据：内容全面完整、对各项要求有详细描述，能切合本项目实际情况，方案清晰、内容科学合理，得2分；每有一项缺项扣1分，每有一项内容存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
备注：缺陷是指内容不合理虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	
	

	
	确保文明施工技术组织措施及环境保护措施（2分）
文明施工技术组织措施及环境保护措施满足施工要求；包括：①确保文明施工及环境保护技术保证措施，②建筑垃圾处理方案等。
评审依据：内容全面完整、对各项要求有详细描述，能切合本项目实际情况，方案清晰、内容科学合理，得2分；每有一项缺项扣1分，每有一项内容存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
备注：缺陷是指内容不合理虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	
	

	
	确保工期的技术组织措施（2分）
工期的技术组织措施满足施工要求；包括：①工期目标及施工进度计划，②资源管理计划及工期保证措施等。
评审依据：内容全面完整、对各项要求有详细描述，能切合本项目实际情况，方案清晰、内容科学合理，得2分；每有一项缺项扣1分，每有一项内容存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
备注：缺陷是指内容不合理虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	
	

	
	主要工程项目的施工方案、方法（2分）
主要工程项目的施工方案、方法满足施工要求；包括：①分部分项工程施工方案，②施工质量通病防治措施及工程重难点及解决措施等。
评审依据：内容全面完整、对各项要求有详细描述，能切合本项目实际情况，方案清晰、内容科学合理，得2分；每有一项缺项扣1分，每有一项内容存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
备注：缺陷是指内容不合理虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	
	

	
	项目部组成人员（2分）
本项目部组成需配备有施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等管理人员，各岗位人员配备齐全，得2分，任一岗位人员不满足要求扣0.4分，扣完为止。
备注：需提供以上人员专业证明材料。
	
	

	
	施工机械配备和材料投入计划（2分）
施工机械配备和材料投入计划满足施工要求；包括：①施工机械配备计划，②施工材料投入计划。
评审依据：内容全面完整、对各项要求有详细描述，能切合本项目实际情况，方案清晰、内容科学合理，得2分；每有一项缺项扣1分，每有一项内容存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
备注：缺陷是指内容不合理虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	
	

	
	施工进度表或施工网络图（2分）
施工进度满足施工要求，包括施工网络图。
评审依据：内容完整、编制合理、节点工期控制合理，得2分；内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
备注：缺陷是指内容不合理虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	
	

	
	劳动力安排计划及劳务分包情况表（2分）
劳动力人员配备合理、齐全满足施工要求；包括：①劳动力安排计划，②人员培训方案。
评审依据：内容全面完整、对各项要求有详细描述，能切合本项目实际情况，方案清晰、内容科学合理，得2分；每有一项缺项扣1分，每有一项内容存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
备注：缺陷是指内容不合理虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	
	

	
	项目风险预测与防范，事故应急预案（2分）
项目风险预测与防范，事故应急预案满足施工要求；包括：①项目风险预测与防范，②应急预案。
评审依据：内容全面完整、对各项要求有详细描述，能切合本项目实际情况，方案清晰、内容科学合理，得2分；每有一项缺项扣1分，每有一项内容存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
备注：缺陷是指内容不合理虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	
	

	项目经理
	项目经理具有与本项目相关专业高级职称得5分，具有相关专业中级职称得4分，其他的不得分。
	5
	客观

	项目技术负责人
	项目技术负责人具有与本项目相关专业高级职称得5分，具有相关专业中级职称得4分，其他得0分。
	5
	客观

	主要材料的质量保证
	1、主材清单响应度（8分）
提供以下主要材料清单信息，品目清晰完整。
（1）空调、热水器：须填报品牌、型号，任意一项空白或缺品牌/型号，每项扣1分；
（2）水电工程材料（包含电线、线管、开关插座、排风扇、桥架、水管、乳胶漆、操作台等）：仅填报整体品牌即可，无需填写细分型号，空白或缺品牌，每项扣1分；
文字笔误不扣分，扣分累计扣完8分为止。
2、质量证明文件（6分）
提供本项目主要材料（防水卷材、水电工程材料）质量证明文件（包括但不限于检测报告等），（水电提供电线、线管、开关插座核心品类报告即可，零散小件无报告不扣分）。
证明材料齐全得6分，缺一项扣3分，扣完为止；证书过期、无盖章、虚假材料均按未提供处理。
	14
	客观

	节能环保、绿色建材
	施工所需主材产品采用绿色环保、节能材料的；提供相关证明材料，不提供不计分。每提供一项得1分，满分6分。
	6
	客观

	类似项目业绩
	供应商提供近三年（2023年7月至开标截止时间）类似项目的业绩（以合同签订之日或中标通知书落款日期为准），每提供一个类似项目业绩得3分，最高得15分。
评审依据：须提供清晰的合同复印件，如因复印等问题造成无法辨识，责任由供应商自负。
	15
	客观


[bookmark: _Toc2724]8、成交
  （1）采购代理机构在磋商结束后二个工作日内将磋商结果报告送达采购人，采购人在收到磋商结果报告后五个工作日内，按照磋商结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；
 （2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后，二个工作日内在指定的信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向成交供应商发出“成交通知书”。
七．签订合同
1、磋商文件、磋商文件的修改、补充文件,成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本磋商文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。
2、采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起25个日历日内,根据磋商文件确定的事项和成交供应商的响应文件,参照本磋商文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商的响应文件内容一致。 采购人或成交供应商不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和成交供应商不得再行订立背离磋商文件、响应文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。
3、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与成交供应商协商签订补充合同。
4、成交供应商无正当理由拒签合同的,或接到成交通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的, 成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。同时报请采购监督机构通报全省,取消其进入采购市场的资格,并按规定予以处罚。
发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的,应当赔偿损失。逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。
5、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交的项目。成交供应商不得向他人转让成交的项目。
6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；
7、监管部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
八．成交服务费
1、成交服务费按约定由成交供应商支付。
2、本项目成交服务费按约定由成交供应商按照定额支付，服务费金额为：叁仟伍佰元整（¥3500元）。
九．特殊情况处理
采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
十．其它事项
成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入采购市场。给采购人造成损失的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。
其他未尽事宜，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。
[bookmark: _Toc555][bookmark: _Toc113984419][bookmark: _Toc32605]
第三部分  磋商内容及要求

一、工程概况
本项目为中药制药专业工程实验室环境改造工程，改造范围涵盖江北校区电信楼实验楼503、504、506A、506B实验室房间。结合中药制药专业实验教学、样品前处理、制剂研发及检测实验的使用需求，对现有实验室功能布局及配套系统进行标准化升级改造。本次改造主要内容包含室内水电系统优化布设，更新实验专用给排水、强弱电线路及接口，满足仪器设备稳定供电、安全用水需求；翻新处理实验室地面，做到防尘、防滑、耐腐蚀、易清洁，符合制药类实验室洁净要求；重新规划室内隔断布局，优化实验功能分区，提升空间利用率与操作安全性。同时针对性升级实验室通风系统，完善排风、换气设施，有效排出实验过程中产生的粉尘、异味及有害气体，改善实验操作环境。项目改造完成后，可规范中药制药实验操作环境，完善实验室安全保障体系，满足专业教学、科研实训的标准化使用要求。

二、广联达软件版本号
本工程量清单采用广联达GCCP7.0计价软件7.5000.23.2版本编制。




第四部分  商务及合同主要条款
（此合同仅作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。）
1.工程概述：
工程名称：                
工程地址：                
施工面积：见工程量清单及图纸
施工期限：                
2.工程工期：
2.1开工日期：合同约定
2.2竣工日期：合同约定
2.3成交供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟工期，将按违约终止合同。
2.4成交供应商遇到可能妨碍按期完工的情况时，须及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长工期时间或者通过协商加收误期赔偿金。
3.合同总价款：包括供应商完成本项目和合同条款确定的磋商范围内的全部工作内容所需的费用。
4.工程技术资料：即国家主管部门的批文、行业监管部门的许可、工程勘察设计资料、工程施工图纸等。
5.知识产权：即成交供应商在提供施工技术、工程材料、工程设备等时，对涉及任何有关知识产权的法律诉讼承担全责。
6.工程施工的配合与责任
6.1采购人的责任（在合同中明确）。
6.2成交供应商的责任（在合同中明确）。
6.3监理单位的责任（在合同中明确）。
7．施工的组织
7.1施工现场各方委派总责任人的职责和具体委派办法。
7.2安全施工保障措施及安全责任。
7.3开工、延期开工手续与开工确认。
7.4暂停施工的原由、期限、再复工的确认及费用承担。
7.5非正常情况下，工期可顺延的因素和确认条件。
7.6工期奖罚条件。
7.7项目施工进展计划。
7.8施工现场管理办法。
8.工程质量保证
8.1成交供应商须按照国家颁布的施工规范进行施工，接受采购人及其代理人的监督检查，并承担不合格工程的返工施工及费用。因返工耽误的工期不得顺延。
8.2对工程施工质量出现争议的，须由质量监督部门进行认定。败诉方承担认定费用，并对造成的其他损失给予相应的补偿。
8.3成交供应商对隐蔽工程的施工，具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的部分时，须自检合格后在隐蔽施工48小时前书面通知采购人代表，经采购人代表签字确认后，方可进行隐蔽工程的施工。 
9.工程材料设备供应
9.1由采购人供应的材料设备，由采购人提供清单，运达协商确定的地点，并在24小时前通知成交供应商验收（具体验收方式在合同中明确）。
9.2由成交供应商自供的材料设备，由成交供应商提供清单，运达指定地点，并在到货24小时内通知甲方代表验收（具体验收方式在合同中明确）。
9.3由于工程建设的需要，经采购人同意后，可以对相应的材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。
10.工程设计的变更
10.1工程设计变更的内容与审批手续。
10.2工程设计变更后的工程价款的计算、建设工期确定的具体办法。
11.竣工验收与质保期
11.1竣工须达到的标准和具备工程验收的条件。
11.2工程验收规范、标准，验收的组织实施。
11.3工程验收合格须移交的工程资料和竣工图纸等。
11.4工程质保期：详见供应商须知前附表。
12.款项结算
12.1 结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具发票给采购人。
12.2 付款方式：（1）签订合同后，达到付款条件7日内，支付合同总金额40%；
（2）项目交付验收后，达到付款条件7日内，支付合同总金额60%。
13.合同争议的解决
合同执行中发生争议的，当事人双方须协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。
在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。
合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，须按规定履行相应的手续。
14.违约责任
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔。采购人违约的，须赔偿成交供应商的经济损失。
15.验收
15.1项目实施结束后，由供应商向采购人递交验收申请及相关资料，经采购人确认后，组织专家对供应商的履约能力、项目质量等进行验收。验收合格后，填写项目验收单作为对该项目的最终认可。
15.2验收依据
（1）合同文本及合同补充文件（条款）。 
（2）竞争性磋商文件。
（3）成交供应商的响应文件。
（4）工程内容。
（5）工程标准。
16.合同
本合同一式陆份，甲方、乙方、采购代理机构各执贰份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。
17.其他（在合同中具体明确）


	发包方（甲方）：

单位名称：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

全权代表：

电话：

开户银行：

账号：
	承包方（乙方）：

单位名称：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

法定代表人：

被授权人：

电话：

开户银行：

账号：

	合同签订时间：
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第五部分  工程量清单

（电子版另附）



[bookmark: _Toc113984422]第六部分  图纸

一、实验室改造要求(房号：504)
[image: d7d00601-7556-495e-8d3c-db070114977b]

	上下水
	一个水池含两组上下水，中央实验台部分共4组上下水；
排水管径尺寸要保证下水通畅。

	电
	总电负荷35KW，6mm2电线,防火钢制桥架

	插座
	墙壁明装线槽，安装5孔普通插座18个（10 A/220V），线径不小于6mm2，插座距离地面900-1100mm，插座间距1000-1500mm；预留2个点380V电源线。
中央实验台每个实验台预留电源线。

	通风换气
	静音换气扇（电压频率220V/50Hz；功率50W；风量≥800m3/h；2台，每台单独开关控制。更换玻璃开孔。




二、实验室改造要求(房号：506A)
[image: ffe2b3a6-69b1-4bd0-9320-cb4e3be4624e]
	上下水
	一个水池含两组上下水，中央实验台部分共4组上下水；排水管径尺寸要保证下水通畅。

	电
	总电负荷35KW，6mm2电线,防火钢制桥架

	插座
	墙壁明装线槽，安装5孔普通插座18个（10 A/220V），线径不小于6mm2，插座距离地面900-1100mm，插座间距1000-1500mm；
中央实验台每个实验台预留电源线。预留5个点380V电源线。

	通风换气
	静音换气扇（电压频率220V/50Hz；功率50W；风量≥800m3/h；2台，每台单独开关控制。更换玻璃开孔。




3、 实验室改造要求(房号：506B)
[image: ffe2b3a6-69b1-4bd0-9320-cb4e3be4624e]
	上下水
	一个水池含两组上下水，中央实验台部分共4组上下水；排水管径尺寸要保证下水通畅。

	电
	总电负荷35KW，6mm2电线,防火钢制桥架

	插座
	墙壁明装线槽，安装5孔普通插座18个（10 A/220V），线径不小于6mm2，插座距离地面900-1100mm，插座间距1000-1500mm；
中央实验台每个实验台预留电源线。预留2个点380V电源线。

	通风换气
	静音换气扇（电压频率220V/50Hz；功率50W；风量≥800m3/h；2台，每台单独开关控制。更换玻璃开孔。




4、 实验室改造要求(房号：503)
[image: d4d0b759-f531-41e0-961b-2c5d78a6bbfb]
	上下水
	一个水池含一组上下水，边操作台共5组上下水；排水管径尺寸要保证下水通畅。

	电
	总电负荷35KW，6mm2电线,防火钢制桥架

	插座
	墙壁明装线槽，安装5孔普通插座38个（10 A/220V），线径不小于6mm2，插座距离地面900-1100mm，插座间距1000-1500mm；
中央实验台每个实验台预留电源线。预留2个点380V电源线。

	通风换气
	静音换气扇（电压频率220V/50Hz；功率50W；风量≥800m3/h；4台，每台单独开关控制。更换玻璃开孔。

	操作台
	定制操作台，木制柜体石英石台面。

	顶面
	六边形石膏板吊顶，顶面刮灰滚乳胶漆，六边形灯12个，矿棉板吊顶，矿棉板灯2个。

	墙面
	轻质隔断，墙面刮灰滚乳胶漆。

	地面
	砌地台，做防水，全屋做塑胶地板。

	门
	铝合金玻璃门






第七部分  响应文件格式

供应商应严格按照磋商文件要求编制响应文件，编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于磋商小组评审）。




项目编号：KY2026-1-812.1B1 
                                                               
     （正本或副本）




安康学院中药制药专业工程实训室环境改造项目（二次）






响应文件






供应商全称（公章）：                         
时              间：                         







商 务 部 分



第一部分   响应函
第二部分   响应报价表
商务条款响应说明
第三部分   供应商资格证明文件
第四部分   工程量清单计价表
第五部分   主要材料清单
第六部分   业绩
第七部分   供应商承诺书
第八部分   附件



  第一部分  响应函
陕西开源招标有限公司：
我单位收到贵公司KY2026-1-812.1B1号磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。
1、按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格工程质量和全面技术、服务保障。
2、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。
3、我方提交的响应文件共    份，其中正本    份，副本    份及电子版响应文件壹份（U盘）。
4、我方已详细阅读和核实全部磋商文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。
5、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。
6、成交后按照本磋商文件规定向贵方缴纳招标代理费。
7、我方的响应文件自磋商大会之日起计算有效期为     个日历日。
8、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系： 
地    址：                                                                                                      
电    话：                                                              
传    真：                                                    
邮    编：                                                    

供应商全称（公章）：                                            
             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                            
                                                
年    月    日

第二部分 响应报价表
项目名称：                                                         
项目编号：
供应商：                                                           单位：元
	报价内容

磋商内容
	磋商总报价
	工期
	工程质量
	质保期

	
	
	
	
	

	磋商总报价：人民币（大写）                                   （¥       元） 

	备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。




供应商全称（公章）：                             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
 

附表：
商务条款响应说明
项目名称：                                                        
项目编号：
供应商：                           
	序号
	磋商文件要求
	响应文件实际数据
	响应说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：按照供应商须知前附表商务条款须如实填写（包括工期、工程质量、付款方式、质保期等）。响应说明填写：优于、相同、低于。未填写的视为完全响应。


供应商全称（公章）：                             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
 
第三部分   供应商资格证明文件

（详见供应商须知前附表）


法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

	致：陕西开源招标有限公司

	企
业
信
息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	登记机关
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	法定代表人身份证复印件
	（正反面）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）



年  月  日 


（法定代表人直接磋商，只须提供法定代表人证明书）
法定代表人授权书
陕西开源招标有限公司：
本授权书声明：注册于（市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：            ）的磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自磋商之日起计算有效期为      日历日。
供应商全称（公章）：                     
法定代表人（签字或盖章）：                  
签发日期：     年    月    日
附：被授权人：          性别：         职务：           
联系地址：                                                      
联系电话：                      传真：                          
法定代表人及被授权人身份证
	法定代表人身份证正反面
	被授权人身份证正反面


说明：
1．本授权书有效期自磋商大会之日计算不得少于90个日历日。
2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法记录书面声明

致：陕西开源招标有限公司
    我单位声明参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！


                              供应商全称（公章）：                       
                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
                              日   期：      年    月    日 




具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：陕西开源招标有限公司
      
        我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！


                              供应商全称（公章）：                       
                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
                              日   期：      年    月    日 


非联合体投标声明函
             



（内容自拟）





供应商全称（公章）：                       
                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：       
                             日   期：      年    月    日


第四部分  工程量清单计价表


（以广联达系统软件生成的为准）



备注：已标价工程量清单的扉页(仅指投标总价扉页)应由注册或登记的造价人员签字并盖执业印章。

第五部分   主要材料清单

	序号
	材料、设备名称
	品牌
	规格/型号
	数量
	单价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：如响应材料为节能环保、环境标志产品，提供相关证明材料。（注：节能环保、环境标志产品以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准）


供应商全称（公章）：                             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         


[bookmark: _Toc103265992][bookmark: _Toc24695]第六部分   业绩

	序号
	工程名称
	项目经理
	金额
	签约日期
	采购人名称
	采购联系人及电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


 （此表可自行扩充，后附业绩合同复印件加盖供应商公章）


供应商全称（公章）：                             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             


第七部分   供应商承诺书
一、供应商企业关系关联承诺书（格式一）
二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式二）

格式一：
供应商企业关系关联承诺书
我方对本承诺书的真实性、合法性承担法律责任，承诺内容如下：
1、我方在本项目磋商响应中，         （存在/不存在）与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
1-1、股权关系说明
1-1-1、我单位法定代表人（单位负责人）姓名：        。
1-1-2、我单位控股的单位有        。
1-1-3、我单位被        （单位或自然人）            控股。
1-2、管理关系说明
与我单位存在管理关系的单位有                。
2、我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响磋商公正性的情形。
3、其他与本项目有关的利害关系说明：                。

我方承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。


供应商全称（公章）：                      
                                法定代表人或被授权人（签字或盖章）：     
日   期：      年    月    日

格式二：
陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）：                            

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            

地址：                              邮编：

电话：

                                                                                                    年     月     日
[bookmark: _Toc11970][bookmark: _Toc25411]
第八部分  附件
[bookmark: _Toc20607][bookmark: _Toc17249]一. 中小企业声明函
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （安康学院中药制药专业工程实训室环境改造项目（二次）），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日期：


1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

[bookmark: _Toc32499][bookmark: _Toc26990]
二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               供应商全称（公章）：                     
       
                          日  期：      年     月      日



备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。

[bookmark: _Hlk18049907]
三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


           供应商全称（公章）：                   
       
                            日  期：      年     月      日


备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。







技 术 部 分




第一部分   施工组织设计

第二部分   其他材料

第三部分      封袋正面标识式样


第一部分 施工组织设计


（各供应商根据采购内容及评审要求自主编写方案说明）




附表一：
1、项目经理部组成情况表
项目编号： 
项目名称： 
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目位置
	项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	我方保证：一旦我单位成交，将实行项目经理负责制并配备上述经理部机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目经理部机构设置、职责分工等情况另附资料说明。




供应商全称（公章）：                            
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
日   期：      年    月    日

附表二：
2、项目经理简历表
项目编号：
项目名称：
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商全称（公章）：                            
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
日   期：      年    月    日


[bookmark: _Toc18629][bookmark: _Toc21672]项目经理承诺函
             （采购人名称）：
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的项目经理      （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

    特此承诺


                      供应商（公章）：                               
                      项目经理（签字）：                             
                      法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           
日  期：   年    月    日

附表三：                 
3、项目技术负责人简历表
项目编号：
项目名称： 
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或
已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商全称（公章）：                            
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
日   期：      年      月      日



附表四：             
保修承诺

（格式内容自拟）


第二部分   其他材料
（供应商认为有必要提供的其他材料，格式自拟。）

第三部分  封袋正面标识式样
响应文件封袋正面标识式样：


致：陕西开源招标有限公司
项目编号：                                                                                          
项目名称：                             


响应文件

（正本或副本）




供应商全称（公章）：                     
日             期：                     




在****年*月*日*时*分之前不得启封























电子版响应文件正面标识式样：


致：陕西开源招标有限公司
项目编号：                                                                              
项目名称：                               



电子版响应文件






供应商全称（公章）：                     
日                          期：                                         



在****年*月*日*时*分之前不得启封
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陕西开源招标有限公司

地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层
邮    编：710068
电    话：029-81206622/6633
网    址：http://kyzb.com.cn
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