采购包1：

标的名称：食堂改造项目设施设备采购

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 编号; 名称; 规格尺寸; 单位; 数量; 参数备注. 洗碗间/保洁消毒间. A01; 保洁柜; 1200*500*1800; 台; 1; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.层板采用≥1.0mm厚不锈钢板 3.侧板及门面板不锈钢板厚≥1.0mm； 4.门胆板不锈钢板厚≥1.0mm； 5.加强力加强筋； 6.趟门为双层吊装式推拉门； 7.铝合金吊轨； 8.柜下配可调节不锈钢重力脚。. A02; 消毒柜; 1320*620*2000; 台; 3; 220v.4.4kw/双门热风循环. A03; 双层工作台; 1500*800*800; 台; 1; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。. A04; 双层工作台; 1300*800*800; 台; 1; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。. A05; 四层货架; 1200*500*1550; 台; 3; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。. A06; 单星水池; 800*800*800; 台; 4; 1.面板材质国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.星盆采用≥1.0mm厚不锈钢制作； 3.星盆深度250-300mm补强撑≥1.2mm厚不锈钢制作； 4.脚采用≥38x38x1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 5.脚横通采用≥25x25x1.2mm不锈钢方通； 6.面板高度为≥40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； 7.星盆的靠墙侧有≥150mm高度的防溅侧板。. A07; 挂墙热水器; 60L; 台; 1; 温度25-55度 持续热水不间断. 主操作间/面点间. B01; 四层货架; 1200*500*1550; 台; 2; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。. B02; 和面机; 25kg; 台; 1; 1.电压：380V50Hz 2.功率：2.2KW 3.外壳全不锈钢. B03; 揉面机; 350#; 台; 1; 1.低噪音 2.设备材质：不锈钢； 3.处理产品：面粉； 4.生产能力：≥350Kg/h； 5.压面厚度：5-25mm； 6.可用于揉压各种酥性、韧性面团及面皮；. B04; 搅拌机; B20; 台; 1; 多功能搅拌机，三搅头，安全防护装置。. B05; 单星水池; 600*600*800; 台; 1; 1.面板材质国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.星盆采用≥1.0mm厚不锈钢制作； 3.星盆深度250-300mm补强撑≥1.2mm厚不锈钢制作； 4.脚采用≥38x38x1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 5.脚横通采用≥25x25x1.2mm不锈钢方通； 6.面板高度为≥40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； 7.星盆的靠墙侧有≥150mm高度的防溅侧板。. B06; 四门冰柜; 1200*700*1900; 台; 3; 1.温度范围:5~-5°C 2.运行环境温度：+5~+38°C 3.雪种:R404A 4.层网:2个 5.供电要求:220-240V/50Hz 6.运行功率:≥395W 7.有效内部容积：≥942L 8.201#不锈钢外壳内胆，门可做半门或全门，双真空三层高 强度玻璃，整体不锈钢拉手，内部圆角，进口控制器带冷凝 器报警功能，蒸发器防腐处理，节能环保隔热层245fa,节能风扇，节能型制冷系统。防倾斜GN层网支架，带锁自动闭合门，下配万向轮，便于移动。. B07; 木案工作台; 1800*800*800; 台; 1; 面板采用≥50mm厚木面板，台面下有防潮衬板附加强撑，可调高低式地脚。. B08; 双层工作台; 1800*800*800; 台; 1; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。. B09; 电饼档; 5kw; 台; 2; 1.工程精铁铛面，升温快，锅内平整光滑； 2.产量≥45KG饼/H； 3.电压功率：380V/4.8KW； 4.自动调控温安全保护； 5.双面加热节能产品； 6.改性硅镁粉电加热元件； 7.外形尺寸约760*640*770 8.工作温度：140℃～240℃，可调；上、下温度可分开控制； 9.锅面材料：不粘锅涂层； 10.加热管为铝铸管； 11.不锈钢支架壁厚≥1.2mm； 12.上下铛可分控，底层全封闭。. B10; 双门蒸饭车; 48层; 台; 1; 1.面板材质选用国标不锈钢厚度≥1.0mm；2.水胆采用优质国标201#不锈钢，厚度≥1.2mm； 3.蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动；装有自动供水功能的不锈钢水箱、带定时、定温控制开关及电源开关、带蒸气温度表，缺水报警和蒸汽过压自动释放系统，安全汽压0.02MPA； 4.电热管采用防爆不锈钢制作； 5.箱体为整体发泡； 6.功率：24kw/380V； 7.蒸饭时间：25~50分钟； 8.每盆≥4kg大米； 9.回弹式两级勾锁防漏柜门，设有蒸气安全排气口提供产品质量。. B11; 灶间拼台; 300*1100*800; 台; 2; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm不锈钢方通制作。. B12; 单头电磁灶（核心产品）; 1000*1100*800; 台; 1; 1.面板材质采用≥1.2厚不锈钢结构设计，坚固耐用； 2.全新防水、防油烟、防虫设计； 3.升温快、热效率高达92%，节省50%以上； 4.自动安全保护功能，性能更安全可靠； 5.自动出水，五档或八档火力循环调节； 6.智能磁控开关控制。. B13; 单眼电磁大锅灶; 1200*1300*800; 台; 4; 1.面板材质采用≥1.2mm厚不锈钢结构设计，坚固耐用； 2.全新防水、防油烟、防虫设计； 3.升温快、热效率高达92%，节省50%以上； 4.自动安全保护功能，性能更安全可靠； 5.自动出水，五档或八档火力循环调节； 6.智能磁控开关控制。. B14; 灶间拼台; 300*1300*800; 台; 3; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm不锈钢方通制作。. B15; 单星水池; 800*800*800; 台; 2; 1.面板材质国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.星盆采用≥1.0mm厚不锈钢制作； 3.星盆深度250-300mm补强撑≥1.2mm厚不锈钢制作； 4.脚采用≥38x38x1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 5.脚横通采用≥25x25x1.2mm不锈钢方通； 6.面板高度为≥40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； 7.星盆的靠墙侧有≥150mm高度的防溅侧板；. B16; 双层工作台; 1800*800*800; 台; 4; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。. B17; 单通工作台; 1800*800*800; 台; 1; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.层板采用≥1.0mm厚不锈钢板 3.侧板及门面板不锈钢板厚≥1.0mm； 4.门胆板不锈钢板厚≥1.0mm； 5.加强力加强筋； 6.趟门为双层吊装式推拉门； 7.铝合金吊轨； 8.柜下配可调节不锈钢重力脚。. B18; 油网烟罩; 12300*1400*500; 平方; 17; 采用不锈钢≥1.0制作而成. B19; 单门留样柜; 单门; 台; 1; 1.温度范围:5~-5°C 2.运行环境温度：+5~+38°C 3.雪种:R404A 4.层网:2个 5.供电要求:220-240V/50Hz 6.运行功率: ≥395W 7.有效内部容积：≥942L 8.201#不锈钢外壳内胆，门可做半门或全门，双真空三层高 强度玻璃，整体不锈钢拉手，内部圆角，进口控制器带冷凝 器报警功能，蒸发器防腐处理，节能环保隔热层245fa,节能风扇，节能型制冷系统。防倾斜GN层网支架，带锁自动闭合门，下配万向轮，便于移动。. 分餐间/切配间/粗加工间. C01; 四层货架; 1200*500*1550; 台; 4; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。. C02; 定制送餐车; 定制; 台; 6; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.层板采用≥1.0mm厚不锈钢板 3.侧板及门面板不锈钢板厚≥1.0mm； 4.门胆板不锈钢板厚≥1.0mm； 5.加强力加强筋； 6.趟门为双层吊装式推拉门 7.铝合金吊轨； 8.配加强轮子每个轮子承重≥200kg,层版柜门均选用双层不锈钢。. C03; 四层货架; 1500*500*1550; 台; 2; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。. C04; 双层工作台; 1500*800*800; 台; 4; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。. C05; 单星水池; 750*750*800; 台; 5; 1.面板材质国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.星盆采用≥1.0mm厚不锈钢制作； 3.星盆深度250-300mm补强撑≥1.2mm厚不锈钢制作； 4.脚采用≥38x38x1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 5.脚横通采用≥25x25x1.2mm不锈钢方通； 6.面板高度为≥40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； 7.星盆的靠墙侧有≥150mm高度的防溅侧板；. C06; 土豆去皮机; ≥350#; 台; 1; 全不锈钢外壳。. C07; 多功能切菜机; 多功能切菜机(智能型); 台; 1; 1.产量：≥500kg/h； 2.机器尺寸：1300*650*1340mm； 3.功 率 ：2.4kw 5.电 源 ：220V 50Hz 4.叶菜切制规格：1-40mm（可调） 5.球根切可选规格（每台机器出场不少于一种规格刀具）： 切丁：10、15、20、26mm。（标配15mm） 切丝：2、3、4、5、6、9mm（标配3mm） 切片：2、3、4、5mm（标配3mm）. 库房/农检室/更衣室. D01; 四层货架; 1200*500*1550; 台; 3; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。. D02; 主食低架; 1200*500*300; 台; 3; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。. D03; 单通工作台; 1800*800*800; 台; 1; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.层板采用≥1.0mm厚不锈钢板 3.侧板及门面板不锈钢板厚≥1.0mm； 4.门胆板不锈钢板厚≥1.0mm； 5.加强力加强筋； 6.趟门为双层吊装式推拉门； 7.铝合金吊轨； 8.柜下配可调节不锈钢重力脚。. D04; 农残检测仪; ≥24通道; 台; 1; 24通道多功能食品安全检测，7寸全彩触摸屏，可打印连接电脑，标配40项检测，. D05; 单星水池; 850*800*800; 台; 1; 1.面板材质国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.星盆采用≥1.0mm厚不锈钢制作； 3.星盆深度250-300mm补强撑≥1.2mm厚不锈钢制作； 4.脚采用≥38x38x1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 5.脚横通采用≥25x25x1.2mm不锈钢方通； 6.面板高度为≥40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； 7.星盆的靠墙侧有≥150mm高度的防溅侧板；. D06; 四层货架; 1200*500*1550; 台; 1; 1.面板材质采用国标≥1.2mm厚不锈钢制作； 2.层板采用≥1.0mm厚不锈钢板 3.侧板及门面板不锈钢板厚≥1.0mm； 4.门胆板不锈钢板厚≥1.0mm； 5.加强力加强筋； 6.趟门为双层吊装式推拉门； 7.铝合金吊轨； 8.柜下配可调节不锈钢重力脚。. D07; 留样柜; 单门; 台; 1; 1.温度范围:5~-5°C 2.运行环境温度：+5~+38°C 3.雪种:R404A 4.层网:2个 5.供电要求:220-240V/50Hz 6.运行功率: ≥395W 7.有效内部容积：≥942L 8.201#不锈钢外壳内胆，门可做半门或全门，双真空三层高 强度玻璃，整体不锈钢拉手，内部圆角，进口控制器带冷凝 器报警功能，蒸发器防腐处理，节能环保隔热层245fa,节能风扇，节能型制冷系统。防倾斜GN层网支架，带锁自动闭合门，下配万向轮，便于移动。. 排烟系统. P01; 排烟风机; 15kw; 台; 1; 采用双吸式进风结构、风量大，采用多翼式叶轮结构，蜗舍采用新的消声结构，降低了整机噪音，轴承采用外球面滚动轴承，风机外壳及叶片均采用优质钢板制造成全封闭式;采用镀锌板制作，国标≥1.2厚排风量≥30000风量。. P02; 风机支架; 配风机; 套; 1; 采用50角钢制作而成. P03; 风机减震器; 配风机; 套; 1; 阻尼式，减震器做骨架减震. P04; 风机变频控制箱; 15kw; 台; 1; 1.最高频率：矢量控制：0~500Hz；V/F控制：0~500Hz 2.载波频率：0.5KHz~16KHz，可根据负载特性，自动调整载波频率 3.调速范围与精度：1:100（SCV）；V/F控制 4.多段速运行，通过控制端子实现最多四段速运行 5.过压过流失速控制，对运行期间电力电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸 6.保护功能：电机短路、输入输出缺相、过流、过压，欠压、过热、过载保护等，可根据需要开启或屏蔽 7.运行命令给定方式：操作面板、控制端子和通讯给定。. P05; 净化器; 30000风量; 台; 1; 超低空净化器，不锈钢外壳，净化效率95%以上. P06; 净化器支架; 配净化器; 套; 1; 采用50角钢制作而成. P07; 排烟管道; 现场制作; 平方; 185; 采用镀锌1.0制作而成. P08; 防火阀; 配管道; 套; 1; 防烟、防火。通常安装在风管管道上，平时阀门常开，阀门叶片可在0-90度内五档调节，档气流温度达到70度时，熔断器阀门关闭，或控制中心通DC24V电压使阀门关闭，也可手动关闭，手动复位，阀门关闭后可输出两路反馈电信号。. P09; 风量调节阀; 配管道; 套; 1; 镀锌板材厚度≥2.0mm. P10; 软连接; 配管道; 套; 1; 选用优质帆布. |
| 2 |  | 其他厨杂小件 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. N01; 大锅产; 把; 10. N02; 10两手勺; 把; 5. N03; 手铲; 把; 5. N04; 锅刷; 把; 20. N05; 大罩滤; 把; 10. N06; 手打水沥; 个; 5. N07; 油沥; 个; 4. N08; 锅架; 个; 4. N09; 油盆; 个; 4. N10; 手打制水瓢; 个; 5. N11; 调味桶; 18cm; 个; 20. N12; 菜墩（红、黄、蓝等3色各1个，白、绿等,2色各4个）; 个; 11. N13; 墩围; 个; 6. N14; 保鲜盒; 大号; 个; 20. N15; 菜筐（红、蓝、白等3色）每种颜色各5个; 中号; 个; 15. N16; 菜筐（红、黄、蓝、白、绿等5色）每种颜色各10个; 大号; 个; 50. N17; 十八子刀（刀把红、黄、蓝、白等4色各2把、绿色4把）; 切菜刀; 把; 12. N18; 砍刀; 砍骨刀; 把; 2. N19; 留刀（剪刀把红、黄、蓝、白、绿等5色1把; 把; 5. N20; 手制打蛋器; 个; 5. N21; 油石; 块; 5. N22; 保鲜纸; 箱; 5. N23; 不锈钢煲桶加厚; 30#; 个; 30. N24; 不锈钢煲桶加厚; 60#; 个; 5. N25; 塑料垃圾桶; 标准120型; 个; 5. N26; 不锈钢托盘; 实盘; 个; 20. N27; 不锈钢托盘; 冲孔盘; 个; 20. N28; 不锈钢盆; 30cm; 个; 10. N29; 不锈钢盆; 40cm; 个; 10. N30; 不锈钢盆; 50cm; 个; 10. N31; 不锈钢大盆; 70cm; 个; 10. N32; 刮皮刀; 把; 5. N33; 调料勺; 把; 10. N34; 擀面杖; 50cm; 个; 2. N35; 擀面杖; 100cm; 个; 2. N36; 小擀面杖; 25cm; 个; 5. N37; 不锈钢留样盒; 带盖约12-15cm; 个; 30. N38; 油刷; 把; 5. N39; 留样小电子秤; 个; 1. N40; 电子秤; 300kg; 台; 1. N41; 钢丝球; 包; 15. N42; 拔毛夹; 只; 2. N43; 百洁布; 包; 10. N44; 胶手套; 双; 10. N45; 地刷; 个; 5. N46; 平板车; 台; 2. N47; 长面快; 双; 5. N48; 防水围裙; 条; 20. |
| 3 |  | ★其他要求： 1、供应商须严格依据采购文件要求、合同约定及现场实测数据，完成厨房设备的深化设计与整体部署，费用包含在报价中。工作范围包括但不限于：设备的精准定位安装、专属水电线路敷设、给排水系统对接、燃气（如有）及排烟通风管路连接、设备单机调试与联动试运行。整体部署须确保各功能区域流程顺畅，设备承重结构安全稳固，所有排烟、净化系统排放指标符合国家环保标准，最终实现厨房整体运行的稳定性、安全性与高效性，满足校方供餐服务的预期功能需求。 2、本项目采购的产品中，属于财政部、发展改革委《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中以“★”标注的政府强制采购产品的，实行强制采购。供应商须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。 3、本项目采购的产品中，属于《节能产品政府采购品目清单》中未标注“★”的优先采购产品，以及属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的环境标志产品，实行优先采购。供应商在投标文件中提供相应认证证书的，在评审时给予加分。 4、本项目采购的产品中，属于《强制性产品认证目录》范围内的，须提供有效的CCC认证证书，否则按无效投标处理； 5、本项目采购的产品中，属于实行能源效率标识的产品目录中的，须提供产品的“中国能效标识”截图或第三方检测机构出具的能效检测报告，否则按无效投标处理； |