西安理工大学曲江校区学生公寓宿舍室内及公共区域

粉刷维修项目工程量清单编制说明

- 一、工程概况

1.项目名称：西安理工大学曲江校区学生公寓宿舍室内及公共区域粉刷维修项目

2.项目地点：西安理工大学曲江校区。

- 二、工程承包范围

（一）室内粉刷及配套服务工程

1.施工区域

共171间宿舍。其中包括1~2号公寓楼15间房间、3~8号公寓楼116间房间、9号公寓楼3间房间、10号公寓楼32间、11号公寓楼5间。

2.施工内容

（1）装饰翻新：对施工范围内所有房间的室内墙面、天棚原有涂料/乳胶漆进行铲除，完成基层修补找平处理后，重新粉刷内墙面及天棚；

（2）成品保护：施工前将房间内原有家具统一搬移至指定临时存放区域，做好防护遮盖，施工完成后进行恢复；

（3）收尾清场：施工全过程产生的建筑垃圾统一归集后清运离场；全部施工完成后对所有施工房间做全面保洁。

（二）公共区域改造工程

1.施工区域

10号公寓楼的公共走廊（九层）、A-B轴楼梯间（九层）、18-20轴电梯间（九层）、B-C轴电梯间（九层）；3~5#楼的室外门头面层拆除重新涂刷外墙涂料。

2.施工内容

（1）装饰翻新：对施工区域墙面及天棚原有涂料进行铲除，完成基层处理后粉刷；

（2）设施更换：更换2部电梯间原有灯具及线管等；

（3）垃圾清运：施工全过程产生的建筑垃圾统一归集后清运离场。

（三）问题房间改造工程

- 1~5#、8~11#、教十楼、行政楼的部分问题房间拆改。主要内容为涂刷防水层、刷涂料、地面修补、保温砂浆抹面等内容。

- 以上内容为主要内容，具体以设计图纸及工程量清单为准。

- 三、编制依据

1.鼎正建筑设计公司设计的《西安理工大学曲江校区学生公寓宿舍室内及公共区域粉刷维修项目)》图纸。

2.《陕西省建设工程费用规则》（2025）。

3.《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）。

4.类似施工组织设计及施工方法。

- 5.其他相关资料。

- 四、有关说明

1.在装饰工程的其他项目费中，计入暂估价8000.00元。

2.本工程量清单及计价采用广联达计价软件GBQ7.0 版本号7.5000.23.3。